|  |  | Начальник Управления реализации проекта БГРЭС филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "_____" ____________ 2015 г. ______ __________________ А.В. Карамышев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заявка - спецификация № __ от 20.02.2015 г. Главный корпус. Блок №3. Котельное отделение. Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовской ГРЭС "ОАО "Э.ОН Россия". РД № BG3-30UНA-SВН-HV-10 «Главный корпус. Блок №3. Котельное отделение. Отопление и теплоснабжение.». |
| № поз | Наименование |  | Марка, типоразмер | Комплектация (код KKS) | Ед. изм. | Кол. | Срок поставки | Наименование работ , для которых приобретаются МТР |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 |  |
| 1 | Узел регулирования воздухонагревателя приточной установки в комплекте с насосом, трехходовым клапаном с эл.приводом |  | УРВ ПУ-12,0 | Согласно листа BG3-30UHA-SBH-HV-10-25-001, лист 2. Технические характеристики прилагаются | шт | 52 | 20.03.2015 | Устройство отопления и теплоснабжения Котельного отделения Главного корпуса |  |
| 2 | Узел регулирования воздухонагревателя приточной установки в комплекте с насосом, трехходовым клапаном с эл.приводом |  | УРВ ПУ-25,0 |  | шт | 5 | 20.03.2015 |  |  |