## Лист1
Приложение 1 к ТЗ на выполнение работ по антикоррозионной защите и маркировочной окраске трубопроводов и оборудования энергоблока №3 Берёзовской ГРЭС
Перечень нестандартного оборудования.
Таблица 1
№ п/п | Обозначение | Наименование | Площадь покрытия S, м2
Оборудование
1 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-009 | Главный маслобак турбины. | 112
2 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-010 | Маслостанция системы регулирования. | 24
3 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-019 | Расширитель дренажей низкого давления. V=5,5 м3. | 21
4 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-040 | Доливочный бак системы охлаждения газоохладителей генератора. V=2.5 м3. | 13.5
5 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-044 | Бак грязного масла системы УВГ V=1.6 м3 (30MAV30BB001). | 10
6 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-045 | Бак низких точек V=16 м3 (10LCM90ВВ002). | 40
7 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-055 | Бак грязного масла системы смазки ПТ V=1.6 м3 (30MVA20BB001). | 10
8 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-056 | Главный корпус. Турбинное отделение. Дренажный бак системы регулирования V=1.6 м3. (30MXA20BB001). | 10
9 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-057 | Доливочный бак турбинного масла V=2.5 м3. | 13.5
10 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-058 | Доливочный бак регулирующей жидкости V=2.5 м3. | 13.5
11 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-063 | Бак масляный системы УВГ. | 45
12 | BG3-30UHA-###-TM-02-64-019 | Бак слива из котла V=40 м3 30LCL10BB002 | 69
13 | BG3-30UHA-###-TM-02-64-024 | Бак сбора протечек мазута V=1.6 м3 30HJF10BB001 | 10
14 | BG3-30UHA-###-TM-02-64-023 | Расширитель бака слива из котла 30LCL10BB001 V=5,5 м3 | 21
15 |  | Бак системы регенерации масла МВ | 30
16 | BG3-30U##-###-TM-05 | Система резервного гидрозолоудаления (З0С) | 460
17 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-048 | Турбинное отделение и БДО. Система шариковой очистки конденсатора ПТН. Контур рециркуляции шариков Установочный чертеж. | 88
18 | BG3-30UMA-###-TM-04 | Питательный турбонасос (турбина) | 304
19 | BG3-30UMA-###-TM-04 | Питательный турбонасос(ПН) | 76
20 | BG3-30UMA-###-TM-04 | . Питательный турбонасос (БН) | 52
21 | 1309760СБ | Турбина | 920
22 | 1296010 | Конденсатор ТГ | 1400
23 | BG3-31UHF-LD#-WP-02 | Блочная обессоливающая установка блока №3 | 982
24 |  | ИТОГО (обор.) | 4724.5
Перечень трубопроводов, не подлежащих нанесению тепловой изоляции.
Таблица 2
№ п/п | Обозначение комплекта | Наименование комплекта | S, м2
Трубопроводы
Турбинное отделение
25 | BG3-30UMA-LCX-TM-51 | Трубопровод подвода охлаждающей воды к сервомоторам 1342412 | 41.4589
26 | BG3-30UMA-LCX-TM-50 | Трубопровод питания обратных клапанов типа КОС 1341428 | 177.5619
27 | BG3-30UMA-MAV-TM-53 | Трубопровод смазки ТПН | 120.3434
28 | BG3-30UMA-РСВ-TM-35-65-017 | Монтажная схема напорного трубопровода технической воды на маслоохладители системы регулирования турбины | 12.3239
29 | BG3-30UMA-LСА-TM-35-65-004 | Монтажная схема подпитки замкнутого контура охлаждения газоохладителей ТГ | 23.4589
30 | BG3-30UMA-QEB-TM-17-65-005 | Монтажная схема воздухопроводов для механизации уборки пыли из теплового ящика. | 176.9233
31 | BG3-30UMA-LCA-TM-17-65-007 | Монтажная схема трубопроводов заполнения уравнительных сосудов датчиков машинного | 17.9042
32 | BG3-30UMA-PCB-TM-17-65-008 | Монтажная схема обеспечения водой для гидроуборки отметок котла выше 47 м. | 735.9961
33 | BG3-30UMA-LCA-TM-16-65-008 | Монтажная схема подвода конденсата в охладитель расширителя дренажей высокого давления. | 17.5498
34 | BG3-30UMA-MKG-TM-35-65-010 | Монтажная схема устройства водородного охлаждения турбогенератора | 104.6192
35 | BG3-30UМA-LCP-TM-15-65-011 | Монтажная схема. Трубопроводы подачи конденсата на орошение выхлопного трубопровода от расширителя дренажей низкого давления. | 4.0487
36 | BG3-30UMA-NDA-TM-35-65-008 | Монтажная схема трубопроводов сетевой воды к маслоохладителям турбоустановки | 20.0346
37 | BG3-30UMA-PCB-TM-35-65-013 | Монтажная схема трубопроводов подвода технической воды к маслоохладителям ПТН | 16.6888
38 | BG3-30UMA-PAB-TM-35-65-014 | Монтажная схема трубопровода отсоса воздуха из водяных камер конденсаторов ПТН'ов | 26.1285
39 | BG3-30UMA-LCA-TM-35-65-018 | Монтажная схема подачи конденсата на орошение выхлопного трубопровода дренажного бака | 4.0467
40 | BG3-30UMA-LFC-TM-18-65-002 | МС напорных трубопроводов насосов дренажных приямков | 54.8494
41 | BG3-30UMA-LBG-TM-16-65-006 | Монтажный чертеж трубопровода отсосов воздуха из конденсаторов ТПН в систему отсосов т.а. СЭИ | 68.2555
42 | BG3-30UМA-LAW-TM-15-65-009 | Монтажная схема. Трубопроводы подвода и слива конденсата уплотнений ПТН Ду < 80. СЭИ | 38.0485
43 | BG3-30UMA-PAC-TM-50, ИЗМ1 | 1345188 МЧ изм.1 трубопровод подвода циркуляционной воды к эжекторам типа ЭВ-1-230 | 40.4861
44 | BG3-30UMA-PCM-TM-50 ИЗМ1 | 1342406 МЧ изм.1 трубопровод охлаждения газоохладителей генератора | 271.1275
45 | BG3-30UMA-LCA-TM-50 ИЗМ2 | 1342417 МЧ изм.2Трубопровод основного конденсата до БОУ | 564.4243
46 | BG3-30UMA-PAC-TM-51 | Трубопровод подвода циркуляционной воды к основным эжекторам. ИЗМ1 1358095 | 664.6112
47 | BG3-30UMA-MAJ-TM-50 ИЗМ1 | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора. ИЗМ1 1342422 | 652.2116
48 | BG3-30UMA-LCA-TM-52 | Трубопровод заполнения Гидрозатвор 1355785 | 91.0997
49 | BG3-30UMA-PAH-TM-16-65-002 | Трубопровод предочистки | 463.0736
50 | BG3-30UMA-LFC-TM-16-65-009 | Коллектор дренажей и вороночных сливов вдоль ряда"Б" | 90.4946
51 | BG3-30UMA-PCB-TM-16-65-006 | Трубопровод подвода технической воды на маслоохладители силовых трансформаторов | 42.0319
52 | BG3-30UМA-MAV-TM-16-65-002 | Трубопроводы аварийного слива масла из маслобаков в пределах машинного отделения Монтажный чертеж трубопроводов аварийного слива масла из маслобаков в пределах машзала | 277.5823
53 | BG3-30UMA-LCA-TM-18-65-006 | Трубопровод конденсата до и после БОУ и сброса в БГК | 443.1941
54 | BG3-30UMA-MAQ-TM-15-65-006 | Монтажно-сборочный чертеж трубопровода отвода воздуха из циркводоводов | 93.4136
55 | BG3-30UMA-LCA-TM-16-65-002 | Трубопровод основного конденсата через охладители конденсата бойлеров | 453.5468
56 | BG3-30UMA-PAB-TM-15-65-002 | Монтажно-сборочный чертеж трубопроводов циркуляционного водоснабжения. | 4618.2235
57 | BG3-30UMA-PAH-TM-15 | Трубопроводы шарикоочистки PAH-TM-15 | 53.5103
58 | BG3-30UMA-PCB-TM-35-65-006 | Монтажная схема подвода и слива охлаждающей и уплотняющей воды к оборудованию машинного отделения и БДО | 126.8986
59 | BG3-30UMA-PCB-TM-16-65-004 (ИЗМ 2) | Всасывающий трубопровод насосов технической воды | 302.5243
60 | BG3-30UMA-PCB-TM-18-65-002 | Трубопровод слива фильтров технической воды ФС-600 и маслоохладителей системы регулирования | 133.202
61 | BG3-30UMA-РСВ-TM-16-65-008 (ИЗМ 1) | Общестанционный коллектор технической воды | 774.8089
62 | BG3-30UMA-РСВ-TM-18-65-008 | Трубопровод от эжекторов турбины | 645.7323
63 | BG3-30UMA-РСМ-TM-19-65-002 (ИЗМ2) | Трубопровод охлаждаемой воды газоохладителей генератора | 551.1276
64 | BG3-30UMA-PCB-TM-16-65-010(ИЗМ 1) | Общестанционный коллектор технической воды в осях 17-18 | 203.8702
65 | BG3-30UMA-РАС-TM-19-65-004 (ИЗМ 2) | Напорный трубопровод технической воды | 792.3447
66 | BG3-30UMA-PAH-TM-15-65-004 ИЗМ1 | Монтажно-сборочный чертеж трубопровода циркуляционной воды ПТН | 1274.0906
67 | BG3-30UMA-MVA-TM-50-65-001 | Схема сбора протечек масла от рам и картеров подшипников турбины | 15.2854
68 | BG3-30UMA-MAV-TM-17-65-004 | Выхлопной трубопровод отсоса паров масла из бака системы регулирования и сливного трубопровода маслоснабжения уплотнения вала генератора | 92.019
69 | BG3-30UMA-MAV-TM-17-65-006 | Выхлопной трубопровод отсоса паров масла из сливного трубопровода и маслобака маслоснабжения уплотнения вала генератора | 34.2733
70 | BG3-30UMA-LFC-TM-16-65-003 | Схема установки влагоуловителя на трубопроводе отсоса воздуха из воздухоотделителя сливного трубопровода эжекторов | 41.8597
71 | BG3-30UMA-MAV-TM-16-65-004 | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков за пределами машинного отделения | 64.5838
72 | BG3-30UMA-LFC-TM-18-65-003 | Монтажно-сборочный чертеж коллектора замазученных вод в пределах блока №3 | 32.6077
73 | BG3-30UMA-PCB-TM-18-65-006 | Монтажно-сборочный чертеж трубопроводов от маслоохладителей М-540 и МОВ-3 | 384.8944
74 | BG3-30UMA-LCP-TM-18-65-004 | Монтажно-сборочный чертеж трубопровода подпитки блока | 375.7904
75 | BG3-30UMA-PCB-TM-16-65-002 | Монтажно-сборочный чертеж всасывающего трубопровода насосов эжекторной установки. | 73.4043
76 | BG3-30UMA-LCF-TM-15-65-004 | Трубопровод безнапорного слива конденсата ТПН в конденсатор турбины. | 245.1947
77 | BG3-30UMA-PAB-TM-17-65-002 | Монтажный чертеж трубопровода опорожнения циркводоводов | 32.1668
78 | BG3-30UMA-LFC-TM-18-65-004 | Монтажно-сборочный чертеж трубопровода аварийной откачки воды. | 17.2441
79 | BG3-30UMA-MAV-TM-17-65-008 | Схема отсоса масляных паров от подшипников турбин К-17-15П(ОК-18ПУ-800)ПТН | 31.4062
80 | BG3-30UMA-MKF-TM-15-65-002 | Трубопроводы водяного охлаждения статора генератора | 322.0524
81 | BG3-30UMA-MKF-TM-15-65-004 | Трубопроводы Ду<50 водяного охлаждения генератора | 67.7112
82 | BG3-30UMA-MAV-TM-51 | Маслопровод генератора | 51.1425
83 | BG3-30UMA-MAV-TM-50 | Маслопровод турбины | 395.0668
84 | BG3-30UMA-MKW-TM-50 | Трубопровод маслоснабжения уплотнений вала генератора | 344.3621
85 | BG3-30UMA-MAV-TM-52 | Маслопровод установки | 413.0041
86 | BG3-30UMA-MAQ-TM-51 Изм2 | трубопровод отсоса масляных паров из системы регулирования | 22.7663
87 | BG3-30UMA-MAX-TM-50 | Трубопровод системы регулирования | 189.588
88 | BG3-30UMA-MAX-TM-51 | Трубопровод системы регулирования (напорная линия) | 60.229
89 | BG3-30UMA-MAQ-TM-50 Изм2 | "Трубопровод отсоса масляных паров из системы смазки" | 82.5101
90 | BG3-30UMA-MAV-TM-54 | Трубопровод гидроподъема роторов | 113.0366
91 | BG3-30UMA-MAV-TM-17-65-002 | Монтажный чертеж выхлопного трубопровода отсоса паров масла из маслосистемы смазки турбины | 118.3101
92 | BG3-30UMA-MAQ-TM-15-65-006 | Монтажно-сборочный чертеж трубопровода отвода воздуха из циркводоводов | 82.0892
93 | BG3-30UMA-LCF-TM-15 | Трубопроводы безнапорного слива конденсата ПТН | 61.6653
94 | BG3-30UMA-LBG-TM-17 | Трубопроводы низкого давления (повышения надежности) | 65.9179
95 | BG3-30UMA-MKF-TM-15 | Трубопроводы водяного охлаждения статора генератора | 417.7293
96 | BG3-30UMA-LFC-TM-15 | Трубопроводы обвязки бака низких точек и слива из деаэратора | 127.1642
97 | BG3-30UMA-LFC-TM-15-65-002 | Напорные и сливные трубопроводы бака низких точек | 150.1439
98 | BG3-30UMA-LFC-TM-17 | Выхлопные трубопроводы LFC-TM-17 | 1370.2909
99 | BG3-30UMA-LFC-TM-18-65-003 | Монтажно-сборочный чертеж коллектора замазученных вод в пределах блока 3. | 3.2702
100 | BG3-30UMA-LCP-TM-18 | Трубопроводы подпитки блока | 2286.0591
101 | BG3-30UMA-LFC-TM-16 | Трубопроводы низкого давления (повышение надежности) | 19.8819
102 | BG3-30UMA-PCB-TM-16 | Трубопроводы технической воды (турбинное отделение) PCB-TM-16 | 420.0485
103 | BG3-30UMA-PCB-TM-18 | Сливные трубопроводы технической воды | 182.8201
104 | BG3-30UMA-PAC-TM-19 | Напорные трубопроводы технической воды в машинном отделении | 283.3243
105 | BG3-30UMA-###-TM-15 | Трубопроводы схемы использования тепла ВВТО в цикле турбины | 1575.0775
106 | BG3-30UMA-###-TM-31 | Трубопроводы отбора проб пара и воды. Монтажная схема | 201.9464
Блочная насосная станция техводоснабжения
107 | BG3-01UQA-PAC-TM-03 | Изометрические чертежи трубопроводов | 68.323
108 | BG3-01UQA-PAC-TM-05 | Монтажные схемы трубопроводов d 65 мм | 1.0084
109 | BG3-01UQA-PAC-TM-06 | Технологические трубопроводы | 448.7379
110 | BG3-01UQA-PAC-TM-07 | Изометрические чертежи трубопроводов | 261.5401
111 | BG3-30UGZ-SGF-NW-02 | Внутриплощадочные инженерные сети. Наружные сети водоснабжения. Система пенного пожаротушения | 510.2078
112 | BG3-30UMA-PAB-TM-15 | Трубопроводы циркуляционного водоснабжения | 3666.0955
113 |  | ИТОГО (труб. ТО) | 31107.7212
Котельного отделения
114 | BG3-30U##-###-TM-10 | Система резервного гидрозолоудаления. Трубопроводы | 746.1551
115 | BG3-30UHA-PCB-TM-15 | Трубопроводы технической воды котельного отделения PCB-TM-15 | 300
116 | BG3-30UHA-LFC-TM-17 | Выхлопные трубопроводы (котельное отделение) LFC-TM-17 | 670
117 | BG3-30UHA-SDA-TM-15 | Служебные трубопроводы SDA-TM-15 | 712.4032
118 | BG3-30UHA-HDA-TM-15 | Служебные трубопроводы HDA-TM-15 | 175.84
119 | BG3-30UHA-HDA-TM-16 | Служебные трубопроводы HDA-TM-16 | 82.5192
120 | BG3-30UHA-HDU-TM-16 | Служебные трубопроводы HDU-TM-16 | 158.256
121 | BG3-30UHA-HJG-TM-10 | Трубопроводы ЗЗУ | 160.3598
Дымососное отделение
122 | BG3-30UHN-###-TM-15 | Вспомогательные трубопроводы дымососов | 163.9026
123 | BG3-30UHN-###-TM-16 | Вспомогательные трубопроводы дизельгенератора | 15.1976
124 | BG3-30UHN-LCL-TM-15 | Трубопроводы откачки стоков гидроуборки полов | 232.5484
125 | BG3-30UHN-###-TM-35 | Вспомогательные трубопроводы дымососов | 96.8188
|  | ИТОГО (труб. КО) | 3514.0006
|  | ИТОГО (труб) | 34621.7218
|  | ИТОГО | 39346.2218