## Лист1
Приложение 2 к ТЗ на выполнение работ по антикоррозионной защите и маркировочной окраске трубопроводов и оборудования энергоблока №3 Берёзовской ГРЭС
Перечень трубопроводов и оборудования, подведомственных ГГТН РФ
№ п/п | Обозначение | Наименование | Примечание
Трубопроводы
1 | BG3-30UMA-LBА-ТМ-10-65-002_MD | Система свежего пара.
2 | BG3-30UMA-LBF-TM-15 | Система байпаса паровой турбины (пар к ПСБУ).
3 | BG3-30UMA-МАА-ТМ-50 | Перепускные трубы высокого давления.
4 | BG3-30UMA-LBB-ТМ-10-65-002 | Трубопровод “ горячего” промперегрева.
5 | BG3-30UMA-МАВ-ТМ-50 | Перепускные трубы среднего давления
6 | BG3-30UMA-LВВ-ТМ-10-65-002_MD, BG3-30UMA-###-ТМ-10-65-002 | Трубопровод пара от штоков в деаэратор.
7 | BG3-30UMA-LАВ-ТМ-10-65-002_MD | Трубопровод питательной воды.
8 | BG3-30UMA-LАB-ТМ-50 | Трубопровод питательной воды в пределах ПВД.
9 | К-41676/БМЧ /, B103 AR03 HAPP002 МЧ | Трубопровод питательной воды в зоне присоединения к котлу.
10 | BG3-30UMA-LВВ-ТМ-10-65-004_MD BG3-30UMA-###-ТМ-10-65-004 | Трубопровод сброса из встроенных сепараторов в Р-20.
11 | BG3-30UMA-LАВ-ТМ-10-65-002_MD | Трубопроводы рециркуляции питательной воды.
12 | BG3-30UMA-LАЕ-ТМ-10-65-002_MD | Трубопровод впрысков питательной воды.
13 | BG3-30UMA-###-ТМ-10-65-011MD | Паропровод предтолчкового прогрева ЦСД.
14 | BG3-30UMA-###-ТМ-10-65-006 | Трубопровод пара на уплотнение ЦВД и ЦСД и обогрева фланцев и шпилек ЦВД и ЦСД.
15 | BG3-30UMA-LFС-ТМ-16-65-010 MD | Паропровод предтолчкового прогрева ЦСД от БКСН.
16 | BG3-30UMA-LBQ-ТМ-50 | Трубопровод отбора пара к ПВД - 8.
17 | BG3-30UMA- LBG -ТМ-10-65-002_MD | Блочный коллектор собственных нужд БКСН.
18 | BG3-30UMA-LBS-ТМ-51 | Трубопровод пара после РОУ 40/18- ГОКСН.
19 | BG3-30UMA-LBS-ТМ-51 | Трубопровод отбора пара на деаэратор и собственные нужды станции.
20 | BG3-30UMA-NAА-ТМ-16-65-002_MD | Трубопровод греющего пара пикового бойлера и IY отбора.
21 | BG3-30UMA-LBG-ТМ-10-65-004 | Трубопровод греющего пара деаэратора.
22 | BG3-30UMA-LBR-ТМ-10-65-008;л1-7 | Трубопровод пара III отбора и подвода пара на ПТН.
23 | BG3-30UMA-LBQ-ТМ-50 | Трубопровод отбора пара к ПВД – 7.
24 | BG3-30UMA-LBQ-ТМ-50 | Трубопровод отбора пара к ПВД - 6.
25 | BG3-30UНA-###-ТМ-10-65-002,B103 ВR03 HF* Х151ТЧ | Трубопровод паровой очистки поверхностей нагрева котла.
26 |  | Перепускные трубопроводы пара от стопорных до регулирующих клапанов турбопривода питательных насосов К-17-1,5П-1
27 | BG3-30UMA-LАF-ТМ-10-65-002_MD, BG3-30UMA-LАЕ-ТМ-10-65-008 л.1-3 | Трубопровод впрыска питательной воды в ПСБУ-1000.
28 | BG3-30UMA-LCН-ТМ-15-65-001_MD, BG3-30UMA-LCH-ТМ-50 | Трубопровод слива конденсата из ПВД - 8.
29 | BG3-30UMA-LBC-ТМ-10-65-002 _MD | Трубопровод “холодного” промперегрева.
30 | BG3-30UMA-LВC-ТМ-50 | Трубопровод отбора пара на промперегрев.
31 | BG3-30UMA-LАВ-ТМ-10-65-002_MD | Трубопровод рециркуляции питательной воды.
32 | BG3-30UMA-LСА-ТМ-15-65-002_MD | Трубопровод основного конденсата после БОУ.
33 | BG3-30UMA-LCH-ТМ-50 BG3-30UMA-LCН-ТМ-15-65-001_MD | Трубопровод слива конденсата из ПВД -7.
34 | BG3-30UMA-LСH-ТМ-15-65-004_MD | Трубопровод конденсата ПВД- 6-8 в деаэратор.
35 | BG3-30UMA-LBН-ТМ-16-65-007_MD | Трубопровод сброса конденсата из Р-20 в конденсатор и сливной канал.
36 | BG3-30UMA- LBF-ТМ-15-65-004_MD | Трубопровод впрыска конденсата от КЭН-III ст. в ПСБУ-1000.
37 | BG3-30UMA-LBF-ТМ-15-65-002_MD | Трубопровод пара от ПСБУ-1000 в конденсатор.
38 | B103 ВR03 HF* Х151ТЧ | Трубопровод паровой очистки поверхностей нагрева котла после РУ.BG3-30UHA-###-ТМ-10-65-002
39 | BG3-30UMA-LАВ-ТМ-10-65-017_MD,BG3-30UMA-###-ТМ-10-65-017 | Трубопровод между бустерными и питательными насосами.
40 | BG3-30UMA-LBН-ТМ-15-65-002_MD | Трубопровод сброса пара из Р-20 в конденсатор и деаэратор.
41 | BG3-30UMA-NDA-ТМ-15-65-004 _MD | Трубопровод сетевой воды в рядах « Б-В».
42 | BG3-30UНA-NDA-ТМ-15-65-002 л.1-17; | Трубопроводы обвязки ВВТО по сетевой воде.
43 | BG3-30UMA-LBG-ТМ-15-65-002_MD | Трубопровод пара на уплотнения ТПН.
44 | BG3-30UMA-LАА-ТМ-16-65-002_MD | Трубопровод выпара из деаэратора в ПНД-2 и атмосферу.
45 | BG3-30UMA-LАА-ТМ-15-65-001_MD | Трубопровод слива из деаэратора.
46 | BG3-30UMA-МАW-ТМ-15-65-001 | Трубопровод пара на уплотнения ЦНД.
47 | BG3-30UMA-LCH-ТМ-50 | Трубопровод слива конденсата из ПВД – 6
48 | BG3-30UMA-LСА-ТМ-51-65-002_MD | Трубопровод основного конденсата после БОУ. Обвязка РУК-500.
49 | BG3-30UMA-LCA-ТМ-15-65-002_MD | Трубопровод основного конденсата за ПНД-4 в деаэратор.
50 | BG3-30UMA-NAA-ТМ-17-66-003_MD, BG3-30UMA-NAA-ТМ-17-65-002_MD | Трубопровод отбора пара к основным бойлерам.
51 | BG3-30UMA-NAK-ТМ-15-65-008_MD | Трубопровод конденсата бойлеров в конденсатор и за ПНД-3и слив в ПНД-2.
52 | BG3-30UMA-LCJ-ТМ-50, BG3-30UMA-LСJ-ТМ-50-65-002_MD | Трубопровод слива конденсата из ПНД -3,4
53 | BG3-30UMA-NAK-ТМ-15-65-002_MD | Всасывающий трубопровод конденсатных насосов бойлерной установки.
54 | BG3-30UMA-LCE-ТМ-50 | Трубопровод впрыска в пароприемные устройства.
55 | BG3-30UMA-NAK-ТМ-15-65-006_MD | Трубопроводы конденсата бойлерной установки в БГК и напорную линию основного конденсата за КЭН 1 ст.
56 | BG3-30UMA-NAK-ТМ-15-65-004_MD | Напорный трубопровод слива конденсата из бойлеров
57 | BG3-30UMA-LАВ-ТМ-15-65-002_MD | Всасывающий трубопровод бустерных насосов.
58 | BG3-30UMA-NDA-ТМ-15-65-002_MD | Трубопровод сетевой воды в пределах бойлерной установки.
59 | BG3-30UMA-LBS-ТМ-50 , BG3-30UMA-LBS-ТМ-50-65-002_MD | Трубопровод отбора пара к ПНД-1,2,3,4.
60 | BG3-30UНA-LВG-ТМ-15-65-004- 007 л.1-5 | Трубопровод пара к системе пожаротушения ТВП№1-4
61 | BG3-30UНA-LВG-ТМ-15-65-008, 009; л.1-5 | Трубопровод пара к системе пожаротушения БЦ №1-4
62 | BG3-30UНA-LВG-ТМ-15-65-014 л.1,2 | Паропровод к форсункам котла.
63 | BG3-30UНA-LВG-ТМ-15-65-011 л.1,2 | Паропровод на заполнение мельниц-вентиляторов №5-8
64 | BG3-30UMA-PCB-ТМ-18-65-004_MD | Трубопровод сброса основного конденсата после ПНД-4 в циркуляционный канал и конденсатор.
65 | BG3-30UMA-SBМ-НV-10-72-001_MD | Турбинное отделение. Внутрицеховые сети теплоснабжения.
66 | BG3-30UMA-SBМ-НV-10-72-001 | Турбинное отделение. Внутрицеховые сети теплоснабжения. Узел управления №7. Трубопроводы.
67 | BG3-30UMA-SBМ-НV-10-72-001_MD | Турбинное отделение. Отопление и теплоснабжение. План на отметке +6,300 между осями 17-22 и А-Б. План на отметке +11,400 между осями 23-26 и Б-В. План на отметке +17,400 между осями 22-26 и Б-В
68 | BG3-30UMA-SBМ-НV-10-25-001_MD | Турбинное отделение. Отопление и теплоснабжение. Схема системы теплоснабжения установок. 30SВМ04АН001- 30SВМ04АН003
69 | BG3-30UMA-SBМ-НV-10-25-001_MD | Турбинное отделение. Отопление и теплоснабжение. Схема системы теплоснабжения установок. 30SАМ40АН001- 30SАМ40АН011
70 | BG3-30UMA-SBМ-НV-10-72-001_MD | Котельное отделение. Отопление и теплоснабжение. Схема системы теплоснабжения установок. 30SАН42АН001- 30SАН42АН029
71 | BG3-30UMA-SBМ-НV-10-72-001_MD | Котельное отделение. Отопление и теплоснабжение. Схема системы теплоснабжения установок. 30SАН42АН030- 30SАН42АН057
72 | BG3-30UMA-SBМ-НV-10-72-001_MD | Котельное отделение. Отопление и теплоснабжение. Фрагменты 11-16. Узел управления №6. Трубопроводы. План на отм. 0,000.Разрезы 1-1- 5-5
73 | BG3-30UНA-LBQ-ТМ-15-65-002, BG3-30UНA-LBQ-ТМ-15-65-004_001, BG3-30UНA-LBQ-ТМ-15-65-002_002 | Холодный коллектор собственных нужд котельного отделения вдоль ряда «Ж».
74 | BG3-30UMA-МАW-ТМ-15-65-001_ MD | Холодный коллектор собственных нужд турбинного отделения вдоль ряда «В».
75 | BG3-30UНA-LBQ-ТМ-15-65-003_001, BG3-30UНA-LBQ-ТМ-15-65-003_002 | Перемычка между ХКСН.
76 | BG3-30UMA-###-ТМ-15-65-002_MD | Трубопроводы конденсата обвязки ПТО.
77 | BG3-30UMA-###-ТМ-15-65-003_MD | Трубопроводы сетевой воды. Турбинное отделение. Трубопроводы схемы использования тепла ВВТО.
78 | BG3-30UHA-LBG-ТМ-17-65-002 | Трубопровод подключения к ХОКСН блока №2
79 | BG3-30UMA-МАQ-ТМ-52 | Трубопровод отсоса воздуха из оборудования и уравнительный трубопровод подогревателей.
Оборудование
1 | BG3-30UHA-###-TM-02-64-023 | Расширитель бака слива из котла
2 | BG3-30UHA-###-TM-02-64-026 | Сепаратор растопочный Ф2000
3 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-004 | ПВД-6
4 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-004 | ПВД-7
5 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-004 | ПВД-8
6 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-019 | Расширитель дренажей низкого давления
7 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-032 | ПНД 3
8 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-033 | ПНД 4
9 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-035 | Подогреватель сетевой воды пиковый
10 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-035 | Подогреватель сетевой воды основной
11 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-037 | Подогреватель сальниковый КПУ-220
12 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-041 | Деаэратор
13 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-050 Изм.1 | Пластинчатые теплообменники
14
15 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-053 | ПНД 1
16 | BG3-30UMA-###-TM-02-64-054 | ПНД 2