Приложение № 1.

| Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| на оказание услуги по техническому обслуживанию рыбозащитной установки «ПИРС». |  |  |
| 1. Наименование предприятия: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», Московская обл. г. Шатура ул. Черноозерский проезд, д.№5 (далее – Заказчик). |  |  |
| 2. Наименование оборудования. Место оказания Услуг: 2.1. Поликонтактная импульсная система «ПИРС» ЦНС №3 энергоблока ст. № 7 (ПГУ-400). |  |  |
| 3. Основание для оказания Услуг: |  |  |
| Утвержденная производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г. Требование ФЗ №166 от 22.12.04г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». |  |  |
| 4. Цель проведения Услуг: 4.1 Обеспечение надёжной бесперебойной работы Поликонтактной импульсной системы «ПИРС», поддержание технического устройства в исправном состоянии в соответствии с требованиями: промышленной безопасности, технической эксплуатации и завода-изготовителя. |  |  |
| 5. Содержание Услуг. |  |  |
| 5.1. Оборудование: рыбозащитное устройство на базе поликонтактной импульсной системы «ПИРС»: 5.1.1. Поддержание поликонтактной импульсной системы «ПИРС» в работоспособном состоянии на протяжении всего времени действия Договора не зависимо от характера повреждения и причин вызвавших выхода из строя Поликонтактной импульсной системы «ПИРС» за исключением явного умышленного нанесения вреда оборудованию третьими лицами или неправильными действиями обслуживающего персонала. 5.1.2. Проведение профилактического обслуживания на всем оборудовании, входящем в систему РЗУ ПИРС в сроки и в объеме, определенные изготовителем: - Визуальный контроль: целостность тоководов; вертикальных электродов; спутывание электродов; подводные стуки и искрение; механическая целостность несущих тросов, понтонов, ограждений и аншлагов. - Межсезонное обслуживание в переходные периоды зима-лето и лето-зима: подъем на поверхность вертикальных электродов шлейфа, проведение осмотра контактных площадок, механических и электрических соединений, кабельных участков. Элементы имеющие серьезные механические или гальванические повреждения заменяются. - Ежемесячно: очистка непосредственно электродов от органических наслоений, или по мере их обрастания. Проведение проверки времени формирования токовой посылки, потенциала разрядных емкостей, отсутствия токовой посылки, обрыва любых внутренних электрических связей. Проведение визуального контроля времени наработки, потенциала разрядных емкостей и тока их накачки и т.д. В зимний период эксплуатации может производиться (при необходимости) скалывание наледи на несущих тросах. О всех проводимых работах делается соответствующая запись в журнале ТО. 5.1.3. Приобретение и замена Исполнителем составляющих элементов Поликонтактной импульсной системы «ПИРС», по результатам дефектации, необходимых для проведения услуг по техническому обслуживанию и предупреждению выхода ее из строя. 5.1.4. При оказании услуг по Договору, Исполнитель за свои средства, в счет стоимости Договора, без увеличения его стоимости, закупает необходимые материалы и производит выполнение услуг согласно п.5 настоящего Технического задания. |  |  |
| 6.Требования к Исполнителю: 6.1. Исполнитель должен иметь опыт оказания услуг по техническому обслуживанию Поликонтактной импульсной системы «ПИРС», владеть программным обеспечением, необходимым для настройки РЗУ «ПИРС», а также обладать правами на проведение данного вида услуг, согласованными с разработчиком и производителем Поликонтактной импульсной системы «ПИРС». 6.2. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на оказание услуг в рамках настоящего Технического задания. 6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг; 6.6. Специалисты Исполнителя должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение определенным техническим заданием услуг. 6.7. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения услуг; 6.8. Наличие необходимой для выполнения услуг, определенных техническим заданием (п.5.1), исправной оснастки, световой аппаратуры (12 В, 36 В, 220 В), средств малой механизации, такелажными приспособлениями, электро и пневмоинструмента, специнструмента, электрооборудования, эл.сварочного оборудования, автотранспорта. 6.9. Выполнить услугу собственными силами без привлечения третьих лиц. 6.10. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, принятых в компании ОАО "Э.ОН Россия". 6.11. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каской, берушами, очками), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и правилами филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО "Э.ОН Россия" в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и требовать от своего персонала обязательное применение их при оказании услуг. 6.12. Исполнитель обязан соблюдать трудовой распорядок дня и пропускной режим, принятые на филиале " Шатурская ГРЭС". 6.14. Соблюдать требования Регламента организации Заказчика «Правила техники безопасности для подрядных организаций» РО БРиИ-01, и Стандарта организации ОАО "Э.ОН Россия" «О мерах безопасности при услуге с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО "Э.ОН Россия. Обязан знать и выполнять требования "Политики ОАО "Э.ОН Россия" в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда", требования документации Системы Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Труда (СМОЗ и БТ) - "Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиале ОАО "Э.ОН Россия», ПО-СОТТА-10; Стандарта организации "Управление безопасностью электрических сетей" (СО-СОТТА-12). 7. Требования к выполнению Услуг: 7.1. Предоставление документа за подписью технического руководителя подрядной организации со списком лиц, имеющих право быть руководителями и производителями услуг по наряду-допуску, членами бригад с указанием должностей и квалификации персонала. |  |  |
| 7.2. Персонал Исполнителя обязан соблюдать нарядно-допускную систему, принятую на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО "Э.ОН Россия". |  |  |
| 7.3. Исполнитель обязан организовать прибытие своего персонала для выполнения услуг по техническому обслуживанию на оборудовании в течении 10-ти дней, после сообщения по телефону, факсимильной или электронной почте Заказчика о необходимости прибытия для оказания услуг. |  |  |
| 7.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику списки лиц из числа ИТР с адресами и контактными телефонами на выходные и праздничные дни для оперативных решений по устранению выявленных в процессе эксплуатации неисправностей. |  |  |
| 7.5. Услуги должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания. |  |  |
| 7.6. Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов: |  |  |
| - «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», СО 34.04.181-2003; |  |  |
| - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО153-34.20.501-2003; |  |  |
| - "Правил ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (РД 34.03.201-97); |  |  |
| - "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000); |  |  |
| - "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00, (ВППБ-01-02-95); |  |  |
| - "Правил ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (РД 34.03.201-97); |  |  |
| - При проведении услуг должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ ) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2014). |  |  |
| - Пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД 34.20.406-94 "Правила организации пуско-наладочных услуг на тепловых электростанциях". |  |  |
| - ФЗ №166 от 22.12.04г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». - 7.7 Регламенты организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда: - - Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01. - - Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593); - - СМОЗиБТ. Руководство. РО-СОТТА-01.3. СМОЗиБТ. Методика идентификации опасностей МО-СОТТА-02. - - Управление документацией. РО-СОТТА-03. - - Управление записями. РО-СОТТА-04. - - Внутренний аудит. РО-СОТТА-05. - - Корректирующие и управляющие действия. РО-СОТТА-06. - - Анализ со стороны руководства. РО-СОТТА-07. - - Отчетность СМОЗиБТ. РО-СОТТА-08. - - Разработка ИОТ (инструкций по охране труда). РО-СОТТА-09. - - Положение по проверке рабочих мест. ПО-СОТТА-10. - - Смотр-конкурс по охране труда. ПО-СОТТА-11. - - Электробезопасность. СО-СОТТА-12. - - Работа на высоте. СО-СОТТА-13. - - Оценка эффективности СИЗ (средств индивидуальной защиты). СО-СОТТА-14. - - Общественная безопасность. СО-СОТТА-15. - - Отчетность и расследование инцидентов. СО-СОТТА-16. - - Управление работой подрядчиков. СО-СОТТА-17. - - Поведенческие аудиты. РО-СОТТА-18. - - Эксплуатация ПЗиС. СО-СОТТА-19. - - Работа с асбестом. СО-СОТТА-20. - - Вождение транспортных средств. РО-СОТТА-21. - - Безопасность технологии и оборудования. СО-СОТТА-22. - - Пожарная безопасность. Положение о проведении смотра-конкурса по пожарной безопасности. ПО-СОТТА-23. - - Положение о проведении оценки рисков до начала выполнения работ. ПО-СОТТА-24. - - Система управления промышленной безопасностью. ПО-СОТТА-25. |  |  |
| 7.8. Другие действующие нормативные документы, обязательные для энергетической области. |  |  |
| 8. Требования к применяемым материалам, запасным частям и оборудованию: |  |  |
| 8.1. Материалы, необходимые для оказания услуг, указанных в настоящем техническом задании поставляет Исполнитель. |  |  |
| 8.2. Материалы, поставляемые Исполнителем, должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-87 (2001) комиссией Исполнителя. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, эксплуатации и консервации; |  |  |
| 8.3. Материалы, поставляемые Исполнителем, не имеющие сертификатов (паспортов) заводов-изготовителей, и не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, повреждённые при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене. |  |  |
| 8.4. Исполнитель, используя в процессе выполнения услуг материалы поставляемые им, используют только сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения услуг, в соответствии с требованиями установленными: Федеральным законом РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании". |  |  |
| 9. Требования к приёмке: |  |  |
| 9.1. Сдача-приемка услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг. Приемка услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг путем контрольных обмеров. После предъявления отчетной технической документации подписываются акт сдачи-приемки формы КС-2. |  |  |
| 9.2. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче услуг, скрываемых последующими услугами (приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих услуг). Если скрытые услуги выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов услуг за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых услуг оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых услуг. |  |  |
| 9.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181-2003 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». |  |  |
| 9.4. Недостатки услуг, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. |  |  |
| 9.5. До подписания Акта сдачи-приёмки услуг по форме КС-2, Исполнитель, по завершению каждого этапа услуг, обязан предоставить Заказчику всю необходимую ремонтно-отчётную документацию (акты дефектов, осмотров, скрытых услуг и другие, указанные в разделе 10 настоящего технического задания). |  |  |
| 10. Документация, предъявляемая Заказчику |  |  |
| 10.1. Исполнитель предъявляет Заказчику: |  |  |
| 10.1.1. Акты осмотра. |  |  |
| 10.1.2. Акты скрытых услуг. |  |  |
| 10.1.3. Протоколы опробования отдельных узлов оборудования, входящих в установку. |  |  |
| 10.1.4. Ведомости выполненных услуг по техническому обслуживанию. |  |  |
| 10.1.5. Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам. |  |  |
| 11. Гарантия Услуг: |  |  |
| 11.1. Исполнитель должен гарантировать: |  |  |
| 11.1.1. Надлежащее качество выполненных в полном объёме услуг, в соответствии с настоящим Техническим заданием, проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией. |  |  |
| 11.1.2. Выполнение всех услуг в установленные сроки, указанные в п.12 настоящего технического задания. |  |  |
| 11.1.3. Возмещение Заказчику причинённых убытков вследствие не исполнения сроков оказания услуг, указанных в графиках оказания услуг, и не принятие мер по своевременному устранению дефектов, повлёкших простой энергетического оборудования. |  |  |
| 11.2. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию Заказчика, в размере затрат на их восстановление. |  |  |
| 11.3. Срок гарантии выполненных услуг устанавливается продолжительностью 12 месяцев, с момента подписания Акта приёмки оказанных услуг, если нет других сроков, предусмотренных Договором. |  |  |

12.  Сроки выполнения Услуг:

12.1. Начало услуг: 01 мая 2015г.

12.2. Окончание услуг: 31 декабря 2015г.