## Лист1
Детальная спецификация
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Источник SP-320-24 | Источник питания SP-320-24 | SP-320-24 | 6.000000 шт
2 | Блок БП-10 УХЛ4 | Блок питания постоянного тока стационарный БП-10 климатическое исполнение УХЛ4 степень защиты IP20 напряжение питания 220В потребляемая мощность не более10Вт выходной ток 50мА выходное напряжение 48В | БП-10 УХЛ4 | 74.000000 шт
3 | Блок БП-20 УХЛ4.2 | Блок питания БП-20 УХЛ4.2 питается от однофазной сети переменного тока 220В 50Гц потребляемая мощность 10Вт напряжение на выходе постоянное 48В ток 30А | БП-20 УХЛ4 | 60.000000 шт
4 | Блок Метран-662 24В | Блок питания Метран-662 24В | Метран-662 | 11.000000 шт
5 | Источник MINI POWER MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 | Источник питания MINI POWER MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 | MINI POWER MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 | 215.000000 шт