ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Корпус металлический серии ST (1000 x 800 x 400 мм) DKC  (или аналог) в комплекте с монтажной панелью, с врезанными:

в боковые стенки:

- вентиляционная  решетка с фильтром 150 х 150 мм. 5RKF12, DKC (или аналог);

- вентилятор с решеткой и фильтром, 45/50 м³/час, 230 В,  150 х 150 мм. R5KV12230,

DKC (или аналог);

в фланцах  для завода кабеля:

- сальник PG36 – 2 шт.

- сальник PG21 – 2 шт.

- сальник PG16 – 6 шт.

В корпус  серии ST на монтажную панель устанавливается Заказчиком на объекте Шкаф управления (410 х 300 х 140 мм ) и Частотный преобразователь ( FC-101P30K,  242 х 260 х 651 мм. )

Шкафов указанной комплектации – 16 шт.

- Корпус металлический серии ST (1000 x 800 x 400 мм) DKC  (или аналог) в комплекте с монтажной панелью, с врезанными:

в боковые стенки:

- вентиляционная  решетка с фильтром 150 х 150 мм. 5RKF12, DKC (или аналог);

- вентилятор с решеткой и фильтром, 45/50 м³/час, 230 В,  150 х 150 мм. R5KV12230,

DKC (или аналог);

в фланцах  для завода кабеля:

- сальник PG42 – 1 шт.

- сальник PG29 – 1 шт.

- сальник PG21 – 3 шт.

- сальник PG16 – 6 шт.

В корпус  серии ST на монтажную панель устанавливается Заказчиком на объекте Шкаф управления (550 х 400 х 140 мм ) и Частотный преобразователь ( FC-051P18K,  165 х 248 х 335 мм. )

Шкафов указанной комплектации – 24 шт.

- Корпус металлический серии ST (1000 x 800 x 400 мм) DKC (или аналог)  в комплекте с монтажной панелью, с врезанными:

в боковые стенки:

- вентиляционная  решетка с фильтром 150 х 150 мм. 5RKF12, DKC (или аналог);

- вентилятор с решеткой и фильтром, 45/50 м³/час, 230 В,  150 х 150 мм. R5KV12230,

DKC (или аналог);

в фланцах  для завода кабеля:

- сальник PG36 – 1 шт.

- сальник PG29 – 1 шт.

- сальник PG21 – 4 шт.

- сальник PG16 – 8 шт.

В корпус  серии ST на монтажную панель устанавливается Заказчиком на объекте Шкаф управления (550 х 400 х 140 мм )  и  Частотный преобразователь ( FC-051P15K,  125 х 241 х 295 мм. )

Шкафов указанной комплектации – 52 шт.