Приложение №3

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# на поставку коробок клапанов автоматического затвора ЦСД

# турбоагрегата энергоблока 800 МВт ст.№6.

- Наименование предприятия: ОАО «Э.ОН Россия» филиал «Сургутская ГРЭС-2».

- Цель закупки: замена коробок клапанов автоматического затвора ЦСД турбоагрегата  энергоблока ст.№6, исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения среднего ремонта в 2016 г.

- Технические характеристики:

Рабочие параметры среды: температура - 540°С, давление – 34 кгс/см2 (3,4 Мпа).

- Основные технические требования:

| Поз. по чертежу | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-1264725СБ | Коробка клапана автоматического затвора ЦСД. | 2 |  |
| Сборочные единицы (на одну коробку клапанов) |  |  |  |  |
| 1 | 1264726 СБ | Корпус клапана автоматического затвора | 1 |  |
| 2 | 1278350 СБ | Крышка | 1 |  |
| Детали (на одну коробку клапанов) |  |  |  |  |
| 3 | 1261448 | Седло клапана | 1 |  |
| 4 | 1278351 | Букса нижняя | 1 |  |
| 5 | 1261450 | Шпонка направляющая | 1 |  |
| 6 | 1261451 | Пробка М42 | 2 |  |
| 7 | 1261452 | Штифт Ø30х130 | 2 |  |
| 8 | 1261453 | Штифт Ø25х50 | 3 |  |
| 9 | 1261454 | Винт М24х50 | 3 |  |
| 10 | 1274772 | Пробка | 2 |  |
| 11 | 1278352 | Букса верхняя | 1 |  |
| Стандартные изделия (на одну коробку клапанов) |  |  |  |  |
| 12 | 38.7850.548 | Шпилька М76х4х370 | 24 |  |
| 13 | 12.7923.135 | Гайка колпачковая М76 | 24 |  |
| 14 | 44.7850.006 | Шпилька М10х50 | 4 |  |
| 15 | 62.7901.012 | Гайка М10 | 4 |  |
| 16 | 44.7850.195 | Шпилька М30х130 | 12 |  |
| 17 | 62.7901.021 | Гайка М30 | 12 |  |
| 18 | 12.7241.122 | Пробка М33х2 | 1 |  |

  - Изготовление коробок клапанов автоматического затвора ЦСД и его элементов по чертежам «Ленинградский Металлический завод» (ЛМЗ).

  - Все поставляемое технологическое оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ.

- Дополнительные требования:

  - Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми со сроком  изготовления не ранее 2015 г., надлежащим образом упакована (законсервирована), защищена от воздействия атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии при хранении в условиях неотапливаемого склада (открытой площадки хранения).  Поставляемая продукция,  не должна быть обремененной правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящей;

  - Оборудование и материалы, применяемые для выполнения работ по изготовлению, должны соответствовать требованиям, применяемым для объектов энергетики, и быть современными и высоконадежными.

  - Чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию должны быть на русском языке

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – не менее 12 месяцев.

- Срок поставки:  до 01.04.2016 г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

- Требования к приемке:

  - Полный комплект поставки двух коробок клапанов автоматического затвора ЦСД;

  - Полный комплект технической документации.

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

- Требования к изготовителю (поставщику):

  - Наличие свидетельств на допуск к определенным видам работ;

  - Наличие лицензий, разрешений, в том числе органами технадзора, на изготовление и поставку продукции с техническими требованиями, а также сертификатов соответствия качества по международной классификации и других разрешительных документов на право выпуска и поставки продукции.

- Перечень документации:

  - Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования.

  - Сертификат качества.

  - Комплект приемо-сдаточной документации.

  - Перечень отступлений или изменений по НТД.

  - Чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию.

- Гарантии изготовителя:

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – не менее 12 месяцев.

  - Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие коробок клапанов автоматического затвора ЦСД турбоагрегата К-800-240-5 требованиям настоящих технических требований или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

| Согласовано: | Согласовано: |
| --- | --- |
| От филиала «Сургутская ГРЭС-2»: | От ИА ОАО «Э.ОН Россия»: |

Технические требования разработал:

_____________________