## Лист1
Приложение № 1 - Спецификация на поставку ЗИП для КИП химического анализа ПГУ-400 для филиала "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" к Извещению о проведении запроса предложений № 475 от 11 августа 2015 г.
Поставка ЗИП для КИП химического анализа ПГУ-400 (К1277/М-И) для филиала "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ п/п | Наименование МТР | Полное наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед
1 | Фильтр А-82.811.020 | Фильтр А-82.811.020 к анализатору кремния Copra Silica | НД Производителя | шт | 1
2 | Трубка 20143 | Трубка 20143 для кислоты и персульфата в контейнер анализа проб | НД Производителя | шт | 1
3 | Трубка 026044 | Трубка 026044 для перестальтического насоса Norpren 7014 | НД Производителя | шт | 5
4 | Электород 09184=A=1000 | Электород измерительный 09184=A=1000 к Chloromat 9184 | НД Производителя | шт | 1
5 | Электрод 1436 837 ABB | Электрод сравнения хлорид 1436 837 ABB со встроенным кабелем к Sodium 8037 | НД Производителя | шт | 1
6 | Электрод 1048 837 ABB | Электрод измерительный 1048 837 ABB для низкого содержания ионов натрия к Sodium 8037 | НД Производителя | шт | 1
7 | Ячейка Cell N G1010 | Ячейка измерительная Cell N G1010 к MARK-II | НД Производителя | шт | 2
8 | Опция A-83.590.043 | Опция для пробы 2-х потоков A-83.590.043 к AMI Sodium Monitor | НД Производителя | шт | 1
9 | Прокладка 51516339 | Прокладка O-rings 51516339 к Oxymax Y COS21D | НД Производителя | шт | 1
10 | Трубка 90P1007 M&C Products | Трубка силиконовая 90P1007 M&C Products | НД Производителя | шт | 4
11 | рН-электрод А-87.150.100 | рН-электрод стеклянный FL А-87.150.100 для AMI Sodium | НД Производителя | шт | 1
12 | Трубки А-86.190.010 | Трубки для перистальтического насоса А-86.190.010 к анализатору кремния Copga Silica (срок эксплуатации 12 месяцев) | НД Производителя | шт | 1
13 | Электрод 09182=A=1000 | Электрод кислородный 09182=A=1000 без корпуса к Polymetron 9182 | НД Производителя | шт | 1
14 | Мембрана 09185=A=3500 | Мембрана 09185=A=3500 к Polymetron 9182 | НД Производителя | к-т | 2
15 | pH-электрод 08362=A=2000 | pH-электрод 08362=A=2000 типа 316 L из нержевеющей стали к Polymetron 9135 | НД Производителя | шт | 18
16 | pH-электрод к liquisys M CLM223/253 | pH-электрод к lLiquisys M CLM223/253 | НД Производителя | шт | 3
17 | Комплект AW101701 ABB | Комплект прокладок AW101701 ABB к Testomat AW101 | НД Производителя | к-т | 1
18 | Набор AW101902 ABB | Набор калибровочных растворов AW101902 ABB к Testomat AW101 | НД Производителя | к-т | 1
19 | Набор AW101904 ABB | Набор калибровочных жидкостей AW101904 ABB к Testomat AW101 | НД Производителя | к-т | 1
20 | Электрод 1048 836 ABB | Измерительный электрод 1048 836 ABB к ABB 8037 | НД Производителя | шт | 1
21 | Электрод 1436 836 ABB | Электрод сравнения 1436 836 ABB к ABB 8037 | НД Производителя | шт | 1
22 | Электрод 1436 840 ABB | Электрод сравнения 1436 840 ABB к ABB 8037 | НД Производителя | шт | 1
23 | Комплект 8037 140 ABB | Комплект запасных частей 8037 140 ABB к ABB 8037 | НД Производителя | к-т | 1
24 | Трубка 0212 222 ABB | Трубка силиконовая 0212 222 ABB к ABB 8037 | НД Производителя | к-т | 1
25 | Электрод 08311=A=0000 | Электрод измерительный 08311=A=0000 к Polymetron 9125 | НД Производителя | шт | 6
26 | Электрод 08312=A=0000 | Электрод измерительный 08312=A=0000 к Polymetron 9125 | НД Производителя | шт | 6
27 | Электрод 08315=A=0000 | Электрод измерительный 08315=A=0000 к Polymetron 9125 | НД Производителя | шт | 6
28 | Трубка А-86.190.012 | Трубка для перистальтического насоса А-86.190.012 к анализатору кремния Copga Silica | НД Производителя | шт | 1
29 | Мостик 1360190 ABB | Мостик большой солевой 1360190 ABB для сенсора pH модели 7660 | НД Производителя | шт | 1
30 | Мостик 1360180 ABB | Мостик малый солевой 1360180 ABB для сенсора pH модели 7660 | НД Производителя | шт | 1
31 | Электрод 1720000 ABB | Электрод pH измерительный 1720000 ABB для анализатора модели 7651 | НД Производителя | шт | 1
32 | Фильтр 58091550 | Фильтр входной высокой емкости 58091550 60мкм для анализатора 5000TOC/5000TOCe | НД Производителя | шт | 4
33 | Катушка 58079511 | Катушка для подготовки проб 58079511 для анализатора TOC 5000 | НД Производителя | шт | 2
34 | Корпус AW101601 ABB | Корпус фильтра-регулятора AW101601 ABB к Testomat ABB AW101 | НД Производителя | шт | 2
35 | Разъем AW101607 ABB | Разъем AW101607 ABB к Testomat AW101 | НД Производителя | шт | 2
36 | Заглушка AW101602 ABB | Заглушка регулятора AW101602 ABB к Testomat AW101 | НД Производителя | шт | 2
37 | Разъем AW101608 ABB | Разъем AW101608 ABB к Testomat AW101 | НД Производителя | шт | 2
38 | Электрод 1048836 ABB Limited | Электрод измерительный для низкого содержания ионов натрия(без кабеля) 1048836 ABB Limited | НД Производителя | шт | 1
39 | Электрод ABB Limited 1436840 | Электрод сравнения (без кабеля) ABB Limited 1436840 | НД Производителя | шт | 1
40 | Электрод ABB Limited 1436836 | Электрод сравнения ABB Limited 1436836 | НД Производителя | шт | 2
41 | Датчик 9435300 АВВ | Датчик кислорода 9435300 АВВ для анализатора кислорода Polymetron(включая уплотнительные кольца) | НД Производителя | шт | 3
42 | Электрод 1048836 АВВ | Электрод измерительный 1048836 АВВ для низкого содержания ионов натрия без кабеля | НД Производителя | шт | 1