| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Двигатель ДСОР110-1,0-136-У2 | Двигатель синхронный однофазный многополюсный ДСОР110-1,0-136-У2 IМ3081 220В 136об/мин номинальный вращающий момент 1Н.м | НД Производителя | шт | 1 |
| 2 | Двигатель ДСОР68-0,25-150У2 43Вт 150об/мин 220В IM3081 для МЭО-40/63-0,25У-01 У2 | Двигатель синхронный редукторный общепромышленный ДСОР68-0,25-150У2 мощность 43Вт частота вращения 150об/мин напряжение питающей сети 220В монтажное исполнение IM3081 для МЭО-40/63-0,25У-01 У2 | НД Производителя | шт | 1 |
| 3 | Электродвигатель АО2-91-2 75кВт 2960об/мин 380В | Электродвигатель АО2-91-2 для ПНД частота вращения 2960об/мин частота тока 50Гц мощность 75кВт напряжение питающей сети 380В климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 монтажное исполнение М1 | НД Производителя | шт | 4 |
| 4 | Электродвигатель АМ-51-2В3 8кВт 2850об/мин 380В М1 | Электродвигатель АМ-51-2В3 для РМН уплотнения вала ТГ-2-4 мощность 8кВт частота вращения 2850об/мин монтажное исполнение М1 напряжение питающей сети 380В частота тока 50Гц климатическое исполнение и категория размещения У3 | НД Производителя | шт | 2 |
| 5 | Электродвигатель АИР180S2У3 30кВт 2950об/мин 380В IМ2001 | Электродвигатель общепромышленный асинхронный АИР180S2У3 частота тока 50Гц климатическое исполнение и категория размещения У3 мощность 30кВт монтажное исполнение IМ2001 частота вращения 2950об/мин напряжение питающей сети 380В | НД Производителя | шт | 1 |
| 6 | Электродвигатель АО2-51-2 10кВт 2960об/мин 380В | Электродвигатель АО2-51-2 частота тока 50Гц климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 мощность 10кВт монтажное исполнение М1 частота вращения 2960об/мин напряжение питающей сети 380В | НД Производителя | шт | 2 |
| 7 | Электродвигатель АИР 80 L2 У2 2,2кВт 3000об/мин 220/380В IМ1001 | Электродвигатель АИР 80 L2 У2 мощность 2,2кВт частота вращения 3000об/мин монтажное исполнение IМ1001 напряжение питающей сети 220/380В частота тока 50Гц | НД Производителя | шт | 4 |
| 8 | Двигатель АИР315S4 160кВт 1500об/мин 380В IM1001 | Двигатель общепромышленный асинхронный АИР315S4 монтажное исполнение IM1001 частота тока 50Гц мощность 160кВт частота вращения 1500об/мин напряжение питающей сети 380В климатическое исполнение и категория размещения У2 | НД Производителя | шт | 2 |
| 9 | Двигатель АИР100L2 5,5кВт 3000об/мин 380В IM1001 | Двигатель общепромышленный асинхронный АИР100L2 монтажное исполнение IM1001 частота тока 50Гц мощность 5,5кВт частота вращения 3000об/мин напряжение питающей сети 380В климатическое исполнение и категория размещения У2 | НД Производителя | шт | 2 |
| 10 | Двигатель АИР225М8 30кВт 750об/мин 380В IM1001 | Двигатель общепромышленный асинхронный АИР225М8 монтажное исполнение IM1001 частота тока 50Гц мощность 30кВт частота вращения 750об/мин напряжение питающей сети 380В климатическое исполнение и категория размещения У2 | НД Производителя | шт | 3 |