Технические требования

на  поставку приборов для реконструкции электролизной, с заменой стационарного газоаналитического оборудования.

Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Технические характеристики:

2.1 СГК-203 – Пост контроля измерения остаточного содержания кислорода в водороде, водорода в кислороде – 1 шт.

В  составе комплекта:

- ГТХ-4МВ - Газоанализатор термохимический(Н2 в О2) - 1шт.;

Шкала измерения – 0-2% об. О2 в Н2.;

- ГТХ-4МК - Газоанализатор термохимический(О2 в Н2) - 1шт.;

Шкала измерения – 0-1% об. Н2 в О2.;

- ПП-1-1 - Панель пробоподготовки  - 1шт.;

- ПП-2-1 – Панель пробоподготовки - 1шт.;

- БП – Блок питания – 1шт.;

- Рама щит монтажная – 1шт.;

2.2 СГК-31 – Газоаналитический комплекс предназначенный для контроля довзрывоопасной концентрации содержания водорода в воздухе рабочей зоны.

В составе комплекта:

- Шкаф монтажный.;
                  - Газоанализатор Диск – ТК.;
                  - Газовый переключатель ПГК на 4,8 или 12 каналов.;
                  - Фильтры тонкой очистки ФПЦ, ФК..;
                  - Побудитель расхода газа ПМЭ 5-3006.;
                  - Блок питания и коммутации.;
                  - Импульсные линии ПВД, диам. 6 мм.;
                  - Блок внешней светозвуковой сигнализации.;

- Основные технические требования:

- Соответствие поставляемого СГК-203, СГК-31 НТД завода-изготовителя.

- Дополнительные требования:

Проведение первичной заводской поверки.

- Срок поставки:   20.09.2015г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

-СГК-203 - Пост контроля измерения остаточного содержания                       кислорода в водороде, водорода в кислороде

-СГК-31 - Газоаналитический комплекс предназначенный для контроля довзрывоопасной концентрации содержания водорода в воздухе рабочей зоны.

- Требования к приемке:

Приемку произвести в соответствии с «Регламентом приемки работ и оборудования по качеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР».

- Перечень документации (на русском языке):

Паспорта на поставляемое оборудование с отметкой о заводской поверке.

Инструкции по эксплуатации и монтажу приборов и датчиков.

Cертификаты соответствия.

- Гарантии изготовителя:

Срок  гарантии  не менее 12 месяцев с момента поставки продукции Заказчику.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно заменяет новыми все элементы оборудования, пришедшего в негодность по его вине.

Замена должна производиться в течение месяца со дня получения уведомления.

- Требования к упаковке  оборудования:

Оборудование должно поставляться потребителю полностью укомплектованным в соответствии с утверждённой рабочей документацией.

Упаковка должна предотвратить повреждение оборудования от возможных механических повреждений и от воздействия влаги.