## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол.
1 | ЯЩИК НАВЕСНОЙ |  | ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ С ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРЬЮ, ПОДВОД КАБЕЛЯ - НИЖНИЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ- IP65, ТЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ № 3813-К, ГАБАРИТЫ 300x250x400, КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ |  |  | шт | 77