## Лот2
Приложение № 1
к Договору подряда № 143-___/12/ЯГРЭС
от "___" ________ 2012г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер филиала
"Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
______________ А.В. Поварницын
«____» __________ 2015 г.
Техническое задание
на выполнение работ по устранению дефекта на хроматографе Энергоблока №5 ПГУ-400
1. Наименование предприятия:
Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия". Россия, Пермский край пгт. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5.
2. Наименование оборудования. Место производства работ:
2.1. ПГУ-400, энергоблок №5, газовый хроматограф Emerson Daniel Danalyzer Model 700 (далее - хроматограф).
3. Основание для производства работ:
3.1. Утвержденная программа ремонта филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО "Э.ОН Россия" на 2015 г, 3.2. Акт дефектации №009/03-ПГТЦ 2014 от 04 апреля 2014г.
4. Цель проведения работ:
Выполнение комплекса работ направленных на устранения дефектов хроматогрофа.
5. Содержание работ.
№№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц. |  | Объем планируемых работ
|  |  | ед.изм. | кол-во
1 | 2 |  | 3 | 4
5.1. Газовый хроматограф
1 | Ремонт измерительной колонки |  | шт. | 1
2 | Ремонт вспомогательных компонентов измерительной колонки |  | компл. | 1
3 | Ремонт комплекта термисторов |  | компл. | 1
4 | Ремонт 6 портового клапана |  | компл. | 1
5 | Ремонт 10 портового клапана |  | компл. | 1
6 | Пусконаладка |  | шт. | 1
5.2. Проведение диагностических работы газового хроматографа и анализ полученных данных. По результатам диагностики и анализа работы оборудования предоставить Заказчику рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования и необходимого ЗИП.
Примечание: 1. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении Договора;
2. Во время действия заключённого Договора, Заказчик по согласованию с Подрядчиком, вправе дополнить, изменить или исключить объёмы работ, документально оформив их в соответствии с Приложениями № 13 и № 14 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" (СО 34.04.181-2003), при этом общая стоимость всех дополнительно выполненных работ, с учётом исключаемых, не должна превышать суммы, отражённой в Договоре.
3. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»; б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР. Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
6. Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие у Подрядчика необходимых действующих разрешений, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО) и наличие допуска по видам деятельности в рамках настоящего Технического задания;
6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;
6.3. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на выполнение ремонтных работ в рамках настоящего Технического задания;
6.4. Ремонт хроматографа должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;
6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору;
По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению;
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки. Предоставление надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их необходимую квалификацию; Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и Ростехнадзором Российской Федерации; Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности;
6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии;
6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ (пгт. Яйва);
6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда;
6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каской, берушами, очками) , спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими ИА ОАО "Э.ОН Россия" и филиала "Яйвинская ГРЭС" в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, и требовать от своего персонала обязательное применение их при производстве работ;
6.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры;
6.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик;
6.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта;
6.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ;
6.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием;
6.17. В составе конкурсной документации должны быть представлены: - информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 ); - копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации; - сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;
′- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации; - письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады; - информация об обеспеченности персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;
6.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ;
7. Требования к выполнению работ:
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
-"Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), утвержденные ОАО РАО "ЕЭС России" 25.06.2003;
- "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" (СО153-34.20.501-2003), утвержденные приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 6 марта 2008 г. N 100;
- "Правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (РД 34.03.201-97), утвержденные Минтопэнерго РФ 15.10.1997;
- "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);
- "Правила противопожарного режима в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; ;
- "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116;
- При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД 34.20.406-94 "Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электростанциях";
- "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929) - "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)
7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.
8. Требования к применяемым материалам, запасным частям и оборудованию:
8.1. Работы в объеме настоящего Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию;
8.2. Запасные части, оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку оборудования, материалов и запасных частей до места выполнения работ своими силами и за свой счет;
8.3. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала;
8.4. Входной контроль оборудования, запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией Подрядчика;
8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
8.6. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании;
8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9. Этапы выполнения работ:
Дата начала выполнения Работ «_01_» _октября_2015_года; Дата окончания выполнения Работ «_31_» _декабря_2015_года.
10. Требования к сдаче-приемке Работ:
10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с Графиком производства работ Приложения №2 настоящего Технического задания. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ;
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ;
10.3. Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181-2003 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения;
10.5. Прошедшее ремонт оборудование подлежит приёмо-сдаточным испытаниям. Испытания проводятся в соответствии с соответствии с СО 34.04.181-2003 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» по программам, разработанным Подрядчиком и согласованными и утвержденными Заказчиком;
10.6. До подписания Акта сдачи-приёмки работ по форме КС-2, Подрядчик, по завершению каждого этапа работ, обязан предоставить Заказчику всю необходимую ремонтно-отчётную документацию (акты дефектов, осмотров, скрытых работ и другие, указанные в разделе № 11 настоящего технического задания).
11. Документация, предъявляемая Заказчику:
11.1. Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве ремонтных работ;
11.2. Акты дефектации;
11.3. Акты осмотра;
11.4. Акты входного контроля на установленные материалы и запчасти (с предоставлением сертификатов (паспортов) на материалы и запчасти);
11.5. Акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2, с предоставлением ежемесячно табеля учёта рабочего времени Подрядчика;
11.6. Перечень дополнительных работ не предусмотренных техническим заданием, оформленные в соответствии с разделом № 5 Примечанием 2 настоящего Технического задания;
11.7. Заполненные журналы производства работ;
11.8. Заполненные ремонтные формуляры (паспорта), включая протоколы испытаний и карты измерений;
11.9. Ведомости выполненных работ по ремонту;
11.10. Протоколы тех.решений по выявленным, но не устранённым дефектам;
11.11. Ремонтно-сдаточную документацию по выполненным работам на оборудовании филиала;
11.12. Заказчик вправе потребовать дополнительную сдаточную документацию, в зависимости от сложности и специфики ремонта.
12. Гарантии работ:
Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;
12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки, указанные в разделе 9;
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;
12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью __12__ месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем материалов, используемых при выполнении работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.
Приложение №1: Перечень МТР, поставляемые Подрядчиком. Приложение №2: График производства работ Подрядчиком
СОГЛАСОВАНО:
Зам.главного инженера по ПГУ
___________ В.Т. Худышев
Начальник ОППР
___________ В.Б.Чернышёв
Зам.начальника ПГТЦ по АСУ ПТ
___________ Борисов М.С.
Технолог ОППР
__________________Михалев М.Д.
Разработал техническое задание:
__________________Вед. инженер ПГТЦ по КИП и А Товкач А.С.