Открытое акционерное общество

«Э.ОН Россия»

Филиал «Яйвинская ГРЭС»

Техническое задание

на модернизацию системы звукозаписи

- Наименование предприятия.

Филиал Яйвинская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование оборудования.

Система звукозаписи, обеспечивающая запись цифровых и аналоговых телефонных абонентов АТС Коралл и АТС Меридиан на базе оборудования и программного обеспечения Phantom (далее - Система).

- Актуальность и задачи.

Необходимость вести запись оперативно-диспетчерских переговоров согласно правил РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Существующая система звукозаписи в работе с 2004 года, выработала свой ресурс эксплуатации и не имеет возможности ведения записи всех требуемых переговоров.

- Основание.

Программа ТПиР филиала «Ливийская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год.

- Цель проведения работ.

5.1. Соблюдение правил РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» в части записи оперативно-диспетчерских переговоров.

- Повышение надёжности работы Системы за счет замены отслужившего срок службы оборудования.

- Увеличение    количества    записываемых    абонентов оперативно-диспетчерских переговоров на филиале «ЯГРЭС».

- Обеспечение возможности поддержки используемого оборудования и программного обеспечения.

- Обеспечение совместимости программных компонентов Системы с информационной инфраструктурой предприятия.

Содержание работ.

6.1.	Уточнение   спецификации   поставляемого   оборудования   Системы,   исходя из
следующих требований:

- Система звукозаписи должна состоять из основного и дублирующего комплексов, работающих независимо.

- Система звукозаписи должна быть построена на базе современных персональных компьютеров промышленного исполнения.

- Система звукозаписи должна быть собрана из новых и не бывших в употреблении комплектующих.

- Операционная система на основном и дублирующем ПК должна быть не ниже Microsoft Windows 7 Enterprise SP1.

- Система звукозаписи должна осуществлять запись телефонных разговоров 12 цифровых и 1 аналогового телефонного аппаратов АТС Coral R800.

- Система звукозаписи должна осуществлять запись телефонных разговоров 2 цифровых и 12 аналоговых телефонных аппаратов АТС AVAYA CS 1000М SG (Меридиан).

- Система звукозаписи должна поддерживать возможность расширения записи телефонных переговоров путем установки не менее двух дополнительных плат в каждое из рабочих мест.

- Программное обеспечение должно позволять подключение к основной системе звукозаписи не менее девяти удалённых рабочих мест для прослушивания записи переговоров.

- Осуществление хранения записи переговоров не менее трех месяцев.

- Разработка и предоставление графика производства работ.

- Установка, настройка, программирование оборудования.

- Обучение персонала навыками работы с системой.

- Приемо-сдаточные испытания.

- Сдача Системы в опытную эксплуатацию.

6.7.  Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.

7. Требования к исполнителю.

- Обязательное наличие необходимых сертификатов для выполнения работ в объеме технического задания в соответствии с действующим Законодательством РФ.

- Исполнитель должен предоставить письменные гарантии, что реализация его предложений не приведет к предъявлению претензий к Заказчику вследствие нарушения исключительных прав других лиц.

- Представить документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских осмотров заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ, о прохождении периодического медицинского осмотра.

- Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах выполненных работ за последние 3 года. Наличие у Исполнителя положительных референций, положительных отзывов от предыдущих Заказчиков по выполнению аналогичных проектов.

- Исполнитель обязан предоставить:

- Информацию об обеспечении своего персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (очки, каска, наушники (беруши), респираторы при работе с асбестом и изоляцией) спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими документами ИА ОАО «Э. ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, с обязательным применением их во время производства работ, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских осмотров, заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ о прохождении периодического медицинского осмотра;

- Письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по элсктробсзопасности).

- Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУ ОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).

- Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»

- Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.

- При численности персонала Исполнителя более 10 работников (в том числе и персонала субподрядных организаций), должно быть обязательное присутствие на филиале, не реже чем 1 (один) раз в неделю, инспектора по охране труда и технике безопасности. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель обязан предоставить для согласования в ООТиПК Заказчика ежемесячный график проверок с планом работ инспектора. До 30 числа каждого месяца предоставлять отчет.

8. Требования к выполнению работ.

- При поставке оборудования, осуществляется контроль целостности упаковки и отсутствие механических и иных видимых повреждений оборудования и соответствие поставляемого оборудования спецификации, в случае наличия указанных повреждений или несоответствия спецификации поставляемое оборудование возвращается Исполнителю для замены на удовлетворяющее требованиям.

- Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами и руководящими документами Заказчика, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, 11УЭ, противопожарного режима в Российской Федерации, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя отстранения от работ лиц, допустивших нарушения.

Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем. Исполнитель обязан выполнить работы лично без привлечения субподрядных организаций.

- До начала работ, согласно требований п. 19.1 Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение к Договору), разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности.

- В холе выполнения работ на объекте знать и выполнять требования Правила техники безопасности (ПТБ), Правила технической эксплуатации (ПТЭ). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), правил Ростехнадзора, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», «Политики ОАО «Э.ОН Россия» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», требования документации Системы Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Труда (далее СМОЗ и БТ): «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО БРиИ-01), «Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э. ОН России» ПО-СОТТА-10. СО-СОТТА-12 «СМОЗ и БТ Электробезопасность», СО-СОТТА-13 «СМОЗ и БТ Правила безопасности при работе на высоте», СО-СОТТА-15 «СМОЗ и БТ Общественная безопасность». СО-СОТТА-16 «СМОЗ и БТ Порядок отчётности об инцидентах и их расследование». СОТТА-17 «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров», РО-СОТТА-18 «Поведенческие аудиты в ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-19 «Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных ЗиС и территорий филиалов ОАО «Э. ОН Россия», СО-СОТТА-20 «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», РО-СО'1 ТА-21 Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Техника безопасности при вождении транспортных средств», РО СЭМ «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11), ПО-СОТТА-24 «О проведении оценки рисков до начала проведения работ по нарядам-допускам в филиалах ОАО «Э.ОН Россия»,

- Исполнитель обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение своим персоналом требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».

- Этапы и сроки выполнения работ.

На период: с 5 октября 2015 г. по 9 октября 2015 г.

- Требования к приемке.

- Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

- Приемка работ осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2.

- Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

11.	Документация, предъявляемая Заказчику.

- Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, списки работников с группой по электробезопасности, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

- Акты выполненных работ установленной формы.

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

- Инструкция по ремонту и техобслуживанию.

- Лицензии на программное обеспечение.

12.	Гарантия Исполнителя.

- Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки всех выполненных работ, если последнее не оговаривается дополнительно.

- Оборудование обеспечивается стандартной гарантией производителя сроком не менее 36 месяцев.

- Гарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной сетью Исполнителя или Производителя.

12.6. Гарантийное    обслуживание   должно   осуществляться   на   месте установки оборудования.