| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка ЧЗМ.10.02.225-Э: - Тип присоединения к трубопроводу – под приварку - Материал корпуса - сталь 20ГСЛ - Материал уплотнительных колец - ст.12х1мф - Тип привода - электропривод ГИЮМ.303344.001-06УХЛЗ - Диаметр условного прохода Ду – 225мм - Условное давление Ру - 235кгс/см2 | ТУ 3741-003-99142969-2008 | шт | 1 |

Спецификация