| Спецификация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Фотореле переменного тока регулируемое ФР 602 LFR20-602-4400-003 IEK IP44 номинальная сила тока 16-20А | ГОСТ Р 51324.2.1-99 | шт | 20 |
| 2 | Светильник светодиодный Алтай-С70 степень защиты IP64 ламп 1 мощность ламп 76Вт | НД Производителя | шт | 15 |
| 3 | Светильник СД312Х-1700М-К65 Астарта для промышленных помещений способ установки подвесной или консольный мощность ламп 15Вт количество ламп 1 степень защиты IP65 1ExdllBT6 | НД Производителя | шт | 30 |
| 4 | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-С-65 Астарта мощность ламп 15Вт количество ламп 1 способ установки на стену или потолок для подъездов и наружного освещения степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 15 |
| 5 | Светильник светодиодный СДУ24Х-13450Д-К-65 Астарта способ установки консольный для промышленных помещений количество ламп 1 мощность ламп 130Вт степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 15 |
| 6 | Светильник станочный ИКПО9У-50-004 для наружного освещения мощность ламп 35-75Вт | НД Производителя | шт | 6 |
| 7 | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-П-54(AC/DC) Астарта напряжение 220В переменного и постоянного тока для подъездов и наружного освещения количество ламп 1 мощность ламп 15Вт способ установки подвесное на крюк или трубу степень защиты IP54 | НД Производителя | шт | 40 |
| 8 | Арматура светосигнальная АСКМ-4 | НД Производителя | шт | 10 |