Технические требования

на поставку рабочего колеса насоса ОПВ2-110

1.Наименование:

Филиал «Смоленская ГРЭС».

2.Технические характеристики:

Колесо рабочее циркуляционного насоса ОПВ2-110 МКЭ ч.1,5Б - 34045СБ.

3.Основные технические требования:

Колесо рабочее насоса ОПВ2-110 МКЭ ч. 1,5Б - 34045СБ. заводской №10230.

4. Дополнительные требования:

- Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ, Федерального Закона РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2015 г.

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

5. Срок поставки:

Декабрь 2015г.

6. Требования к приёмке:

- В соответствии с техническими требованиями и сопровождающими документами.

- В соответствии с Федеральным Законом РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки;

- После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95

- Полный комплект документов. Поставка в соответствии с техническими требованиями.

- Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

7. Требования  к изготовителю (поставщику):

- Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

- Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

- Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет.

- Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

8. Перечень документации:

- свидетельство о приемке;

- сертификат соответствия 	TP ТС 032/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

- сертификат качества завода – изготовителя

- Сертификаты качества на материалы, используемые при изготовлении;

- Акт о проведение балансировки рабочего колеса – 100%;

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

9. Гарантии изготовителя:

- Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока.

- Гарантийный срок поставляемого оборудования должен составлять не менее 24 месяцев.

- Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.

10. Требования к упаковке оборудования:

- Поставка должна осуществляться  в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию».

- Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.