ТЕХНИЧЕСКИЕ    ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОТОЧНУЮ ЧАСТЬ С ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА ПН 1500-350-4М

Наименование предприятия: Филиала «Берёзовская  ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

      - Основные технические требования

- Проточная часть с пусковым устройством питательного насоса ПН 1500-350-4М должна быть изготовлена в соответствии с чертежом ЦЕИР.067539.004-01

- Проточная часть с пусковым устройством питательного насоса ПН 1500-350-4М и комплекты ЗИПа должны быть новыми и ранее не использованными.

- Проточная часть с пусковым устройством питательного насоса ПН 1500-350-4М  чертеж  ЦЕИР.067539.004-01 должна быть упакована согласно чертежа ЦАКИ.067821.120-02.

- Проточная часть с пусковым устройством питательного насоса ПН 1500-350-4М чертеж  ЦЕИР.067539.004-01 должна быть подвергнута консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты В31.

      - Дополнительные требования

Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении). Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технической документации, передаваемой совместно с поставляемой продукцией.

Присутствие шеф-инженера завода-изготовителя проточной части для технического руководства и авторского надзора  при сборке, монтаже и подписании двухстороннего акта приемки оборудования после монтажа.

        - Сроки  поставки

Проточная часть с пусковым устройством питательного насоса ПН 1500-350-4М ч.ЦЕИР.067539.004-01 и комплект ЗИП  апрель 2016 года.

Проточная часть с пусковым устройством питательного насоса ПН 1500-350-4М ч.ЦЕИР.067539.004-01 апрель 2017 года.

          - Перечень поставляемого оборудования

| Наименование продукции | Технические требования | Един. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Проточная часть с пусковым устройством питательного насоса ПН 1500-350-4М | Чертеж ЦЕИР.067539.004-01 | комп | 2 |
| Комплект ЗИП | 1.Рубашка ЦЕИР 713691.002 2. Барабан ЦЕИР 713396.001 | шт шт | 2 2 |

- Требования к приемке

Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» №П-6;7.

После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно Регламента приёмки работ и оборудования по качеству и количеству.

  - Перечень предоставляемой документации:

1. Паспорт.

2. Руководство по эксплуатации ЦЕИР.067539.004 РЭ

3. Формуляр ЦЕИР.067539.004 ФО.

  - Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части.

    - Требования к упаковке оборудования

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.