## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Безволев Д.Г.
Приложение №1
К открытому запросу цен №74/15 от 17.09.15г.
Перечень продукции:
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "Э.ОН Россия" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Полное наименование продукции и характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1 | Фильтр DD170+(G 1 1/2) Atlas Copco | шт | 2
Производительность FAD (л/с) -170;
Максимальное расчетное давление - 16 бар.
Эффективность очистки - 99,3%
Максимальный выход масла (мг/м³) -0,07 (при содержании масла в воздухе перед фильтром 10 мг/м³)
Падение давления на фильтре, не более - 180 бар
Срок службы до замены фильтроэлемента - 4000ч или раз в год
Каталожный номер Atlas Copco - 8102260240
Предназначен для очистки сжатого воздуха от твердых частиц, водной эмульсии и масляного тумана.
Перечень документации, направляемых с отгрузочными документами:
паспорт ;
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию;
сертификат соответствия установленной формы;
гигиенический сертификат.
Гарантия изготовителя - 1 год с момента поставки
2 | Фильтр PD170+(G 1 1/2) Atlas Copco | шт | 2
Производительность FAD (л/с) -170;
Максимальное расчетное давление - 16 бар.
Эффективность очистки - 99,92%
Максимальный выход масла (мг/м³) -0,008 (при содержании масла в воздухе перед фильтром 10 мг/м³)
Падение давления на фильтре, не более - 215 мбар
Срок службы до замены фильтроэлемента - 4000ч или раз в год
Каталожный номер Atlas Copco - 8102260257
Предназначен для очистки сжатого воздуха от твердых частиц, водной эмульсии и масляного тумана.
Перечень документации, направляемых с отгрузочными документами:
паспорт ;
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию;
сертификат соответствия установленной формы;
гигиенический сертификат.
Гарантия изготовителя - 1 год с момента поставки
3 | Фильтр QDT 150+G - THEREAD Atlas Copco | шт | 2
Производительность FAD (л/с) -150;
Рабочее давление - 7 бар.
Эффективность очистки - 99,92%
Максимальный выход масла (мг/м³) -0,003
Падение давления на фильтре, не более - 350 мбар
Срок службы до замены фильтроэлемента - 4000ч или раз в год
Каталожный номер Atlas Copco - 8102296988
Колонна с активированным углем QDT в процессе адсорбации снижает содержание остатков масла менее чем 0,003 мг/м³ при 35˚С/95˚F и давлении на впуске 7 бар. Перепады давления незначительны и остаются на минимальном уровне на протяжение всего срока службы филтра. Только колонная с активированным углем способна предоставить чистый воздух класса 1, соответствующий ISO 8573-1.
Оснащение индикатором масла фильтра типа QDT (каталожный номер 0000024900
Перечень документации, направляемых с отгрузочными документами:
паспорт ;
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию;
сертификат соответствия установленной формы;
гигиенический сертификат.
Гарантия изготовителя - 1 год с момента поставки
4 | Индикатор QDT 0000024900 | шт | 2
СРОК ПОСТАВКИ - ДЕКАБРЬ 2015Г.
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.