Приложение №1

Спецификация

на поставку Мазутного насоса

- Наименование предприятия: Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Цель закупки: Насос мазутный консольный одноступенчатый НК 65/35-240 дв.75 кВт

- Технические характеристики: в соответствии с Техническими требованиями (Приложение №2)

- Перечень продукции:

| 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение по порядку | Наименование | Марка и основные технические характеристики | ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насос мазутный | 1НК65/35-240В | НД Производителя | шт. | 1 |

- Крайний срок поставки: 01.11.2015-29.02.2016 г.

6. Место доставки: Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» РФ, 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5.

Автотранспортом: РФ, 628406,Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34.

7. 	Допускается предложение полных аналогов.