## поручение на поставку
Руководитель строительной площадки филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»
________________________В.Б. Буданов "_____"___________________2014 г.
Поручение на поставку № ____ 06 ._ноября .2014г
Потребность в приобретении кабеля для целей реализации проекта Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
Объект: Главный корпус энергоблок №3
Перечень:
№ Спецификации | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Жил.ность*сечение | Тип, марка | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ | Завод-изготовитель / поставщик | Ед. изм | Количество | Напряжение, кВ | Вес единицы | Вес всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
BG3-30UHA-###-ES-05-45-002 | 1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 6,0 кВ | 3x70 | ВВГнг-LS-6 |  | ООО "ХК Альянс" | км | 0.372 | 6 кВ | 3445 | 1281.54
BG3-30UHA-###-ES-05-45-002 | 2 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 6,0 кВ | 3x95 | ВВГнг-LS-6 |  | ООО "ХК Альянс" | км | 0.047 | 6 кВ | 3800 | 178.6
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 0.372
|  | Зам.главного инженера |  |  | Колесник И.В.
|  | Ведущий инженер отдела по монтажу электротехнического оборудования |  |  | Штумпф А.В.

## заявка спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ поз. | Наименование | Марка, типо-размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Кол-во, км
1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-0,66кВ | НД производителя | 2.4
2 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66кВ | НД производителя | 1.5
3 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66кВ | НД производителя | 3.3
4 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-0,66кВ | НД производителя | 1.68
5 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66кВ | НД производителя | 2.21
6 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-0,66кВ | НД производителя | 1.45
7 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | АВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,PE)-1кВ | НД производителя | 0.13
8 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | АВВГнг(А)-LS 5х25ок(N,PE)-1кВ | НД производителя | 0.71
9 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | АВВГнг(А)-LS 5х16ок(N,PE)-1кВ | НД производителя | 0.3
10 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | АВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1кВ | НД производителя | 0.03
11 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | АВВГнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-1кВ | НД производителя | 1.3
12 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1кВ | НД производителя | 0.23
13 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | АВВГнг(А)-LS 3х16ок-1кВ | НД производителя | 0.02
14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | АВВГнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1кВ | НД производителя | 2
15 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ВВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1кВ | НД производителя | 0.7
16 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 1,0 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х16мк-1кВ | НД производителя | 0.1
17 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1кВ | НД производителя | 0.7
18 | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированный напряжении до 0,66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 660В | НД производителя | 3.2
19 | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированный напряжении до 0,66 кВ | КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 660в | НД производителя | 0.95
20 | Кабель гибкий силовой с медными жилами, , напряжением 0,66 кВ | КГН 4х10 660В | НД производителя | 0.07
21 | Кабель гибкий силовой с медными жилами, , напряжением 0,66 кВ | КГН 4х4 660В | НД производителя | 0.04
22 | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированный напряжении до 0,66 кВ | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ-14х2х0,5 | НД производителя | 0.2
23 | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированный напряжении до 0,66 кВ | КУИНнг(В)-LS Эм ВЭ-2х2х0,5 | НД производителя | 0.1
|  |  | ИТОГО: | 23.32