## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 523 от 30.09.2015 г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры СД для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ». Срок поставки: поз. 1-17 - 26.11.2015 г. – 30.12.2015 г.; поз. 18 - 01.02.2016 г. - 29.02.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол-во, ед.
1 | Задвижка 31с31нж Ду200 Ру16 | 31с31нж | Задвижка двухдисковая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 31с31нж Ду200 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
2 | Задвижка 30с999нж Ду150 Ру25 фл. | 30с999нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали под электропривод фланцевая 30с999нж Ду150 Ру25 | НД Производителя | шт | 3
3 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 3
4 | Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду250 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
5 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду300 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом | НД Производителя | шт | 2
6 | Задвижка 30с964нж Ду250 Ру25 | 30с964нж | Задвижка 30с964нж Ду250 Ру25 под приварку материал корпуса сталь углеродистая | НД Производителя | шт | 1
7 | Клапан 6с-13-3 Ду150 Ру100 Kv175 | 6с-13-3 | Клапан регулирующий поворотный из углеродистой стали с ручным приводом под приварку 6с-13-3 Ду150 Ру100 Kv175 | ТУ 3740-002-15365247-2004 | шт | 1
8 | Клапан 15кч18п Ду15 Ру16 | 15кч18п | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16 | НД Производителя | шт | 18
9 | Клапан 15кч18п Ду32 Ру16 | 15кч18п | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16 | НД Производителя | шт | 12
10 | Клапан 6с-13-5 | 6с-13-5 | Клапан регулирующий поворотный из углеродистой стали с ручным приводом под приварку 6с-13-5 Ду250 Ру100 Kv370 | ТУ 3740-002-15365247-2004 | шт | 1
11 | Клапан 15кч18п Ду20 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16 | НД Производителя | шт | 20
12 | Клапан 15кч18п Ду25 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16 | НД Производителя | шт | 12
13 | Клапан 19с47нж Ду400 Ру40 пр. |  | Клапан обратный поворотный из углеродистой стали под приварку 19с47нж Ду400 Ру40 | НД Производителя | шт | 1
14 | Клапан 19ч21бр Ду150 Ру16 |  | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду150 Ру16 | НД Производителя | шт | 3
15 | Клапан 6с-13-1 | 6с-13-1 | Клапан регулирующий поворотный из углеродистой стали с ручным приводом под приварку 6с-13-1 Ду80 Ру100 Kv54,8 | ТУ 3740-002-15365247-2004 | шт | 1
16 | Вентиль 15ч1п Ду-20 Ру-16 | 15ч1п Ду-20 Ру-16 | Вентиль 15ч1п Ду-20 Ру-16 Условный проход Ду, мм-20, Условное давление Ру, кгс/см2-16, | НД Производителя | шт | 2
17 | Клапан RD12F Ду200 Ру16 | RD12F | Клапан обратный фланцевый RD12F Ду200 Ру16 Гранлок материал корпуса чугун материал уплотнений NBR материал уплотнительных поверхностей EPDM/NBR без привода максимальная температура среды +70град. | НД Производителя | шт | 1
18 | Клапан 17с21нж Ду50 Ру40/16 | 17с21нж | Клапан предохранительный муфтовый 17с21нж Ду50 Ру40/16 тип привода пружинный материал корпуса сталь пределы настройки давлений 0,8-2,0МПа | ТУ 3742-005-22294686-2009 | к-т | 2
Лот 2. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры СД для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ». Срок поставки: 31.10.2015 г. - 01.01.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол-во, ед.
1 | Клапан 15Б1бк Ду15 Ру16 | 15Б1бк | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду15 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20
2 | Клапан 15Б3р Ду40 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б3р Ду40 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 2
Лот 3. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры СД для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ». Срок поставки: 11.01.2016 г. - 10.02.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол-во, ед.
1 | Кран 11с01пм Ду15 Ру16 | 11с01пм | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом муфтовый 11с01пм Ду15 Ру16 | НД Производителя | шт | 4
2 | Кран 10с9пМ Ду15 Ру16 | 10с9пМ | Кран шаровой стальной запорный ручной муфтовый 10с9пМ Ду15 Ру16 из стали марки 20 | НД Производителя | шт | 29
3 | Клапан 15Б1бк Ду15 Ру16 | 15Б1бк | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду15 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20
4 | Клапан 15Б1п Ду15 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду15 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20
5 | Клапан 15с10п Ду15 Ру25 |  | Клапан запорный сальниковый цапковый 15с10п Ду15 Ру25 | ТУ 26-07-1380-85 | шт | 4
6 | Клапан 15кч18п Ду20 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16 | НД Производителя | шт | 10
7 | Кран шаровой стальной 10с9пМ Ду20 Ру16 | 10с9пМ | Кран шаровой стальной запорный ручной муфтовый 10с9пМ Ду20 Ру16 из стали марки 20 | НД Производителя | шт | 15
8 | Кран 10с9пМ Ду20 Ру16 | 10с9пМ | Кран шаровой стальной запорный ручной фланцевый 10с9пМ Ду20 Ру16 из стали марки 20 | НД Производителя | шт | 16
9 | Кран 10с7п Ду20 Ру16 | 10с7п | Кран шаровой запорный 10с7п Ду20 Ру16 из углеродистой стали с ручным приводом под приварку | НД Производителя | шт | 51
10 | Клапан 15Б1бк Ду20 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду20 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20
11 | Клапан 15Б1бк Ду32 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду32 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 18
12 | Клапан 15Б1п Ду32 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду32 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20
13 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 10
14 | Клапан 15кч18п Ду50 Ру16 | 15кч18п | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 6
15 | Кран 10с9пМ Ду50 Ру16 | 10с9пМ | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 10с9пМ Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 8
16 | Кран 11с36п Ду50 Ру25 | 11с36п | Кран шаровой муфтовый 11с36п Ду50 Ру25 из стали 20 с ручным приводом | НД Производителя | шт | 6
17 | Клапан 15Б1бк Ду50 Ру16 | 15Б1бк | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду50 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 12
18 | Клапан 19ч21бр Ду50 Ру16 | 19ч21бр | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
19 | Клапан 15Б1п Ду50 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду50 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 10
20 | Клапан 15с22нж Ду50 Ру25 |  | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с22нж Ду50 Ру25 | НД Производителя | шт | 2
21 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев | НД Производителя | шт | 6
22 | Клапан 19ч21бр Ду80 Ру16 | 19ч21бр | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду80 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
23 | Клапан 17с6нж Ду80 Ру16 | 17с6нж | Клапан предохранительный 17с6нж Ду80 Ру16 рычажного типа с комплектом фланцев для РНП | НД Производителя | шт | 1
24 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду100 Ру16 | НД Производителя | шт | 4
25 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру25 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду100 Ру25 | НД Производителя | шт | 2
26 | Клапан 19ч21бр Ду100 Ру16 | 19ч21бр | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду100 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
27 | Задвижка 30с41нж Ду125 Ру16 | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду125 Ру16 | НД Производителя | шт | 5
28 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1
29 | Клапан 19ч21бр Ду150 Ру16 |  | Клапан обратный поворотный однодисковый из серого чугуна межфланцевый 19ч21бр Ду150 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
30 | Задвижка 30с99нж Ду150 Ру25 КОФ | 30с99нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с99нж ТД13025 Ду150 Ру25 длинной серии климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-001-00218162-2005 | к-т | 1
31 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду150 Ру16 | НД Производителя | шт | 4
32 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру25 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду150 Ру25 | НД Производителя | шт | 1
33 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру25 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду150 Ру25 | НД Производителя | шт | 4
34 | Задвижка 30с64нж Ду200 Ру25 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с64нж Ду200 Ру25 с комплектом ответных фланцев | НД Производителя | шт | 1
35 | Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду250 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
36 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду300 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом | НД Производителя | шт | 4
37 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 фл. | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду300 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
38 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду300 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
39 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2
40 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 12
41 | Клапан 15кч18п Ду25 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16 | НД Производителя | шт | 10
42 | Кран 10с7п Ду25 Ру16 | 10с7п | Кран шаровой из углеродистой стали запорный с ручным приводом приварной 10с7п Ду25 Ру16 | НД Производителя | шт | 60
43 | Кран 11с36п Ду25 Ру25 | 11с36п | Кран шаровой муфтовый 11с36п Ду25 Ру25 из стали 20 с ручным приводом | НД Производителя | шт | 6
44 | Клапан 15Б1бк Ду25 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду25 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20
45 | Клапан 15Б1п Ду25 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду25 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 20
46 | Клапан 15кч12пМ Ду25 Ру25 | 15кч12пМ Ду25 Ру25 | Клапан запорный проходной чугунный ручной фланцевый 15кч12пМ Ду25 Ру25 | ТУ 3732-001-00218137-94 | шт | 6
47 | Клапан 15Б1п Ду15 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду15 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 4
48 | Клапан 15Б1п Ду15 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду15 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 4
49 | Клапан 15Б1п Ду15 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду15 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 12
50 | Клапан 15Б1п Ду32 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду32 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 5
51 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2
52 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 2
53 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 3
54 | Клапан 15кч18п Ду50 Ру16 | 15кч18п | Клапан запорный проходной из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 6
55 | Клапан 15Б1п Ду50 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду50 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 1
56 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев | НД Производителя | шт | 3
57 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1
58 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 3
59 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1
60 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1
61 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 5
62 | Задвижка 30с41нж Ду200 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 1
63 | Клапан 15Б1бк Ду25 Ру16 |  | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1бк Ду25 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 24
64 | Клапан 15Б1п Ду25 Ру16 | 15Б1п | Клапан запорный проходной латунный с ручным приводом муфтовый 15Б1п Ду25 Ру16 | ТУ 26-07-1392-86 | шт | 5
Лот 4. Общее название продукции: Поставка трубопроводной арматуры СД для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ». Срок поставки: поз. 1-24 - 01.10.2015 г. - 03.10.2016 г.; поз. 25,26 - 01.10.2015 г. - 30.06.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол-во, ед.
1 | Вентиль 14с17п30-1 Ду50 Ру16 | 14с17п30-1 | Вентиль запорный сильфонный сейсмостойкий проходной фланцевый 14с17п30-1 Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 2
2 | Кран КШТЗ-25-15РП-НЖФК | КШТЗ-25-15РП-НЖФК | Кран шаровой КШТЗ-25-15РП-НЖФК Ру25 Ду15 материал корпуса жаропрочная сталь 12Х18Н9Т способ присоединения к трубопроводу сварка тип привода ручной | ТУ 3742-001-07514541-2004 | шт | 2
3 | Кран КШТЗ-16-32Р2-нж Ду32 Ру16 | КШТЗ-16-32Р2-нж | Кран запорный шаровой КШТЗ-16-32Р2-нж Ду32 Ру16 назначение кислотная линия тип привода ручной способ присоединения к трубопроводу фланец/приварка материал корпуса коррозионностойкая сталь | НД Производителя | шт | 1
4 | Задвижка 30с41нж Ду350 Ру16 фл. | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду350 Ру16 | НД Производителя | шт | 2
5 | Задвижка 30с41нж Ду100 Pу16 КОФ | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 7
6 | Задвижка 30с41нж1 Ду150 Ру16 | 30с41нж1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду150 Ру16 | НД Производителя | шт | 6
7 | Задвижка 30с41нж1 Ду50 Ру16 | 30с41нж1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 13
8 | Задвижка 30с41нж1 Ду80 Ру16 | 30с41нж1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж1 Ду80 Ру16 | НД Производителя | шт | 12
9 | Задвижка 30нж41нж Ду100 Ру16 | 30нж41нж | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж Ду100 Ру16 | НД Производителя | шт | 5
10 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 фл. | 30с41нж | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду300 Ру16 | НД Производителя | шт | 2
11 | Задвижка 30нж41нж1 Ду100 Ру16 | 30нж41нж1 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем из коррозионностойкой стали с ручным приводом фланцевая 30нж41нж1 Ду100 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
12 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду100 Ру16 | НД Производителя | шт | 4
13 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду150 Ру16 | НД Производителя | шт | 5
14 | Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 КОФ |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев | ТУ 3741-020-00218118-2002 | шт | 6
15 | Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из углеродистой стали с ручным приводом 30с41нж Ду250 Ру16 | НД Производителя | шт | 2
16 | Клапан 15кч18п1 Ду20 Ру16 | 15кч18п1 | Клапан запорный из ковкого чугуна с ручным приводом муфтовый 15кч18п1 Ду20 Ру16 | ТУ 3732-001-00218137-94 | шт | 5
17 | Клапан 16кч9п Ду80 Ру25 | 16кч9п | Клапан обратный подъемный из ковкого чугуна фланцевый 16кч9п Ду80 Ру25 | НД Производителя | шт | 1
18 | Клапан 15с65нж Ду100 Ру16 | 15с65нж | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с65нж Ду100 Ру16 | НД Производителя | шт | 1
19 | Клапан 15с65нж Ду50 Ру16 |  | Клапан запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом 15с65нж Ду50 Ру16 | НД Производителя | шт | 4
20 | Вентиль 15кч18п Ду-25 Ру-16 | 15кч18п Ду-25 Ру-16 | Вентиль 15кч18п Ду-25 Ру-16 Условный проход Ду, мм-25, Условное давление Ру, кгс/см2-16, | НД Производителя | шт | 9
21 | Клапан 19с17нж Ду80 Ру40 | 19с17нж | Клапан обратный фланцевый 19с17нж Ду80 Ру40 без привода материал корпуса углеродистая сталь материал уплотнительных поверхностей сталь коррозионностойкая материал уплотнений Графлекс | НД Производителя | шт | 2
22 | Клапан 1с-8-2 Ду80 Ру100 | 1с-8-2 | Клапан запорный 1с-8-2 Ду80 Ру100 материал корпуса сталь 20 тип привода ручной способ соединения под приварку | ТУ 2913-001-15365247-2004 | шт | 4
23 | Вентиль 15с12п2 Ду32 Ру25 | 15с12п2 | Вентиль запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с12п2 Ду32 Ру25 | НД Производителя | шт | 7
24 | Вентиль 15с12п2 Ду20 Ру25 | 15с12п2 | Вентиль запорный проходной из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 15с12п2 Ду20 Ру25 | НД Производителя | шт | 4
1 | Задвижка 1511-150-КЗА Ду150 Ру100 | 1511-150-КЗА | Задвижка отбора ТГ 1511-150-КЗА Ду150 Ру100 под сварку материал корпуса 15ГС тип привода коничееский редуктрор | НД Производителя | шт | 2
2 | Задвижка 1511-200-КЗА Ду200 Ру100 | 1511-200-КЗА | Задвижка отбора ТГ 1511-200-КЗА Ду200 Ру100 под сварку тип привода конический редуктрор материал корпуса 15ГС | НД Производителя | шт | 1