ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на сертификацию запасных частей оборудования ПГУ

филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование филиала - филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования - Фасонные элементы (колена, отводы, тройники зарубежных изготовителей - всего 685 единиц) тепломеханического оборудования ПГУ энергоблоков №№7, 8. Перечень комплектующих элементов представлен в Приложении 1.

- Основание для производства работ.

Производственная программа на 2015 г. эксплуатационных расходов производственного назначения;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013.

- Цель проведения работ - Получение сертификатов (разрешительных документов), подтверждающих качество и соответствие запасных комплектующих фасонных элементов тепломеханического оборудования ПГУ энергоблоков №№7, 8 требованиям промышленной безопасности.

- Содержание работ - Оценка (подтверждение) соответствия элементов оборудования требованиям промышленной безопасности:

Этап 1 - осмотр, идентификация комплектующих элементов, находящихся на ответственном хранении филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия». Анализ возможности восстановления разрешительных документов (сертификатов).

Этап 2 - работы по восстановлению документов (запрос документов у заводов- изготовителей или лабораторные исследования образцов металла, указанных в Приложении 1, элементов в объеме, необходимом и достаточном для подтверждения соответствия требованиям промышленной безопасности).

- Требования к Подрядчику

Наличие лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности в системе экспертизы промышленной безопасности. Наличие экспертов высшей категории. Наличие специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и иным видам испытаний, по расчетам на прочность, по металловедению, в т.ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии сварочных работ и т.д.

Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по промышленной безопасности у руководителей и специалистов организации.

Наличие лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00), утвержденными Постановлением Ростехнадзора. Лаборатория неразрушающих методов контроля должна быть оснащена исправными поверенными контрольными приборами и испытанным оборудованием, паспортизированными эталонами и образцами, а также необходимыми приспособлениями и расходными материалами.

Наличие лаборатории разрушающих методов контроля и металлографии, оснащенной исправленными приборами и оборудованием, необходимыми приспособлениями и расходными материалами, необходимыми для проведения металлографических исследований, определения химического состава и механических свойств металлов и сплавов.

Наличие у Подрядчика Свидетельства об аккредитации лаборатории разрушающих методов контроля и металлографии.

Опыт выполнения аналогичных по характеру работ для объектов электроэнергетики не менее 5 лет.

Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

Наличие у Подрядчика положительных референций.

- Требования к выполнению работ - Подрядчик самостоятельно проводит осмотр и опись комплектующих элементов оборудования ПГУ, находящихся на ответственном хранении филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

Работы по оценке (подтверждению) соответствия комплектующих элементов требованиям промышленной безопасности (сертификации) проводятся Подрядчиком самостоятельно или с привлечением заводов-изготовителей.

В случае необходимости отбора образцов для лабораторных исследований Подрядчик самостоятельно отбирает и транспортирует образцы в лабораторию для исследований. Сертификаты соответствия должны быть предоставлены на весь перечень комплектующих элементов согласно Приложению 1.

Работы должны проводиться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в рамках настоящего Технического задания.

Предварительные результаты оценки соответствия и проекты предоставляемых сертификатов соответствия должны согласовываться с филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Этапы и сроки выполнения работ - Работы должны проводиться в соответствии с регламентом выполнения работ по графику:

Этап 1: 1 ноября - 15 ноября 2015 г.;

Этап 2: 16 ноября - 31 декабря 2015 г.

- Требования к приемке - Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка работ осуществляется по фактически предоставленным сертификатам соответствия и подписанием Акта сдачи-приемки выполненной работы.

- Документация, предъявляемая Заказчику - Сертификаты соответствия элементов согласно п.2 и Приложения 1 к настоящему ТЗ (в двух экземплярах на бумажном носителе и электронный вариант).

- Гарантии Подрядчика - Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией в установленные сроки.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ тепломеханического оборудования ПГУ.

| Номенклатура | Название элемента | Ед. измер. | Физические запасы |
| --- | --- | --- | --- |
| ВР 1000.02:00108 | ELBOW 45/колено 45 10" wpb STD BW | шт | 10 |
| ВР 1000.02:00113 | ELBOW 45/колено 45 12" WPB STD BW | шт | 26 |
| ВР 1000.02:00114 | ELBOW 45/колено 45 12" WPL6 STD BW | шт | 3 |
| ВР 1000.02:00115 | ELBOW 45/колено 45 14" WPB 40 bw | шт | 3 |
| ВР 1000.02:00116 | ELBOW 45/колено 45 16" WPB STD BW | шт | 3 |
| ВР 1000.02:00118 | ELBOW 45/колено 45 18" WPB STD BW | шт | 3 |
| ВР 1000.02:00122 | ELBOW 45/колено 45 20" WPB STD BW | шт | 21 |
| ВР 1000.02:00125 | ELBOW 45/колено 45 24" WPB STD BW | шт | 3 |
| ВР 1000.02:00137 | ELBOW 45/колено 45 6" WPB STD BW | шт | 14 |
| ВР 1000.02:00140 | ELBOW 45/колено 45 8" WPB STD BW | шт | 1 |
| ВР 1000.02:00141 | ELBOW 45/колено 45 8" WPC 160 BW | шт | 9 |
| ВР 1000.02:00142 | ELBOW 45/колено 45 8" WPL6 STD BW | шт | 2 |
| ВР 1000.02:00144 | ELBOW 90 (SHORT )/Колено 90 (короткое) 10" WPL6 STO BW | шт | 7 |
| ВР 1000.02:00145 | ELBOW 90 ( SHORT )/Колено 90 (короткое) 24" WPB 40 BW | шт | 1 |
| ВР 1000.02:00157 | ELBOW 90/колено 90 10" WPB STD BW | шт | 17 |
| ВР 1000.02:00164 | ELBOW 90/колено 90 12" P91 140 BW | шт | 12 |
| ВР 1000.02:00165 | ELBOW 90/колено 90 12" Pll STD BW | шт | 2 |
| ВР 1000.02:00166 | ELBOW 90/колено 90 12" WPB 40 BW | шт | 48 |
| ВР 1000.02:00167 | ELBOW 90/колено 90 12" WPL6 40 BW | шт | 6 |
| ВР 1000.02:00169 | ELBOW 90/колено 90 14" P91 140 BW | шт | 19 |
| ВР 1000.02:00170 | ELBOW 90/колено 90 14" WPB 40 BW | шт | 2 |
| ВР 1000.02:00171 | ELBOW 90/колено 90 14" WPB STD BW | шт | 14 |
| ВР 1000.02:00172 | ELBOW 90/колено 90 16" L_ wpb STD BW | шт | 14 |
| ВР 1000.02:00173 | ELBOW 90/колено 90 18" WPB STD BW | шт | 3 |
| ВР 1000.02:00177 | ELBOW 90/колено 90 20" WPB STD BW | шт | 10 |
| ВР 1000.02:00180 | ELBOW 90/колено 90 24" P91 30 BW | шт | 8 |
| ВР 1000.02:00181 | ELBOW 90/колено 90 24" WPB 40 BW | шт | 5 |
| ВР 1000.02:00182 | ELBOW 90/колено 90 24" WPB STD BW | шт | 2 |
| ВР 1000.02:00195 | ELBOW 90/колено 90 4" WPB STD BW | шт | 70 |
| ВР 1000.02:00198 | ELBOW 90/колено 90 6" WPB STD BW | шт | 27 |
| ВР 1000.02:00199 | ELBOW 90/колено 90 6" WPC 160 BW | шт | 46 |
| ВР 1000.02:00200 | ELBOW 90/колено 90 6" WPL6 STD BW | шт | 7 |
| ВР 1000.02:00202 | ELBOW 90/колено 90 8" WPB STD BW | шт | 23 |
| ВР 1000.02:00204 | ELBOW 90/колено 90 8" WPB XS BW | шт | 26 |
| ВР 1000.02:00205 | ELBOW 90/колено 90 8" wpc 160 BW | шт | 36 |
| ВР 1000.02:00206 | ELBOW 90/колено 90 8" WPL6 STD BW | шт | 37 |
| ВР 1000.02:00270 | LATROLET45/Otboд 45 10"X6" A. 105 STD BW | шт | 2 |
| ВР 1000.02:00271 | LATROLET45/Otboд 45 6" A. 105 STD BW | шт | 1 |
| ВР 1000.02:00272 | LATROLET45/Otboд 45 6"x4" A. 105 STD EW | шт | 1 |
| ВР 1000.02:00273 | LATROLET45/Otboд 45 8"X6" A. 105 STD^_ BW | шт | 4 |
| ВР 1000.02:00274 | LATROLET45/Otboд 45 8"X6" A.105 STD BW | шт | 2 |
| ВР 1000.02:00290 | RED. TEE /Тройник 10"X6" WPB STD BW | шт | 7 |
| ВР 1000.02:00291 | RED. TEE /Тройник 10"X8" WPB STD BW | шт | 7 |
| BP 1000.02:00294 | RED. TEE Тройник 10"X3" WPB STD BW | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00297 | RED. TEE Тройник 12"X10" P91 140 bw | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00299 | RED. TEE Тройник 12nX10" WPB STD BW | ШТ | 1 |
| BP 1000.02:00300 | RED. TEE Тройник 12"X4" Pll STD BW | ШТ | 1 |
| BP 1000.02:00301 | RED. TEE Тройник 14"X10" P91 140 BW | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00302 | RED. TEE Тройник 14"X12" P91 140 BW | ШТ | 1 |
| BP 1000.02:00303 | RED. TEE Тройник 14"X12" WPB 5T0 BW | ШТ | 4 |
| BP 1000.02:00304 | RED. TEE Тройник 14,,X6" WPB STO BW | ШТ | 3 |
| BP 1000.02:00305 | RED. TEE Тройник 16"X10" WPB STD BW | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00306 | RED. TEE Тройник 16"Х12" WPB 5TD BW | ШТ | 3 |
| BP 1000.02:00307 | RED. TEE Тройник 18"«10" WPB STD BW | ШТ | 7 |
| BP 1000.02:00308 | RED. TEE Тройник 18"X14" WPB STD BW | ШТ | 4 |
| BP 1000.02:00309 | RED. TEE Тройник 18"X12" WPB STD BW | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00310 | RED. TEE Тройник 16".X8:' WPB 5TD BW | ШТ | 3 |
| BP 1000.02:00315 | RED. TEE Тройник 20"X10" WPB STD BW | ШТ | 1 |
| BP 1000.02:00316 | RED. TEE Тройник 20"X14" WPB 5TD BW | ШТ | 1 |
| BP 1000.02:00317 | RED. TEE Тройник 20"X8" WPB STD BW | ШТ | 1 |
| BP 1000.02:00318 | RED. TEE Тройник 24"X10" WPB STD BW | ШТ | 3 |
| BP 1000.02:00319 | RED. TEE Тройник 24"X16" WPB STD BW | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00320 | RED. TEE Тройник 24-X12" WPB STD BW | ШТ | 1 |
| BP 1000.02:00321 | RED. TEE Тройник 24-X20" WPB STD BW | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00331 | RED. TEE Тройник 6"X4" WPB STD BW | ШТ | 19 |
| BP 1000.02:00333 | RED. TEE Тройник 6"X3" WPB STD BW | ШТ | 3 |
| BP 1000.02:00337 | RED. TEE Тройник 8"X4" WPB STD BW | ШТ | 7 |
| BP 1000.02:00341 | RED. TEE Тройник 8ИХЗ" WPB STD BW | ШТ | 4 |
| BP 1000.02:00342 | RED. TEE Тройник 8"X6" WPB STD BW | ШТ | 8 |
| BP 1000.02:00365 | ТЕЕ/ Тройник 10" WPB STD BW | ШТ | 3 |
| BP 1000.02:00367 | ТЕЕ/ Тройник 12" WPB STD BW | ШТ | 3 |
| BP 1000.02:00368 | ТЕЕ/ Тройник 16" WPB STD BW | ШТ | 3 |
| BP 1000.02:00369 | ТЕЕ/ Тройник 18" WPB STD BW | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00372 | ТЕЕ/ Тройник 20" wpb STD BW | ШТ | 2 |
| BP 1000.02:00383 | ТЕЕ/ Тройник 6" WPB STD BW | ШТ | 17 |
| BP 1000.02:00385 | ТЕЕ/ Тройник 8" WPB STD BW | ШТ | 1 |
| BP 1000.02:00387 | ТЕЕ/ Тройник 8" WPC 160 BW | ШТ | 1 |