## техническая часть
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 139 от 05.10.2015 г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка электроламп для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 11.01.2016 г. – 31.03.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Лампа | КМ 60-50, Лампа накаливания коммутаторная КМ 60-50 рабочее напряжение 60В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД производителя | шт. | 100
2 | Лампа | Б 230-240-75-1, Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 230-240-75-1 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 75Вт цоколь E27/27 | НД производителя | шт. | 900
3 | Лампа | КГ 220-1000-5, Лампа накаливаня кварцевая галогенная КГ 220-1000-5 рабочее напряжение 220В номинальная мощность 1000Вт цоколь R7s | НД производителя | шт. | 95
4 | Лампа | КМ 48-50, Лампа накаливания коммутаторная КМ 48-50 рабочее напряжение 48В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД производителя | шт. | 100
5 | Лампа | МО 36-60, Лампа накаливания местного освещения МО 36-60 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД производителя | шт. | 1200
6 | Лампа | КГ 220-1500, Лампа накаливаня кварцевая галогенная КГ 220-1500 рабочее напряжение 220В номинальная мощность 1500Вт цоколь R7s | НД производителя | шт. | 75
7 | Лампа | Ц 215-225-10, Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 215-225-10 диапазон рабочего напряжения 215-225В номинальная мощность 10Вт цоколь B15d/18 | НД производителя | шт. | 200
8 | Лампа Osram | Osram L 18W/765, Лампа люминесцентная дневного света Osram L 18W/765 цоколь G13 18Вт | НД производителя | шт. | 450
9 | Лампа Navigator | Navigator NCL-6U-85-840-E40, Лампа люминесцентная энергосберегающая холодно-белого света Navigator NCL-6U-85-840-E40 230В цветовая температура 4200К цоколь Е40 колба 6U | НД производителя | шт. | 360
10 | Лампа Philips | Philips PLE-T 20W/827 Е27, Лампа люминесцентная энергосберегающая сверхтепло-белого света Philips PLE-T 20W/827 цоколь Е27 20Вт | НД производителя | шт. | 200
11 | Лампа Navigator | Navigator NCL-SH10-15-860-E27, Лампа люминесцентная энергосберегающая дневного света Navigator NCL-SH-10-15-860-E27 230В 15Вт цветовая температура 6400К цоколь Е27 колба полуспираль | НД производителя | шт. | 50
12 | Лампа Navigator | Navigator NCL-SH-20-827-E27, Лампа люминесцентная энергосберегающая сверхтепло-белого света Navigator NCL-SH-20-827-E27 230В 20Вт цветовая температура 2700К цоколь Е27 колба спира | НД производителя | шт. | 2880
13 | Лампа Navigator | Navigator NCL-6U-105-840-E40, Лампа люминесцентная энергосберегающая холодно-белого света Navigator NCL-6U-105-840-E40 230В цветовая температура 4200К цоколь Е27 колба 6U | НД производителя | шт. | 100
14 | Лампа | ДРЛ-250 Е40, Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | НД производителя | шт. | 80
15 | Лампа Navigator | Navigator NCL-SH-30-860-E27, Лампа люминесцентная энергосберегающая дневного света Navigator NCL-SH-30-860-E27 230В 30Вт цветовая температура 6400К цоколь Е27 колба спираль | НД производителя | шт. | 300
16 | Лампа Comtech | Comtech CE IL MINI 20/827 E27, Лампа энергосберегающая Comtech CE IL MINI 20/827 E27 | НД производителя | шт. | 100
17 | Лампа ECOLA Z7BW20ECС | ECOLA Z7BW20ECС, Лампа люминесцентная энергосберегающая ECOLA типа Spiral Z7BW20ECС 220В 50Гц 20Вт цветовая температура 2700С цоколь E27 колба спираль | НД производителя | шт. | 50
18 | Лампа | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 цоколь E27 400Вт | НД производителя | шт. | 40
19 | Лампа | Лампа люминесцентная белого цвета ЛБ-18 цоколь G13 57В 18Вт | НД производителя | шт. | 412
20 | Лампа Navigator | NCL-SH-45-840-E27, Лампа люминесцентная энергосберегающая дневного света NCL-SH-45-840-E27 Navigator напряжение 230В мощность 45Вт цветовая температура 8400К цоколь Е27 | НД производителя | шт. | 300
21 | Лампа Физтех-Энерго | 7N2W20160700E27, Лампа светодиодная 7N2W20160700E27 Диора Физтех-Энерго тип цоколя Е27 цвет свечения белый мощность 7Вт размер 112х39мм световой поток 700Лм | НД производителя | шт. | 10
22 | Лампа DEKraft | ЛК22-ADDS-WHI-LED, Лампа комутационная белая ЛК22-ADDS-WHI-LED DEKraft постоянного тока тип цоколя G1 | НД производителя | шт. | 5
23 | Лампа DEKraft | ЛК22-ADDS-RED-LED-24, Лампа комутационная красная ЛК22-ADDS-RED-LED-24 DEKraft постоянного тока тип цоколя G1 | НД производителя | шт. | 5
24 | Лампа DEKraft | ЛК22-ADDS-RED-LED-24, Лампа комутационная красная ЛК22-ADDS-RED-LED-24 DEKraft постоянного тока тип цоколя G1 | НД производителя | шт. | 5
25 | Лампа IEK | BMS10-220-K05, Лампа сменная светодиодная матрица BMS10-220-K05 IEK 230В AC/DC желтая | НД производителя | шт. | 5
26 | Лампа IEK | BMS10-220-K06, Лампа сменная светодиодная матрица BMS10-220-K06 IEK 230В AC/DC зеленая | НД производителя | шт. | 5
27 | Лампа IEK | BMS10-220-K04, Лампа сменная светодиодная матрица BMS10-220-K04 IEK 230В AC/DC красная | НД производителя | шт. | 5
28 | Лампа | BMS10-220-K07, Лампа сменная светодиодная матрица BMS10-220-K07 IEK 230В AC/DC синяя | НД производителя | шт. | 5
29 | Лампа | ЛОН220-60, Лампа накаливания общего назначения ЛОН220-60 E27 220В 60Вт | НД производителя | шт. | 400
30 | Лампа | ЛБ-40-2, Лампа люминесцентная белого цвета ЛБ-40-2 цоколь G13 103В 40Вт | НД производителя | шт. | 4730
31 | Лампа | Б 235-245-95-1, Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 235-245-95-1 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 95Вт цоколь E27/27 | НД производителя | шт. | 1050
Лот 2. Общее название продукции: Поставка электроламп для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 27.11.2015 г. - 15.01.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Лампа | В 230-240-25 | НД производителя | шт. | 300
2 | Лампа | КМ 60-50 | НД производителя | шт. | 100
3 | Лампа | КМ 24-90 | НД производителя | шт. | 100
4 | Лампа | МО 36-100 | НД производителя | шт. | 50
5 | Лампа | КГ 220-1000-5 | НД производителя | шт. | 100
6 | Лампа | КГ 220-1500 R7s | НД производителя | шт. | 65
7 | Лампа | Б 235-245-95 | НД производителя | шт. | 900
8 | Лампа | ЛОН220-60 | НД производителя | шт. | 300
9 | Лампа | Ц 215-225-10 | НД производителя | шт. | 100
10 | Лампа Navigator | NCL-SH10-20-860-E27 | НД производителя | шт. | 200
11 | Лампа Philips | Philips TL-D 36W/54 G13 | НД производителя | шт. | 20
12 | Лампа Osram | Osram L 18W/765 | НД производителя | шт. | 100
13 | Лампа ДКсТ-10000 | ДКсТ-10000 | НД производителя | шт. | 5
14 | Лампа Navigator | Navigator NCL-6U-85-840-E40 | НД производителя | шт. | 450
15 | Лампа Osram | Osram L 36W/765 | НД производителя | шт. | 1800
16 | Лампа Osram | Osram HQL 400W | НД производителя | шт. | 10
17 | Лампа Navigator | Navigator NCL-SH-20-860-E27 | НД производителя | шт. | 600
18 | Лампа Philips PLE-T 20W/827 Е27 | Philips PLE-T 20W/827 Е27 | НД производителя | шт. | 200
19 | Лампа Osram | Osram L 18W/640 | НД производителя | шт. | 950
20 | Лампа | ДРЛ-125 Е27 | НД производителя | шт. | 100
21 | Лампа | ДРЛ-400 | НД производителя | шт. | 56
22 | Лампа | ДРЛ-125-15 Е27 | НД производителя | шт. | 20
23 | Лампа Navigator | Navigator NCL-SH10-15-860-E27 | НД производителя | шт. | 250
24 | Лампа Osram | Osram L 36W/640 | НД производителя | шт. | 540
25 | Лампа | ДНаТ-250 Е40 | НД производителя | шт. | 310
26 | Лампа Navigator | Navigator NCL-SH-30-860-E27 | НД производителя | шт. | 200
27 | Лампа Comtech CE IL MINI 20/827 E27 | Comtech CE IL MINI 20/827 E27 | НД производителя | шт. | 100
28 | Лампа ECOLA Z7BW20ECС | ECOLA Z7BW20ECС | НД производителя | шт. | 50
29 | Лампа Osram | HQL 250W E40 | НД производителя | шт. | 460
30 | Лампа | ДРЛ-400 Е40 | НД производителя | шт. | 102
31 | Лампа | ДРИ-2000-6 Е-40 2000Вт | НД производителя | шт. | 24
32 | Лампа | СКЛ 11А-Л-3-220 | НД производителя | шт. | 168
33 | Лампа | СКЛ 11А-К-3-220 | НД производителя | шт. | 168
34 | Лампа | СКЛ 12Б-К-2-220 | НД производителя | шт. | 20
35 | Лампа | 7N2W20160700E27 Физтех-Энерго | НД производителя | шт. | 10
Лот 3. Общее название продукции: Поставка электроламп для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 27.11.2015 г. - 15.01.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Лампа | Б 230-240-75-1 | НД производителя | шт. | 250
2 | Лампа Philips | Philips TL-D 18W/33 | НД производителя | шт. | 200
3 | Лампа Philips | Philips TL-D 36W/54 G13 | НД производителя | шт. | 600
4 | Лампа Philips | Philips PLE-T 20W/827 Е27 | НД производителя | шт. | 500
5 | Лампа | ДРЛ-700 Е40 | НД производителя | шт. | 30
6 | Лампа Philips HPL-N 250W/542 E40 | Philips HPL-N 250W/542 Е40 | НД производителя | шт. | 50
7 | Лампа | ДРЛ-400 Е40 | НД производителя | шт. | 55
8 | Лампа | ЛБ-40 G13 | НД производителя | шт. | 300
9 | Лампа | ДРИ-2000-6 Е-40 2000Вт | НД производителя | шт. | 30
Лот 4. Общее название продукции: Поставка электроламп для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 01.03.216 г. - 31.03.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Лампа Schneider Electric | сигнальная светодиодная зеленая артикул XB7EV03MP Schneider Electric номинальное напряжение питания 230-240В 50/60Гц монтажный диаметр 22мм | НД производителя | шт. | 5