## спецификация поставки
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
ЛОТ №1
1 | Кран Naval 284402 | Naval 284402 | НД Производителя | шт | 41
2 | Кран Naval 285509 КОФ,кр | Naval 285509 | НД Производителя | шт | 21
3 | Кран Naval 285505 КОФ,кр | Naval 285505 | НД Производителя | шт | 2
4 | Кран Naval 285505 | Naval 285505 | НД Производителя | шт | 17
5 | Кран Naval 284403 | Naval 284403 |  | шт | 94
6 | Кран Naval 284405 | Naval 284405 |  | шт | 6
7 | Кран Naval 284405 | Naval 284405 |  | шт | 6
8 | Кран Naval 284405 | Naval 284405 |  | шт | 45
9 | Кран Naval 284408 | Naval 284408 |  | шт | 2
10 | Кран Naval 284409 | Naval 284409 |  | шт | 2
11 | Кран Naval 284409 | Naval 284409 |  | шт | 2
12 | Кран Naval 284409 | Naval 284409 |  | шт | 12
13 | Кран Naval 264411 Ду80 Ру40 |  | НД Производителя | шт | 7
14 | Кран 285509 Naval | Naval 285509 | НД Производителя | шт | 15
15 | Кран Naval 285511 | Naval 285511 | НД Производителя | шт | 9
16 | Кран 285512 Naval | 285512 | НД Производителя | шт | 8
17 | Кран Naval 285514 | Naval 285514 | НД Производителя | шт | 13
18 | Кран Naval 284411 | Naval 28441 | НД производителя | шт | 15
19 | Кран 280405 Naval | 280405 | НД Производителя | шт | 11
20 | Кран 280406 Naval | 280406 | НД Производителя | шт | 7
21 | Кран арт.286 403 Naval Ду15 Ру40 | арт.286 403 | НД Производителя | шт | 57
22 | Кран 284153 Naval | 284153 | НД Производителя | шт | 23
23 | Кран 284155 Naval | 284155 | НД Производителя | шт | 22
24 | Кран 280403 Naval | 280403 | НД Производителя | шт | 9
25 | Кран №286402 Naval Ду10 Ру40 | №286402 | НД Производителя | шт | 10
26 | Кран арт.286 553 Naval Ду15 Ру40 с КОФ | арт.286 553 | НД Производителя | шт | 12
27 | Кран арт.286 555 Naval Ду20 Ру40 с КОФ | арт.286 555 | НД Производителя | шт | 24
28 | Кран 280505 Naval с КОФ и крепежом | 280505 | НД Производителя | шт | 9
29 | Кран 280506 Naval с КОФ и крепежом | 280506 | НД Производителя | шт | 6
30 | Кран 285509 Naval c КОФ и крепежом | 280509 | НД Производителя | шт | 21
31 | Кран 281506 Naval с КОФ и крепежом | 281506 | НД Производителя | шт | 11
32 | Кран 281507 Naval с КОФ и крепежом | 281507 | НД Производителя | шт | 11
33 | Кран 235509 Naval с КОФ и крепежом | 235509 | НД Производителя | шт | 15
34 | Кран 235511 Naval с КОФ и крепежом | 235511 | НД Производителя | шт | 2
ЛОТ №2
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Кран 235509 Naval | 235509 | НД Производителя | шт | 1
2 | Кран 281506 Naval | 281506 | НД Производителя | шт | 2
3 | Кран 281507 Naval | 281507 | НД Производителя | шт | 1
4 | Кран 284155 Naval | 284155 | НД Производителя | шт | 4

## Детальная спецификация
Детальная спецификация по лоту Краны шаровые Naval
Лот №1
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 37 0000.02:00024 | Кран Naval 284402 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284402 Ду10 Ру40 | Naval 284402 | НД Производителя | Тип |  | запорный | 41.000000 шт
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 10
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
2 | 37 0000.02:00025 | Кран Naval 285509 КОФ,кр | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый Naval 285509 Ду50 Ру40 с комплектом ответных фланцев, крепежом | Naval 285509 | НД Производителя | Назначение |  | для систем отопления | 21.000000 шт
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 50
3 | 37 0000.02:00054 | Кран Naval 285505 КОФ,кр | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый Naval 285505 Ду20 Ру40 с комплектом ответных фланцев, крепежом | Naval 285505 | НД Производителя | Назначение |  | для систем отопления | 2.000000 шт
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
4 | 37 0000.02:00055 | Кран Naval 285505 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый Naval 285505 Ду20 Ру40 | Naval 285505 | НД Производителя | тип затвора(для запорных) |  | шаровой | 17.000000 шт
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
5 | 37 0000.02:00114 | Кран Naval 284403 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284403 Ду15 Ру40 | Naval 284403 |  | Тип привода |  | ручной | 94.000000 шт
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 15
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
6 | 37 0000.02:00115 | Кран Naval 284405 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284405 Ду20 Ру40 | Naval 284405 |  | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку | 6.000000 шт
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
7 | 37 0000.02:00115 | Кран Naval 284405 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284405 Ду20 Ру40 | Naval 284405 |  | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку | 6.000000 шт
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
8 | 37 0000.02:00115 | Кран Naval 284405 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284405 Ду20 Ру40 | Naval 284405 |  | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку | 45.000000 шт
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
9 | 37 0000.02:00118 | Кран Naval 284408 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284408 Ду40 Ру40 | Naval 284408 |  | Материал корпуса |  | углеродистая сталь | 2.000000 шт
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 40
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
10 | 37 0000.02:00119 | Кран Naval 284409 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284409 Ду50 Ру40 | Naval 284409 |  | Тип |  | запорный | 2.000000 шт
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 50
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
11 | 37 0000.02:00119 | Кран Naval 284409 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284409 Ду50 Ру40 | Naval 284409 |  | Тип |  | запорный | 2.000000 шт
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 50
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
12 | 37 0000.02:00119 | Кран Naval 284409 | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку Naval 284409 Ду50 Ру40 | Naval 284409 |  | Тип |  | запорный | 12.000000 шт
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 50
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
13 | 37 0000.02:00193 | Кран Naval 264411 Ду80 Ру40 | Кран запорный шаровой из углеродистой стали с ручным приводом приварной Naval 264411 Ду80 Ру40 |  | НД Производителя | Назначение |  | запорный | 7.000000 шт
[6 empty] | Материал корпуса |  | коррозионностойкая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
14 | 37 0000.02:00224 | Кран 285509 Naval | Кран шаровый из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый Naval 285509 Ду50 Ру40 | Naval 285509 | НД Производителя | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40 | 15.000000 шт
[6 empty] | Назначение |  | -
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 50
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Тип |  | -
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
15 | 37 0000.02:00225 | Кран Naval 285511 | Кран шаровый из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый Naval 285511 Ду80 Ру16 | Naval 285511 | НД Производителя | тип затвора(для запорных) |  | шаровой | 9.000000 шт
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 80
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 16
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
16 | 37 0000.02:00226 | Кран 285512 Naval | Кран шаровый из углеродистой стали под электропривод фланцевый Naval 285512 Ду100 Ру16 без электропривода | 285512 | НД Производителя | Назначение |  | - | 8.000000 шт
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Тип |  | -
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Тип привода |  | электрический
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 16
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 100
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
17 | 37 0000.02:00227 | Кран Naval 285514 | Кран шаровый из углеродистой стали с червячной передачей фланцевый Naval 285514 Ду150 Ру16 | Naval 285514 | НД Производителя | тип затвора(для запорных) |  | - | 13.000000 шт
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 150
[6 empty] | Назначение |  | -
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 16
[6 empty] | Тип привода |  | -
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | -
[6 empty] | Тип |  | шаровый
18 | 37 0000.02:00247 | Кран Naval 284411 | Кран шаровой стальной Naval 284411 сварной с ручкой Ду80 Ру40 | Naval 28441 | НД производителя | Тип |  | - | 15.000000 шт
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Назначение |  | -
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Тип привода |  | -
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | -
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 80
19 | 37 0000.02:00301 | Кран 280405 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку 280405 Naval Ду20 Ру40 | 280405 | НД Производителя | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку | 11.000000 шт
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Назначение |  | для газопровода
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
20 | 37 0000.02:00302 | Кран 280406 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом под приварку 280406 Naval Ду25 Ру40 | 280406 | НД Производителя | Тип |  | запорный | 7.000000 шт
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 25
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Назначение |  | для газопровода
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
21 | 37 0000.02:00344 | Кран арт.286 403 Naval Ду15 Ру40 | Кран запорный шаровой ручной под приварку арт.286 403 Naval Ду15 Ру40 материал корпуса нержавеющая сталь назначение кислотнно-щелочная среда | арт.286 403 | НД Производителя | тип затвора(для запорных) |  | шаровой | 57.000000 шт
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 15
[6 empty] | Материал корпуса |  | нержавеющая стальь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
[6 empty] | Назначение |  | кислотнно-щелочная среда
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
22 | 37 0000.02:00378 | Кран 284153 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом резьбовой 284153 Naval Ду15 Ру40 | 284153 | НД Производителя | Способ присоединения к трубопроводу |  | резьбовое | 23.000000 шт
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 15
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
23 | 37 0000.02:00379 | Кран 284155 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом резьбовой 284155 Naval Ду20 Ру40 | 284155 | НД Производителя | Материал корпуса |  | углеродистая сталь | 22.000000 шт
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | резьбовое
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
24 | 37 0000.02:00395 | Кран 280403 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 280403 Naval Ду15 Ру40 | 280403 | НД Производителя | Тип |  | запорный | 9.000000 шт
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | под приварку
[6 empty] | Назначение |  | для газопровода
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 15
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
25 | 37 0000.02:00514 | Кран №286402 Naval Ду10 Ру40 | Кран шаровой приварной №286402 Naval Ду10 Ру40 материал корпуса нержавеющая сталь тип привода ручка | №286402 | НД Производителя | Диаметр условного прохода Ду | мм | 10 | 10.000000 шт
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Материал корпуса |  | нержавеющая сталь
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | приварной
[6 empty] | Тип привода |  | ручка
[6 empty] | Назначение |  | 0
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | 0
[6 empty] | Тип |  | кран шаровый
26 | 37 0000.02:00516 | Кран арт.286 553 Naval Ду15 Ру40 с КОФ | Кран шаровой запорный ручной фланцевый артикул 286 553 Naval Ду15 Ру40 с КОФ материал корпуса нержавеющая сталь кислотнно-щелочная среда | арт.286 553 | НД Производителя | Материал корпуса |  | нержавеющая сталь | 12.000000 шт
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Назначение |  | кислотнно-щелочная среда
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 15
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевый
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
27 | 37 0000.02:00517 | Кран арт.286 555 Naval Ду20 Ру40 с КОФ | Кран шаровой запорный ручной фланцевый артикул 286 555 Naval Ду20 Ру40 с КОФ материал корпуса нержавеющая сталь кислотнно-щелочная среда | арт.286 555 | НД Производителя | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40 | 24.000000 шт
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевый
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Назначение |  | кислотнно-щелочная среда
[6 empty] | Материал корпуса |  | нержавеющая стальь
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Тип |  | запорный
28 | 37 0000.02:00538 | Кран 280505 Naval с КОФ и крепежом | Кран шаровой 280505 Naval Ду20 Ру40 из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый с комплектом ответных фланцев и крепежом | 280505 | НД Производителя | Материал корпуса |  | углеродистая сталь | 9.000000 шт
[6 empty] | Назначение |  | для газопровода
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
29 | 37 0000.02:00539 | Кран 280506 Naval с КОФ и крепежом | Кран шаровой 280506 Naval Ду25 Ру40 из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый с комплектом ответных фланцев крепежом | 280506 | НД Производителя | Материал корпуса |  | углеродистая сталь | 6.000000 шт
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 25
[6 empty] | Назначение |  | для газопровода
[6 empty] | Тип |  | запорный
30 | 37 0000.02:00540 | Кран 285509 Naval c КОФ и крепежом | Кран шаровой 280509 Naval Ду50 Ру40 из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый с комплектом ответных фланцев и крепежом | 280509 | НД Производителя | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое | 21.000000 шт
[6 empty] | Назначение |  | для газопровода
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 50
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
31 | 37 0000.02:00542 | Кран 281506 Naval с КОФ и крепежом | Кран шаровой 281506 Naval Ду25 Ру40 из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый с комплектом ответных фланцев и крепежом | 281506 | НД Производителя | Тип привода |  | ручной | 11.000000 шт
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 25
32 | 37 0000.02:00543 | Кран 281507 Naval с КОФ и крепежом | Кран шаровой 281507 Naval Ду32 Ру40 из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый с комплектом ответных фланцев и крепежом | 281507 | НД Производителя | Диаметр условного прохода Ду | мм | 32 | 11.000000 шт
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
33 | 37 0000.02:00544 | Кран 235509 Naval с КОФ и крепежом | Кран шаровой 235509 Naval Ду50 Ру40 из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый с комплектом ответных фланцев и крепежом | 235509 | НД Производителя | Диаметр условного прохода Ду | мм | 50 | 15.000000 шт
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
34 | 37 0000.02:00545 | Кран 235511 Naval с КОФ и крепежом | Кран шаровой 235511 Naval Ду80 Ру16 из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 235511 Naval Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев и крепежом | 235511 | НД Производителя | Условное давление Ру | кгс/см2 | 16 | 2.000000 шт
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 80
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
ЛОТ №2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 37 0000.02:00312 | Кран 235509 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 235509 Naval Ду50 Ру40 с комплектом ответных фланцев крепежом | 235509 | НД Производителя | Диаметр условного прохода Ду | мм | 50 | 1.000000 шт
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
2 | 37 0000.02:00315 | Кран 281506 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 281506 Naval Ду25 Ру40 с комплектом ответных фланцев крепежом | 281506 | НД Производителя | Материал корпуса |  | углеродистая сталь | 2.000000 шт
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 25
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
3 | 37 0000.02:00316 | Кран 281507 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом фланцевый 281507 Naval Ду32 Ру40 с комплектом ответных фланцев крепежом | 281507 | НД Производителя | Диаметр условного прохода Ду | мм | 32 | 1.000000 шт
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Тип привода |  | ручной
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | фланцевое
[6 empty] | Материал корпуса |  | углеродистая сталь
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
4 | 37 0000.02:00379 | Кран 284155 Naval | Кран шаровой из углеродистой стали с ручным приводом резьбовой 284155 Naval Ду20 Ру40 | 284155 | НД Производителя | Материал корпуса |  | углеродистая сталь | 4.000000 шт
[6 empty] | Назначение |  | для систем отопления
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 40
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | шаровой
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 20
[6 empty] | Тип |  | запорный
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | резьбовое
[6 empty] | Тип привода |  | ручной