## техническая часть
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 140 от 08.10.2015 г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка ЭУИ,светотехники для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 01.04.2016 г. –30.04.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Светильник аварийного освещения потолочный | EJB 08 степень защиты IP66 мощность ламп 8Вт количество ламп 2 | НД производителя | шт. | 16
2 | Светильник светодиодный накладной | ARCTIC LED 1200 для общественных зданий степень защиты IP65 мощность ламп 50Вт количество ламп 1 | НД производителя | шт. | 27
3 | Светильник светодиодный | CD LED 30 для общественных зданий степень защиты IP65 мощность ламп 30Вт настенный потолочный количество ламп 1 | НД производителя | шт. | 60
4 | Светильник светодиодный потолочный настенный | NBT STAR LED32 для общественных зданий количество ламп 1 степень защиты IP65 мощность ламп 32Вт | НД производителя | шт. | 12
Лот 2. Общее название продукции: Поставка ЭУИ,светотехники для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 01.02.2016 г. - 31.03.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Стартер | 80С-220-3, Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 80Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220В 80С-220-3 в пластмассовом корпусе | НД производителя | шт. | 2160
2 | Стартер | 20С-127-1, Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 20Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В 20С-127-1 | НД производителя | шт. | 100
3 | Стартер Exser | Exser, Стартер для светильника дневного освещения Exser 40Вт 220-240В | НД производителя | шт. | 300
4 | Стартер Philips | Philips S10, Стартер Philips S10 4-65Вт 220-240В к люминесцентной лампе | НД производителя | шт. | 200
5 | Прожектор | ИО 04-1500-05ХЛ1 IP54, Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1500-05 1500Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени | НД производителя | шт. | 35
6 | Прожектор | ИО 04-1000-05ХЛ1 IP54, Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1000-05 1000Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени | НД производителя | шт. | 30
7 | Прожектор | Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания для общего освещения ИО 04-1000-001 1000Вт 220В 50Гц цоколь R7s степени защиты IP54 климатическое | НД производителя | шт. | 14
8 | Прожектор | Street 90, Прожектор светодиодный Street 90 DIORA мощность 90Вт напряжение 220В частота тока 50Гц световой поток 7600Лм цветовая температура 5200К диапазон темпе | НД производителя | шт. | 10
9 | Светильник | СГГ-5М.О5 ИЗУ, Светильник взрывозащищенный шахтный головной с герметичной аккумуляторной батареей СГГ-5М под рудничную лампу накаливания Р3,75-1+0,5 климатического и | НД производителя | шт. | 16
10 | Светильник | НСП 02-100-001, Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-100-001 100Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из сил | НД производителя | шт. | 50
11 | Светильник | ARCTIC SMS/SAN 236 ЭПРА, Светильник люминесцентный потолочный для промышленных и производственных зданий ARCTIC SMS/SAN 236 2х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с рассеивате | НД производителя | шт. | 100
12 | Розетка РА16-826 | РА16-826, Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-826 на номинальный ток 16А напряжение 250В частот | НД производителя | шт. | 50
13 | Розетка РА16-638 | РА16-638, Розетка штепсельная Евро одноместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-638 на номинальный ток 16А напряжение 250В частот | НД производителя | шт. | 50
14 | Розетка РА16-112Б-с | РА16-112Б-с, Розетка одноместная открытой установки с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками с крышкой Wessen серии Рондо РА16-112Б-с на номинальный | НД производителя | шт. | 10
15 | Вилка "Евро" 16 А | Вилка "Евро" 16 А | НД производителя | шт. | 25
16 | Вилка "Евро" 16 А | Вилка "Евро" 16 А | НД производителя | шт. | 40
Лот 3. Общее название продукции: Поставка ЭУИ,светотехники для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 27.11.2015 г. - 30.03.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Дроссель балластный индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 700Вт на напряжение сети 220В независимый | 1ДБИ-700ДРЛ/220-Н-026М климатического исполнения УХЛ1 | НД производителя | шт. | 25
2 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп | предельной мощностью 80Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 80С-220 | НД производителя | шт. | 100
3 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный | на одну лампу ДРЛ мощностью 250Вт встраиваемого исполнения с нормальным уровнем шума 1И250ДРЛ37Н-116 климатического исполнения УХЛ2 | НД производителя | шт. | 5
4 | Аппарат пускорегулирующий | EZ-PLUS Osram 1х36/2х18 220-230В 423х30х29мм | НД производителя | шт. | 40
5 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп | предельной мощностью 20Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В 20С-127-1 модификации 1 климатического исполнения УХЛ4 | НД производителя | шт. | 200
6 | Устройство зажигающее импульсное | ИЗУ-1М 100/400 встроенное для зажигания разрядных ламп высокого давления ДНаТ, ДРИ мощностью 100-400Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц степени защиты IP54 климатического исполнения УХЛ2 | НД производителя | шт. | 10
7 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный | на одну лампу ДРЛ мощностью 125Вт встраиваемого исполнения с нормальным уровнем шума 1И125ДРЛ42Н-001 климатического исполнения УХЛ2 | НД производителя | шт. | 5
8 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный | на одну лампу типа ДРЛ мощностью 250Вт встраиваемый с нормальным уровнем шума 1И250ДРЛ44Н-007УХЛ2 | НД производителя | шт. | 5
9 | Стартер | СК-127 | НД производителя | шт. | 100
10 | Стартер | СК-220 | НД производителя | шт. | 1200
11 | Устройство зажигающее | ЗУ-10 | НД производителя | шт. | 1
12 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный | ЭПРА ЛЛ 1х36 OTIS е 1х36 встр. Osram | НД производителя | шт. | 30
13 | Дроссель | 1И-250Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт. | 25
14 | Дроссель | 1И-400Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт. | 40
15 | Аппарат пускорегулирующий Helvar | ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД производителя | шт. | 30
16 | Аппарат пускорегулирующий Helvar | ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД производителя | шт. | 20
17 | Аппарат пускорегулирующий Helvar | ЭПРА EL 3/4х18s Helvar для 4-х ламп по 16Вт потребляемая мощность цепи 52Вт ток сети 0,25-0,23А тип лампы Т8 размеры 360х30х21х350мм | НД производителя | шт. | 40
18 | Дроссель | независимый в корпусе 1И 250 ДРЛ 44-003 напряжение 220В степень защиты IP54 | НД производителя | шт. | 40
19 | Дроссель | встраиваемый 1И250ДРЛ44Н-008 мощность 250Вт | НД производителя | шт. | 30
20 | Прожектор | под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1500-05 1500Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени защиты IP54 | НД производителя | шт. | 12
21 | Прожектор | под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1000-05 1000Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени защиты IP54 | НД производителя | шт. | 5
22 | Прожектор | ГКУ-12-2000-156 с ПРА под лампу ДРИ-2000-6 мощность лампы 2000Вт напряжение сети 380В частота тока 50Гц степень защиты IP55 климатическое исполнение УХЛ1 тип ПРА 1И2000ДРИ 81-001 | НД производителя | шт. | 8
23 | Светильник | под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 10-250-026 250Вт цоколь E40 с сеткой степени защиты IP23 климатического исполнения У1 с электромагнитным ПРА | НД производителя | шт. | 25
24 | Светильник | под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-100-003 100Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла с решеткой степени защиты IP52 | НД производителя | шт. | 5
25 | Светильник | ПСХ 60-002 60Вт 220В 50Гц цоколь E27 с клеммной колодкой степени защиты IP53 климатического исполнения У3 | НД производителя | шт. | 23
26 | Светильник | РСП 16-400-001 400Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом и отражателем из стали степени защиты IP52 | НД производителя | шт. | 10
27 | Светильник | НСП 02-200-003 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла с решеткой степени защиты IP52 | НД производителя | шт. | 110
28 | Светильник | LZ 236 2х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP65 климатическое исполнение УХЛ2 | НД производителя | шт. | 15
29 | Светильник | РСП 05-700-032 700Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом и отражателем без вентиляционных отверстий с подвесом на крюк степени защиты IP54 | НД производителя | шт. | 7
30 | Светильник | РКУ 02-250-004 Пегас 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом степени защиты оптического отсека IP53 отсека ПРА IP23 климатического исполнения У1 с электромагнитным ПРА | НД производителя | шт. | 60
31 | Светильник | РКУ 16-400-001 мощность 400Вт климатическое исполнение У1 степень защиты IP54 | НД производителя | шт. | 10
32 | Светильник | РТУ 23-125-001 125Вт 220В 50Гц цоколь E27 степени защиты IP23 с рассеивателем из ударопрочного материала в форме шара климатического исполнения У1 с встроенным электромагнитным ПРА | НД производителя | шт. | 10
33 | Светильник | люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий ЛСП 01-2х36-012 2х36Вт степени защиты IP65 с электронным ПРА | НД производителя | шт. | 742
34 | Розетка | штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД производителя | шт. | 10
35 | Розетка | штепсельная одноместная открытой проводки с заземляющими контактами серии Елизавета РА16-227 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД производителя | шт. | 20
36 | Розетка | штепсельная одноместная открытой установки без заземляющих контактов Wessen серии Хит РА10-131-б на номинальный ток 10А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД производителя | шт. | 35
37 | Розетка | штепсельная двухместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-830 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД производителя | шт. | 5
38 | Розетка | штепсельная двухместная скрытой установки без заземляющих контактов серии Валентина РС10-393 на номинальный ток 10А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД производителя | шт. | 5
39 | Розетка | штепсельная двухместная открытой установки белая РА10-233 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД производителя | шт. | 25
40 | Розетка | штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-826 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД производителя | шт. | 50
41 | Розетка | штепсельная одноместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА10-631 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД производителя | шт. | 20
42 | Розетка | штепсельная двухместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-830 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД производителя | шт. | 10
43 | Розетка | одноместная открытой установки с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками с крышкой Wessen серии Рондо РА16-112Б-с на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP44 бежевая | НД производителя | шт. | 10
44 | Вилка | штепсельная с боковым вводом с заземляющими контактами белая В16-005 16А IP20 | НД производителя | шт. | 20
45 | Розетка | РШ-П-2-0-IP43-01 штепсельная трехконтактная открытой проводки серия Прима напряжение сети 250В степень защиты IP43 | НД производителя | шт. | 30
46 | Вилка | ВШ-П-20-IP43-01 наружная 3-х фазная 25А 380В | НД производителя | шт. | 5
47 | Вилка | штепсельная В16-005/1Р20 Uн 220в 2-х полюсная | НД производителя | шт. | 20
48 | Розетка | 2СП РС10-393 220В 10А | НД производителя | шт. | 10
49 | Розетка | штепсельная Евро одноместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-635 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | НД производителя | шт. | 10
50 | Розетка | 16А 220В о/п евро | НД производителя | шт. | 30
51 | Патрон | подвесной керамический белый Е40 Д-013 16А 415В | НД производителя | шт. | 50
52 | Патрон | подвесной керамический Е27 ЦКБ-06 4А 250В | НД производителя | шт. | 135
53 | Патрон | фарфоровый Е-40 | НД производителя | шт. | 50
54 | Патрон | фарфоровый Е-40 | НД производителя | шт. | 5
55 | Выключатель | одноклавишный открытой проводки А16-038 6А 250В IP20 белый | НД производителя | шт. | 35
56 | Выключатель | двухклавишный скрытой установки С56-034 6А 250В IP20 белый | НД производителя | шт. | 5
57 | Выключатель | одноклавишный скрытой установки С16-031 6А 250В IP20 белый | НД производителя | шт. | 5
58 | Выключатель | двухклавишный открытой проводки А56-006 6А 250В IP20 белый | НД производителя | шт. | 35
59 | Выключатель | 1 ОП | НД производителя | шт. | 40
60 | Подкладка крепежная пластмассовая | одноместная(подрозетник) ПК1-В | НД производителя | шт. | 105
61 | Подкладка крепежная пластмассовая | двухместнаяя(подрозетник) ПК2-В | НД производителя | шт. | 100
Лот 4. Общее название продукции: Поставка ЭУИ,светотехники для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Срок поставки: 15.01.2016 г. - 01.09.2016 г.
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Стартер | для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 80Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 80С-220 | НД производителя | шт. | 50
2 | Дроссель | 1И-250Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт. | 5
3 | Дроссель | 1И-400Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт. | 22
4 | Светильник | РКУ 10-250-026 250Вт цоколь E40 с сеткой степени защиты IP23 климатического исполнения У1 с электромагнитным ПРА | НД производителя | шт. | 2
5 | Светильник | ПСХ 60-002 60Вт 220В 50Гц цоколь E27 с клеммной колодкой степени защиты IP53 климатического исполнения У3 | НД производителя | шт. | 10
6 | Светильник | НСП 03-60 Способ установки-подвесной, Мощность ламп-0, Назначение-для промышленных и производственных здан, Тип источника света(лампы)-лампа накаливания, Количество ламп-1, | НД производителя | шт. | 5
7 | Светильник | люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий с повышенным содержанием влаги и пыли ЛСП 01-2х36-001 2х36Вт степени защиты IP65 с электронным ПРА тип цоколя G13 | НД производителя | шт. | 30
8 | Патрон | Е27 подвесной | НД производителя | шт. | 20