ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                             на выполнение Работ  и оказанию Услуг по эксплуатации, диспетчерскому контролю,  техническому  обслуживанию и  ремонту лифтов.

- Наименование филиала.

Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место производства Работ, оказания Услуг.

Лифт электрический пассажирский ПП-464 «А» г\п 320 кг рег. № 7975л -  БП-2

Лифт электрический пассажирский ПП-400 «А» г\п 400 кг рег. № 8120л -  ТВП-1

Лифт электрический пассажирский ПП-464 «А» г\п 320 кг рег. № 7468л - ЭФ

Лифт электрический пассажирский ПП-400 «А» г\п 400 кг рег. № 8121л – ТВП-2

Лифт электрический пассажирский ЛП-0631 г\п 630 кг рег. № 13257л – БЩУ-1

Лифт электрический пассажирский ПП-464 «А» г\п 320 кг рег. № 8122л – БП-1

Лифт электрический пассажирский ЛП-347 г\п 1000 кг рег. № 13256л - СБК

Лифт электрический пассажирский ПП-348 «В» г\п 1000 кг рег. № 8118л – ПОК-2

Лифт электрический пассажирский ПП-400 «А» г\п 320 кг рег. № 7788л - ДК

Лифт электрический пассажирский ПП-427 г\п 400 кг рег. № 8195л – БЩУ-2

Лифт электрический пассажирский ПП-348 «В» г\п 1000 кг рег. № 10215л – В-2

Лифт электрический пассажирский ПП-402 «А» г\п 320 кг рег. № 7133л – ИЛК-А

Лифт электрический пассажирский ПП-402 «А» г\п 320 кг рег. № 7132л – ИЛК-Б

Лифт электрический пассажирский ПП-400 «А» г\п 320 кг рег. № 8119л – УП-3

Лифт электрический грузовой ПГП-327 г\п 2500 кг рег. № 7128л – КО-4

Лифт электрический грузовой ПГ-3005 г\п 3200 кг зав. № 97982 – КО-3

Лифт электрический грузовой ГВ-2005 г\п 2000 кг зав. № 803235 – БП-2

Лифт электрический грузовой ПГ-295 г\п 500 кг рег. № 6995л - Столовая

Лифт электрический грузовой ПГ-241 г\п 100 кг рег. № 1ЛМ - Столовая

филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Основание для производства Работ и оказания Услуг:

  - Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов при их эксплуатации в соответствии с «Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации».

- Содержание Работ, Услуг:

4.1.  Объёмы Работ и Услуг в Техническом задании (ТЗ) должны соответствовать «Положению о системе планово-предупредительных  ремонтов лифтов» и ТЭН 38.1400.372.253А

4.2.   Объёмы Работ  в Техническом задании представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| №№ п/п | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования |  | Объём планируемых Работ, Услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. |  | Эксплуатация лифтов – использование лифтов по назначению, разработка, утверждение и выполнение графика ППР лифтов, проведение ежесменного обхода и осмотра лифтов с оформлением в журналах и устранением выявленных неисправностей, подготовка и проведение ежегодного периодического технического освидетельствования и обследования лифтов, отработавших назначенный срок службы, работа грузовых лифтов в сопровождении лифтера. | шт | 19 |
| 2. |  | Диспетчерский контроль за работой лифта | шт | 19 |
| 3. |  | Система технического обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3) охватывает комплекс работ в соответствии с утверждённым Регламентом, проводимых с целью восстановления работоспособности лифта, проверки действия защитных устройств и электрических цепей, устранение повреждений и мелких неисправностей при использовании его по назначению, состоящих из: - периодических обходов и осмотров, которые проводит лифтёр и электромеханик в объёме предусмотренном ТР ТС «Безопасность лифтов», должностными и производственными инструкциями и «Руководством по эксплуатации лифта». | шт | 19 |
| 4. |  | Техническое обслуживание ТО-1 выполняется один раз в пятнадцать дней. | шт | 19 |
| 5. |  | Техническое обслуживание ТО-2 выполняется один раз в месяц. | шт | 19 |
| 6. |  | Техническое обслуживание ТО-3 выполняется один раз в 6 месяцев. | шт | 19 |
| 7. |  | Текущий ремонт (МР, СР) выполняется один раз в год. Включает в себя обеспечение исправности и работоспособности оборудования и отдельных узлов лифта до очередного капитального ремонта с заменой или восстановлением изношенных деталей и узлов, регулировкой механизмов. | шт | 19 |
| 8. |  | При совпадении сроков различного вида технических обслуживаний и ремонтов выполняются все работы, предусмотренные этими видами технических обслуживаний и ремонтов. | шт | 19 |
| 9. |  | Аварийно-техническое обслуживание (проведение работ по безопасной эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта и пуска его в работу). | шт | 19 |
| 10. |  | Капитальный ремонт лифта - ремонт, выполняемый для возобновления исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурса лифта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (замена электродвигателя главного привода, редуктора лебедки, тормозного устройства, КВШ, канатов, подвесного кабеля, пульта связи, створок дверей шахты и кабины, купе кабины, ограничителя скорости, тормозных устройств, пружинных и балансировочных подвесок кабины и противовеса), замену и ремонт которых Подрядчик производит на основании дополнительно согласованных двумя сторонами цен. | шт | 19 |

- Требования к Подрядчику (Исполнителю).

  - Наличие у Подрядчика (Исполнителя) свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

  - Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций (например, технологии сварки) и т.п.

  - Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам Работ и Услуг на объектах электроэнергетики.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала (ИТР, электромехаников и лифтёров) для выполнения всего комплекса Работ  и Услуг по ТЗ.

  - Перечень всего персонала с занимаемыми должностями, разрядами и группами по

электробезопасности, с их режимом работы, включая субподрядчиков (при наличии), занятых  для  выполнения всего комплекса Работ и оказания Услуг  по ТЗ Подрядчик (Исполнитель) должен предоставить Заказчику до начала выполнения Работ и оказания Услуг.

  - Подрядчик  (Исполнитель) обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего трудового распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ПОТЭЭ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика   (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика (Исполнителя)  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (Исполнителя) (в т. ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- работ на высоте;

- других специальных видов работ.

Персонал Подрядчика (Исполнителя) должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить приказ о назначении лиц (и копии удостоверений), ответственных за безопасное проведение работ,  в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием групп по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика (Исполнителя) обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы (Услуги) должны выполняться специализированной по лифтам  организацией, имеющей в своём составе структурные подразделения по разработке необходимой технической документации, подготовке кадров, контролю качества Работ (Услуг) и техники безопасности, аварийную службу, а также квалифицированный персонал и соответствующую материально-техническую базу, опыт работы на аналогичном оборудовании и наличии  технических  средств, необходимых для качественного выполнения Работ  (Услуг).

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить комплект документов привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогичном предъявляемому к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт основной Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, ручного  электро- пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т. п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъёмных машин, установленных в цехах  объекта  ремонта.

  - Наличие у Подрядчика (Исполнителя) положительных референций на выполнение аналогичных Работ и  Услуг.

  - Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении Работ (Услуг) в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  у работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования, запасных частей и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приёмки Заказчиком выполненных  Работ (оказанных Услуг).

- Требования к выполнению Работ и оказанию Услуг.

  - Работы (Услуги) должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приёмки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

  - Обязательно соблюдение требований следующих нормативно-технических документов:

- Регламент организации. «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». «Правила техники безопасности для подрядных организаций». РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённого постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 391;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011  «Безопасность лифтов»;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Общие требования безопасности к устройству и установки»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». (СО 153-34.20.501.-2003);

- «Правила по охране труда  при работе на высоте»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97;

- «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- «Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли»;

- ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности»;

- «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастном случае  на производстве»

  - Заказчик оставляет за собой право, при помощи своих представителей, осуществлять  контроль качества выполнения Работ  (Услуг) по безопасной эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию лифтов, выполнения графика уборки от угольной пыли шахт лифтов топливно-транспортного цеха, расходованию материалов и запасных частей, своевременного проведения периодического технического освидетельствования и обследования лифтов,  достоверности  предоставленных отчётно-финансовых документов.

  - Проведение дефектации дорогостоящего оборудования с предположением к замене Подрядчик  осуществляет  только в присутствии  представителей  Заказчика (ОППР, ЦЦР) с обязательным  оформлением акта  дефектации.

  - Подрядчик обязан осуществлять погрузку, вывоз и утилизацию мусора,  вышедшего из строя лифтового оборудования, запасных частей и материалов, образовавшихся в результате выполнения Работ (Услуг) своим транспортом и персоналом, в места указанные Заказчиком.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы (Услуги) в объёме Технического задания выполняются с применением оборудования,  запасных частей и материалов   Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения Работ (Услуг), с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения Работ (Услуг) своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемое оборудование, запасные части, узлы и материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении), сертифицированы в установленном порядке. Иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности использования, паспорта, санитарно-эпидемиологические  и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т. д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлению оригинала.

  - Входной контроль оборудования, запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении Работ (предоставлении Услуг) должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении Работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе основного оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающими  использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении Работ (оказанию Услуг) на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ (оказания Услуг).

  - Сроки выполнения Работ (Услуг):

График работы круглосуточный:

Срок начала выполнения Работ (Услуг)                       года;

Срок окончания выполнения Работ (Услуг)                  года.

- Требования к сдаче-приемке Работ и предоставлению Услуг.

  - Сдача-приемка Работ  (Услуг) осуществляется в соответствии с графиком производства Работ (предоставления Услуг). Сдача Работ (предоставление Услуг) может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных Работ (Услуг) путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приёмки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным Работам (предоставленным Услугам). Причём в полном объёме сдача Работ (Услуг) должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых Работ (Услуг).

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче Работ (Услуг), скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счет Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приёмки скрытых работ.

  - Недостатки Работ (Услуг), обнаруженные в ходе сдачи, или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика (Исполнителя) и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве Работ (предоставлении Услуг), фамилии ИТР, ответственных за организацию и безопасное выполнение  этих Работ (Услуг).

  - Сертификаты и  технические паспорта на запасные части,  материалы, конструкции,  детали и отдельные узлы, устанавливаемые на оборудование.

  - Копию ежегодного графика планово-предупредительного ремонта лифтов.

  - Копию ежегодного графика периодического технического освидетельствования и обследования лифтов, выполняемых специализированными организациями.

  - Копии актов ПТО установленной формы, в том числе Акты о приёмке оборудования после комплексного опробования при замене основных деталей,  узлов и механизмов лифта, в соответствии с требованием ТР ТС «Безопасность лифтов».

  - Копию графика уборки от угольной пыли шахт лифтов топливно-транспортного цеха.

  - Копию приказа (распоряжения) по предприятию (подразделению) о назначении электромехаников,  ответственных  за содержание в исправном состоянии  лифтов.

  - Копии актов ежегодного периодического  технического  освидетельствования и заключений по обследованию лифтов с отметками  электромеханика (лица, ответственного за содержание в исправном состоянии  закреплённого лифта) об устранении выявленных нарушений с подписью и датой.

  - Журнал ежедневной  регистрации работ, оперативный журнал и журналы ежесменных осмотров лифтов (по требованию при необходимости).

  - Перечень  дополнительных работ, не предусмотренных договором (с документальным  обоснованием).

  - ППР и смету,  разработанную  для  выполнения дополнительных работ.

  - Табели учёта рабочего времени.

- Гарантия Подрядчика  на выполненную Работу (оказанную Услугу).

Подрядчик  должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ (Услуг)  в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  (Услуг)  в установленные сроки и высокого качества.

  - Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков (простоев) в процессе  эксплуатации объекта.

  - Подрядчик  несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.