## Лот №1
Лот №1 | Яйвинская ГРЭС
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Раствор pH 10 голубой 25 C Color Coded Blue 2283649 500мл | Раствор pH 10 голубой 25 C Color Coded Blue 2283649 500мл | 2283649, Раствор pH 10 голубой 25 C Color Coded Blue 2283649 500мл | НД Производителя | Степень чистоты |  | 500мл. | 12.000000 бут.
[5 empty] | Торговая марка |  | Каталог 2283649
[5 empty] | Наименование вещества |  | Раствор pH 10 голубой
2 | Раствор pH 7 at 25C Buffer Solution Color Coded Yellow 26 4000.01 500мл | Раствор pH 7 at 25C Buffer Solution Color Coded Yellow 26 4000.01 500мл | 26 4000.01, Раствор pH 7 at 25C Buffer Solution Color Coded Yellow 26 4000.01 500мл | НД Производителя | Наименование вещества |  | Раствор pH 7 желтый | 12.000000 бут.
[5 empty] | Степень чистоты |  | 500мл.
[5 empty] | Торговая марка |  | 26 4000.01
3 | Набор 2603700 Hach LANGE | Набор реагентов(натрий хлористый) 2603700 Hach LANGE для выполнения анализа Аллюминий (Al) на спектрофотометре HACH химически чистый диапазон 0,00-0,250мг/л | 2603700, Набор реагентов(натрий хлористый) 2603700 Hach LANGE для выполнения анализа Аллюминий (Al) на спектрофотометре HACH химически чистый диапазон 0,00-0,250мг/л | НД Производителя | Степень чистоты |  | х.ч. | 1.000000 упак.
[5 empty] | Наименование вещества |  | Натрий хлористый
4 | Набор 21071-69 HACH LANGE | Набор реагентов 21071-69 HACH LANGE для определения азота нитритного | 21071-69, Набор реагентов 21071-69 HACH LANGE для определения азота нитритного | НД Производителя | Наименование вещества |  | Набор реагентов 21071-69 для определения | 1.000000 шт
[5 empty] | Степень чистоты |  | 0-0,3000
5 | Набор 2429800 Hach LANGE | Набор 2429800 (азот нитратный) Hach LANGE | 2429800, Набор 2429800 (азот нитратный) Hach LANGE | НД Производителя | Наименование вещества |  | азот нитратный | 1.000000 упак.
[5 empty] | Степень чистоты |  | -
6 | Лампа А23778 Hach Lange | Лампа галогеновая А23778 Hach Lange для спектрофотометра DR/5000 | А23778, Лампа галогеновая А23778 Hach Lange для спектрофотометра DR/5000 | НД Производителя | Напряжение/диапазон напряжений |  | - | 2.000000 шт
[5 empty] | Тип цоколя |  | -
[5 empty] | Торговая марка |  | -
[5 empty] | Номинальная мощность |  | -
[5 empty] | Тип |  | галогенная
Сроки поставки: |  | 27.11.2015-01.03.2016
Адрес доставки: |  | 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5 Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

## Лот №2
Лот №2 | Яйвинская ГРЭС
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Набор 2603700 Hach LANGE | Набор реагентов(натрий хлористый) 2603700 Hach LANGE для выполнения анализа Аллюминий (Al) на спектрофотометре HACH химически чистый диапазон 0,00-0,250мг/л | 2603700, Набор реагентов(натрий хлористый) 2603700 Hach LANGE для выполнения анализа Аллюминий (Al) на спектрофотометре HACH химически чистый диапазон 0,00-0,250мг/л | НД Производителя | Степень чистоты |  | х.ч. | 1.000000 упак.
[5 empty] | Наименование вещества |  | Натрий хлористый
2 | Набор 21071-69 HACH LANGE | Набор реагентов 21071-69 HACH LANGE для определения азота нитритного | 21071-69, Набор реагентов 21071-69 HACH LANGE для определения азота нитритного | НД Производителя | Наименование вещества |  | Набор реагентов 21071-69 для определения | 1.000000 шт
[5 empty] | Степень чистоты |  | 0-0,3000
3 | Набор 2105869 Hach LANGE | Набор 2105869 Hach LANGE | HACH LANGE № каталога 2105869, Набор 2105869 Hach LANGE | НД Производителя | Степень чистоты |  | - | 2.000000 упак.
[5 empty] | Наименование вещества |  | Медь диапазон 0,04-5 мг/л
4 | Набор 2429800 Hach LANGE | Набор 2429800 (азот нитратный) Hach LANGE | 2429800, Набор 2429800 (азот нитратный) Hach LANGE | НД Производителя | Наименование вещества |  | азот нитратный | 1.000000 упак.
[5 empty] | Степень чистоты |  | -
Сроки поставки: |  | 27.11.2015-01.02.2016
Адрес доставки: |  | 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5 Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

## Лот №3
Лот №3 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплект 09240=A=8000 | Комплект запчастей 09240=A=8000 для анализатора натрия Polymetron 9240 | 09240=A=8000 | НД Производителя |  |  |  | 5.000000 шт
2 | Насос 695=114=005 | Насос регенерационный 695=114=005 для анализатора натрия Polymetron 9240 | 695=114=005 | НД Производителя |  |  |  | 5.000000 шт
3 | Анализатор D 9135 Monec | Анализатор рН D 9135 Monec электрод рН Hach Ultra модель 8362 08362=A=2000 | D 9135 | НД Производителя |  |  |  | 20.000000 шт
4 | Анализатор О2 Monec D 9182 датчик О2 09182=A=1000 | Анализатор О2 Monec D 9182 датчик О2 09182=A=1000 Hach Ultra |  | НД Производителя |  |  |  | 6.000000 шт
5 | Анализатор Na Polymetron 9245 электрод из натриевого стекла для анализаторов жидкости моделей 9245-9240 09240=C=0320 Hach Ultra | Анализатор Na Polymetron 9245 электрод из натриевого стекла для анализаторов жидкости моделей 9245-9240 09240=C=0320 Hach Ultra | 09240=C=0320 | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт
6 | Анализатор Na Polymetron 9245 электрод сравнения для анализаторов жидкости моделей 9245-9240 09240=C=0310 Hach Ultra | Анализатор Na Polymetron 9245 электрод сравнения для анализаторов жидкости моделей 9245-9240 09240=C=0310 Hach Ultra | 09240=C=0310 | НД Производителя |  |  |  | 2.000000 шт
7 | Анализатор 695=114=000 Hach Ultra | Анализатор Na Polymetron 9245м икроимпульсный насос для автокалибровки 695=114=000 Hach Ultra | 695=114=000 | НД Производителя |  |  |  | 5.000000 шт
8 | Клапан Polymetron 9210 Silkostat 689-118-016 | Клапан соленоидный пробоотборный NPS1.6 для для анализатора растворенного диоксида кремния Polymetron 9210 Silkostat 689-118-016 | Polymetron 9210 Silkostat 689-118-016 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  |  | 3.000000 шт
9 | Клапан Polymetron 9210 Silkostat 689-118-016 | Клапан соленоидный пробоотборный NPS0.8 для анализатора растворенного диоксида кремния Polymetron 9210 Silkostat 689-118-008 | Polymetron 9210 Silkostat 689-118-008 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  |  | 3.000000 шт
10 | Мембрана 09185=A=3500 | Мембрана 09185=A=3500 к Polymetron 9182 | 09185=A=3500 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9182 | 2.000000 к-т
11 | Комплект 09240=A=8010 Hach Lange | Комплект 09240=A=8010 Hach Lange к Polymetron 9240 | 09240=A=8010 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9240 | 5.000000 шт
12 | Комплект 09240=A=8020 Hach Lange | Комплект емкостей 09240=A=8020 Hach Lange для анализатора натрия 9245-9240 | 09240=A=8020 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | КИП | 5.000000 шт
13 | Насос 695=004=004 Hach Lange | Насос мембранный 695=004=004 Hach Lange питание 24В постоянного тока подача 0,1л/мин для промывочного насоса 924x | 695=004=004 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | КИП | 3.000000 шт
14 | Набор ЗИП 09210=A=8000 | Набор ЗИП 09210=A=8000 для анализатора жидкости Polymetron 9210 на 2 года эксплуатации | 09210=A=8000 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Анализатор жидкости Polymetron 9210 | 3.000000 шт
15 | Анализатор Z_09120=A=0000 Hach Lange | Анализатор проводности Z_09120=A=0000 Hach Lange тип 9120/D.COND | Z_09120=A=0000 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | . | 1.000000 шт
16 | Прокладка 428=112=025 | Прокладка 428=112=025 к Polymetron 9135 | 428=112=025 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9135 | 40.000000 шт
17 | Шайба 09078=С=1020 | Шайба уплотнительная 09078=С=1020 к Polymetron 9182 | 09078=С=1020 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9182 | 4.000000 шт
18 | Датчик 09210=A=0250 | Датчик уровня пробы 09210=A=0250 к Polymetron 9210 | 09210=A=0250 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9210 | 3.000000 шт
19 | Набор 09210=A=8072 | Набор канистр 09210=A=8072 к Polymetron 9210 | 09210=A=8072 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9210 | 3.000000 к-т
20 | Клапан 689=118=024 | Клапан электромагнитный 689=118=024 к Polymetron 9210 | 689=118=024 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9210 | 3.000000 шт
21 | Плата 09200=A=1001 | Плата ЦП 09200=A=1001 с дисплеем к Polymetron 9210 | 09200=A=1001 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9210 | 3.000000 шт
22 | Модуль 09210=A=0300 | Модуль фотометрический 09210=A=0300 к Polymetron 9210 | 09210=A=0300 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9210 | 1.000000 шт
23 | Смеситель 09210=A=0400 | Смеситель 09210=A=0400 к Polymetron 9210 | 09210=A=0400 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9210 | 1.000000 шт
24 | Клапан 09240=A=8001 | Клапан электромагнитный 09240=A=8001 к Polymetron 9240 | 09240=A=8001 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9240 | 5.000000 шт
25 | Плата 09200=A=1045 | Плата CPU с дистплеем 09200=A=1045 к Polymetron 9245 | 09200=A=1045 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9245 | 1.000000 шт
26 | Плата 09200=A=1040 | Плата CPU с дисплеем 09200=A=1040 к Polymetron 9240 | 09200=A=1040 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9240 | 4.000000 шт
Сроки поставки: |  | 09.11.2015-27.02.2016
Адрес доставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия», 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34

## Лот №4
Лот №4 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[5 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Набор ЗИП Z09240=A=8000 HACH Ultra | Набор ЗИП Z09240=A=8000 HACH Ultra для анализатора жидкости Polymetron 9245 | Z09240=A=8000 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron 9245 | 1.000000 шт
2 | Осушитель LZХ303 HACH Lange | Осушитель №1 LZХ303 HACH Lange для корпуса датчика мутности Ultraturb plus sc | LZХ303 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Ultraturb plus sc | 1.000000 шт
3 | Осушитель LZХ304 HACH Lange | Осушитель №2 LZХ304 HACH Lange для корпуса датчика мутности Ultraturb plus sc | LZХ304 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Ultraturb plus sc | 1.000000 шт
4 | Электрод 8402B | Электрод рН 8402B к Polymetron | 8402B | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию |  | Polymetron | 1.000000 шт
Сроки поставки: |  | 30.11.2015-01.04.2016
Адрес доставки: |  | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5