## Лист1
Материальный отчет по счету на 14.10.2015
по месту хранения СклЦентр Неликви
Номенкл.номер | Наименование | Ед.изм. | Исх.сал.Кол
Ax3:28237 | АППАРАТ пускорегулирующий 80/220 I УБИ -80/220 | шт | 52
Ax3:15793 | АРМАТУРА к бочку сливному | шт | 1
Ax3:00461 | БАЛКА №10 Б1 ст.3СП | т | 0.072
Ax3:06041 | БЛОК защиты генератора от симметиричных перегрузок БЭ 1103 | шт | 1
Ax3:06042 | БЛОК защиты от замыканий на землю в обмотке статора генератора БРЭ 1301 | шт | 2
Ax3:05209 | БЛОК управления и защиты БУП МБО-63/1-0,25 | шт | 1
Ax3:35821 | ВАКУУМЕТР ВП3-УУ2-(1-0)-Кис-ЦСМ | шт | 10
34 2900.09:00013 | Вставка ВТФ-10 | шт | 750
Ax3:26722 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический "Электрон" Э 06С с эл. приводом 400А | шт | 1
Ax3:37605 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический ВА 57-35 340010 20А | шт | 4
Ax3:37606 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический ВА 57-35 340010 31,5А | шт | 1
Ax3:37607 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический ВА 57-35 340010 50А | шт | 2
Ax3:26537 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический Э06С 1000 А | шт | 1
Ax3:37583 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный КЕ -011/2 черн. 1з+1р | шт | 10
Ax3:37582 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный КЕ-011/2 кр. 1з+1р | шт | 10
Ax3:38780 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ концевой КУ-701 | шт | 4
Ax3:28229 | ДРОССЕЛЬ L65 A-P 230V | шт | 40
Ax3:28231 | ДРОССЕЛЬ ПРА 400 | шт | 4
Ax3:15396 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 100х60 | шт | 5
Ax3:15412 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 10х7 | м | 220
Ax3:15397 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 12х12 | шт | 179
Ax3:15404 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40х16 | м | 350
Ax3:15391 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40х25 | шт | 30
Ax3:15392 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40х25х200 | м | 40
Ax3:15420 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 60х40 | м | 56
34 4960.03:00046 | Кабель-канал ПВХ 100х60х2000 | м | 40
Ax3:21770 | КОЖУХ защитный КЗП d 108 | шт | 17
Ax3:21797 | КОЖУХ защитный КЗП d 159 | шт | 33
Ax3:21767 | КОЖУХ защитный КЗП d 57 | шт | 19
Ax3:21768 | КОЖУХ защитный КЗП d 76 | шт | 4
Ax3:21769 | КОЖУХ защитный КЗП d 89 | шт | 2
Ax3:06122 | КОЛОДКА предохранителя ППТ-10 | шт | 50
57 2800.01:00002 | Кольцо КГФ 46х30х8 | шт | 15
57 2800.01:00004 | Кольцо КГФ 86х60х13 | шт | 30
Ax3:27309 | КОНДЕНСАТОР биполярный СЕ С10мкф U25В | шт | 30
Ax3:27313 | КОНДЕНСАТОР ЕС 150мкф U350В | шт | 10
Ax3:27311 | КОНДЕНСАТОР ЕС 220мкф 25в | шт | 10
Ax3:27310 | КОНДЕНСАТОР ЕС 4,7мкф 250в | шт | 10
Ax3:27312 | КОНДЕНСАТОР ЕС 4,7мкф 35В | шт | 50
Ax3:27301 | КОНДЕНСАТОР СЕ С1000мкф U25В | шт | 20
Ax3:27303 | КОНДЕНСАТОР СЕ С100мкф U25В | шт | 40
Ax3:27304 | КОНДЕНСАТОР СЕ С10мкф U63В | шт | 20
Ax3:27302 | КОНДЕНСАТОР СЕ С1мкф U50В | шт | 80
Ax3:27300 | КОНДЕНСАТОР СЕ С220мкф U10В | шт | 41
Ax3:27296 | КОНДЕНСАТОР СЕ С220мкф U63В | шт | 90
Ax3:27305 | КОНДЕНСАТОР СЕ С22мкф U63В | шт | 20
Ax3:27306 | КОНДЕНСАТОР СЕ С4,7мкф U50B | шт | 32
Ax3:27297 | КОНДЕНСАТОР СЕ С470мкф U16В | шт | 40
Ax3:27298 | КОНДЕНСАТОР СЕ С470мкф U35В | шт | 40
Ax3:27299 | КОНДЕНСАТОР СЕ С47мкф U25В | шт | 70
Ax3:27735 | КОРОБКА монтажная подрозеточ. пластмассовая | шт | 21
Ax3:07379 | КРАСКА ВД-АК-1181 "Фасадная" акриловая | кг | 506
39 8000.09:00131 | Круг 1 150х32х32 25А 63-П С2 7 К1А 35м/с А 1кл. | шт | 1
39 8000.09:00021 | Круг 1 175х20х32 25А 10-П С1 7 К1А 35м/с А 1кл. | шт | 2
Ax3:16552 | КРУГ отрезной армированный 300х3х32 | шт | 22
Ax3:16498 | КРУГ шлифовальный 100х32х32 25А25СМ | шт | 15
39 8000.09:00103 | Круг шлифовальный 150х20х32 | шт | 3
39 8000.09:00082 | Круг шлифовальный 200х20х32 | шт | 4
34 6000.01:00016 | Лампа Osram CONC R63 40 | шт | 200
34 6000.10:00034 | Лампа Osram L 18W/640 G13 | шт | 286
34 6000.10:00019 | Лампа Philips SON-T B 400 E40 | шт | 69
34 6000.01:00034 | Лампа Б 220-230-300 E27 | шт | 50
Ax3:27952 | ЛАМПА галогеновая JCDR 220В 75В | шт | 150
34 6000.10:00022 | Лампа ДРЛ-700 Е40 | шт | 84
34 6000.11:00018 | Лампа КИПД 51В2-Л-П-3 Метро | шт | 30
34 6000.11:00040 | Лампа КИПМ23Г1-6Ж | шт | 4
Ax3:38833 | ЛАМПА КМ 48х50 | шт | 160
Ax3:38838 | ЛАМПА ЛБ-20 люмин.труб.прямол.до 30 Вт | шт | 1980
34 6000.10:00009 | Лампа ЛБ-40 G13 | шт | 570
Ax3:37741 | ЛАМПА местного освещения МО 36х100 | шт | 60
Ax3:38844 | ЛАМПА местного освещения МО 36х60 | шт | 50
34 6000.01:00024 | Лампа МО 12-40 E27/27 | шт | 200
Ax3:38854 | ЛАМПА МО 12-60 | шт | 200
Ax3:38876 | ЛАМПА накаливания норм-осветит. Б 230х240х200 | шт | 11580
34 6000.01:00056 | Лампа Р 3,75-1+0,5 B15d/18 | шт | 44
34 6000.11:00013 | Лампа СКЛ 11А-КЛМ-3-220 | шт | 40
34 6000.11:00042 | Лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220 | шт | 40
34 6000.11:00050 | Лампа СКЛ 11Б-К-2-200 | шт | 120
34 6000.11:00032 | Лампа СКЛ 11Б-КЛМ-2-220 | шт | 60
34 6000.11:00033 | Лампа СКЛ 11Б-Л-2-200 | шт | 80
Ax3:37726 | ЛАМПА СКЛ 11-Л-2-220 | шт | 40
34 6000.11:00043 | Лампа СКЛ 12Б-Ж-2-200 | шт | 40
34 6000.11:00009 | Лампа СКЛ 12Б-ЛМ-2-24 | шт | 10
39 8000.05:00039 | Лента 115х5м Р80 Mirox | шт | 1
Ax3:14471 | ЛЕНТА изол. 2ЛП-20мм | шт | 65
Ax3:14448 | ЛЕНТА РЭТСАР-Б | кг | 14.65
Ax3:01005 | ЛИСТ ст.09Г2С б 16 | т | 0.5
Ax3:16662 | ЛИСТ шлифовальный на бумажной основе 220х270 Р120 | шт | 20
Ax3:00655 | ЛИТЬЕ чугунное 250 мм | шт | 2
Ax3:00656 | ЛИТЬЕ чугунное 350 мм | шт | 2
Ax3:00657 | ЛИТЬЕ чугунное 60 мм | шт | 18
Ax3:05793 | МАНОВАКУУМЕТР ДА 2005 Сг У3-1,5 кгс/см2 | шт | 1
42 1200.01:00077 | Манометр ДМ2010Сг-У2-1кгс/см2-ЦСМ | шт | 10
25 7500.03:00029 | Материал novaphit EXTRA 2х1500х1500 | м2 | 45
25 7500.03:00077 | Материал novatec Special 2000х2000х1,0 | м2 | 24
25 7500.03:00010 | Материал novatec Special 2000х2000х3,0 | м2 | 16
25 7500.03:00019 | Материал ВАТИ-СТАНДАРТ 1х1500х1500 | кг | 25
25 7500.03:00006 | Материал ВАТИ-СТАНДАРТ 4,0х1500х1500 | кг | 87
25 7500.03:00017 | Материал ВАТИ-ТС 1,0х1500х1500 | кг | 14
25 7500.03:00003 | Материал ВАТИ-ТС 1,5х1500х1500 | кг | 18
Ax3:15179 | МАТЕРИАЛ прокладочный Novaphit Extra | м2 | 18
Ax3:09401 | МЕШОК кондитерский с насадками | шт | 1
34 2830.06:00005 | Микропереключатель МП 1-1 | шт | 28
Ax3:26433 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП 1101 ЛУХЛ3 | шт | 30
Ax3:26441 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП 1302 исп.1 | шт | 10
Ax3:15187 | ПАРОНИТ ВАТИ-Стандарт 1,0 мм | кг | 4
Ax3:15190 | ПАРОНИТ ВАТИ-ТС 0,6мм (1500х1500) | кг | 41
Ax3:39850 | ПАРОНИТ ВАТИ-ТС 1,0мм (1500*1500) | кг | 60.5
Ax3:14651 | ПАРОНИТ ПМБ б 0,4 мм | кг | 1.2
Ax3:14620 | ПАРОНИТ ПМБ б 0,5 | кг | 28.4
Ax3:14649 | ПАРОНИТ ПОН-Б б 0,5 1500х1000 | кг | 16.8
Ax3:14627 | ПАРОНИТ ПОН-Б б 3,0 | кг | 206
33 9000.01:00172 | Паста КЛСЕ-2 ОБС.504.011ТУ для ТВВ-800-2ЕУ3 Вид изделия-Паста, Чертежный/каталожный номер-ОБС.504.011ТУ, Наименование-Паста КЛСЕ-2, Принадлежность к оборудованию-ТВВ-800-2ЕУ3, | кг | 10.4
Ax3:18643 | ПАЯЛЬНИК электрический 25 Вт 220В | шт | 3
Ax3:18646 | ПАЯЛЬНИК электрический 40 Вт 220В | шт | 1
34 6870.01:00009 | Паяльник ЭПСН-65/220 | шт | 1
34 6870.01:00001 | Паяльник ЭПСН-80/220 | шт | 6
22 5430.01:00004 | Пенополиуретан 10мм 1х2м | шт | 10
Ax3:26440 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МКВ-26МY1 | шт | 10
25 0000.01:00007 | Пластина 1Н-I-МБС-С-6 | кг | 83
25 0000.01:00008 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-2 | кг | 55.65
22 1000.02:00005 | Пластина из фторопласта-4 300х300х4мм 1с. | кг | 6.4
Ax3:06547 | ПЛАСТИНА ИРП 1231-1232 толщ.6мм | кг | 19
25 0000.01:00161 | Пластина ОМ 12х600х600 | кг | 17.55
25 0000.01:00168 | Пластина ОМ 3х500х500 | кг | 60
25 0000.01:00160 | Пластина ОМ 5х500х500 | кг | 52.45
25 0000.01:00163 | Пластина ОМ 6х600х600 | кг | 16
25 0000.01:00167 | Пластина ОМ 8х600х600 | кг | 100.7
Ax3:06516 | ПЛАСТИНА трансформаторная УМ 3х1200 рулон | кг | 11.5
Ax3:18428 | ПНЕВМОПЫЖИ d 40 с абразивом | шт | 1500
Ax3:15800 | ПОДВОДКА для воды 0,6г/г | шт | 3
Ax3:26193 | ПРОБКА-автомат ПАР-10 | шт | 600
Ax3:27075 | РЕЛЕ времени РСВ-260 УХЛ4-220В 50,60Гц з.п.шп. | шт | 6
Ax3:26784 | РЕЛЕ времени статическое РСВ 01-1/220В пост.0,075с-75м | шт | 1
34 2500.01:00004 | Реле РСМ 13-18-2851УХЛ4 | шт | 1
Ax3:26973 | РЕЛЕ РСМ-13-18-2852 | шт | 1
25 6000.01:00018 | Ремень 14х10х937 | шт | 3
25 6000.01:00093 | Ремень 2кл.1-14х10-987 | шт | 3
25 6000.01:00064 | Ремень 833 | шт | 3
25 6000.01:00061 | Ремень Z(0)-560 | шт | 1
25 6000.01:00058 | Ремень Z(0)-710 | шт | 2
25 6000.01:00083 | Ремень Z(0)-800 | шт | 1
Ax3:06942 | РЕМЕНЬ Z(О) 1320 | шт | 3
Ax3:06897 | РЕМЕНЬ А-1000 | шт | 16
25 6000.01:00129 | Ремень В(Б)-1120 | шт | 3
25 6000.01:00056 | Ремень В(Б)-850 | шт | 3
Ax3:06941 | РЕМЕНЬ клиновой Б-1400 | шт | 8
Ax3:26462 | РУБИЛЬНИК РЦ-2 | шт | 2
25 5000.01:00048 | Рукав В(II)-16-25-36-У 20м | м | 40
25 5000.01:00041 | Рукав В-1-50-4000 | м | 24
25 5000.01:00012 | Рукав В-2-50-3 | м | 102
25 5000.01:00013 | Рукав В-2-50-3-4000 | м | 30
Ax3:06768 | РУКАВ ВГ-25-10 | м | 330
34 6100.04:00223 | Светильник R80 | шт | 3
34 6100.04:00218 | Светильник TCW060 2хTL-D36W HF 910503610918 Philips | шт | 1
34 6100.04:00055 | Светильник БС-943-2х8 | шт | 1
34 6100.04:00220 | Светильник НСБ 20-3х60 | шт | 4
34 6100.04:00219 | Светильник НСБ 20-5х60-01 | шт | 6
02 5400.01:00006 | Смазка Литол-24 | кг | 662
Ax3:15773 | СМЕСИТЕЛЬ для раковины | шт | 13
Ax3:00679 | СТАЛЬ кр/сорт. круг 36 мм ст3СП2 | т | 0.085
Ax3:00800 | СТАЛЬ круглая d 36 ст3 | т | 0.0227
Ax3:01184 | СТАЛЬ лист. констр. х/к б 0,5 ст08КП | т | 0.287
Ax3:01143 | СТАЛЬ лист. констр. х/к б 0,5 ст08ПС | т | 1.695
Ax3:01144 | СТАЛЬ лист. констр. х/к б 1,0 ст08ПС6 | т | 0.275
Ax3:00708 | СТАЛЬ м/сорт. круг ст3СП 18 мм | т | 12.55
Ax3:00725 | СТАЛЬ сортов. констр. кр/сорт. круг ст40 32 мм | т | 0.03
Ax3:00733 | СТАЛЬ сортов. констр. кр/сорт. круг ст45 170 мм | т | 0.528
Ax3:00737 | СТАЛЬ сортов. констр. кр/сорт. круг ст45 50 мм | т | 0.1
Ax3:00741 | СТАЛЬ сортов. констр. кр/сорт. круг ст45 95 мм | т | 0.58
Ax3:00795 | СТАЛЬ сортов.констр.кр/сорт. б 160 ст.40Х | т | 0.553
Ax3:00940 | СТАЛЬ сортов.констр.кр/сорт.6-гр.б 36 ст.35 | т | 0.035
Ax3:01033 | СТАЛЬ толстолист. рядов. марок ст3СП 16 мм | т | 3.421
59 5000.01:00011 | Стеклолакоткань электроизоляционная на масляном связующем ЛСМ толщиной 0,15мм | м2 | 61
22 9600.01:00059 | Стеклотекстолит электротехнический листовой марки СТЭФ-I толщиной 10,0мм | кг | 18.8
Ax3:14515 | ТЕКСТОЛИТ ПТК 10,0мм | кг | 16.8
Ax3:14512 | ТЕКСТОЛИТ ПТК 2,0 мм | кг | 2.35
Ax3:14513 | ТЕКСТОЛИТ ПТК 3,0 мм | кг | 8.2
Ax3:14522 | ТЕКСТОЛИТ ПТК 4,0 мм | кг | 2.8
Ax3:35907 | ТЕХПЛАСТИНА МБС 3 мм | кг | 22.3
Ax3:35908 | ТЕХПЛАСТИНА МБС 4 мм | кг | 21
Ax3:06539 | ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 6мм | кг | 9.75
25 0000.01:00154 | Техпластина УМ 4 | кг | 69.7
Ax3:25325 | ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 150/5 кл 0,5 | шт | 3
Ax3:25327 | ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 200/5 кл 0,5 | шт | 3
Ax3:25365 | ТРАНСФОРМАТОР тока Т-0,66 100/5 кл.т. 0,5 | шт | 3
Ax3:25361 | ТРАНСФОРМАТОР тока Т-0,66 5ВА50/5 кл.т.0,5 | шт | 3
Ax3:25362 | ТРАНСФОРМАТОР тока Т-0,66 5ВА75/5 кл.т.0,5 | шт | 3
13 0000.01:00063 | Труба 25х2-12Х18Н10Т | т | 0.15
Ax3:30750 | ТРУБА 25х4 ст.12Х18Н10Т | м | 1
Ax3:30749 | ТРУБА 32х2 ст.12Х18Н10Т | м | 7
Ax3:30672 | ТРУБА 377х10 ст20 | т | 0.3258
Ax3:30638 | ТРУБА 530х10 ст17Г1С сварные | т | 2.717
13 0000.01:00640 | Труба 530х8/В 20 б/у | т | 1.1791
Ax3:31221 | ТРУБА 60х3,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9940 | м | 30
Ax3:30659 | ТРУБА 630х8 ст.3СП5 | т | 4
13 0000.01:00231 | Труба 720х9 ст17Г1С | т | 2.64
Ax3:30869 | ТРУБА ВГП оцинкованная 50х3,5 | т | 0.117
18 0000.06:00022 | Труба ДКРНТ 10х1,5 НД М1 | кг | 0.95
25 4000.02:00047 | Трубка 1-2С 18,0х3,0 | кг | 22.2
34 9000.02:00064 | Трубка 305 ТВ-40 4мм | кг | 11.9
34 9000.02:00152 | Трубка из поливинилхлоридного пластиката для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов типа 305 ТВ-40 20х1,15 исполнение I первый сорт неокрашенная | кг | 6.3
94 3000.05:00005 | Трубка мед.рез.типа 6 8х1,5 | кг | 6.2
Ax3:14780 | ТРУБКА ПВХ 305 ТВ-40 10,0 | кг | 11.5
Ax3:14788 | ТРУБКА ПВХ 305 ТВ-40 12,0 | кг | 16.3
Ax3:14778 | ТРУБКА ПВХ 305 ТВ-40 18,0 | кг | 21.9
Ax3:14781 | ТРУБКА ПВХ 305 ТВ-40 8,0 | кг | 7.9
25 4000.02:00024 | Трубка резиновая вакуумная 10х3мм | кг | 25
Ax3:07010 | ТРУБКА резиновая медицинская d 12 | кг | 2.7
Ax3:36869 | ТРУБКА резиновая медицинская d 14х3 | кг | 8
Ax3:29492 | ТРУБКА резиновая медицинская d 6 | кг | 22.1
34 9000.02:00148 | Трубка ТВ-40 6 | кг | 6.6
34 9000.02:00200 | Трубка термоусадочная d=4,1/1,8 | м | 10
34 9000.02:00003 | Трубка ТУТ 12х6х0,7 | м | 42
Ax3:14672 | ТРУБКА ТУТ 20/10 | м | 11
Ax3:14697 | ТРУБКА ТУТ d=25/12,5 | м | 30
Ax3:30620 | ТРУБЫ d 426х7 | т | 0.656
Ax3:30632 | ТРУБЫ нефтепроводные б/ш 273х32 ст20 | т | 2.046
Ax3:30823 | ТРУБЫ тянутые д/квд 38х6 СТ12Х1МФ | т | 0.505
Ax3:37581 | ТУМБЛЕР ТП1-2 | шт | 10
Ax3:00543 | УГОЛОК 90х90х7 ст3СП5 | т | 1.724
Ax3:15755 | УМЫВАЛЬНИК белый керамический | шт | 4
39 8000.02:00187 | Шкурка Ecowet MIRKA Р120 | лист | 150
Ax3:06840 | ШНУР ваккумный ф.6 | кг | 14.6
25 4000.01:00042 | Шнур резиновый 1-2С 12,0х12,0 | кг | 30.95
Ax3:36865 | ШНУР шприцованный 5р-129 ф-6 | кг | 26.5
Ax3:15000 | ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 1,0 мм | кг | 9.7
Ax3:15001 | ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 1,5 мм | кг | 7.3
Ax3:07352 | ЭМАЛЬ АС-554 флуоресцентная оранж-красная | кг | 239
23 0000.01:00010 | Эмаль ХВ-785 серая | кг | 595
02 5300.06:00003 | Масло Mobil Rarus 427 | шт | 0.5
42 1300.02:00001 | Анемометр М95 ЦМ | шт | 1
Ax3:05531 | БЛОК динамических преобразований Д 05 1 | шт | 2
Ax3:05527 | БЛОК динамических преобразований Д 05 3 | шт | 2
Ax3:05209 | БЛОК управления и защиты БУП МБО-63/1-0,25 | шт | 3
42 1200.17:00004 | Вакууметр ВПЗ-УУ2-(1-0) | шт | 5
36 3900.01:01884 | Вал 806.15.101.01 | шт | 1
Ax3:26173 | ВВОД высоковольтный ГКТIII-60-126/800 О1 110кВ, 800А в базовой комплектации ИВУЕ.686352.103 | шт | 1
Ax3:39285 | ВСТАВКА плавкая ПН2-100-10У3 | шт | 54
Ax3:39286 | ВСТАВКА плавкая ПН2-250-10У3 | шт | 60
Ax3:26655 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический АП 50Б 2МТ 10 Iн 1,6 A | шт | 1
Ax3:39448 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматический АП 50Б 2МТ 10 lн ДИЗ 25 А УЗ | шт | 1
Ax3:27699 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ д/скрытой установки 1-клавиш. | шт | 38
Ax3:27700 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ д/скрытой установки 2-клавиш. | шт | 17
Ax3:29764 | ГИБ 219х9 КТ-01-1005 ст.20 | шт | 2
Ax3:29765 | ГИБ 219х9 КТ-01-1006 ст.20 | шт | 1
42 1910.03:00010 | Гильза 2002-03-М33х2-М20х1,5-Н10-250 | шт | 5
42 1910.03:00027 | Гильза 2002-03-М33х2-М20х1,5-Н10-320 | шт | 5
37 0000.03:00063 | Задвижка 30с999нж Ду250 Ру25 эл/пр,фл. | шт | 1
37 0000.06:00217 | Клапан 15нж65бк Ду125 Ру16 | шт | 6
57 2800.01:00002 | Кольцо КГФ 46х30х8 | шт | 408
57 2800.01:00118 | Кольцо КГФ 60х40х10 | шт | 530
57 2800.01:00003 | Кольцо КГФ 70х44х13 | шт | 311
57 2800.01:00004 | Кольцо КГФ 86х60х13 | шт | 160
Ax3:37478 | КОМПЛЕКТ маслоуказателей 8БП.307.026 | шт | 24
Ax3:04574 | КОМПЛЕКТ термометров КТПТР-01 250 | к-т | 1
Ax3:26264 | КОНТАКТОР МК1-20 А УЗ 220В, 40А 2з | шт | 15
Ax3:37695 | КОРОБКА ответвительная У-197 | шт | 15
Ax3:37694 | КОРОБКА УК-2П | шт | 36
Ax3:18709 | КОРРЕКТОР СПГ - 761.2 | шт | 1
Ax3:05793 | МАНОВАКУУМЕТР ДА 2005 Сг У3-1,5 кгс/см2 | шт | 5
Ax3:04489 | НАПОРОМЕР мембранный НМП-52 0-6кПА кл1,5 | шт | 2
Ax3:03268 | ПЛАНКА ч.1-К | шт | 8
Ax3:03267 | ПЛАНКА ч.2-К | шт | 8
Ax3:28392 | ПОДШИПНИК Q320 MB | шт | 2
Ax3:26472 | ПОСТ кнопочный ПКЕ 222-2 | шт | 3
34 2840.01:00007 | Пост ПКЕ-212-3У3 | шт | 1
Ax3:27442 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ пробочный Е-27 380В/10А | шт | 70
Ax3:27434 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-25 10 А | шт | 105
42 1200.10:00055 | Преобразователь ДД 41004 100кПа | шт | 2
42 1200.10:00018 | Преобразователь ДИ 41001 10кгс/см2 | шт | 1
42 1200.10:00012 | Преобразователь ДИ 41001 1кгс/см2 | шт | 3
42 1200.10:00013 | Преобразователь ДИ 41002 160кгс/см2 | шт | 2
42 1200.10:00014 | Преобразователь ДИ 41002 40кгс/см2 | шт | 2
42 1200.10:00054 | Преобразователь ДИ 41002 60кгс/см2 | шт | 2
Ax3:26193 | ПРОБКА-автомат ПАР-10 | шт | 237
Ax3:03069 | ПРУЖИНА ч.4н4315/1 | шт | 11
Ax3:39287 | ПУСКАТЕЛЬ безконтактный реверсивный ПБР-2М | шт | 1
Ax3:27420 | РЕЗИСТОР ПП3-43 3 10Ком | шт | 10
Ax3:27421 | РЕЗИСТОР ПП3-43 3 4,7Ком | шт | 5
Ax3:27367 | РЕЗИСТОР ППЗ-40 R=25 Ом | шт | 17
Ax3:27344 | РЕЗИСТОР ППЗ-40 R=47 Ом | шт | 12
60 0000.01:00011 | Резистор С2-33М-0,25 1кОм 10% | шт | 50
Ax3:26784 | РЕЛЕ времени статическое РСВ 01-1/220В пост.0,075с-75м | шт | 7
34 2500.01:00211 | Реле РП 16-13 220В | шт | 10
34 2500.01:00156 | Реле РП 16-13 УХЛ4 1А 220В 2з+4р | шт | 50
34 2500.01:00155 | Реле РП 16-13УХЛ4 1А 220В 4з+2р | шт | 10
34 2500.01:00131 | Реле РП 16-73УХЛ4 220В 2з+4р | шт | 10
34 2500.01:00129 | Реле РП 16-73УХЛ4 220В 4з+2р | шт | 10
34 2500.01:00218 | Реле РП 18-63 220В | шт | 35
Ax3:28017 | СВЕТИЛЬНИК ЗОМ | шт | 15
Ax3:37692 | ТОКООТВОД 5БП.587.009 | шт | 6
Ax3:37454 | ТРАНСФОРМАТОР ОС-33-730 УХЛ2 | шт | 1
Ax3:27717 | ТЯГА изолирующая 8БП.143.048 | шт | 12
Ax3:05529 | ТЯГОМЕР дифференциальный ДТ 2 200 | шт | 2
Ax3:05530 | ТЯГОМЕР дифференциальный ДТ 2 300 | шт | 2
Ax3:05532 | ТЯГОМЕР дифференциальный ДТ 2 50 | шт | 2
Ax3:04488 | ТЯГОНАПОРОМЕР мембранный ТНМП-52 -0,2-0,2кПА кл2,5 | шт | 1
Ax3:04501 | ТЯГОНАПОРОМЕР мембранный ТНМП-52-М2 У3 +/-125 ПА кл.1,5 | шт | 2
Ax3:04750 | УСИЛИТЕЛЬ тиристорный ФЦ-0610 | шт | 5
Ax3:23455 | УСТРОЙСТВО противонакипное "Экоакустик-2МУ" | шт | 1
Ax3:35541 | ШУНТ 75ШСВ А 750 | шт | 2
Ax3:23932 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А4 фланец 1,1кВт 1500 об/мин | шт | 1
Ax3:27488 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ МПТ-212 220В ПВ 40% | шт | 4
Ax3:27487 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ МПТ-301Д 380 В | шт | 8
Ax3:09539 | ДЕЛИТЕЛЬ для теста гофрированный | шт | 1
Ax3:09544 | ДЕЛИТЕЛЬ теста двойной | шт | 1
Ax3:09543 | ЛИСТ кондитерский 440х620 | шт | 20
Ax3:09401 | МЕШОК кондитерский с насадками | шт | 1
Ax3:09541 | СИТО диам. 25 см с ручкой | шт | 1
Ax3:09542 | СИТО с каркасом на подст. диам. 30см | шт | 1
Ax3:11657 | СКАТЕРТЬ 140х155 | шт | 4
Ax3:09470 | СТАКАН граненый | шт | 1086
Ax3:09444 | ТАРЕЛКА 200 мл | шт | 865
Ax3:05751 | ТЕРМОМЕТР СП-2П №2 0....+100 | шт | 7
Ax3:38472 | ТЕРМОМЕТР ТЛ-4 № 2 цд 0,1 | шт | 1
88 0000.01:00009 | Ботинки ТРЕЙЛ ВИНТЕР | пара | 2
88 0000.01:00006 | Ботинки ЭЛ-4М | пара | 2
Ax3:13592 | ВАЛЕНКИ на резиновой основе | пара | 8
81 6000.07:00009 | Валенки на резиновой основе б/р | пара | 1
81 6000.07:00006 | Валенки обычные | пара | 13
Ax3:13169 | КОСТЮМ влагостойкий | шт | 3
Ax3:13112 | КОСТЮМ муж,утепленный для защиты от пониженных температур | шт | 1
Ax3:13183 | КОСТЮМ прорезиненный | шт | 1
Ax3:13115 | КОСТЮМ рабочий КЩС х/б | шт | 1
Ax3:12968 | КОСТЮМ суконный КЩС | шт | 3
Ax3:13037 | КОСТЮМ х/б жен. для рабочих | к-т | 1
85 7000.01:00207 | Костюм х/б рабочий мужской (корпоративный стиль) | шт | 1
Ax3:13139 | КУРТКА жен. на утепляющей прокладке | шт | 6
22 9000.05:00010 | Сапоги ТХ-010 Энерго | пара | 1
88 0000.03:00007 | Тапочки кожаные | пара | 4
Ax3:13733 | ТАПОЧКИ кожаные | пара | 1
Ax3:12987 | ХАЛАТ женский | шт | 3
Ax3:12988 | ХАЛАТ женский х/б | шт | 4
Ax3:12994 | ХАЛАТ рабочий | шт | 6
Ax3:20931 | ВЕНТИЛЯТОР оконный ВО-3,15 | шт | 1
Ax3:08604 | ПОДСТАВКА для ног | шт | 55