## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR038841 (внутр. номер К1687/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 34 6000.01:00011 | Лампа КМ 60-50 T6.8 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 60-50 рабочее напряжение 60В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | КМ 60-50, Лампа накаливания коммутаторная КМ 60-50 рабочее напряжение 60В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД Производителя | Тип |  | коммутаторная | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
Номинальная мощность
Торговая марка
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 60
[6 empty] | Тип цоколя |  | T6.8
2 | 34 6000.01:00024 | Лампа МО 12-40 E27/27 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-40 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 40Вт цоколь E27/27 | МО 12-40, Лампа накаливания местного освещения МО 12-40 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 40Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | Тип |  | местного освещения | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 12
[6 empty] | Тип цоколя |  | E27/27
Торговая марка
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 40
3 | 34 6000.01:00091 | Лампа Ц 235-245-10 Е14/25х17 | Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 235-245-10 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 10Вт цоколь Е14/25х17 | Ц 235-245-10, Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 235-245-10 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 10Вт цоколь Е14/25х17 | НД Производителя | Тип |  | местного освещения | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 235-245
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 10
Торговая марка
[6 empty] | Тип цоколя |  | Е14/25х17
4 | 34 6000.01:00102 | Лампа МО 36-40 E27/27 | Лампа накаливания местного освещения МО 36-40 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 40Вт цоколь E27/27 | МО 36-40, Лампа накаливания местного освещения МО 36-40 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 40Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | Тип |  | местного освещения | 900.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | E27/27
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 36
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 40
Торговая марка
5 | 34 6000.01:00174 | Лампа Osram 6406510 | Лампа к фонарю ФОС 3. Osram 6406510 5,2V 0,85 A P13,5s | Osram 6406510, Лампа к фонарю ФОС 3. Osram 6406510 5,2V 0,85 A P13,5s | НД Производителя | Тип |  | Osram 6406510 | 60.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Торговая марка |  | Osram
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 5.2
[6 empty] | Тип цоколя |  | P13.5s
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 0.85
6 | 34 6000.01:00250 | Лампа A CL Osram 60Вт E27 | Лампа накаливания A CL Osram диаметр 35мм высота 100мм мощность 60Вт тип цоколя E27 напряжение 230В |  | A CL, Лампа накаливания A CL Osram диаметр 35мм высота 100мм мощность 60Вт тип цоколя E27 напряжение 230В |  | НД Производителя | Тип |  | 0 | 4000.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | Е27
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 230
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 0
7 | 34 6000.10:00058 | Лампа Navigator NCL-SH-20-827-E27 | Лампа люминесцентная энергосберегающая сверхтепло-белого света Navigator NCL-SH-20-827-E27 230В 20Вт цветовая температура 2700К цоколь Е27 колба спираль | Navigator NCL-SH-20-827-E27, Лампа люминесцентная энергосберегающая сверхтепло-белого света Navigator NCL-SH-20-827-E27 230В 20Вт цветовая температура 2700К цоколь Е27 колба спираль | НД Производителя | Тип |  | люминесцентная | 2400.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Мощность |  | 20
[6 empty] | Цветовая температура | К | 2700
[6 empty] | Торговая марка |  | Navigator
[6 empty] | Тип цоколя |  | Е27
8 | 34 6000.11:00111 | Лампа Оптолюкс-Е27 AC 110-240В DC 160-250В | Лампа светодиодная белая Оптолюкс-Е27 AC 110-240В DC 160-250В тип цоколя Е27 | Оптолюкс-Е27, Лампа светодиодная белая Оптолюкс-Е27 AC 110-240В DC 160-250В тип цоколя Е27 | НД Производителя | Тип цоколя |  | Е27 | 120.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип |  | светодиодная
[6 empty] | Цвет свечения |  | белый
[6 empty] | Род тока |  | постоянный/переменный
9 | 34 6000.01:00081 | Лампа КМ 48-50 T6.8 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 48-50 рабочее напряжение 48В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | КМ 48-50, Лампа накаливания коммутаторная КМ 48-50 рабочее напряжение 48В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД Производителя | Тип |  | коммутаторная | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
Номинальная мощность
[6 empty] | Тип цоколя |  | T6.8
Торговая марка
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 48
10 | 34 6000.01:00023 | Лампа КМ 24-90 T6.8 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 24-90 рабочее напряжение 24В номинальный ток 90мА цоколь T6.8 | КМ 24-90 | НД Производителя | Номинальная мощность |  |  | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | T6.8
[6 empty] | Тип |  | коммутаторная
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 24
Торговая марка
11 | 34 6000.01:00232 | Лампа КГМН 6,3-15 | Лампа галогенная КГМН 6,3-15 номинальная мощность 15Вт напряжение 6,3В | КГМН 6,3-15 | НД Производителя | Торговая марка |  | Россия | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип |  | галогенная
[6 empty] | Тип цоколя |  | без цоколя
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 6.3
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 15