Приложение №3

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений №522 от 01.10.2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку видеоэдоскопа

1. Наименование филиала:

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Основание для проведения закупки:

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС».

3. Цель приобретения:

Для проведения визуально контроля внутренних поверхностей элементов котлов, турбин и трубопроводов с фиксацией изображения дефектов для оценки работоспособности и безопасной эксплуатации энергетического оборудования.

## 4. Технические характеристики эндоскопа:

Модель Меntor Visual IQ MVIQAS6130-CO или аналог данного оборудования – диаметр 6мм, длина 3м-3,5м

Компактность и портативность конструкции видеоэндоскопа- вес не более 3 кг, диаметр зонда не более 6,1 мм

плавное и точное наведение объектива и доставку зонда на глубину не менее 3 метров

Быстрое и легкое управление (артикуляция зонда, настройка и запись изображения),

Прочность и долговечность для надежной работы в сложных условиях

Расширенные функциональные возможности для обеспечения высокой точности эндоскопического контроля и эффективности работы

3D измерения для надежного эндоскопического контроля.

функцию отображения документов в формате PDF.

Энергообеспечение-Батарея: 9-12В номинальное значение, приблиз. 120 минут непрерывной работы Питание от сети: от100В до 240 В, 50/60 Гц (выносной импульсный блок питания)

5. Требования к поставляемому оборудованию:

- яркое и четкое изображение при малом диаметре зонда,

высокое качество отснятых фото и видео материалов,

расширенные возможности настройки изображения для оптимального эндоскопического контроля,

большой не менее 6-дюймовый монитор XGAили VGA;

- простота в работе,

компактный и портативный корпус

возможность установки в различных положениях для удобства выполнения различных задач,

маневренность,

- прочность и долговечность,

система повышенной прочности

способный выдерживать температуру до100 °C;

-расширенные функциональные возможности,

технология 3D измерений обеспечивающая оценку геометрических размеров наружных и внутренних дефектов энергетического оборудования,

функция отображения документации в формате PDF

6. Комплектность поставки:

Видеоэндоскоп в составе: управляемого в 2 плоскостях гибкого зонда  , в защитной оплетке,

-системного блока с п/о на русском языке,

-цветной дисплей

- два порта USB, один порт микро USB

-блоком питания от сети переменн. тока 110-220В,

- кейса для хранения и транспортировки системы в сборе,

-инструкции по эксплуатации,

-инструкция по быстрому старту

-аккумулятор на два часа непрерывной работы,

- Встроенной опцией для 3D измерений

- програмное обеспечение

- специальный набор для ухода за линзами,

- специальным набором состоящим из: держателя и жесткой  полой направляющей для позиционирования зонда

- комплектом для крепления видеоэндоскопа: опорный фиксатор для крепления к поверхностям

- 1х дневное обучение пользованием прибором.

-набор объективов с обязательными:

3D  (измерительный) объектив прямого обзора

3D  (измерительный) объектив бокового обзора

7.Требования к таре и упаковке: стандартная заводская тара и упаковка.

8.Срок поставки:  2016г.

9.Требования к приемке:

Продукция должна соответствовать качеству и комплектности;

Приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с накладной;

Приёмка продукции по  количеству и  качеству должна осуществляться  в  соответствии  с  инструкциями  Госарбитража  о  порядке  приемки  продукции  по  количеству  №П-6 от 15.06. 1965г.  и  качеству  №П-7 от  25.04.1966г. с  последующими  изменениями;

10. Документация предъявляемая поставщиком:

- паспорт;

- инструкция по эксплуатации;

- сертификат соответствия о безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости

11 . Гарантия качества:

Минимальный срок гарантии не менее 12 месяцев.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставщик гарантирует  покупателю    соответствие  качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя.

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и сопровождаться необходимыми сертификатами, свидетельством о внесении прибора в реестр средств измерений, обязательными для данного вида товара, оформленными согласно действующему законодательству.

Требования к безопасности товаров - соответствие упаковки требованиям нормативных документов; обеспечение сохранности товаров при транспортировке и проведении погрузо-разгрузочных работ.