6.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Спецификация)

Приложение №3

спецификация к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений

№757 от 22.10.2015г.

Общее название продукции: поставка  «ЭУИ, Светотехники» для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

ЛОТ№1

| № п/п | Наименование МТР | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 1 | Стартер S10 | Стартер S10 для трубчатых люминисцентных ламп 4-65Вт 220-240В | S10 | НД производителя | 800 |
| 2 | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V | Стартер Osram St 151 Basic 4-22W 127V для трубчатых люминисцентных ламп мощностью 4-22Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В | St 151 Basic 4-22W 127V | НД Производителя | 1000 |
| 3 | Дроссель балластный индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 700Вт на напряжение сети 220В независимый 1И-250Н37-003 | Дроссель балластный индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 700Вт на напряжение сети 220В независимый 1И-250Н37-003 | 1И-250Н37-003 | НД производителя | 20 |
| 4 | Светильник ЖКУ 15-250-101БУ1 | Светильник под натриевую газоразрядную лампу ДНаТ консольный для наружного освещения ЖКУ 15-250-101Б 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом степени защиты оптического отсека IP53 отсека ПРА IP23 климатического исполнения У1 | ЖКУ 15-250-101Б | НД Производителя | 10 |
| 5 | Светильник ARS/S 436 | Светильник люминесцентный потолочный накладной с зеркальной экранирующей решеткой белого цвета ARS/S 436 4х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | ARS/S 436 | ТУ 3461-001-44919750-07 | 6 |
| 6 | Светильник ARS/S 236 белый ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный накладной с зеркальной экранирующей решеткой белого цвета ARS/S 236 2х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 белый | ARS/S 236 белый ЭПРА | ТУ 3461-001-44919750-07 | 20 |
| 7 | Светильник НСП 09-200/IP51-05 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 09-200/IP51-05 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рифленным колпаком из оптического закаленного стекла и сеткой степени защиты IP51 климатического исполнения УХЛ2 | НСП 09-200/IP51-05 |  | 220 |
| 8 | Светильник ARS/R 418(595) ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный встраиваемый с зеркальной экранирующей решеткой ARS/R 418 4х18Вт 220В 595х595мм под трубчатые лампы T8 G13 с электронным ПРА степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | ARS/R 418(595) ЭПРА | ТУ 3461-002-44919750-07 | 10 |
| 9 | Светильник РКУ 06-250-001 с ПРА | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 06-250-001 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с ПРА | РКУ 06-250-001 | НД Производителя | 15 |
| 10 | Светильник ЛСП80-2х36-211 | Светильник подвесной промышленный ЛСП80-2х36-211 для 2 люминесцентных ламп 36Вт степень защиты IP65 | ЛСП80-2х36-211 | НД Производителя | 20 |
| 11 | Светильник ЖКУ 34-100-001 | Светильник консольный для наружного освещения ЖКУ 34-100-001 Гелиос 100Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом степени защиты оптического отсека IP54 отсека ПРА IP23 климатического исполнения У1 под натриевую газоразрядную лампу ДНаТ | ЖКУ 34-100-001 | НД Производителя | 5 |
| 12 | Розетка РА16-833 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | РА16-833 | ТУ 3464-002-32476017-95 | 105 |
| 13 | Розетка РС16-272 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющим контактом серии Елизавета РС16-272 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | РС16-272 | ТУ 3464-001-32476017-01 | 60 |
| 14 | Розетка РС16-830 | Розетка штепсельная двухместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-830 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | РС16-830 | НД Производителя | 64 |
| 15 | Розетка РА10-386 | Розетка штепсельная двухместная открытой установки с монтажной пластиной Москвичка РА10-386 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | РА10-386 | НД Производителя | 100 |
| 16 | Розетка РА16-826 | Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-826 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | РА16-826 | ТУ 3464-002-32476017-95 | 50 |
| 17 | Розетка РА10-631 | Розетка штепсельная одноместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА10-631 на номинальный ток 10А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | РА10-63 | НД Производителя | 110 |
| 18 | Вилка В10-753 | Вилка штепсельная с боковым вводом с заземляющими контактами белая В10-753 10А 250В | В10-753 | НД Производителя | 110 |
| 19 | Розетка РШ2-23-6УХЛ4 | Розетка штепсельная одноместная открытой проводки РШ2-23-6УХЛ4 6А 250В IP44 | РШ2-23-6УХЛ4 | НД Производителя | 35 |
| 20 | Вилка В6-011 6А 250В | Вилка штепсельная с боковым вводом с заземляющими контактами белая В6-011 6А 250В | В6-011 | НД Производителя | 110 |
| 21 | Патрон СР-800Е27 Comtech | Патрон подвесной СР-800Е27 Comtech Е27 материал корпуса фарфор под 2 винта М3 | СР-800Е27 | НД Производителя | 300 |
| 22 | Выключатель А16-008 6А 250В | Выключатель одноклавишный открытой проводки А16-008 6А 250В IP44 белый | А16-008 | НД Производителя | 55 |
| 23 | Выключатель А56-006 6А 250В | Выключатель двухклавишный открытой проводки А56-006 6А 250В IP20 белый | А56-006 | НД Производителя | 45 |
| 24 | Выключатель А16-042 6А 250В | Выключатель одноклавишный открытой проводки А16-042 6А 250В IP20 белый | А16-042 | НД Производителя | 100 |
| 25 | Выключатель LK60 860104 Экопласт | Выключатель одноклавишный скрытой установки белый LK60 860104 Экопласт ток 16А напряжение 250В | LK60 860104 | НД Производителя | 200 |
| 26 | Выключатель LK60 861104 Экопласт | Выключатель двухклавишный скрытой проводки белый LK60 861104 Экопласт ток 16А напряжение 250В | LK60 861104 | НД Производителя | 200 |
| 27 | Рамка LK60-864104 | Рамка одноместная на выключатель LK60-864104 | LK60-864104 | НД Производителя | 400 |
| 28 | Патрон Е27 ФНК-0,5 | Патрон настенный фланцевый карболитовый керамический Е27 ФНК-0,5 | ФНК-0,5 | НД Производителя | 280 |
| 29 | Патрон Е27 Н-10 | Патрон настенный фланцевый карболитовый Е27 Н-10 4А 250В |  | НД Производителя | 280 |

Срок поставки: 01.12.2015г-01.02.2016г

ЛОТ№2

| № п/п | Наименование МТР | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 1 | Стартер 80С-220-3 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 80Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220В 80С-220-3 в пластмассовом корпусе | 80С-220-3 | НД Производителя | 500 |
| 2 | Стартер СК-127 | Стартер СК-127 | Стартер СК-127 | ТУ16-96ИУЕВ765593.004ТУ | 500 |
| 3 | Аппарат ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | EL 4х18 ngn 220-240/50-60, Аппарат пускорегулирующий ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | 10 |
| 4 | Аппарат ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | 2х36 ngn 220-240/50-60, Аппарат пускорегулирующий ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | 10 |
| 5 | Фонарь ФАП-5 | Фонарь светодиодный ФАП-5 мощность 100Вт количество светодиодов 1LED размер 34х155мм световой поток 2600Лм степень защиты IP67 | ФАП-5 | НД Производителя | 5 |
| 6 | Светильник ЛСПО1 2х40 IP54 | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий ЛСПО1 2х40Вт 220В степень защиты IP54 | ЛСПО1 2х40 IP54 | ОСТ 16-0.535.033-78 | 20 |
| 7 | Светильник НПП 03-100-001 IP64 | Светильник под лампну накаливания потолочный для промышленных и производственных зданий НПП 03-100-001 100Вт цоколь E27 степени защиты IP64 | НПП 03-100-001 | НД Производителя | 20 |
| 8 | Светильник РКУ 06-125-001 с ПРА | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 06-125-001 125Вт 220В 50Гц цоколь E27 с ПРА | РКУ 06-125-001 | НД Производителя | 10 |
| 9 | Светильник РКУ 06-250-001 с ПРА | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 06-250-001 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с ПРА | РКУ 06-250-001 | НД Производителя | 10 |
| 10 | Светильник СПВ-9 | Светильник под лампу накаливания переносной ручной/головной взрывозащищенный СПВ-9 9Вт 12В 50Гц цоколь E27 с проводом длиной 15м маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIICТ4Х климатического исполнения У2 | СПВ-9 | ТУ 12.48.063-79 | 5 |
| 11 | Светильник СПР-02 У1 25м | Светильник светодиодный переносной ручной СПР-02 36/42В длина провода 25м климатическое исполнение У1 | СПР-02 | НД Производителя | 2 |
| 12 | Светильник НРП 01-60 | Светильник переносной влагозащищенный НРП 01-60 12м ПВС 220В IP54 состоит из корпуса выполненного из пластичного пластика стеклянного термостойкого плафона защитной металлической решетки с крючком шнура ПВС с литой вилкой на 220В | НРП 01-60 | НД Производителя | 3 |
| 13 | Светильник СДБ12Х-1600М-Н-54(AC/DC) Астарта | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-Н-54 Астарта мощность ламп 15Вт количество ламп 1 способ установки на стену или потолок для подъездов и наружного освещения степень защиты IP54 напряжение 220В постоянного и переменного тока(АС/DC) | СДБ12Х-1600М-Н-54(AC/DC), | НД Производителя | 14 |
| 14 | Светильник СДБ12Х-1600М-П-54(AC/DC) Астарта | Светильник светодиодный СДБ12Х-1600М-П-54 Астарта напряжение 220В переменного и постоянного тока для подъездов и наружного освещения количество ламп 1 мощность ламп 15Вт способ установки подвесное на крюк или трубу степень защиты IP54 | СДБ12Х-1600М-П-54(AC/DC), | НД Производителя | 18 |

Срок поставки: 21.12.2015г-27.06.2016г

ЛОТ№3

| № п/п | Наименование МТР | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 1 | Фонарь ФАП-5 | Фонарь светодиодный ФАП-5 мощность 100Вт количество светодиодов 1LED размер 34х155мм световой поток 2600Лм степень защиты IP67 | ФАП-5 2600Лм степень защиты IP67 | НД Производителя | 4 |

Срок поставки: 01.03.2016г-15.03.2016г