## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Безволев Д.Г.
Приложение №1
К открытому запросу цен № 102/15 от 27.10.15г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "Э.ОН Россия" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование МТР | Полное наименование продукции и характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1 | Отвод 76х4 сталь 20 |  | шт | 20
2 | Тройник 01 12Х1МФ | Тройник штампованный равнопроходной для трубопроводов питательной воды ТЭС исполнения 01 диаметром условного прохода 10мм на рабочее давление 255кгс/см2 температуру +545С из стали марки 12Х1МФ. ОСТ 108.720.05-82 | шт | 110
3 | Тройник 01 ст.20 | Тройник штампованный равнопроходной для трубопроводов питательной воды ТЭС исполнения 01 диаметром условного прохода 10мм на рабочее давление 255кгс/см2 температуру +545С из стали марки 02. ОСТ 108.720.01-82 | шт. | 37
4 | Тройник КСН 600х300 | Тройник переходной сварной КСН 600х300 для трубопроводов ТЭС исполнения 16 для присоединяемых труб 630х25мм на рабочее давление 44кгс/см2 при температуре +340С. 16ОСТ 108.104.02-82 | шт. | 1
5 | Отвод 90-57х5-20 | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 57мм толщиной стенки 5мм из стали марки 20. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8
6 | Отвод 90-108х5 12Х18Н10Т | Отвод крутоизогнутый с поворотом 90 градусов диаметром условного прохода 100мм диаметром наружным 108мм толщиной стенки 5мм на рабочее давление 8МПа из стали марки 12Х18Н10Т. ТУ 1468-002-01394395-95 | шт. | 12
7 | Отвод 90-273х8-20 | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 273мм толщиной стенки 8мм из стали марки 20. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8
8 | Отвод 90-57х4-20 | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 57мм толщиной стенки 4мм из стали марки 20. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 160
9 | Отвод 90-108х5-20 | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 108мм толщиной стенки 5мм из стали марки 20. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 80
10 | Отвод 90-219х8-20 | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 219мм толщиной стенки 8мм из стали марки 20. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 11
11 | Отвод 3D 90-45х4 ст.20 | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 45мм толщиной стенки 4мм из стали марки 20 Тип-крутоизогнутый, Наружный диаметр, мм-45, Марка материала-20, Угол поворота-90, Толщина стенки в торцевом сечении, мм-4, Рабочее давление, МПа-0. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 27
12 | Отвод 3D 90-32х3 ст.20 | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 32мм толщиной стенки 3мм из стали марки 20 Тип-крутоизогнутый, Наружный диаметр, мм-32, Толщина стенки в торцевом сечении, мм-3, Угол поворота-90, Рабочее давление, МПа-0, Марка материала-20. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 75
13 | Отвод 3D 90-159х6-8МПа 12Х18Н10Т: | Отвод крутоизогнутый типа 3D с углом поворота 90град диаметром наружным 159мм толщиной стенки 6мм на рабочее давление 8,0 МПа из стали марки 12Х18Н10Т. ТУ 1468-020-39918642-03 | шт. | 14
14 | Отвод 3D 90-89х5 ст.20 | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90град диаметром наружным 89мм толщиной стенки 5мм из стали марки 20. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 30
15 | Отвод 159х8 СТ20 |  | шт. | 25
16 | Отвод 90-89х4,5-12Х18Н10Т | Отвод крутоизогнутый типа 3D бесшовный приварной исполнения 2 с углом поворота 90 градусов диаметром наружным 89мм толщиной стенки 4,5мм из стали марки 12Х18Н10Т. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 12
17 | Фланец 1-150-16 12Х18Н10Т | Фланец стальной плоский приварной круглый с соединительным выступом (исполнение 1) Ду150мм Ру16кгс/см2 из стали марки 12Х18Н10Т. ГОСТ 12820-80 | шт. | 46
18 | Фланец 1-100-16 12Х18Н10Т | Фланец стальной плоский приварной круглый с соединительным выступом (исполнение 1) Ду100мм Ру16кгс/см2 из стали марки 12Х18Н10Т. ГОСТ 12820-80 | шт. | 28
СРОК ПОСТАВКИ - ЯНВАРЬ 2016 Г.
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.