## Лист1
Приложение № 1 Спецификация на поставку ЗИП Siemens для РСУ внешних объектов для филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" к Уведомлению о проведении анализа рынка № 548 от 29.10.2015 г.
Поставка ЗИП Siemens для РСУ внешних объектов (К1777/М-И) для филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
№ п/п | Наименование продукции | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во
1 | Набор 6ES7648-1AA00-0XC0 Siemens | Набор 6ES7648-1AA00-0XC0 Siemens для размещения системного блока в формате TOWER для SIMATIC IPC547C | 6ES7648-1AA00-0XC0 | НД Производителя | шт. | 1
2 | Блок 3 720 51 03 AC3000 CAN | Блок питания 3 720 51 03 AC3000 CAN 24В/100А E230 G24/100 BWFrg-Cpu к САУ ЦНС | 3 720 51 03 | НД Производителя | шт. | 1
3 | Светильник 4138150 Rittal | Светильник 4138150 Rittal цоколь G13 W/T8 степень защиты IP20 MarkVI-e количество ламп 1 мощность ламп 13Вт дверной выключатель вместе с монтажным комплектом для шкафов управления | 4138150 | НД Производителя | шт. | 2
4 | Стойка 6ES7400-2JA00-0AA0 Siemens | Стойка универсальная монтажная 6ES7400-2JA00-0AA0 Siemens Simatic S7-400H UR2-H для базовых блоков или стоек расширения резервированных систем автоматизации | 6ES7400-2JA00-0AA0 | ТУ 4218-001-11323367-02 | шт. | 1
5 | Процессор 6ES7414-4HM14-0AB0 Siemens | Процессор 6ES7414-4HM14-0AB0 Siemens CPU 414H для S7-400H и S7-400F/fh 4 интерфейса 1 mpi/dp 1DP и 2 для синхромодулей 2,8Мб памяти(1,4Мб данных/1,4Мб кода программы) | 6ES7414-4HM14-0AB0 | НД Производителя | шт. | 1
6 | Процессор 6ES7414-4HJ04-0AB0 Siemens | Процессор центральный 6ES7414-4HJ04-0AB0 Siemens CPU 414-4Н SIMATIC S7-400H для S7-400H и S7-400F/FH 4 интерфейса 1 MPI/DP 1 DP и 2 для синхронизации модулей 1,4Мб памяти(700кб данных/700кб программы) | 6ES7414-4HJ04-0AB0 | НД Производителя | шт. | 1
7 | Блок 6ES7405-0KR02-0AA0 Siemens | Блок питания 6ES7405-0KR02-0AA0 Siemens PS405 20A расширенный диапазон для резервированного использования апробация ATEX | 6ES7405-0KR02-0AA0 | НД Производителя | шт. | 1
8 | Батарея 6ES7971-0BA00 Simatic | Батарея литиевая буферная 6ES7971-0BA00 Simatic напряжение 3,6В емкость 1,9Ач типоразмер ААА | 6ES7971-0BA00 | НД Производителя | шт. | 1
9 | Субмодуль 6ES7960-1AA04-0XA0 Siemens | Субмодуль синхронизации 6ES7960-1AA04-0XA0 Siemens Simatic S7-400H для оптоволоконных кабелей длиной до 10м | 6ES7960-1AA04-0XA0 | НД Производителя | шт. | 1
10 | Процессор 6GK7443-1EX20-0XE0 Siemens | Процессор коммуникационный 6GK7443-1EX20-0XE0 Siemens Simatic net CP 443-1 для подключения SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet через ISO TCP/IP AND UDP S7-COMM FETCH/WRITE SEND/RCV с и без RFC1006 MULTICAST PROFINET IO-контроллер DHCP SNMP V2 WEB-диагностика | 6GK7443-1EX20-0XE0 | НД Производителя | шт. | 1
11 | Шина 6ES7195-1GC00-0XA0 Siemens | Шина профильная 6ES7195-1GC00-0XA0 Siemens Simatic DP ET 200M длиной 2000мм для установки активных шинных модулей поддерживающих функции горячей замены | 6ES7195-1GC00-0XA0 | НД Производителя | шт. | 1
12 | Модуль 6ES7195-7HB00-0XA0 Siemens | Модуль активный шинный 6ES7195-7HB00-0XA0 Siemens SIMATIC DP ET 200M | 6ES7195-7HB00-0XA0 | НД Производителя | шт. | 1
13 | Модуль 6ES7153-2AR03-0XA0 Siemens | Модуль децентрализованной периферии 6ES7153-2AR03-0XA0 Siemens | 6ES7153-2AR03-0XA0 | НД Производителя | шт. | 1
14 | Модуль 6ES7321-1BL00-0AA0 Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов 6ES7321-1BL00-0AA0 Siemens Simatic s7-300 sm 321 оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей 32 входа 24В | 6ES7321-1BL00-0AA0 | НД Производителя | шт. | 1
15 | Модуль 6ES7322-1BL00-0AA0 Siemens | Модуль вывода дискретных сигналов 6ES7322-1BL00-0AA0 Siemens Simatic s7-300 sm 322 гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 32 выхода 24В/0,5А суммарный выходной ток 8А | 6ES7322-1BL00-0AA0 | НД Производителя | шт. | 1
16 | Модуль 6ES7331-7HF01-0AB0 Siemens | Модуль ввода аналоговых сигналов 6ES7331-7HF01-0AB0 Siemens Simatic S7-300 sm 331 гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 8 входов U/I 14бит 0,052МС/канал прерывания диагностика изохронный режим | 6ES7331-7HF01-0AB0 | НД Производителя | шт. | 2
17 | Модуль 6ES7332-5HF00-0AB0 Siemens | Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0 Siemens Simatic s7-300 sm 332 гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 8 выходов U/I 11/12бит диагностика | 6ES7332-5HF00-0AB0 | НД Производителя | шт. | 1
18 | Соединитель 6ES7392-1AM00-0AA0 Siemens | Соединитель 40-полюсный фронтальный 6ES7392-1AM00-0AA0 Siemens Simatic S7-300 для сигнальных модулей клемм с винтовыми зажимами | 6ES7392-1AM00-0AA0 | НД Производителя | шт. | 1
19 | Соединитель 6ES7392-1AJ00-0AA0 Siemens | Соединитель 20-полюсный фронтальный 6ES7392-1AJ00-0AA0 Siemens Simatic S7-300 Simatic S7-300 для сигнальных модулей клемм с винтовыми зажимами | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | НД Производителя | шт. | 1
20 | Резистор 6ES7972-0DA00-0AA0 Siemens | Резистор терминальный 6ES7972-0DA00-0AA0 Siemens Simatic DP RS485 для сетей PROFIBUS/MPI | 6ES7972-0DA00-0AA0 | НД Производителя | шт. | 5
21 | Коммутатор 6GK5414-3FC00-2AA2 Siemens | Коммутатор модульный IE 6GK5414-3FC00-2AA2 Siemens 2х10/100/1000Мбит/с и 12х10/100Мбит/с RJ45 1хГбит и 2х100Мбит разъемы медиа-модулей расширяемые интерфейсы встроеное управление резервированием офисные возможности(RSTP VLAN) | 6GK5414-3FC00-2AA2 | НД Производителя | шт. | 1
22 | Модуль 6GK5492-2AL00-8AA2 Siemens | Модуль 6GK5492-2AL00-8AA2 Siemens Simatic NET MM492-2 для SCALANCE X-400 2х1Гбит/с многомодовый SC горячая замена | 6GK5492-2AL00-8AA2 | НД Производителя | шт. | 1
23 | Модуль PLC-RSP-24DC/21 Phoenix Contact | Модуль релейный PLC-RSP-24DC/21 Phoenix Contact номинальная сила тока 6А | PLC-RSP-24DC/21 | НД Производителя | шт. | 20
24 | Реле PLC-RSP-230UC/21-21 Phoenix | Реле интерфейсное PLC-RSP-230UC/21-21 Phoenix | PLC-RSP-230UC/21-21 | НД Производителя | шт. | 10
25 | Перемычка 2966838 Phoenix contact | Перемычка нарезаемая 2966838 Phoenix contact FBST 500-PLC GY | 2966838 | НД Производителя | шт. | 10
26 | Пластина 2966841 Phoenix contact | Пластина разделительная PLC-ATP BK 2966841 Phoenix contact | 2966841 | НД Производителя | шт. | 11
27 | Клемма 3036330 Phoenix Contact | Клемма проходная 2-х уровневая 3036330 Phoenix Contact STTB 2,5-L/N | 3036330 | НД Производителя | шт. | 5
28 | Клемма Phoenix Contact UK 5-HESI черный | Клемма электротехническая Phoenix Contact UK 5-HESI черный 8,2х72,5х56,5мм предохранитель G 5х30 | UK 5-HESI | НД Производителя | шт. | 5
29 | Выключатель 5SY6 210-7 Siemens | Выключатель автоматический 5SY6 210-7 Siemens | 5SY6 210-7 | НД Производителя | шт. | 2
30 | Выключатель 5SU1 353-1KK16 Siemens | Выключатель 5SU1 353-1KK16 Siemens предельная отключающая способность 4,5кА тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты В количество полюсов 1+N степень защиты IP53 номинальный ток выключателя 16А | 5SU1 353-1KK16 | НД Производителя | шт. | 2
31 | Выключатель 5SY6 220-6 Siemens | Выключатель автоматический 5SY6 220-6 Siemens | 5SY6 220-6 | НД Производителя | шт. | 2
32 | Блок 2938879 Phoenix Contact | Блок питания 2938879 Phoenix Contact 40A 100-240В AC 24В DC | 2938879 | НД Производителя | шт. | 2
33 | Выключатель 5SY6 110-7 Siemens | Выключатель автоматический 5SY6 110-7 Siemens | 5SY6 110-7 | НД Производителя | шт. | 2
34 | Выключатель 5SY6 106-7 Siemens | Выключатель автоматический 5SY6 106-7 Siemens | 5SY6 106-7 | НД Производителя | шт. | 3
35 | Блок 6ES7405-0KA02-0AA0 Siemens | Блок питания 6ES7405-0KA02-0AA0 Siemens Simatic S7-400 PS 405 расширенный диапазон 10A 24/48/60В 5В/10A апробация ATEX | 6ES7405-0KA02-0AA0 | НД Производителя | шт. | 1
36 | Модуль 6ES7972-0AA01-0XA0 Siemens | Модуль 6ES7972-0AA01-0XA0 Siemens Simatic DP повторитель RS485 для сетей PROFIBUS/MPI до 31 узла на сеть до 12Мбит/с степень защиты IP20 | 6ES7972-0AA01-0XA0 | НД Производителя | шт. | 1
37 | Панель 6AV6644-0BA01-2AX0 Siemens | Панель оператора сенсорная 6AV6644-0BA01-2AX0 Siemens Operator Panel MP377 | 6AV6644-0BA01-2AX0 | НД Производителя | шт. | 1
38 | Модуль 6ES7153-2BA00-0XB0 Siemens | Модуль интерфейсный 6ES7153-2BA00-0XB0 Siemens позволяет использовать станции ET 200M в системах распределенного ввода-вывода | 6ES7153-2BA00-0XB0 | НД Производителя | шт. | 2
39 | Модуль 6ES7195-7HD10-0XA0 Siemens | Модуль активный шинный 6ES7195-7HD10-0XA0 Siemens для IM 153-2 | 6ES7195-7HD10-0XA0 | НД Производителя | шт. | 5
40 | Модуль 6ES7 321-1BH02-0AA0 Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов 6ES7 321-1BH02-0AA0 Siemens Simatic S7-300 SM 321 оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей 16 входов 24В | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | НД Производителя | шт. | 5
41 | Модуль 6ES7322-1BH01-0AA0 Siemens | Модуль вывода цифровой 6ES7322-1BH01-0AA0 Siemens | 6ES7322-1BH01-0AA0 | НД Производителя | шт. | 5
42 | Модуль 6ES7331-7KF02-0AB0 Siemens | Модуль ввода аналоговый 6ES7331-7KF02-0AB0 Siemens | 6ES7331-7KF02-0AB0 | НД Производителя | шт. | 5
43 | Модуль 6ES7332-5HD01-0AB0 Siemens | Модуль вывода аналоговый 6ES7332-5HD01-0AB0 Siemens | 6ES7332-5HD01-0AB0 | НД Производителя | шт. | 3
44 | Модуль 6ES7321-7RD00-0AB0 Siemens | Модуль 6ES7321-7RD00-0AB0 Siemens Simatic S7 SM 321 EX-модуль ввода дискретных сигналов оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей 4 входа 24В диагностика PTB тест 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно | 6ES7321-7RD00-0AB0 | НД Производителя | шт. | 3
45 | Модуль 6ES7331-7RD00-0AB0 Siemens | Модуль 6ES7331-7RD00-0AB0 Siemens EX-модуль ввода аналоговых сигналов гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 4 входа 0(4)-20мA диагностика ptb тест | 6ES7331-7RD00-0AB0 | НД Производителя | шт. | 3
46 | Модуль 6ES7331-7SF00-0AB0 Siemens | Модуль 6ES7331-7SF00-0AB0 Siemens Simatic S7-300 SM 331 EX-модуль ввода аналоговых сигналов гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 8 входов для подключения термопар 4 входа для PT100 диагностика PTB тест 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно | 6ES7331-7SF00-0AB0 | НД Производителя | шт. | 3
47 | Карта 6ES7952-1KK00-0AA0 Siemens | Карта памяти 6ES7952-1KK00-0AA0 Siemens Simatic S7 для S7-400 длинное исполнение 5В FLASH-EPROM 1МБ | 6ES7952-1KK00-0AA0 | НД Производителя | шт. | 2