## Техническая часть
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 614 от 02.11.2015 г.
Общее название продукции: Поставка электроламп для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ».
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Лампа КМ 60-50 T6.8 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 60-50 рабочее напряжение 60В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 1750
2 | Лампа МО 12-60 E27/27 | Лампа накаливания местного освещения МО 12-60 рабочее напряжение 12В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 140
3 | Лампа РН 110-8 В15d/18 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | НД Производителя | шт | 250
4 | Лампа КМ 48-50 T6.8 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 48-50 рабочее напряжение 48В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 100
5 | Лампа МО 36-60 E27/27 | Лампа накаливания местного освещения МО 36-60 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 200
6 | Лампа линейная галогенная 1000W T3 Q/CL/P N=1000Вт, 230В, L=190 мм | Лампа линейная галогенная Osram 1000W T3 Q/CL/P 1000Вт 230В 190мм | НД Производителя | шт | 10
7 | Лампа Ц 235-245-10 B15d/18 | Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 235-245-10 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 10Вт цоколь B15d/18 | НД Производителя | шт | 380
8 | Лампа ЛОН Б-60 Е-27 Лисма | Лампа накаливания ЛОН Б-60 Е-27 Лисма мощность 60Вт | НД Производителя | шт | 1000
9 | Лампа ЛОН Б-75 Е-27 Лисма | Лампа накаливания ЛОН Б-75 Е-27 Лисма мощность 75Вт | НД Производителя | шт | 1000
10 | Лампа ЛОН Б-95 Е-27 Лисма | Лампа накаливания ЛОН Б-95 Е-27 Лисма мощность 95Вт | НД Производителя | шт | 2000
11 | Излучатель арт.243415 КЭЛЗ | Излучатель тепловой артиул 243415 КЭЛЗ мощность 150Вт тип цоколя Е27 | НД Производителя | шт | 1500
12 | Излучатель арт.РС000243413 КЭЛЗ | Излучатель тепловой артикул РС000243413 КЭЛЗ мощность 200Вт цоколь Е27 | НД Производителя | шт | 3000
13 | Излучатель арт.РС000243423 КЭЛЗ | Излучатель тепловой артикул РС000243423 КЭЛЗ мощность 500Вт цоколь Е40 | НД Производителя | шт | 500
14 | Лампа Philips TL-D 18W/33 G13 | Лампа люминесцентная белого света Philips TL-D 18W/33 цоколь G13 18Вт | НД Производителя | шт | 300
15 | Лампа Philips TL-D Master Super80 36/840 | Лампа люминесцентная холодно-белого света Philips TL-D Master Super 80 36/840 цоколь G13 36Вт | НД Производителя | шт | 400
16 | Лампа Philips SON-T B 400 E40 | Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая Philips SON-T B 400 цоколь E40(аналог ДНаТ-400) 400Вт | НД Производителя | шт | 20
17 | Лампа ДРЛ-700 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-700 цоколь E27 700Вт | НД Производителя | шт | 10
18 | Лампа ДКсТ-20000 | Лампа дуговая ксеноновая трубчатая сверхвысокого давления ДКсТ-20000 360В 2000Вт специальный цоколь | НД Производителя | шт | 15
19 | Лампа ДРЛ-250 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | НД Производителя | шт | 50
20 | Лампа High Wattage 120Вт 6400К Е40 230В | Лампа энергосберегающая High Wattage 120Вт 6400К Е40 230В Мощность-120, Цветовая температура, К-6400, Торговая марка-High Wattage, Тип-энергосберегающая, Тип цоколя-Е40, | НД производителя | шт | 50
21 | Лампа Philips MASTER HPI Plus 250W/745 | Лампа разрядная металлогалогенная высокого давления Philips MASTER HPI Plus 250W/745 Е40 230В 250Вт Торговая марка-Philips, Мощность-250Вт, Тип-ДРИ, Цветовая температура, К-4500, Тип цоколя-Е40, | НД производителя | шт | 40
22 | Лампа Philips HWL M Е27 160Вт | Лампа дуговая ртутная Philips HWL M E27, 160 Мощность-160, Цветовая температура, К-3600, Тип цоколя-E27, Тип-ртутная, Торговая марка-Philips, | НД Производителя | шт | 200
23 | Лампа Philips HWL M | Лампа дуговая ртутная Philips HWL M E40 250Вт Тип цоколя-E40, Торговая марка-Philips, Тип-ртутная, Мощность-250, Цветовая температура, К-3400, | НД Производителя | шт | 140
24 | Лампа ЛБ-8-7 G5 | Лампа люминесцентная ЛБ-8-7 тип цоколя G5 мощность 8Вт | НД Производителя | шт | 30
25 | Лампа T3 SPC 35Вт Е27 | Лампа энергосберегающая T3 SPC номинальная мощность 35Вт тип цоколя Е27 | НД Производителя | шт | 3000
26 | Лампа ESL-S23-120/6400/Е40 Uniel | Лампа энергосберегающая люминесцентная ESL-S23-120/6400/Е40 Uniel мощность 120Вт тип цоколя Е40 | НД Производителя | шт | 12
27 | Лампа ESL-S41-20/4200/E27 Т2 Uniel | Лампа люминесцентная компактная ESL-S41-20/4200/E27 Т2 Uniel | НД Производителя | шт | 600
28 | Лампа SON-T 250 E40 Philips | Лампа натриевая SON-T 250 Philips мощность 250Вт тип цоколя E40 | НД Производителя | шт | 40
29 | Лампа SON-T 100 E40 Philips | Лампа натриевая SON-T 100 Philips мощность 100Вт тип цоколя E40 | НД Производителя | шт | 30
Срок поставки : 02.11.2015г - 01.03.2016г.