Приложение № 1 к уведомлению

о проведении открытого запроса предложений № _____

от «___» _________2015г.

Спецификация

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок электропривода задвижек БЭЗ-01 У3 степень защиты IP54 220/380В 25А | БЭЗ-01 У3 IP54 | ТУ95-2851-2002 | Шт. | 32 |
| 2 | Блок датчика БД-10М, входной сигнал блока поворот вала блока в диапазоне 0-0,25 выходной сигнал блока 4-20мА | БД-10М | НД Производителя | Шт. | 6 |
| 3 | Блок БД-10 входной сигнал угол поворота вала блока в диапазоне (0-90 градуса) или (0-225 градуса) выходной сигнал блока 0-5мА | БД-10 | НД Производителя | Шт. | 6 |
| 4 | Полумуфта пальчиковая ПМФ-25 механизма исполнительного МЭО | ПМФ-25 | НД Производителя | Шт. | 3 |
| 5 | Пускатель электромагнитный бесконтактный реверсивный ПБР-3А | ПБР-3А | НД Производителя | Шт. | 4 |
| 6 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-630/25-0,25У-92К У2 с БСПТ-10М(БП-20) ЯЛБИ.421321.004-26 | МЭО-630/25-0,25У-92К У2 | НД Производителя | Шт. | 2 |
| 7 | Механизм исполнительный прямоходный 48 МЭП- 6/80-400-МП | 48 МЭП- 6/80-400-МП | НД Производителя. | Шт. | 2 |
| 8 | Блок питания постоянного тока стационарный БП-10 климатическое исполнение УХЛ4 степень защиты IP20 напряжение питания 220В потребляемая мощность не более10Вт выходной ток 50мА выходное напряжение 48В | БП-10 УХЛ4 | НД Производителя | Шт. | 5 |
| 9 | Блок питания БП-20 УХЛ4.2 питается от однофазной сети переменного тока 220В 50Гц потребляемая мощность 10Вт напряжение на выходе постоянное 48В ток 30А | БП-20 УХЛ4 | НД Производителя | Шт. | 15 |
| 10 | Блок питания БП-20АМ УХЛ4.2 для питания БД-10АМ и фильтрации выходного токового сигнала | БП-20АМ УХЛ4.2, | НД Производителя | Шт. | 2 |