## техническая часть
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 191 от 10.11.2015 г.
Общее название продукции: Поставка флокулянтов для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ».
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | МАГНАФЛОК 10 | Реагент МАГНАФЛОК 10 для обработки воды (флокулянт) | НД Производителя | т | 8.94
Технические требования
на поставку флокулянта Магнафлок 10 в 2016г.
Срок поставки - строго по графику указанному в конкурсной документации.
Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.
· Требования к упаковке – полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811. Масса каждого мешка не более 25кг. Мешки укладываются на паллеты. Габаритные размеры и масса брутто транспортного пакета должны соответствовать ГОСТ 24597. Средства скрепления грузов по ГОСТ 21650.
· Приемка товара производится по количеству и качеству. Обязательно наличие документом о качестве, поставляемого материала, в том числе паспорт безопасности
· Документ о качестве должен содержать:
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
наименование продукта;
номер партии и дату выпуска;
масса нетто;
результаты проведенных испытаний;
· Компания поставщика должна предоставить документы, подтверждающие, что поставщик является официальным дилером компании-изготовителя;
· Поставщик должен гарантировать соответствие флокулянта Магнафлок 10 требованиям:
Параметр | Норма
Тип активности | Анионный
Размер частиц: | 98 % < 1000 мкм
Насыпная плотность, г/см3 | 0.7
Объёмный вес: | 0,7 г/см3
Показатель pH 1%-ного раствора при 25 °C: | 6.5
Вязкость при 250С (при скорости сдвига 5,11 сек-1):
0.2 | 180сР
0.4% | 250сР
0.6% | 500сР
0.8% | 800сР
1% | 1100сР
График поставки в 2016году:
Январь | 5,0 т
Июнь | 3,94 т