Приложение № 1 к уведомлению

о проведении открытого запроса предложений № _____

от «___» _________2015г.

Спецификация

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель 4ПН225М, мощность 48кВт, частота вращения 1500об/мин, режим работы S1, напряжение питания 220В, монтажное исполнение IM3011, степень защиты IP22 | 4ПН225М | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 2 | Электродвигатель постоянного тока LAK4200 A, мощность 17 кВт, частота вращения 3000 об/мин, режим работы S1, напряжение якоря 220В, напряжение возбуждения 220В, монтажное исполнение IM2001, фланец F265, степень защиты IP54 | LAK4200 A | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 3 | Электродвигатель А132S4У1, мощность 7,5кВт, частота вращения 1500об/мин, частота тока 50Гц, напряжение питающей сети 400В, климатическое исполнение и категория размещения У1, монтажное исполнение IM1001 | А132S4У1 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 4 | Электродвигатель асинхронный общепромышленный А80В4FБУ3, мощность 1,5кВт, частота вращения 1500об/мин, напряжение 220/380В, частота тока 50Гц монтажное исполнение IM3081, климатическое исполнение У3 | А80В4FБУ3 | НД Производителя | Шт. | 2 |
| 5 | Электродвигатель трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором общепромышленный АИС90L4, мощность 1,5кВт, частота вращения 1500об/мин, частота питающей сети 50Гц, напряжение питающей сети 220/380В, монтажное исполнение IM1001 | АИС90L4 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 6 | Электродвигатель 5АМ250S4У2, мощность 75кВт, частота вращения 1500об/мин, климатическое исполнение и категория размещения У2, частота тока 50Гц, , напряжение питающей сети 380/660В, монтажное исполнение IM1001 | 5АМ250S4У2 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 7 | Электродвигатель 3МОТ MG160MD2-42FF300-F1, мощность 15кВт, частота вращения 2920-2940об\мин, напряжение 380-415/660-690В, Ток 28,5-26.0/16.2-15.6A, | 3МОТ MG160MD2-42FF300-F1 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 8 | Электродвигатель А4-400Х-8МУЗ, мощность 250 кВт, частота вращения 750 об/мин, напряжение 6000В, монтажное исполнение IM1001, степень защиты IP23, климатическое исполнение У3 | А4-400Х-8МУЗ | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 9 | Электродвигатель А225М2У3, мощность 55кВт, частота вращения 2940 об/мин, частота тока 50Гц, напряжение питающей сети 380В, климатическое исполнение и категория размещения У3, монтажное исполнение IM1001 | А225М2У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 10 | Электродвигатель 3МОТ 1LG6 280-2AB60-Z, мощность 75 кВт, частота вращения 2982об/мин, напряжение 380В, частота тока 50Гц, | 3МОТ 1LG6 280-2AB60-Z | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 11 | Электродвигатель асинхронный АДЧР-160М6-У3, мощность 15кВт, частота вращения 1000об/мин, напряжение 380В, климатическое исполнение У3 | АДЧР-160М6-У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 12 | Электродвигатель асинхронный трехфазный общепромышленный 4АМР-225М4У2, мощность 55кВт, частота вращения 1500об/мин, напряжение 380В, климатическое исполнения У2, монтажное исполнение IM1001 | 4АМР-225М4У2 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 13 | Электродвигатель общепромышленного назначения ДАЗО4-400У-8МУ1, мощность 250кВт, напряжение 6кВ, частота вращения 750об/мин, монтажное исполнение IM1081, климатическое исполнение У1 | ДАЗО4-400У-8МУ1 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 14 | Электродвигатель общепромышленный асинхронный 5АМ250М4УП, климатическое исполнение и категория размещения У3, монтажное исполнение IM3081, частота тока 50Гц, частота вращения 1500 об/мин, напряжение питающей сети 380В, мощность 90кВт, с повышенной точностью по установочным размерам | 5АМ250М4ПУ3 | НД Производителя | Шт. | 1 |