Приложение №3

Спецификация №1 к уведомлению  о проведении открытого запроса цен

№808 от 16.11.2015г.

Общее название продукции: поставка Приборная продукция для нужд филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Срок поставки: до 31 января  2016г.

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик LМК-858-416-9999-В-2-1-1-3-3-012-00R | Датчик давления LМК-858-416-9999-В-2-1-1-3-3-012-00R диапазон 0-10м в.с. предельно допустимая основная погрешность 0,35% ВПИ выходной сигнал 4-20мА питание 9-36В | НД Производителя | шт | 1.0 |
| 2 | Датчик LМК-858-416-9999-В-2-1--1-3-006-00R | Датчик давления LМК-858-416-9999-В-2-1--1-3-006-00R диапазон 0-3,5м в.с. | НД Производителя | шт | 1.0 |
| 3 | Датчик LМК-858-416-9999-А-2-1-3-1-3-012-00R | Датчик давления LМК-858-416-9999-А-2-1-3-1-3-012-00R диапазон 0-10м в.с. | НД производителя | шт | 1.0 |
| 4 | Датчик LМК-858-416-9999-А-2-1-3-1-3-006-00R | Датчик давления LМК-858-416-9999-А-2-1-3-1-3-006-00R диапазон 0-3,5м в.с. | НД Производителя | шт | 1.0 |
| 5 | Анализатор потенциометрический ионного состава рН-метр двухканальный МАРК-902/1 | Анализатор потенциометрический ионного состава рН-метр двухканальный МАРК-902/1 | НД завода изготовителя | шт | 1.0 |
| 6 | Колонка ионно-обменная ИОК 70/62/650 | Колонка ионно-обменная серии ИОК для загрузки ионно-обменных смол или фильтрующих материалов наружный диаметр 70мм внутренний диаметр 62мм длина 650мм | НД Производителя | шт | 2.0 |
| 7 | Комплект сменных элементов МАРК-409 | Комплект сменных элементов газоанализатора МАРК-409 | НД Производителя | шт | 5.0 |
| 8 | Кондуктометр-солемер МАРК-602 с ДП-025С | Кондуктометр-солемер МАРК-602 с датчиком ДП-025С Принадлежность к оборудованию--, | НД Производителя | шт | 1.0 |
| 9 | Стабилизатор СРГ-30 | Стабилизатор расхода газа СРГ-30 | НД Производителя | шт | 2.0 |
| 10 | Картридж ЛНПК 7.062.000 | Картридж фильтрующий ЛНПК 7.062.000 для ФПЦ-2-03 ЭНАЛ | НД Производителя | шт | 20.0 |
| 11 | Датчик ДК-409 | Датчик кислородный ДК-409 анализатора МАРК-409 | НД Производителя | шт | 1.0 |
| 12 | Датчик ДП-025С | Датчик проводимости ДП-025С кондуктометра МАРК-602 | НД Производителя | шт | 1.0 |
| 13 | Гидропанель ГП-902 | Гидропанель ГП-902 для рН-метра МАРК-902/1 | НД Производителя | шт | 1.0 |
| 14 | Блок БУ-1002 | Блок усилителя БУ-1002 для анализатора натрия МАРК-1002/1 | НД Производителя | шт | 2.0 |
| 15 | Блок БАД-1002 с ДП-1002 | Блок автоматического дозирования БАД-1002 с датчиком ДП-1002 для анализатора натрия МАРК-1002/1 | НД Производителя | шт | 2.0 |
| 16 | Датчик ds1821c Maxim | Датчик температуры ds1821c Maxim | НД Производителя | шт | 10.0 |