## Детальная спецификация
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений №PR037783,PR037778,PR038638 от 23.11.2015 г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка Листового и сортового металлопроката (нержавеющая сталь) для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ». Срок поставки: Январь 2016 г
Общее название продукции: электроламп для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ».
Срок поставки: Январь 2016 г
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 34 6000.01:00002 | Лампа Г 230-240-500-3 E40 | Лампа накаливания газополная моноспиральная Г 230-240-500-3 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 500Вт цоколь E40 | Г 230-240-500-3, Лампа накаливания газополная моноспиральная Г 230-240-500-3 диапазон рабочего напряжения 230-240В номинальная мощность 500Вт цоколь E40 | НД Производителя | Тип |  | газополная | 630.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 230-240
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 500
Торговая марка
[6 empty] | Тип цоколя |  | E40
2 | 34 6000.01:00016 | Лампа Osram CONC R63 40 | Лампа накаливания зеркальная Osram CONCENTRA SPOT R63 рабочее напряжение 230В номинальная мощность 60Вт цоколь E27 | Osram CONC R63 40, Лампа накаливания зеркальная Osram CONCENTRA SPOT R63 рабочее напряжение 230В номинальная мощность 60Вт цоколь E27 | НД Производителя | Тип |  | зеркальная | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | E27
[6 empty] | Торговая марка |  | Osram
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 230
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 60
3 | 34 6000.01:00033 | Лампа Osram CONC R50 40 | Лампа накаливания зеркальная Osram CONCENTRA SPOT R50 рабочее напряжение 230В номинальная мощность 40Вт цоколь E14 | Osram CONC R50 40, Лампа накаливания зеркальная Osram CONCENTRA SPOT R50 рабочее напряжение 230В номинальная мощность 40Вт цоколь E14 | НД Производителя | Напряжение/диапазон напряжений |  | 230 | 30.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 40
[6 empty] | Тип цоколя |  | E14
[6 empty] | Тип |  | зеркальная
[6 empty] | Торговая марка |  | Osram
4 | 34 6000.01:00041 | Лампа РН 110-8 В15d/18 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | РН 110-8, Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | НД Производителя | Тип |  | различного назначения | 500.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | В15d/18
Торговая марка
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 110
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 8
5 | 34 6000.01:00041 | Лампа РН 110-8 В15d/18 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | РН 110-8, Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | НД Производителя | Тип |  | различного назначения | 660.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | В15d/18
Торговая марка
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 110
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 8
6 | 34 6000.01:00066 | Лампа КГМН 6,3-15 | Лампа накаливания кварцевая галогенная миниатюрная КГМН 6,3-15 рабочее напряжение 6,3В номинальная мощность 15Вт без цоколя | КГМН 6,3-15, Лампа накаливания кварцевая галогенная миниатюрная КГМН 6,3-15 рабочее напряжение 6,3В номинальная мощность 15Вт без цоколя | НД Производителя | Тип |  | галогенная | 2.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 15
Тип цоколя
Торговая марка
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 6.3
7 | 34 6000.01:00083 | Лампа МО 36-60 E27/27 | Лампа накаливания местного освещения МО 36-60 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | МО 36-60, Лампа накаливания местного освещения МО 36-60 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 60Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | Тип |  | местного освещения | 150.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 60
[6 empty] | Тип цоколя |  | E27/27
Торговая марка
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 36
8 | 34 6000.01:00090 | Лампа РН 110-8 E14/25х17 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь E14/25х17 | РН 110-8, Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь E14/25х17 | НД Производителя | Напряжение/диапазон напряжений |  | 110 | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
Торговая марка
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 8
[6 empty] | Тип цоколя |  | E14/25х17
[6 empty] | Тип |  | различного назначения
9 | 34 6000.01:00112 | Лампа Б 235-245-95-1 | Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 235-245-95-1 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 95Вт цоколь E27/27 | Б 235-245-95-1, Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б 235-245-95-1 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 95Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | Номинальная мощность |  | 95 | 22464.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | E27/27
[6 empty] | Тип |  | биспиральная аргоновая
[6 empty] | Торговая марка |  | -
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 235-245
10 | 34 6000.01:00185 | Лампа НБ-220-60 Е27 | Лампа накаливания НБ-220-60 номинальная мощность 60Вт напряжение 220В цоколь Е27 | НБ-220-60, Лампа накаливания НБ-220-60 номинальная мощность 60Вт напряжение 220В цоколь Е27 | НД Производителя | Номинальная мощность |  | 0 | 1200.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | 0
[6 empty] | Тип |  | 0
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 0
11 | 34 6000.01:00186 | Лампа Ц 215-225-25-1 Е27 | Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 215-225-25 цоколь Е27 | Ц 215-225-25-1, Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 215-225-25 цоколь Е27 | ТУ 16-94 ИКАФ.675000 003 | Торговая марка |  | - | 500.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 25
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 215-225
[6 empty] | Тип |  | местного освещения
[6 empty] | Тип цоколя |  | Е27/27
12 | 34 6000.01:00195 | Лампа Philips T9 20W G4 12VCL | Лампа галогенная Philips T9 20W G4 12VCL номинальная мощность 20Вт напряжение 230В цоколь G4 | T9 20W G4 12VCL, Лампа галогенная Philips T9 20W G4 12VCL номинальная мощность 20Вт напряжение 230В цоколь G4 | НД Производителя | Номинальная мощность |  | 20 | 1.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Торговая марка |  | Philips
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 230
[6 empty] | Тип |  | галогенная
[6 empty] | Тип цоколя |  | G4
13 | 34 6000.01:00209 | Лампа MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 Philips | Лампа металлогалогеновая MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 Philips | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40, Лампа металлогалогеновая MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 Philips | НД Производителя | Тип |  | кварцевая металлогалогенная | 30.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | E40
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 220 B
[6 empty] | Торговая марка |  | Philips
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 400
14 | 34 6000.01:00214 | Лампа 235-245-60 E14 | Лампа накаливания декоративная в прозрачной колбе 235-245-60 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 60Вт цоколь E14/25х17 | 235-245-60, Лампа накаливания декоративная в прозрачной колбе 235-245-60 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 60Вт цоколь E14/25х17 | НД Производителя | Номинальная мощность |  | 60 | 200.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | E14/25х17
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 235-245
[6 empty] | Торговая марка |  | НД
[6 empty] | Тип |  | декоративная
15 | 34 6000.01:00215 | Лампа 235-245-40 E14 | Лампа накаливания декоративная в прозрачной колбе 235-245-40 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 40Вт цоколь E14/25х17 | 235-245-40, Лампа накаливания декоративная в прозрачной колбе 235-245-40 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 40Вт цоколь E14/25х17 | НД Производителя | Тип |  | декоративная | 150.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Торговая марка |  | НД
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 60
[6 empty] | Тип цоколя |  | E14/25х17
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 235-245
16 | 34 6000.01:00276 | Лампа 6406510 Osram | Лампа галогеновая 6406510 Osram номинальный ток 0,85А напряжение 5,2В тип цоколя Р13.5s | 6406510, Лампа галогеновая 6406510 Osram номинальный ток 0,85А напряжение 5,2В тип цоколя Р13.5s | НД Производителя | Номинальная мощность |  | 0,85А | 30.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип |  | галогеновая
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 5,2В
[6 empty] | Тип цоколя |  | Р13.5s
[6 empty] | Торговая марка |  | Osram
17 | 34 6000.01:00280 | Лампа GY6.35-JCD-230V Эра | Лампа галогеновая GY6.35-JCD-230V Эра мощность 35Вт | GY6.35-JCD-230V, Лампа галогеновая GY6.35-JCD-230V Эра мощность 35Вт | НД Производителя | Напряжение/диапазон напряжений |  | 12В, 35W | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | GY6.35-JCD
[6 empty] | Тип |  | галогеновая, капсульная
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 35Вт
[6 empty] | Торговая марка |  | Россия
18 | 34 6000.01:00280 | Лампа GY6.35-JCD-230V Эра | Лампа галогеновая GY6.35-JCD-230V Эра мощность 35Вт | GY6.35-JCD-230V, Лампа галогеновая GY6.35-JCD-230V Эра мощность 35Вт | НД Производителя | Напряжение/диапазон напряжений |  | 12В, 35W | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | GY6.35-JCD
[6 empty] | Тип |  | галогеновая, капсульная
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 35Вт
[6 empty] | Торговая марка |  | Россия
19 | 34 6000.01:00285 | Лампа арт.64415 Osram 10Вт 12В G4 | Лампа галогенная капсульная артикул 64415 Osram Halostar мощностью 10Вт на 12В с цоколем G4 | арт.64415, Лампа галогенная капсульная артикул 64415 Osram Halostar мощностью 10Вт на 12В с цоколем G4 | НД Производителя | Тип цоколя |  | штыковой | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Торговая марка |  | Китай
[6 empty] | Тип |  | галогеновая, капсульная
[6 empty] | Напряжение/диапазон напряжений |  | 12Вт, 35W
[6 empty] | Номинальная мощность |  | 12Вт, 35W
20 | 34 6000.10:00002 | Лампа ЛБ-80 G13 | Лампа люминесцентная белого света ЛБ-80 цоколь G13d 99В 80Вт | ЛБ-80, Лампа люминесцентная белого света ЛБ-80 цоколь G13d 99В 80Вт | НД Производителя | Тип цоколя |  | G13d | 120.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Цветовая температура | К | 0
[6 empty] | Тип |  | люминесцентная
[6 empty] | Мощность |  | 80
Торговая марка
21 | 34 6000.10:00011 | Лампа ЛД-18 G13 | Лампа люминесцентная дневного света ЛД-18 цоколь G13 57В 18Вт | ЛД-18, Лампа люминесцентная дневного света ЛД-18 цоколь G13 57В 18Вт | НД Производителя | Тип |  | люминесцентная | 300.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Мощность |  | 18
[6 empty] | Цветовая температура | К | 0
Торговая марка
[6 empty] | Тип цоколя |  | G13
22 | 34 6000.10:00082 | Лампа ДРЛ-250 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | ДРЛ-250 Е40, Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | НД Производителя | Мощность |  | 250 | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | Е40
[6 empty] | Торговая марка |  | -
[6 empty] | Тип |  | дуговая ртутная с люминофором ВД
[6 empty] | Цветовая температура | К | 0
23 | 34 6000.10:00095 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 цоколь E40 400Вт | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 цоколь E40 400Вт | ДРЛ-400 Е40, Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 цоколь E40 400Вт | НД производителя | Цветовая температура | К | 0 | 90.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | Е40
[6 empty] | Торговая марка |  | -
[6 empty] | Мощность |  | 400
[6 empty] | Тип |  | дуговая ртутная с люминофором ВД
24 | 34 6000.10:00130 | Лампа Uniel ESL-H31-20/4200/E27 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL-H31-20/4200/E27 | ESL-H31-20/4200/E27, Лампа энергосберегающая Uniel ESL-H31-20/4200/E27 | НД производителя | Тип |  | ESL-H31-20/4200/E27 | 854.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Мощность |  | 20
[6 empty] | Тип цоколя |  | 27
[6 empty] | Цветовая температура | К | 4200
[6 empty] | Торговая марка |  | Uniel
25 | 34 6000.10:00131 | Лампа Uniel ESL-H31-30/4200/E27 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL-H31-30/4200/E27 U=220В N=30Вт Е27 длина лампы-103 мм,диаметр лампы -59 мм. Тип цоколя-Е 27, Цветовая температура, К-4200, Мощность-30, Тип-ESL-H31-30/4200/E27, Торговая марка-Uniel, | ESL-H31-30/4200/E27, Лампа энергосберегающая Uniel ESL-H31-30/4200/E27 U=220В N=30Вт Е27 длина лампы-103 мм,диаметр лампы -59 мм. Тип цоколя-Е 27, Цветовая температура, К-4200, Мощность-30, Тип-ESL-H31-30/4200/E27, Торговая марка-Uniel, | НД производителя | Тип цоколя |  | Е 27 | 1010.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Цветовая температура | К | 4200
[6 empty] | Мощность |  | 30
[6 empty] | Тип |  | ESL-H31-30/4200/E27
[6 empty] | Торговая марка |  | Uniel
26 | 34 6000.10:00152 | Лампа L-58 G13 | Лампа люминесцентная L-58 мощность 58Вт тип цоколя G13 | L-58, Лампа люминесцентная L-58 мощность 58Вт тип цоколя G13 | НД Производителя | Торговая марка |  | - | 80.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Мощность |  | 58
[6 empty] | Цветовая температура | К | 0
[6 empty] | Тип цоколя |  | G13d
[6 empty] | Тип |  | люминесцентная
27 | 34 6000.10:00155 | Лампа TL-D36 G13 | Лампа люминисцентная TL-D36 тип цоколя G13 мощность 36Вт | TL-D36, Лампа люминисцентная TL-D36 тип цоколя G13 мощность 36Вт | НД Производителя | Цветовая температура | К | 0 | 100.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Мощность |  | 36
[6 empty] | Торговая марка |  | -
[6 empty] | Тип |  | люминесцентная
[6 empty] | Тип цоколя |  | G13d
28 | 34 6000.10:00215 | Лампа Ecola 8U E40 250Вт 6400К 400х127мм | Лампа люминесцентная энергосберегающаямощная U образная Ecola 8U холодного-белого света напряжение 220-240В 50-60Гц мощность 250Вт цветовая температура 6400К цоколь E40 | 8U E40 250Вт 6400К 400х127мм, Лампа люминесцентная энергосберегающаямощная U образная Ecola 8U холодного-белого света напряжение 220-240В 50-60Гц мощность 250Вт цветовая температура 6400К цоколь E40 | НД Производителя | Тип цоколя |  | Е40 | 150.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Торговая марка |  | Н.Д.
[6 empty] | Мощность |  | 250Вт
[6 empty] | Тип |  | Энергосберегающая
[6 empty] | Цветовая температура | К | 6400
29 | 34 6000.10:00276 | Лампа NH-JCDR-75-230-GU5.3 Navigator | Лампа галогенная NH-JCDR-75-230-GU5.3 Navigator с диаметром отражателя 51мм и цоколем GU10 цветовая температура излучаемого света около 3000К средний срок службы 2000ч | NH-JCDR-75-230-GU5.3, Лампа галогенная NH-JCDR-75-230-GU5.3 Navigator с диаметром отражателя 51мм и цоколем GU10 цветовая температура излучаемого света около 3000К средний срок службы 2000ч | НД Производителя | Тип |  | Галогенная | 64.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Мощность |  | 75W
[6 empty] | Торговая марка |  | Navigator
[6 empty] | Цветовая температура | К | 3000
[6 empty] | Тип цоколя |  | GU5.3
30 | 34 6000.11:00080 | Лампа AD22-22DS-Л-2-220 | Лампа светодиодная сигнальная AD22-22DS-Л-2-220 | AD22-22DS-Л-2-220, Лампа светодиодная сигнальная AD22-22DS-Л-2-220 | НД Производителя | Тип |  | светодиодная | 40.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | -
[6 empty] | Цвет свечения |  | зеленый
[6 empty] | Род тока |  | постоянно/переменного тока
31 | 34 6000.11:00083 | Лампа AD22-22DS-К-2-220 | Лампа светодиодная сигнальная AD22-22DS-К-2-220 | AD22-22DS-К-2-220, Лампа светодиодная сигнальная AD22-22DS-К-2-220 | НД Производителя | Цвет свечения |  | красный | 40.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип |  | светодиодная
[6 empty] | Род тока |  | переменного тока
[6 empty] | Тип цоколя |  | -
32 | 34 6000.11:00152 | Лента арт.013398 ARL | Лента герметичная артикул 013398 ARL RTW 2-5000PGS LUX на белой плате в силиконовой трубке с герметиком IP67 цвет белы теплый светодиоды smd 3528 600 штук питание 24В максимальны ток 2А мощность 48Вт размеры 10,8x5x5000мм | арт.013398, Лента герметичная артикул 013398 ARL RTW 2-5000PGS LUX на белой плате в силиконовой трубке с герметиком IP67 цвет белы теплый светодиоды smd 3528 600 штук питание 24В максимальны ток 2А мощность 48Вт размеры 10,8x5x5000мм | НД Производителя | Род тока |  | постоянного тока | 1.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | ------
[6 empty] | Тип |  | ------
[6 empty] | Цвет свечения |  | белый теплый
33 | 34 6000.11:00181 | Лампа арт.LD102502113 Вартон | Лампа светодиодная артикул LD102502113 Вартон мощность 13,5Вт тип ЛОН мягкий нейтральный свет 4100К радиатор из алюминиевого сплава цоколь Е27 AC100-240В 60x125мм время работы 50000ч | арт.LD102502113, Лампа светодиодная артикул LD102502113 Вартон мощность 13,5Вт тип ЛОН мягкий нейтральный свет 4100К радиатор из алюминиевого сплава цоколь Е27 AC100-240В 60x125мм время работы 50000ч | НД Производителя | Род тока |  | AC100-240V 22 | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип |  | Мягкий нейтральный свет 4100К
[6 empty] | Цвет свечения |  | 4100K
[6 empty] | Тип цоколя |  | E27
34 | 34 6000.11:00182 | Лампа арт.LD102502113 Вартон | Лампа светодиодная артикул LD102502113 Вартон мощность 13,5Вт тип ЛОН мягкий теплый свет 2700К радиатор из алюминиевого сплава цоколь Е27 AC100-240В 60x125мм время работы 50000ч | арт.LD102502113, Лампа светодиодная артикул LD102502113 Вартон мощность 13,5Вт тип ЛОН мягкий теплый свет 2700К радиатор из алюминиевого сплава цоколь Е27 AC100-240В 60x125мм время работы 50000ч | НД Производителя | Цвет свечения |  | Мягкий теплый свет | 20.000000 шт | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип цоколя |  | E27
[6 empty] | Тип |  | Светодиодная продукция
[6 empty] | Род тока |  | AC100-240V 22
35 | 34 6000.10:00207 | Лампа ESL-S41-20/4200/E27 Т2 Uniel | Лампа люминесцентная компактная ESL-S41-20/4200/E27 Т2 Uniel | ESL-S41-20/4200/E27 Т2, Лампа люминесцентная компактная ESL-S41-20/4200/E27 Т2 Uniel | НД Производителя | Мощность |  | 20 | 50.000000 шт | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Цветовая температура | К | 4200
[6 empty] | Тип |  | ESL-S41-20/4200/E27
[6 empty] | Тип цоколя |  | 27
[6 empty] | Торговая марка |  | Uniel
36 | 34 6000.10:00208 | Лампа ESL-S41-26/4200/E27 Uniel | Лампа люминесцентная компактная ESL-S41-26/4200/E27 Uniel | ESL-H31-30/4200/E27, Лампа люминесцентная компактная ESL-S41-26/4200/E27 Uniel | НД Производителя | Цветовая температура | К | 4200 | 50.000000 шт | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Мощность |  | 26
[6 empty] | Торговая марка |  | Uniel
[6 empty] | Тип цоколя |  | Е 27
[6 empty] | Тип |  | Лампа люминисцентная ESL-S41-26/4200/E2
37 | 34 6000.11:00126 | Светодиод КА2-2025 | Светодиод сигнальный белый КА2-2025 | КА2-2025, Светодиод сигнальный белый КА2-2025 | НД Производителя | Цвет свечения |  | белый | 20.000000 шт | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип |  | КА2-2025
[6 empty] | Тип цоколя |  | На патроне Ва9s
[6 empty] | Род тока |  | пост.
38 | 34 6000.11:00127 | Светодиод КА2-2022 | Светодиод сигнальный зелёный КА2-2022 | КА2-2022, Светодиод сигнальный зелёный КА2-2022 | НД Производителя | Род тока |  | пост. | 20.000000 шт | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Цвет свечения |  | зелёный
[6 empty] | Тип цоколя |  | На патроне Ва9s.
[6 empty] | Тип |  | КА2-2022
39 | 34 6000.11:00128 | Светодиод КА2-2021 | Светодиод сигнальный красный КА2-2021 | КА2-2021, Светодиод сигнальный красный КА2-2021 | НД Производителя | Тип цоколя |  | На патроне Ва9s | 20.000000 шт | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип |  | КА2-2021
[6 empty] | Род тока |  | пост.
[6 empty] | Цвет свечения |  | красный
40 | 34 6000.11:00007 | Лампа СКЛ 1Б-Л-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с цоколем B15d повышенной яркости зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 1Б-Л-2-220 биполярная 220В | СКЛ 1Б-Л-2-220 | НД Производителя | Тип |  | коммутаторная | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
[6 empty] | Цвет свечения |  | зеленый
[6 empty] | Тип цоколя |  | B15d
41 | 34 6000.11:00011 | Лампа СКЛ 11А-Л-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 11А-Л-2-220 биполярная 220В | СКЛ 11А-Л-2-220 | НД Производителя | Тип |  | коммутаторная | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
[6 empty] | Цвет свечения |  | зеленый
Тип цоколя
42 | 34 6000.11:00012 | Лампа СКЛ 11А-К-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости красного цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 11А-К-2-220 биполярная 220В | СКЛ 11А-К-2-220 | НД Производителя | Тип |  | коммутаторная | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
Тип цоколя
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
[6 empty] | Цвет свечения |  | красный
43 | 34 6000.11:00014 | Лампа СКЛ 11А-Ж-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости желтого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 11А-Ж-2-220 биполярная 220В | СКЛ 11А-Ж-2-220 | НД Производителя | Тип |  | коммутаторная | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Цвет свечения |  | желтый
Тип цоколя
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
44 | 34 6000.11:00038 | Лампа СКЛ 1Б-К-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с цоколем B15d повышенной яркости красного цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 1Б-К-2-220 биполярная 220В | СКЛ 1Б-К-2-220 | НД Производителя | Тип |  | коммутаторная | 10.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Цвет свечения |  | красный
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
[6 empty] | Тип цоколя |  | B15d
45 | 34 6000.11:00044 | Лампа СКЛ 1А-Ж-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с цоколем B15d нормальной яркости желтого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 1А-Ж-2-220 биполярная 220В | СКЛ 1А-Ж-2-220 | НД Производителя | Тип |  | коммутаторная | 60.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Цвет свечения |  | желтый
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
[6 empty] | Тип цоколя |  | B15d
46 | 34 6000.11:00124 | Лампа СКЛ 14.3-КЛ-220 ИН | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами красного- зеленого цвета свечения с плоским излучателем переменного тока 220В | СКЛ 14.3-КЛ-220 ИН | НД Производителя | Род тока |  | переменного тока | 6.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип цоколя |  | -
[6 empty] | Тип |  | коммутаторная
[6 empty] | Цвет свечения |  | зеленый-красный
47 | 34 6000.11:00206 | Лампа СКЛ 2Б-Б-2-110 | Лампа светодиодная коммутаторная биполярная СКЛ 2Б-Б-2-110 с цоколем B15d повышенной яркости белого цвета свечения 110В | СКЛ 2Б-Б-2-110 | НД Производителя | Цвет свечения |  | белый | 60.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
[6 empty] | Тип цоколя |  | B15d
[6 empty] | Тип |  | коммутаторная
48 | 34 6000.11:00207 | Лампа СКЛ 2А-Ж-2-110 | Лампа светодиодная коммутаторная биполярная СКЛ 2А-Ж-2-110 с цоколем B15d нормальной яркости желтого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе 110В | СКЛ 2А-Ж-2-110 | НД Производителя | Тип цоколя |  | B15d | 30.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
[6 empty] | Тип |  | коммутаторная
[6 empty] | Цвет свечения |  | желтый
49 | 34 6000.11:00208 | Лампа СКЛ 2А-К-2-110 | Лампа светодиодная коммутаторная биполярная СКЛ 2А-К-2-110 с цоколем B15d нормальной яркости красного цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе 110В | СКЛ 2А-К-2-110 | НД Производителя | Тип цоколя |  | B15d | 5.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока |  | биполярная
[6 empty] | Цвет свечения |  | красный
[6 empty] | Тип |  | коммутаторная
50 | 34 6000.11:00209 | Лампа СКЛ 2А-Л-2-110 | Лампа светодиодная коммутаторная биполярная СКЛ 2А-Л-2-110 с цоколем B15d нормальной яркости зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе 110В | СКЛ 2А-Л-2-110 | НД Производителя | Род тока |  | биполярная | 5.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Цвет свечения |  | зеленый
[6 empty] | Тип |  | коммутаторная
[6 empty] | Тип цоколя |  | B15d
51 | 34 6000.11:00210 | Лампа арт.XB5AVB3 Schneider Electric | Лампа сигнальная зеленая(светодиод) артикул XB5AVB3 Schneider Electric 24В род тока АС/DC | арт.XB5AVB3 | НД Производителя | Род тока |  | АС/DC | 3.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип |  | XB5AVB3
[6 empty] | Тип цоколя |  | нет
[6 empty] | Цвет свечения |  | зеленый
52 | 34 6000.11:00211 | Лампа арт.XB5AVB5 Schneider Electric | Лампа сигнальная желтая(светодиод) артикул XB5AVB5 Schneider Electric 24В род тока АС/DC | арт.XB5AVB5 | НД Производителя | Тип |  | XB5AVB5 | 3.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип цоколя |  | нет
[6 empty] | Род тока |  | АС/DC
[6 empty] | Цвет свечения |  | желтый
53 | 34 6000.11:00212 | Лампа арт.XB5AVM5 Schneider Electric | Лампа сигнальная желтая(светодиод) артикул XB5AVM5 Schneider Electric 230-240В род тока АС/DC | арт.XB5AVM5 | НД Производителя | Род тока |  | АС/DC | 3.000000 шт | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип |  | XB5AVM5
[6 empty] | Тип цоколя |  | нет
[6 empty] | Цвет свечения |  | желтый