# ДОКУМЕНТАЦИЯ   ПО  ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ДЛЯ НУЖД ОАО «Э.ОН  РОССИЯ»

Шатура

2015 год

# Содержание

3.	Информационная карта документации	3

4.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	6

4.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	6

4.2	Техническое предложение (форма 2)	9

4.3	График оказания услуг (форма 3)	12

4.4	Коммерческое предложение (форма 4)	14

4.5	График платежей (форма 5)	15

4.6	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)	17

4.7	План распределения объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)	19

4.8	План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 8)	27

4.9	Анкета Участника (форма 9)	23

4.10	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10)	27

4.11	Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)	37

4.12	Справка о кадровых ресурсах (форма 12)	39

4.13	Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН (форма 13)	34

5	ПРОЕКТ  ДОГОВОРА (с приложениями)	43

6	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Техническое задание/требования, Спецификация)	62

- Информационная карта документации

Условия проведения открытого запроса предложений № 958, в соответствии с настоящим Разделом, уточняют и дополняют положения разделов Документации по запросу предложений, которая содержится на сайте компании и доступна по ссылке http://eon-russia.ru/purchase/documents/.

| № п/п п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет Запроса предложений | Лот № 1: Техническое освидетельствование сосудов и трубопроводов КТЦ Лот № 2: Техническое освидетельствование трубопроводов энергоблока ПГУ-400 Лот № 3: Экспертиза промышленной безопасности сосудов и трубопроводов КТЦ |
|  | Заказчик | Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Местонахождение заказчика: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5. |
|  | Организатор | Подразделение закупок Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: Почтовый адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 Сотрудник подразделения закупок: Баулина Наталья Александровна адрес электронной почты: Baulina_NA@eon-russia.ru номер контактного телефона: (49645) 7-14-74 |
|  | Информационное обеспечение проведения Запроса предложений | Официальный интернет-сайт ОАО «Э.ОН Россия, Раздел «Закупки»: (http://www.eon-russia.ru/purchase/announcement/) Дата публикации Уведомления: 17 ноября 2015г. |
|  | Требования к подаче Предложения | Дата окончания приема Предложения*: до 11:00МСК 09.12.2015г. *Организатор имеет право продлить срок окончания приема Предложений. Форма подачи Предложения: на бумажном носителе Место приема предложений: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 |
|  | Срок оказания услуг | В соответствии с Разделом 6 «Техническая часть» По Лоту № 1: 11.01.2016г.- 30.12.2016г. По Лоту № 2: 01.04.2016г. – 31.12.2016г. По Лоту № 3: 01.02.2016г. – 30.09.2016г. |
|  | Место оказания услуг | 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 |
|  | Условия оплаты | в течение 80 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Исполнителя |
|  | Количество лотов | 3 |
|  | Валюта предложения | Российский рубль |
|  | Требования к Участникам Запроса предложений | По Лоту № 1: в соответствии с Разделом 2 «Требования к участникам» (Подраздел 2.1) и п. 6 Технического задания «Требования к Исполнителю» По Лоту № 2: в соответствии с Разделом 2 «Требования к участникам» (Подраздел 2.1) и п. 6 Технического задания «Требования к Исполнителю» По Лоту № 3: в соответствии с Разделом 2 «Требования к участникам» (Подраздел 2.1) и п. 6 Технического задания «Требования к Исполнителю» |
|  | Требования к продукции | По Лоту № 1: В соответствии с Разделом 6 «Техническая часть» По Лоту № 2: В соответствии с Разделом 6 «Техническая часть» По Лоту № 3: В соответствии с Разделом 6 «Техническая часть» |
|  | Требования к сроку действия предложения | Не менее чем 120 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. |
|  | Состав Предложения участника и требования к оформлению | - Оригинал Предложения на бумажном носителе; - Копия № 1 на электронном носителе - Скан-копия с Оригинала Предложения в полном объеме; - Копия № 2 на бумажном и электронном носителе - Скан-копия с Оригинала Предложения в полном объеме (без указания коммерческой информации (стоимости предложения/цен)); - Копия № 3 на бумажном и электронном носителе – Скан-копии с Оригиналов документов для аккредитации в базе поставщиков ОАО «Э.ОН Россия» Раздел 2 (Подраздел 2.1). Требования к оформлению скан-копий: - формат файлов PDF (архивирование не допускается); - каждый вид документа должен быть поименован в соответствии с содержимым (например, Выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.15.pdf); - размер одного файла не должен превышать 10 Мб, допускается разделение документа на части при превышении допустимого объема файла (например, Устав часть 1.pdf (10 Мб), Устав часть 2.pdf (3 Мб)). |
| 17. | Переторжка | С проведением процедуры переторжки |
| 19. | Соблюдение принципов Глобального договора ООН | Участник должен соблюдать общепризнанные принципы Глобального Договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией: http://www.eon-russia.ru/files/117/. |
| 20. | Аккредитация в Базе поставщиков | Пакет документов, необходимых для прохождения аккредитации, направляется сотруднику подразделения закупок - ответственному лицу за проведение конкретной закупки. Информация для поставщиков МТР, работ, услуг: http://www.eon-russia.ru/purchase/interaction/services/ |
| 21. | Соблюдение требований, регламентирующих деятельность компании в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда | - Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01); - Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (СО_СОТТА-20); - Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11). |

- Настоящий Раздел дополняет условия проведения Запроса предложений и Инструкции по подготовке Предложений.

- В случае противоречий между требованиями настоящего Раздела 3 и других разделов Документации, применяются требования настоящего Раздела 3.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

1. Изучив Уведомление о проведении открытого запроса предложений, опубликованное на официальном сайте ОАО «Э.ОН Россия» www.eon-russia.ru в разделе «Закупки» № 958 от «17» ноября 2015г., а также Документацию по запросу предложений (далее - Документация), включая все полученные изменения, дополнения и разъяснения, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая установленный в Документации порядок обжалования,

_________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу,

_________________________________________________________________________________

(адрес Участника согласно ЕГРЮЛ)

предлагает заключить договор, в т.ч. по лотам:

Лот № 1 ____________________________________________________________________________

(наименование предмета Договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

Лот № 2 ____________________________________________________________________________

(наименование предмета Договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

Лот № 3 ____________________________________________________________________________

(наименование предмета Договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

на условиях и в соответствии с  настоящим Предложением, включающем в себя настоящее письмо о подаче оферты и другие документы, являющийся неотъемлемыми приложениями к нему:

| Стоимость Предложения, руб. | _________________________________________ (сумму указать цифрами и прописью) |
| --- | --- |
| кроме того, НДС, руб. | _________________________________________ (сумма НДС) |
| Итого с НДС, руб. | _________________________________________ (сумма с учетом НДС) |
| Срок исполнения договора: | _________________________________________ (указать) |
| Гарантийный срок: |  |
| - на материалы, оборудование, з/ч | _________________________________________ (указать) |
| - на работы/услуги | _________________________________________ (указать) |
| Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | _________________________________________ (да/нет) |
| Согласие с проектом Договора Заказчика | _________________________________________ (да/нет) |
| Альтернативные предложения | _________________________________________ (да/нет) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует                                              до «____» _____________________20___ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими неотъемлемыми приложениями:

- Техническое предложение  (форма 2)  на ____ листах;

- График оказания услуг (форма 3)  на ____ листах;

- Коммерческое предложение (форма 4)  на ____ листах;

- График платежей (форма 5)  на ____ листах;

- Протокол разногласий к проекту Договора (форма 6)  на _____ листах;

- План распределения объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)  на ____ листах;

- План распределения объемов работ внутри коллективного участника (форма 8) на ____ листах;

- Анкета Участника (форма 9)  на ____ листах;

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10) на ____ листах;

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 11) на ____ листах;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 12)  на ____ листах;

- Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений Глобального договора ООН (форма 13) на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

___________________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - Участник должен указать стоимость услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с Коммерческим предложением (подраздел 4.4, графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ XXX, ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованию указанному в Информационной карте документации (Раздел 3).

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Документации (раздел 2.4).

  - Техническое предложение  (форма 2)

    - Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

По Лоту № 1: Общие сведения технического предложения на оказание услуг:

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие разрешений, свидетельств, лицензий и сертификатов (необходимых для исполнения договора) | Перечислить |
| 2. | Наличие специального опыта выполнения договоров (аналогичных по характеру, объему, сумме) | Указать кол-во договоров (проектов, объектов, лет) или др. |
| 3. | Привлечение субподрядчиков/соисполнителей. | Перечислить |
| 4. | Наличие ППР (при наличии соответствующего требования Заказчика) |  |
| 5. | Наличие системы охраны труда и промышленной безопасности (документы) | Перечислить |

Далее Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания и условия Проекта договора Заказчика.

Например:

Описание предлагаемых услуг:

Описание принятой технологии (выполнение работ):

Система управления качеством:

Мероприятия по охране окружающей среды:

Предложения по обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию/обслуживание и т.д.

По Лоту № 2: Общие сведения технического предложения на оказание услуг:

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие разрешений, свидетельств, лицензий и сертификатов (необходимых для исполнения договора) | Перечислить |
| 2. | Наличие специального опыта выполнения договоров (аналогичных по характеру, объему, сумме) | Указать кол-во договоров (проектов, объектов, лет) или др. |
| 3. | Привлечение субподрядчиков/соисполнителей. | Перечислить |
| 4. | Наличие ППР (при наличии соответствующего требования Заказчика) |  |
| 5. | Наличие системы охраны труда и промышленной безопасности (документы) | Перечислить |

Далее Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания и условия Проекта договора Заказчика.

Например:

Описание предлагаемых услуг:

Описание принятой технологии (выполнение работ):

Система управления качеством:

Мероприятия по охране окружающей среды:

Предложения по обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию/обслуживание и т.д.

По Лоту № 3: Общие сведения технического предложения на оказание услуг:

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие разрешений, свидетельств, лицензий и сертификатов (необходимых для исполнения договора) | Перечислить |
| 2. | Наличие специального опыта выполнения договоров (аналогичных по характеру, объему, сумме) | Указать кол-во договоров (проектов, объектов, лет) или др. |
| 3. | Привлечение субподрядчиков/соисполнителей. | Перечислить |
| 4. | Наличие ППР (при наличии соответствующего требования Заказчика) |  |
| 5. | Наличие системы охраны труда и промышленной безопасности (документы) | Перечислить |

Далее Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания и условия Проекта договора Заказчика.

Например:

Описание предлагаемых услуг:

Описание принятой технологии (выполнение работ):

Система управления качеством:

Мероприятия по охране окружающей среды:

Предложения по обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию/обслуживание и т.д.

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец форм

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В техническом предложении описываются все позиции согласно Технического задания (раздел 6) с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 5). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 6 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки Приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - График оказания услуг (форма 3)

    - Форма Графика

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

График

оказания услуг

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало: «___» _________________20___года.

Окончание: «____» ________________20___года.

По Лоту № 1:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По Лоту № 2:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По Лоту № 3:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данном Графике оказания услуг приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Коммерческом предложении (форма 4).

      - Для указания сроков против каждого этапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График оказания, в неделях (месяцах) с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … | Например: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения № 2 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - Коммерческое предложение (форма 4)

    - Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ_4.4.1.1

Наименование и адрес Участника: _________________________________

По Лоту № 1:

| № п/п | Наименование работы/ услуги (статья расходов) | Ед. изм | Кол-во | Ед. расценка, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Специалист (указывается вид работы/услуги, разряд, категория и т.д.) |  |  |  |  |
| 2. | Специалист (указывается вид работы/услуги, разряд, категория и т.д.) |  |  |  |  |
| 3. | ……….. |  |  |  |  |
|  | ……….. |  |  |  |  |
| 4. | Накладные расходы |  |  |  |  |
| 5. | Командировочные расходы |  |  |  |  |
| 6. | Дополнить при необходимости |  |  |  |  |
| ВСЕГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |

| Таблица 2. Условия оплаты |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

| Таблица 3. Обеспечение обязательств |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

Примечания:

1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться подрядчиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.

2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены – работы (услуги) должны выполняться (оказываться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.

3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.

По Лоту № 2:

| № п/п | Наименование работы/ услуги (статья расходов) | Ед. изм | Кол-во | Ед. расценка, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Специалист (указывается вид работы/услуги, разряд, категория и т.д.) |  |  |  |  |
| 2. | Специалист (указывается вид работы/услуги, разряд, категория и т.д.) |  |  |  |  |
| 3. | ……….. |  |  |  |  |
|  | ……….. |  |  |  |  |
| 4. | Накладные расходы |  |  |  |  |
| 5. | Командировочные расходы |  |  |  |  |
| 6. | Дополнить при необходимости |  |  |  |  |
| ВСЕГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |

| Таблица 2. Условия оплаты |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

| Таблица 3. Обеспечение обязательств |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

Примечания:

1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться подрядчиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.

2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены – работы (услуги) должны выполняться (оказываться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.

3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.

По Лоту № 3:

| № п/п | Наименование работы/ услуги (статья расходов) | Ед. изм | Кол-во | Ед. расценка, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Специалист (указывается вид работы/услуги, разряд, категория и т.д.) |  |  |  |  |
| 2. | Специалист (указывается вид работы/услуги, разряд, категория и т.д.) |  |  |  |  |
| 3. | ……….. |  |  |  |  |
|  | ……….. |  |  |  |  |
| 4. | Накладные расходы |  |  |  |  |
| 5. | Командировочные расходы |  |  |  |  |
| 6. | Дополнить при необходимости |  |  |  |  |
| ВСЕГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |

| Таблица 2. Условия оплаты |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

| Таблица 3. Обеспечение обязательств |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

Примечания:

1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться подрядчиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.

2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены – работы (услуги) должны выполняться (оказываться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.

3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

- 4.4.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче   оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В Коммерческом предложении приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье в соответствии с Техническим заданием. Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - График платежей (форма 5)

    - Форма графика платежей

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График платежей

Наименование и адрес Участника: _________________________________

По Лоту № 1:

| № п/п | Порядок платежей | Номер этапа в Графике оказания услуг | Дата платежа | Сумма платежа, рублей, без учета НДС-18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й платеж |  |  |  |
|  | 2-й платеж |  |  |  |
|  | 3-й платеж |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | Гарантийные удержания |  |  |  |
| Сумма по графику платежей, рублей, без учета НДС-18% |  | х | х |  |
| НДС (18%) |  | х | х |  |
| ИТОГО СУММА: |  | х | х |  |

По Лоту № 2:

| № п/п | Порядок платежей | Номер этапа в Графике оказания услуг | Дата платежа | Сумма платежа, рублей, без учета НДС-18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-й платеж |  |  |  |
| 2. | 2-й платеж |  |  |  |
| 3. | 3-й платеж |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | Гарантийные удержания |  |  |  |
| Сумма по графику платежей, рублей, без учета НДС-18% |  | х | х |  |
| НДС (18%) |  | х | х |  |
| ИТОГО СУММА: |  | х | х |  |

По Лоту № 3:

| № п/п | Порядок платежей | Номер этапа в Графике оказания услуг | Дата платежа | Сумма платежа, рублей, без учета НДС-18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-й платеж |  |  |  |
| 2. | 2-й платеж |  |  |  |
| 3. | 3-й платеж |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | Гарантийные удержания |  |  |  |
| Сумма по графику платежей, рублей, без учета НДС-18% |  | х | х |  |
| НДС (18%) |  | х | х |  |
| ИТОГО СУММА: |  | х | х |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График платежей должен быть подготовлен на основе графика поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и должен содержать ссылки на отдельные этапы/ подэтапы, предусмотренные этим Графиком (форма 3).

      - График платежей предусматривает стандартные условия оплаты и порядок расчетов, которые указаны в Информационной карте документации (Раздел 3) и проекте Договора (Раздел 5). В случае иных условий оплаты и порядка расчетов (отличных от проекта Договора), указать предлагаемые условия оплаты, в том числе в протоколе разногласий к проекту Договора (форма 6 Раздела 4).

  - Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

По Лоту № 1: ____________________________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

По Лоту № 2: ____________________________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

По Лоту № 3: ____________________________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с Письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (Раздел 5), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение, которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

  - План распределения объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)

    - Форма плана распределения объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов услуг
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями)

Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________

По Лоту № 1: ____________________________________________________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, оказывающей данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

По Лоту № 2: ____________________________________________________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, оказывающей данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

По Лоту № 3: ____________________________________________________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, оказывающей данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным подрядчиком (исполнителем).

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный подрядчик (исполнитель) указывает:

- перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

- стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам (соисполнителям)    в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением (форма 4)

- сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в  соответствии с Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма 3).

  - План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 8)

    - Форма плана распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов оказания услуг  
внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________

По Лоту № 1: ____________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Наименование компании | Стоимость |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
|  | Например: поставка товара |  |  |  |  |
|  | Например: выполнение работ |  |  |  |  |
|  | Например: оказание услуг |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 100% | Х |

По Лоту № 2: ____________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Наименование компании | Стоимость |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| 1. | Например: поставка товара |  |  |  |  |
| 2. | Например: выполнение работ |  |  |  |  |
| 3. | Например: оказание услуг |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 100% | Х |

По Лоту № 3: ____________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Наименование компании | Стоимость |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| 1. | Например: поставка товара |  |  |  |  |
| 2. | Например: выполнение работ |  |  |  |  |
| 3. | Например: оказание услуг |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 100% | Х |

______________________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается коллективным участником.

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данной форме лидер коллективного участника указывает:

        - перечень оказываемых каждой организацией поставок товара/работ/услуг;

        - распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением между всеми организациями, входящими в коллективного участника;

        - сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма 3).

  - Анкета Участника (форма 9)

    - Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения о поставщике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование (в соответствии с ЕГРЮЛ) | (Полное наименование) |
|  |  | (Сокращённое наименование) |
|  | Род деятельности (поставщик услуг; производитель/уполномоченный представитель производителя/ сбытовая посредническая компания) |  |
|  | Регион предоставления услуг: - Все регионы; - Москва и Московская область; - Смоленская область; - Пермский край; - Красноярский край; - Тюменская область ХМАО-Югра. | (Перечислить) |
|  | D-U-N-S®-номер * |  |
|  | Производимые/предлагаемые товары и услуги |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | КПП (КПН) |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКАТО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | Адрес согласно ЕГРЮЛ |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон/факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты контактного лица |  |
|  | Филиалы (перечислить наименования, почтовые адреса, КПП) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета, БИК, наименование получателя платежа) |  |
|  | Участники/акционеры (перечислить наименования с учетом ОПФ, страну регистрации и/или Ф.И.О. всех участников/акционеров, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Производственные мощности, находящиеся в активе предприятия (в натуральном выражении) |  |
|  | Лицензии, разрешения, сертификаты, сведения о членстве в саморегулируемых организациях (указать наименование, кем выданы, срок действия) |  |
|  | Годовой оборот (в рублях) |  |
|  | Опыт работы, в т.ч. опыт работы с предприятиями энергетики (указать кол-во лет) |  |
|  | Кадровые ресурсы, количество человек в штате (Руководящий, инженерно - технический, прочий персонал)** |  |
|  | Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера |  |
|  | Ф.И.О., должность, контакты (телефон, адрес электронной почты) ответственного лица, уполномоченного вести переговоры по конкретной закупке |  |
|  | Отчетность вашей компании заверяется аудиторскими компаниями Делойт, КПМГ, ПрайсвотерхаусКуперс или Эрнст энд Янг? (да/нет, если да - указать аудитора, представить копию последнего аудиторского заключения) |  |
|  | У вашей компании имеются акции или облигации, которые торгуются на организованном рынке ценных бумаг? (да/нет, если да - указать вид ценных бумаг, биржевую площадку и торговый код. Для облигаций дополнительно указать срок погашения) |  |
|  | Ваша компания является 100%-ым дочерним предприятием компании, соответствующей хотя бы одному из вышеприведенных вопросов? (да/нет, если да – представить соответствующую информацию о 100%-ой материнской компании) |  |

* DUNS® - номер в международной базе данных D&B (База данных Дан энд Брэдстрит). D B

С порядком получением номера DUNS® можно ознакомиться по адресу: http://www.dnb.ru/rbr.asp?rbr=25

** Информация подтверждается справкой о среднесписочной численности персонала на текущую дату, в свободной форме на бланке компании. По условиям закупочной документации информация может быть потребована в расширенной форме, с перечислением ключевых сотрудников, их образования и опыта работы.  В любом случае документ должен быть заверен печатью и подписью руководителя.

Примечание: сведения, указанные в данной анкете должны подтверждаться копиями соответствующих документов.

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

- 4.9.2.1  Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе «Банковские реквизиты» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

  - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав выполнение работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за … год* |  |  |  |  | отзывы |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2012 год |  |  |  |  | отзывы |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2013 год |  |  |  |  | отзывы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2014 год |  |  |  |  | отзывы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2015 год |  |  |  |  | отзывы |

*приветствуется предоставление информации за последние 8 (восемь) лет.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

_________________________________________________

(подпись, М.П.)

_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Технического задания (Раздел 6) и проекта Договора (Раздел 5).

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

  - Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование (изготовитель, марка, год выпуска) | Кол-во | Право собственности или иное право (собственное, аренда, лизинг) | Состояние (указать год выпуска) и местонахождение предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора, включая (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

  - Справка о кадровых ресурсах (форма 12)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (учебное заведение, год окончания, специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (инженерно-технические специалисты, планируемые для исполнения договора) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (планируемый для исполнения договора) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Общий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность компании, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

  - Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН (форма 13)

    - Форма письма о  соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН

начало формы

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что  (указывается наименование Участника запроса предложений)  ознакомлен  с Принципами  Глобального договора ООН, признает высокую важность соблюдения Принципов в рамках осуществления своей деятельности.

(указывается наименование Участника запроса предложений) будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения принципов Глобального договора ООН.

(указывается наименование Участника запроса предложений) согласен на включение в заключаемые ОАО «Э.ОН Россия» договоры (соглашения) соответствующего условия о соблюдении сторонами  заключаемого договора (соглашения)  принципов Глобального договора ООН, а также будет оказывать воздействие на своих соисполнителей (субпоставщиков) в целях соблюдения ими Принципов.

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что взаимное соблюдение Принципов Глобального договора ООН всеми участниками закупок будет способствовать установлению высоких этических и моральных стандартов ведения бизнеса.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что в случае выявления Организатором закупки сведений, связанных с несоблюдением Участником Принципов Глобального договора ООН,  этот факт может быть признан Заказчиком существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что в случае признания его Победителем запроса предложений и заключения с ним соответствующего договора, Заказчик признает обязательным соблюдение Принципов Глобального договора ООН. В случае выявления сведений, связанных с несоблюдением Участником [Подрядчиком, Поставщиком, Исполнителем] Принципов Глобального договора ООН, этот факт нарушений может послужить основанием для  досрочного расторжения договора в одностороннем порядке.

- ПРОЕКТ  ДОГОВОРА

Лот № 1

Договор оказания услуг

г. Шатура					                                      	         «__»   ______ 2015 года

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Бакурина Сергея Федоровича, действующего на основании Доверенности № 6 от 01.01.2014 г., с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в пункте 1.2. Договора в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

  - В рамках Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому освидетельствованию сосудов и трубопроводов КТЦ филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

  - Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, с «11» января 2016 года по «30» декабря 2016 года.

  - Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с Договором считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, которые отвечают требованиям, установленным Договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.	Заказчик обязуется:

2.1.1.	Передать Исполнителю в срок до «11» января 2016 года исходные документы и иные данные, необходимые для оказания услуг по Договору. Перечень исходных документов определен в Задании Заказчика. В случае необходимости дополнительных документов Исполнитель письменно запрашивает Заказчика о предоставлении таких документов.

2.1.2. Принять у Исполнителя услуги, которые отвечают требованиям, установленным Договором, приложениями к нему и применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.1.3.	Оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

2.2.	Заказчик вправе:

2.2.1.	Во всякое время проверять ход выполнения и качество оказываемых Исполнителем услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их оказания, если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка оказания услуг не требуют таких изменений.

2.2.2.	Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренными разделом 7 Договора, иными положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.	Исполнитель обязуется:

2.3.1.	Оказать услуги в точном соответствии с условиями Договора, приложениями к нему и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также руководствуясь инструкциями Заказчика (при их наличии).

2.3.2.	Не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание оказываемых услуг, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

    - Не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика.

    - Устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком, при согласовании результата услуг в сроки, установленные Заказчиком при согласовании.

    - При исполнении Договора Исполнитель несет ответственность за соблюдение его работниками требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

    - Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Исполнителя от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Исполнителем строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Исполнителем на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Исполнитель.

- 3. Конфиденциальность

3.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.

3.2. Стороны настоящим согласились, что результаты услуг, выполненных Исполнителем во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

3.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

3.4. Исполнитель обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Исполнителем для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам. В случае нарушения данного положения Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

3.7. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Факт приемки-передачи услуг подтверждается подписанием Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - «Акт»). Исполнитель прилагает к Акту Отчет об оказанных услугах по форме, согласованной Заказчиком.

4.2. Заказчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта и Отчета об оказанных услугах принять оказанные услуги, подписав Акт и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту и Отчету об оказанных услугах в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных недостатков.

4.3. Исполнитель обязуется без дополнительной платы устранить недостатки в части оказанных услуг, в том числе недостатки в Отчете об оказанных услугах, в течение срока, указанного Заказчиком в Возражениях.

4.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 4.3. Договора, Заказчик вправе совершить одно из следующий действий:

- расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления и потребовать возмещения убытков;

- потребовать соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора общей стоимости услуг.

В случае оказания Исполнителем услуг с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от условий Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки услуг, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение разумного срока, установленного Заказчиком.

- 5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, составляет __________________ рублей, включая НДС в сумме ________________ рублей, исчисленный по ставке 18%.

5.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Исполнителя.

5.3. Исполнитель обязуется представлять Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и правил, утвержденных  Постановлением  Правительства РФ №1137 от 26.12.2011г.

5.4. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.5. В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости услуг, считается неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику.

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

5.7. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.8. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Сроки

6.1.	Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2.	При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.

6.3.	Сроки, предусмотренные Договором, могут быть продлены только по соглашению Сторон, форма которого должна отвечать требованиям пункта 7.2. Договора.

7. Расторжение и изменение Договора, отказ от исполнения Договора

7.1.	Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации и Договором.

7.2.	Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе Приложения и соглашение о расторжении Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены их (Сторон) печатями.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом Исполнителя в письменной форме за 5 (Пять) рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по Договору (до даты расторжения Договора), а также документально подтвержденные и фактически понесенные Исполнителем до даты расторжения Договора расходы, необходимые и связанные с исполнением Договора.

7.4.	При расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны обязуются урегулировать все взаимные требования в соглашении о расторжении Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.

7.5.	В случае расторжения Договора / отказа одной из Сторон от исполнения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора / отказа от исполнения Договора. Также в указанный срок Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму уплаченного по Договору аванса, не зачтенного в счет надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.

- 8. Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями Договора.

  - В случае просрочки Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от общей стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения установленного срока оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

- 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.	Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках Договора Стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные действия, крупномасштабные забастовки, акты и иные действия или решения (в какой бы то ни было форме) органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные и разумно непредотвратимые обстоятельства.

9.2.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме.

9.3.	Если какая-либо из Сторон Договора окажется не в состоянии выполнить какое-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства продлевается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.

9.4.	Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

- 10. Споры и применимое право

10.1.	К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, применяется право Российской Федерации.

10.2.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

10.3. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, и касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

- 11. Прочие условия

11.1. Договор содержит все условия, согласованные Сторонами. Любые предварительные договоренности, устные или письменные, существовавшие до заключения Договора, теряют силу.

11.2. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Исполнителю при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите, ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

11.3. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Исполнитель с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

11.5. Каждый из экземпляров Договора содержит 6 листов с текстом на одной стороне каждого листа.

11.6. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение № 1. Техническое задание Заказчика.

- Приложение № 2. Смета.

- 12. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия») Юридический адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 Грузополучатель (плательщик): Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Адрес: 140700, Россия, Московская область, город Шатура, Черноозерский проезд, дом 5 ИНН/КПП 8602067092/504902001 БИК 044525823 р/с 40702810792000000445 к/с 30101810200000000823 в ГПБ (ОАО), г. Москва Директор филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» ____________________С. Ф. Бакурин м.п. | Исполнитель: ______________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Лот № 2

Договор оказания услуг № _________

г. ________					 	          «___» ___________ 20__ года

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Бакурина Сергея Федоровича, действующего на основании доверенности №6 от 01.01.2014 года, с одной стороны и ___________________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в пункте 1.2. Договора в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

  - В рамках Договора Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (подготовить следующие документы):

    - Техническое освидетельствование трубопроводов энергоблока ПГУ-400 (18 шт.);

- а также оказать иные услуги, определенные в Задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору).

  - Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, с «01» апреля 2016 года по «31» декабря 2016 года.

  - Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с Договором считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, которые отвечают требованиям, установленным Договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.	Заказчик обязуется:

2.1.1.	Передать Исполнителю в срок до «01» апреля 2016 года исходные документы и иные данные, необходимые для оказания услуг по Договору. Перечень исходных документов определен в Задании Заказчика. В случае необходимости дополнительных документов Исполнитель письменно запрашивает Заказчика о предоставлении таких документов.

2.1.2. Принять у Исполнителя услуги, которые отвечают требованиям, установленным Договором, приложениями к нему и применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.1.3.	Оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

2.2.	Заказчик вправе:

2.2.1.	Во всякое время проверять ход выполнения и качество оказываемых Исполнителем услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их оказания, если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка оказания услуг не требуют таких изменений.

2.2.2.	Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренными разделом 7 Договора, иными положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.	Исполнитель обязуется:

2.3.1.	Оказать услуги в точном соответствии с условиями Договора, приложениями к нему и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также руководствуясь инструкциями Заказчика (при их наличии).

2.3.2.	Не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание оказываемых услуг, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

    - Не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика.

    - Устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком, при согласовании результата услуг в сроки, установленные Заказчиком при согласовании.

- 3. Конфиденциальность

3.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.

3.2. Стороны настоящим согласились, что результаты услуг, выполненных Исполнителем во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

3.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

3.4. Исполнитель обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Исполнителем для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам. В случае нарушения данного положения Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

3.7. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Факт приемки-передачи услуг подтверждается подписанием Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - «Акт»). Исполнитель прилагает к Акту Отчет об оказанных услугах по форме, согласованной Заказчиком.

4.2. Заказчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта и Отчета об оказанных услугах принять оказанные услуги, подписав Акт и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту и Отчету об оказанных услугах в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных недостатков.

4.3. Исполнитель обязуется без дополнительной платы устранить недостатки в части оказанных услуг, в том числе недостатки в Отчете об оказанных услугах, в течение срока, указанного Заказчиком в Возражениях.

4.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 4.3. Договора, Заказчик вправе совершить одно из следующий действий:

- расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления и потребовать возмещения убытков;

- потребовать соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора общей стоимости услуг.

В случае оказания Исполнителем услуг с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от условий Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки услуг, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение разумного срока, установленного Заказчиком.

- 5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, составляет ___________ (________________) рублей, включая НДС в сумме __________ (____________), исчисленный по ставке 18%.

5.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Исполнителя.

5.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет–фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.4. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.5. В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости услуг, считается неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику.

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

5.7. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.8. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Сроки

6.1.	Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2.	При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.

6.3.	Сроки, предусмотренные Договором, могут быть продлены только по соглашению Сторон, форма которого должна отвечать требованиям пункта 7.2. Договора.

7. Расторжение и изменение Договора, отказ от исполнения Договора

7.1.	Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации и Договором.

7.2.	Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе Приложения и соглашение о расторжении Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены их (Сторон) печатями.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом Исполнителя в письменной форме за 5 (Пять) рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по Договору (до даты расторжения Договора), а также документально подтвержденные и фактически понесенные Исполнителем до даты расторжения Договора расходы, необходимые и связанные с исполнением Договора.

7.4.	При расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны обязуются урегулировать все взаимные требования в соглашении о расторжении Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.

7.5.	В случае расторжения Договора / отказа одной из Сторон от исполнения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора / отказа от исполнения Договора.

- 8. Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями Договора.

  - В случае просрочки Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от общей стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения установленного срока оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

- 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.	Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках Договора Стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные действия, крупномасштабные забастовки, акты и иные действия или решения (в какой бы то ни было форме) органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные и разумно непредотвратимые обстоятельства.

9.2.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме.

9.3.	Если какая-либо из Сторон Договора окажется не в состоянии выполнить какое-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства продлевается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.

9.4.	Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

- 10. Споры и применимое право

10.1.	К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, применяется право Российской Федерации.

10.2.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

10.3. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, и касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

- 11. Прочие условия

11.1. Договор содержит все условия, согласованные Сторонами. Любые предварительные договоренности, устные или письменные, существовавшие до заключения Договора, теряют силу.

11.2. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Исполнителю при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

11.3. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Исполнитель с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

11.5. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Исполнитель уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от общей стоимости услуг, указанной в пункте 5.1 Договора.

11.6. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение № 1. Задание Заказчика.

- 12. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

| Заказчик: ОАО «Э.ОН Россия» Юридический адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34. Грузополучатель (плательщик): филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Фактический адрес: 140700, Московская область, г.Шатура, Черноозерский проезд, д.5 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 8602067092/504902001 р/с 40702810792000000445 в ГПБ (ОАО), г Москва БИК 044525823 к/с 30101810200000000823 Директор филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» ______________ / С.Ф. Бакурин / м.п. | Исполнитель: Наименование: ______________ /____________/ м.п. |
| --- | --- |

Лот № 3

Договор оказания услуг № _________

г. ________					 	                                «___» ___________ 20__ года

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Бакурина Сергея Федоровича, действующего на основании Доверенности №6 от 01.01.2014 г., с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в пункте 1.2. Договора в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

  - В рамках Договора Исполнитель обязуется оказать  услуги по экспертизе промышленной безопасности сосудов и трубопроводов КТЦ, а также оказать иные услуги, определенные в Задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору).

  - Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, с «01» января 2016 года по «30» сентября 2015 года.

  - Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с Договором считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, которые отвечают требованиям, установленным Договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.	Заказчик обязуется:

2.1.1.	Передать Исполнителю в срок до «20» января 2016 года исходные документы и иные данные, необходимые для оказания услуг по Договору. Перечень исходных документов определен в Задании Заказчика. В случае необходимости дополнительных документов Исполнитель письменно запрашивает Заказчика о предоставлении таких документов.

2.1.2. Принять у Исполнителя услуги, которые отвечают требованиям, установленным Договором, приложениями к нему и применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.1.3.	Оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

2.2.	Заказчик вправе:

2.2.1.	Во всякое время проверять ход выполнения и качество оказываемых Исполнителем услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их оказания, если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка оказания услуг не требуют таких изменений.

2.2.2.	Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренными разделом 7 Договора, иными положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.	Исполнитель обязуется:

2.3.1.	Оказать услуги в точном соответствии с условиями Договора, приложениями к нему и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также руководствуясь инструкциями Заказчика (при их наличии).

2.3.2.	Не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание оказываемых услуг, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

    - Не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика.

    - Устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком, при согласовании результата услуг в сроки, установленные Заказчиком при согласовании.

- 3. Конфиденциальность

3.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.

3.2. Стороны настоящим согласились, что результаты услуг, выполненных Исполнителем во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

3.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

3.4. Исполнитель обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Исполнителем для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам. В случае нарушения данного положения Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

3.7. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Факт приемки-передачи услуг подтверждается подписанием Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - «Акт»). Исполнитель прилагает к Акту Отчет об оказанных услугах по форме, согласованной Заказчиком.

4.2. Заказчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта и Отчета об оказанных услугах принять оказанные услуги, подписав Акт и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту и Отчету об оказанных услугах в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных недостатков.

4.3. Исполнитель обязуется без дополнительной платы устранить недостатки в части оказанных услуг, в том числе недостатки в Отчете об оказанных услугах, в течение срока, указанного Заказчиком в Возражениях.

4.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 4.3. Договора, Заказчик вправе совершить одно из следующий действий:

- расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления и потребовать возмещения убытков;

- потребовать соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора общей стоимости услуг.

В случае оказания Исполнителем услуг с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от условий Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки услуг, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение разумного срока, установленного Заказчиком.

- 5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, составляет ___________ (________________) рублей, включая НДС в сумме __________ (____________), исчисленный по ставке 18%.

5.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Исполнителя.

5.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет–фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.4. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.5. В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости услуг, считается неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику.

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

5.7. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.8. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Сроки

6.1.	Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2.	При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.

6.3.	Сроки, предусмотренные Договором, могут быть продлены только по соглашению Сторон, форма которого должна отвечать требованиям пункта 7.2. Договора.

7. Расторжение и изменение Договора, отказ от исполнения Договора

7.1.	Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации и Договором.

7.2.	Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе Приложения и соглашение о расторжении Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены их (Сторон) печатями.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом Исполнителя в письменной форме за 5 (Пять) рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по Договору (до даты расторжения Договора), а также документально подтвержденные и фактически понесенные Исполнителем до даты расторжения Договора расходы, необходимые и связанные с исполнением Договора.

7.4.	При расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны обязуются урегулировать все взаимные требования в соглашении о расторжении Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.

7.5.	В случае расторжения Договора / отказа одной из Сторон от исполнения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора / отказа от исполнения Договора. Также в указанный срок Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму уплаченного по Договору аванса, не зачтенного в счет надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.

- 8. Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями Договора.

  - В случае просрочки Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от общей стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения установленного срока оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

- 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.	Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках Договора Стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные действия, крупномасштабные забастовки, акты и иные действия или решения (в какой бы то ни было форме) органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные и разумно непредотвратимые обстоятельства.

9.2.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме.

9.3.	Если какая-либо из Сторон Договора окажется не в состоянии выполнить какое-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства продлевается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.

9.4.	Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

- 10. Споры и применимое право

10.1.	К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, применяется право Российской Федерации.

10.2.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

10.3. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, и касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

- 11. Прочие условия

11.1. Договор содержит все условия, согласованные Сторонами. Любые предварительные договоренности, устные или письменные, существовавшие до заключения Договора, теряют силу.

11.2. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Исполнителю при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

11.3. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Исполнитель с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

11.5. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Исполнитель уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от общей стоимости услуг, указанной в пункте 5.1 Договора.

11.6. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение № 1. Задание Заказчика.

- 12. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия») Юридический адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 Грузополучатель (плательщик): Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Адрес: 140700, Россия, Московская область, город Шатура, Черноозерский проезд, дом 5 ИНН/КПП 8602067092/504902001 БИК 044525823 р/с 40702810792000000445 к/с 30101810200000000823 в ГПБ (АО), г. Москва Директор филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» ____________________С. Ф. Бакурин м.п. | Исполнитель: Наименование: ____________________ /____________/ м.п. |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот № 1:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуги по техническому освидетельствованию сосудов и трубопроводов КТЦ

- Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

- Полное наименование оборудования, место производства:

  - Техническое освидетельствование (далее ТО) сосудов, работающих под давлением - 3 единицы:

    - Основной бойлер рег. № 59277 (ПСВ-200-7-15 (СТ-12307а))турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 3;

    - Пиковый бойлер рег. № 59278 (ПСВ-200-7-15 (СТ-12307а))турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 3;

    - РНП-5 рег. № 64245 котла ТМ-104 ст. № 5.

  - ТО трубопроводов - 47 единиц:

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№1 рег. №1148, L-351,93 м, Ø-377х45; 377х28, 325х24, 273х20, 194х15, 133х10;

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№2 рег. №1180, L-342,53 м, Ø-377х45; 377х28, 325х24, 273х20, 194х15, 133х10;

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№3 рег. №1203, L-372,76 м, Ø-377х45; 377х28, 325х24, 273х20, 194х15, 133х10;

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№4 рег. №1325, L-198,11 м, Ø-377х28, 325х24, 219х16, 133х10;

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№5 рег. №1354, L-282,88 м, Ø-377х45; 377х28, 325х24, 219х16, 133х10;

    - Трубопровод острого пара блока ст.№ 2 рег. № 1178, L-425,34 м, Ø-325х38; 325х8; 273х32; 273х10; 219х28; 219х25; 133х16 ;

    - Трубопровод горячего промперегрева блока ст.№2 рег. № 1181, L-361,8 м, Ø-426х18; 273х11;

    - Трубопровод горячего промперегрева блока ст.№4 рег. № 1333, L-402,11 м, Ø-426х18; 325х24; 273х11; 159х7;

    - Трубопровод горячего промперегрева блока ст.№5 рег. № 1352, L-363,60 м, Ø-426х18; 159х7;

    - Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3  блока № 1 рег. №4091, L- 13,47 м, Ø-159х7;

    - Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 1 рег. №1156, L- 278,55  м, Ø-465х16, 377х13, 325х13, 219х9, 159х7;

    - Трубопровод подачи пара на мебельный комбинат рег. №4110, L- 59,8 м, Ø-426х10;

    - Трубопровод подачи пара на мебельный комбинат Ду 200 рег. №4111 L- 23,64 м, Ø-219х8;

    - Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 2 рег. №1186 L- 278,55  м, Ø-465х16, 377х13, 325х13, 219х9, 159х7;

    - Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока № 2 рег. №4092 L- 13,47 м, Ø-159х7;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 2 рег. №4118 L- 110,58 м, Ø-219х7, Ø-159х7;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 1 рег. №4116 L- 110,58 м, Ø-219х7, Ø-159х7;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 блока № 2 рег. №1371 L- 5,44 м, Ø-159х8, Ø-159х7, Ø-159х11, Ø-194х15, Ø-219х16;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-7 в ПВД-6 блока № 2 рег. №1374 L- 11,61 м, Ø-159х7, Ø-159х8, Ø-159х11;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-7 в ПВД-6 блока № 3 рег. №1375 L- 11,61 м, Ø-159х7, Ø-159х8, Ø-159х11;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 блока № 3 рег. №1372 L- 5,44 м, Ø-159х8, Ø-159х7, Ø-159х11, Ø-194х15, Ø-219х16;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 3 рег. №4119 L- 110,58 м, Ø-219х7, Ø-159х7;

    - Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока № 3 рег. №4093 L- 13,47 м, Ø-159х7;

    - Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С  блока № 3 рег. №1218 L- 278,55  м, Ø-465х16, Ø 377х13, Ø 325х13, Ø 219х9, Ø 159х7;

    - Коллектор 11 ата № 1 рег. №3795 L- 498,02 м, Ø-377х9, Ø-325х8, Ø-273х8, Ø-219х6, Ø-159х6

    - Коллектор 11 ата № 2 рег. №3796 L- 378,72 м, Ø-377х9, Ø 325х8, Ø 273х8;

    - Коллектор 9-15 ата рег. №3797 L- 487,36 м, Ø-530х8, Ø-426х9, Ø-377х9, Ø-325х8, Ø-273х8, Ø-219х8, Ø-133х4, Ø-108х4;

    - Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 4 рег. №1337 L- 262,24 м, Ø-465х16, Ø-426х14, Ø-325х13, Ø-273х10, Ø-219х9, Ø-159х7;

    - Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 5 рег. №1353 L- 262,24 м, Ø-465х16, Ø-426х14, Ø-325х13, Ø-273х10, Ø-219х9, Ø-159х7;

    - Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока № 5 рег. №1355 L- 87,26 м, Ø-426х24, Ø-325х24, Ø-273х20, Ø-273х11, Ø-194х18, Ø-194х15, Ø-159х12, Ø-159х7;

    - Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока № 4 рег. №4094 L- 4,25 м, Ø-159х7;

    - Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока № 5 рег. №4095 L- 4,25 м, Ø-159х7;

    - Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока № 6 рег. №4096 L- 2,9 м, Ø-108х4,5;

    - Трубопровод сетевой воды блока № 6 рег. №3350 L- 109,4 м, Ø-530х8, Ø-630х8;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 4 рег. №4120 L- 79,4 м, Ø-219х7, 159х4,5;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 5 рег. №4117 L- 79,4 м, Ø-219х7, 159х4,5;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 6 рег. №4113 L- 70,2 м, Ø-159х7, Ø-133х4,5

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 блока № 4 рег. №1367 L- 8,1 м, Ø-159х15, Ø-159х7;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 блока № 5 рег. №1368 L- 8,1 м, Ø-159х15, Ø-159х7;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-7 в ПВД-6 блока № 4 рег. №1365 L- 8,78 м, Ø-159х7, Ø-159х8;

    - Трубопровод слива конденсата из ПВД-7 в ПВД-6 блока № 5 рег. №1366 L- 8,78 м, Ø-159х7, Ø-159х8;

    - Паропровод отбора пара к ПНД-3 блока № 5 рег. №1448 L- 59,14 м, Ø-426х14, Ø-426х9, Ø-325х13;

    - Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока № 6 рег. №4112 L- 22,05 м, Ø-426х14, Ø-325х13, Ø-219х9, Ø-157х7;

    - Паропровод отбора пара к ПВД-5 блока № 5 рег. №1356 L- 35,5 м, Ø-159х7, Ø-273х11;

    - Паропровод отбора пара к ПВД-6 блока № 5 рег. №1358 L- 37 м, Ø-159х7, Ø-219х9, Ø-273х10;

    - Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока № 6 рег. №1423 L- 37,58 м, Ø-159х11, Ø-159х7;

    - Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор  блока № 6 рег. №1418 L- 81,2 м, Ø-133х10, Ø-108х4,5.

- Основание для производства Услуги.

СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 г.

- Цель проведения Услуги.

Определение технического состояния, возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации сосудов и трубопроводов в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- Содержание Услуги.

5.1. Выполнить при техническом освидетельствовании каждого сосуда по п. 2.1:

- Анализ технической документации за период эксплуатации;

- Наружный и внутренний осмотр;

- Гидравлические испытания;

- запись результатов технического освидетельствования в паспорт сосуда.

5.2. Выполнить при техническом освидетельствовании каждого трубопровода по п. 2.2:

- анализ технической документации за период эксплуатации;

- наружный осмотр;

- запись результатов технического освидетельствования в паспорт трубопровода.

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя лицензии РОСТЕХНАДЗОРа на экспертизу промышленной безопасности.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 и двух экспертов.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве услуг.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг, в рамках настоящего Технического задания, подтвержденной удостоверениями.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала услуг до их завершения и приемки их Заказчиком.

- Требования к выполнению Услуги.

7.1. Услуги должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- ПБ 03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ);

- Правила по охране труда на высоте (Приказ Минтруда России от 17.06.2015г №383н);

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- СТО 70238424.13.060.30.001-2008 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЩИТА ВОДНОЙ СРЕДЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

7.2. Исполнитель обязан выполнить услуги в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами.

- Этапы и сроки выполнения.

  - Сроки выполнения:

Срок начала январь 2016 года;

Срок окончания декабрь 2016 года, в соответствии с табл:

| № п.п. | Наименование оборудования | Срок проведения ТО |
| --- | --- | --- |
| Сосуды: |  |  |
|  | Основной бойлер турбины ст. № 3 | 12.06.16 |
|  | Пиковый бойлер турбины ст. № 3 | 12.07.16 |
|  | РНП-5 | 12.07.16 |
| Трубопроводы: |  |  |
|  | Трубопровод питательной воды блока ст.№1 | 03.09.16 |
|  | Трубопровод питательной воды блока ст.№2 | 24.06.16 |
|  | Трубопровод питательной воды блока ст.№3 | 10.08.16 |
|  | Трубопровод питательной воды блока ст.№4 | 13.09.16 |
|  | Трубопровод питательной воды блока ст.№5 | 28.08.16 |
|  | Трубопровод острого пара блока ст.№ 2 | 30.09.16 |
|  | Трубопровод горячего промперегрева блока ст.№2 | 20.01.16 |
|  | Трубопровод горячего промперегрева блока ст.№4 | 24.09.16 |
|  | Трубопровод горячего промперегрева блока ст.№5 | 24.09.16 |
|  | Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока № 1 | 15.11.16 |
|  | Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 1 | 15.06.16 |
|  | Трубопровод подачи пара на мебельный комбинат рег. №4110 | 15.10.16 |
|  | Трубопровод подачи пара на мебельный комбинат Ду 200 рег. №4111 | 09.12.16 |
|  | Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 2 | 08.10.16 |
|  | Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока №2 | 17.05.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 2 | 05.12.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 1 | 15.11.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 блока № 2 | 21.01.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-7 в ПВД-6 блока № 2 | 22.01.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-7 в ПВД-6 блока № 3 | 21.01.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 блока № 3 | 21.01.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 3 | 26.08.16 |
|  | Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока №3 | 26.08.16 |
|  | Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 3 | 23.05.16 |
|  | Коллектор 11 ата № 1 | 17.09.16 |
|  | Коллектор 11 ата № 2 | 08.10.16 |
|  | Коллектор 9-15 ата | 08.10.16 |
|  | Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 4 | 24.09.16 |
|  | Паропровод холодного промперегрева на РОУ-С блока № 5 | 24.09.16 |
|  | Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока № 5 | 12.01.16 |
|  | Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока №4 | 30.09.16 |
|  | Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока №5 | 15.10.16 |
|  | Трубопровод ступенчатого слива конденсата из ПНД-4 в ПНД-3 блока №6 | 14.06.16 |
|  | Трубопровод сетевой воды блока № 6 | 04.05.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 4 | 30.09.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 5 | 15.10.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-5 в Д-7 и ПНД-4 блока № 6 | 14.06.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 блока № 4 | 11.01.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 блока № 5 | 11.01.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-7 в ПВД-6 блока № 4 | 11.01.16 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПВД-7 в ПВД-6 блока № 5 | 11.01.16 |
|  | Паропровод отбора пара к ПНД-3 блока № 5 | 08.10.16 |
|  | Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока № 6 | 10.06.16 |
|  | Паропровод отбора пара к ПВД-5 блока № 5 | 08.10.16 |
|  | Паропровод отбора пара к ПВД-6 блока № 5 | 08.10.16 |
|  | Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока № 6 | 10.09.16 |
|  | Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 6 | 11.01.16 |

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения Услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

  - Промежуточные сроки выполнения Услуг, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Исполнительом за 10 дней до начала.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых Услуг в согласованных объемах.

  - Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком производства. Сдача Услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным объемам. Причем в полном объеме сдача Услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов.

  - Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача Услуг должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Требования к сдаче-приемке.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе следующую документацию:

    - Сметный расчет;

    - Сетевой график проведения Услуг;

    - Акты о сдаче-приемке выполненных работ установленной формы;

    - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов;

    - Журналы производства работ.

  - Приемка выполненных Услуг осуществляется в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

  - Приемка выполненных работ осуществляется по факту наличия записи результатов технического освидетельствования в паспорет устройства.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Перечень дополнительных Услуг, не предусмотренных проектом.

- Гарантия Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Услуг в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Услуга должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы, удостоверения по ОТ, удостоверения экспертов.

- Наличие (не обязательно) у Исполнителя материально-технической базы в г. Шатура.

- Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 и двух экспертов.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

Лот № 2:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию трубопроводов энергоблока ПГУ-400 (18 шт.).

1. Наименование филиала.

Филиал Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования, место оказания услуг.

2.1 Наименование трубопроводов пара и горячей воды для проведения технического освидетельствования, представлено в Таблице 1.

Таблица 1

| № пп | Наименование трубопровода пара и горячей воды | рег. № | Р разр, Мпа | T разр, °С | Срок ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Всасывающий трубопровод насосов питательной воды | 3738 | 0,49 | 146 | 30.09.2016 |
| 2.1.2. | Напорный трубопровод питательной воды высокого давления на КУ | 3732 | 14 | 148,2 | 30.09.2016 |
| 2.1.3. | Трубопровод пара высокого давления от КУ к турбине | 3742 | 10,06 | 556 | 30.09.2016 |
| 2.1.4. | Трубопровод пара от БРОУ ВД до конденсатора | 3733 | 0,8 | 191 | 30.09.2016 |
| 2.1.5. | Трубопровод пара среднего давления ГПП | 3728 | 2,203 | 556 | 30.09.2016 |
| 2.1.6. | Трубопровод пара среднего давления ХПП | 3726 | 2,5 | 370 | 30.09.2016 |
| 2.1.7. | Трубопровод пара низкого давления | 3739 | 0,4 | 298 | 30.09.2016 |
| 2.1.8. | Трубопровод пара от БРОУ НД до конденсатора | 3725 | 0,23 | 154,5 | 30.09.2016 |
| 2.1.9. | Трубопровод пара среднего давления к коллектору собственных нужд и на БРОУ СД | 3736 | 2,5 | 300 | 30.09.2016 |
| 2.1.10. | Трубопровод барботирующего пара в конденсатор | 3729 | 2,5 | 306 | 30.09.2016 |
| 2.1.11. | Трубопровод пара от БРОУ СД до конденсатора | 3735 | 0,9 | 190 | 30.09.2016 |
| 2.1.12. | Коллектор пара собственных нужд | 3740 | 2,5 | 300 | 30.09.2016 |
| 2.1.13. | Трубопровод пара собственных нужд от эстакады | 3737 | 1,2 | 220 | 30.09.2016 |
| 2.1.14. | Пароперепускные трубопроводы среднего давления | 3727 | 2,03 | 553 | 30.09.2016 |
| 2.1.15. | Трубопровод пара на уплотнения турбины | 3741 | 0,5 | 306 | 30.09.2016 |
| 2.1.16. | Трубопровод пара от уплотнений турбины | 3730 | 0,25 | 300 | 30.09.2016 |
| 2.1.17. | Трубопровод дренажа пара промперегрева | 3731 | 2 | 450 | 30.09.2016 |
| 2.1.18. | Пароперепускной трубопровод высокого давления | 3734 | 9,42 | 555 | 30.09.2016 |

- Основание для оказания услуг.

Утвержденная эксплуатационная программа на 2016г;

п.360 «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

«Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ.

- Цель оказания услуг.

  - Обеспечение безопасной эксплуатации технических устройств энергоблока ст.7 (ПГУ-400).

  - Техническое освидетельствование оборудования под давлением в соответствии с п.360 «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

- Содержание услуг.

  - Выполнить при техническом освидетельствовании трубопроводов пара и горячей воды по п.2.1:

- анализ проектной, эксплуатационной и ремонтной технической документации за период эксплуатации;

- техническое освидетельствование (наружный осмотр в процессе эксплуатации в горячем и холодном состоянии);

- запись результатов технического освидетельствования в паспорте трубопроводов с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура), сроков следующего освидетельствования).

  - Объемы услуг по техническому освидетельствованию трубопроводов представлены в Таблице 2 в соответствие с "Прейскурантом на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологий и эксплуатации электростанций и сетей (1992 г.)  Том 4. Москва, ОРГРЭС 1992г. (с дополнениями, изложенными в письме №АД-43-57 от 02.02.93г.).

Для уточнения объемов оказываемых услуг на этапе конкурсных процедур ответственный представитель Участника обязан прибыть на производственную площадку ШГРЭС.

Таблица 2

| Объект* | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.1-2.1.18 | Трубопроводы пара и горячей воды | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации / 12.2.20.01 | шт | 18 |
| 2.1.1-2.1.18 | Трубопроводы пара и горячей воды | Подбор чертежей, формуляров, проектной документации, подбор директивных материалов, составление объемов и планов контроля по узлам и видам контроля / 12.2.20.02 | шт | 18 |
| 2.1.1-2.1.18 | Трубопроводы пара и горячей воды | Визуальный контроль (наружной и внутренней поверхности) элементов с измерением геометрических размеров дефектов и сопоставление их параметров с допустимыми значениями. Составление заключений по результатам контроля (оформление записи в паспорте трубопровода с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура), сроков следующего освидетельствования). / 12.2.20.04 | шт | 18 |

*Обозначение оборудования согласно Таблице 1.

  - Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта после дефектации оборудования.

- Требования к Исполнителю.

  - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  предписаний надзорных органов, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- наличие аттестации экспертов в области промышленной безопасности – Э12ТУ.

  - Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме аналогичном предъявляемым к основному Исполнителю на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на оказание аналогичных услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

- Требования к оказанию услуг.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- ПБ 03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- РД 10-369-00 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»;

- РД 34.39.301-87 «Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций»;

- ФЗ-116 Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденный 21.07.1997 с изменениями от 31.12.2014;

- Регламенты организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда:

- Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СМОЗиБТ. Руководство. РО-СОТТА-01.3. СМОЗиБТ. Методика идентификации опасностей МО-СОТТА-02.

- Внутренний аудит. РО-СОТТА-05.

- Корректирующие и управляющие действия. РО-СОТТА-06.

- Положение по проверке рабочих мест. ПО-СОТТА-10.

- Работа на высоте. СО-СОТТА-13.

- Оценка эффективности СИЗ (средств индивидуальной защиты). СО-СОТТА-14.

- Общественная безопасность. СО-СОТТА-15.

- Отчетность и расследование инцидентов. СО-СОТТА-16.

- Поведенческие аудиты. РО-СОТТА-18.

- Работа с асбестом. СО-СОТТА-20.

- Безопасность технологии и оборудования. СО-СОТТА-22.

- Пожарная безопасность. Положение о проведении смотра-конкурса по пожарной безопасности. ПО-СОТТА-23.

- Положение о проведении оценки рисков до начала выполнения работ. ПО-СОТТА-24.

- Система управления промышленной безопасностью. ПО-СОТТА-25.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими процессами, заводскими инструкциями.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Исполнителя.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки оказания услуг.

  - Сроки оказания услуг:

Срок начала «01» апреля 2016 года;

Срок окончания «31» декабря 2016 года.

Провести техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды энергоблока ст.№7 не позднее 30.09.2016г.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

  - Исполнитель должен предоставить график оказания услуг на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнителя составляется детальный график проведения работ.

- Требования к сдаче-приемке услуг.

  - Сдача-приемка выполненных услуг осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача выполненных услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания Акта приёмки оказанных услуг совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача оказанных услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче оказанных услуг, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Приемка оказанных услуг (Техническое освидетельствование по п. 2.1.) осуществляется по факту оформления соответствующей записи в паспорте трубопроводов.

  - Сдача оказанных услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- ПБ 03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- РД 10-369-00 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Ростехнадзора о проверке знаний требований промышленной безопасности.

  - Лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

  - Прочие документы на основе обоснованных требований Заказчика.

- Гарантия Исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

  - Оказанние услуг в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии оказанных услуг устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Приложение 1

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

1. Наличие у Исполнителя специалистов, прошедших аттестацию и проверку знаний в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору  по следующим НТД:

- «Общие требования промышленной безопасности» – А 1 ;

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» – Б 8.21, Б 8.22, Б 8.23;

2.Наличие аттестации экспертов в области промышленной безопасности –  Э 12 ТУ.

- Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

- Услуги должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Исполнителя материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

- Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Лот № 3:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по экспертизе промышленной безопасности сосудов и трубопроводов КТЦ

1. Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

2. Полное наименование оборудования, место производства Услуг:

  - Экспертиза промышленной безопасности (далее ЭПБ) сосудов, работающих под давлением - 15 единиц:

    - ПВД-7 рег. № 57386 (ПВ-500-230) турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 1;

    - ПВД-6 рег. № 57385 (ПВ-500-230) турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 1;

    - ПВД-5 рег. № 57384 (ПВ-500-230) турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 1;

    - ПН-100 (ПН-100-16-4) турбины К-200-130 ЛМЗ ст. № 1;

    - ПНД-2 (ПН-400-27-7) турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 1;

    - ПС-50 (ПС-50-1) турбины К-200-130 ЛМЗ ст. № 1;

    - Основной бойлер рег. № 67219 (ПСВ-200-7-15 (СТ-12307а)) турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 5;

    - Пиковы бойлер рег. № 67218 (ПСВ-200-7-15 (СТ-12307а)) турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 5;

    - ПСГ-1 (ПСГ-1300-3-8-1) турбины ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ ст. № 6;

    - РНП-1А рег. № 57636 котла ТП-108 ст. № 1;

    - РНП-1Б рег. № 57637 котла ТП-108 ст. № 1;

    - РНП-2А рег. № 58859 котла ТП-108 ст. № 2;

    - РНП-2Б рег. № 58860 котла ТП-108 ст. № 2;

    - Пиковый бойлер 6А рег. № 69217 энергоблока ст. № 6;

    - Пиковый бойлер 6Б рег. № 69218 энергоблока ст. № 6;

  - ЭПБ трубопроводов - 9 единиц:

    - Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока 4, рег. № 1329, L-25,4 м, Ø-159х7;

    - Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока 4, рег. № 1445, L-26,6 м, Ø-325х13; 325х14; 159х7; 377х13;

    - Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока 5, рег. № 1357, L-25,4 м, Ø-159х7;

    - Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока 5, рег. № 1447, L-26,6 м, Ø-325х13; 325х14; 159х7; 377х13;

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№1 рег. №1148, L-351,93 м, Ø-377х45; 377х28, 325х24, 273х20, 194х15, 133х10

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№2 рег. №1180, L-342,53 м, Ø-377х45; 377х28, 325х24, 273х20, 194х15, 133х10;

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№3 рег. №1203, L-372,76 м, Ø-377х45; 377х28, 325х24, 273х20, 194х15, 133х10;

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№4 рег. №1325, L-198,11 м, Ø-377х28, 325х24, 219х16, 133х10;

    - Трубопровод питательной воды блока ст.№5 рег. №1354, L-282,88 м, Ø-377х45; 377х28, 325х24, 219х16, 133х10;

- Основание для производства Услуг.

СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 г.

- Цель проведения услуг.

Определение технического состояния, возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации сосудов и трубопроводов в соответствии с Федеральными нормами и правилами. Получение заключений экспертизы промышленной безопасности с внесением сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

- Содержание Услуг.

5.1. Выполнить при технической диагностике каждого сосуда по п. 2.1 и при технической диагностике каждого трубопровода по п. 2.2, в соответствии с п.п. 415, 416, 417 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением":

- анализ технической, эксплуатационной документации, содержащей информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации;

- анализ результатов контроля металла и сварных соединений;

- анализ результатов исследования структуры и свойств металла для оборудования, работающего в условиях ползучести;

- расчет на прочность с оценкой остаточного ресурса и (или) остаточного срока службы, а также при необходимости циклической долговечности;

- обобщающий анализ результатов контроля, исследования металла и расчетов на прочность с установлением назначенного ресурса или срока службы.

- сопровождение заключений экспертизы промышленной безопасности в ЦУ Ростехнадзора.

- выдачу заказчику заключений ЭПБ, внесенных в Реестр Ростехнадзора.

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя лицензии РОСТЕХНАДЗОРа на экспертизу промышленной безопасности.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве услуг.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг, в рамках настоящего Технического задания, подтвержденной удостоверениями на право работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала услуг до их завершения и приемки Заказчиком выполненных услуг.

- Требования к выполнению Услуг.

  - Услуги должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- ПБ 03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Приказ Минтруда и социальной защиты от 24.07.2013 г. № 328Н;

- Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ № 155Н от 28.03.2014 г.;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- СТО 70238424.13.060.30.001-2008 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЩИТА ВОДНОЙ СРЕДЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ;

- ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

  - Исполинтель обязан выполнить услуги в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Исполнитель обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения услуг.

- Этапы и сроки выполнения Услуг.

  - Сроки выполнения Услуг:

Срок начала выполнения Услуг февраля 2016 года;

Срок окончания выполнения Услуг сентябрь 2016 года, в соответствии с табл:

| № | Объект | Этапы услуг | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПВД-7; ПВД-6; ПВД-5; ПНД-2; ПН-100; ПС-50 турбины ст. № 1 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 11.04.16 – 15.04.16 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в капитальный ремонт блока (11.04.16 г. – 21.06.16г.) |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 01.05.2016 г. |
|  |  | Выдача Заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 21.06.2016 г. |
|  | ОБ, ПБ турбины ст. № 5 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01.05.16 – 05.06.16 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | 01.06.16 – 21.06.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 01.07.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 26.08.2016 г. |
|  | РНП-1А, 1Б котла ТП-108 ст.№1 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 04 апреля – 15 апреля 2016 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока 11.04.16 – 21.06.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 30.05.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 30.06.2016 г. |
|  | РНП-2А, 2Б котла ТП-108 ст.№2 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 15 февраля – 26 февраля 2016 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока 29.02.16 – 10.04.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 10.05.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 30.06.2016 г. |
|  | Пиковый бойлер 6А, 6Б эн.бл.ст.№6 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 06 июня – 17 июня 2016 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока 24.06.16 – 07.08.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 29.07.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 31.08.2016 г. |
|  | Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока 4, рег. № 1329; Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока 4, рег. № 1445 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 10.07.16 – 20.07.16 |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока с 08 по 28 августа 16 г. |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 20.07.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 28.08.2016 г. |
|  | Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока 5, рег. № 1357; Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока 5, рег. № 1447 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01.02.16 – 10.02.16 |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока 01.02.16 – 21.02.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Июнь-июль 2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 30 августа 2016 г. |
|  | Питательный трубопровод блока ст.№1 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 04 апреля – 15 апреля 2016 г |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока 11.04.16 – 21.06.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 31.07.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 03.09.2016 г. |
|  | Питательный трубопровод блока ст.№2 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 15 февраля – 26 февраля 2016 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока 29.02.16 – 10.04.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 10.05.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 24.06.2016 г. |
|  | Питательный трубопровод блока ст.№3 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 23 мая – 31 мая 2016 г |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Гидравлические испытания. |  |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 10.07.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 10.08.2016 г. |
|  | Питательный трубопровод блока ст.№4 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 25 июля – 05 августа 2016 г |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока 08.08.16 – 28.08.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 20.08.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 13.09.2016 г. |
|  | Питательный трубопровод блока ст.№5 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01 февраля – 05 февраля 2016 г |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение услуг в плановый ремонт блока 01.02.16 – 21.02.16 |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 31.07.2016 г. |
|  |  | Выдача заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 28.08.2016 г. |

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

  - Исполнитель должен не позднее чем 10 февраля 2016 г. предоставить ППР по ЭПБ сосудов и трубопроводов на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов услуг в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов услуг, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнительом составляется детальный график проведения конкретных ремонтных услуг и услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

  - Промежуточные сроки выполнения услуг, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Исполнительом за 10 дней до начала услуг.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых услуг в согласованных объемах.

  - Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком производства услуг. Сдача услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным услугам. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов услуг за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых услуг оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых услуг.

  - Сдача услуг должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе следующую документацию:

  - Сметный расчет;

  - Сетевой график проведения услуг;

  - Акты о сдаче-приемке выполненных услуг установленной формы;

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов;

  - ППР, разработанные до начала выполнения услуг;

  - Журналы производства работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Перечень дополнительных услуг, не предусмотренных проектом.

- Гарантия Исполнителя на услуги.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Услуг в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

1. Услуга должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт услуги на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения услуг, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения услуг, указанных в Техническом задании;

2.Наличие у Участника положительных референций на аналогичные услуги.

3.Наличие (не обязательно) у Исполнителя материально-технической базы в г. Шатура.

4.Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 и минимум двух экспертов.

5.Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации услуги постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных услуг за последние 3 года;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.