## Фильтры
Приложение № 3 - Технические требования. Спецификация на поставку фильтров для филиалов ОАО "Э.ОН Россия" к Извещению о проведении запроса предложений № 582 от 14.12.2015 г.
ЛОТ № 1
Поставка фильтров для нужд филиала "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" (К1468/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед.изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Фильтр патронный(ФП) | Фильтр патронный(ФП) для снаряжения пылеулавливающего патрона при определении весовой концентрации аэрозолей в газовой среде методом внутренней фильтрации при температуре -60+400град. состоят из одного слоя супертонкого базальтового волокна или супертонкого стекловолокна с диаметром волокон не более 3мкм и слоя стекловолокна или минеральной ваты с диаметром волокон не более 30мкм | НД Производителя | шт | 2 | февраль 2016
2 | Патрон пылеулавливающий с латунной сеткой АНКОН | Патрон пылеулавливающий с латунной сеткой АНКОН гильза пылеулавливающего патрона представляет собой латунный патрон на дне которого имеется отверстие на котором расположена латунная сетка гильза предназначена для удерживания патронного фильтра используемого в пылезаборной трубке внутренней фиксации | НД Производителя | шт | 24 | февраль 2016
ЛОТ № 2
Поставка фильтров для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "Э.ОН Россия" (К1558/М-И, К1600/М-И, К1689/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Картриджи для микрофильтра УОО PD 5-40 US Filter | Картриджи для микрофильтра УОО PD-5-40 US Filter фильтрующий элемент с фильтрующей способностью 5 мкм. | НД Производителя | шт | 231 | январь 2016
2 | Картриджи для фильтров блока химмойки PD 5-40 US Filter | Картриджи для фильтров блока химмойки PD-5-40 US Filter фильтрующий элемент с фильтрующей способностью 5 мкм. | НД Производителя | шт | 112 | январь 2016
3 | Картриджи для фильтра тонкой очистки PD 1-40 US Filter | Картриджи для фильтра тонкой очистки PD-1-40 US Filter фильтрующий элемент с фильтрующей способностью1 мкм. | НД Производителя | шт | 120 | январь 2016
4 | Картридж арт.SPR00SIA1 Merck | Картридж артикул SPR00SIA1 Merck для Direct Q3 Millipore | НД Производителя | шт | 2 | январь 2016
5 | Картридж EPM-10 Pentek | Картридж EPM-10 Pentek с активированным углем для фильтра | НД Производителя | шт | 8 | январь 2016
6 | Фильтр PU10550F Hilliard | Фильтр удаления воды PU10550F Hilliard модель HILCO PD718-03-CN PART | НД Производителя | шт | 8 | февраль-март 2016
7 | Фильтр PU10660F Hilliard | Фильтр контроля кислоты PU10660F Hilliard модель HILCO ST-718-00-03-ZXCO | НД Производителя | шт | 8 | февраль-март 2016
8 | Патрон SP-06110935760 Hilliard | Патрон туманоуловителя SP-06110935760 Hilliard | НД Производителя | шт | 4 | февраль-март 2016
9 | Модель ES 55/2P ROBOX поз.43 | Модель установки ES 55/2P ROBOX уплотнительное кольцо позиция 43(артикул 1978220954) | НД Производителя | шт | 12 | февраль-март 2016
10 | Модель ES 55/2P ROBOX поз.45 | Модель установки ES 55/2P ROBOX изолирующая прокладка позиция 45(артикул 1516200308) | НД Производителя | шт | 6 | февраль-март 2016
11 | Фильтр 17210-ZE2-515 Honda | Фильтр воздушный 17210-ZE2-515 Honda к GX270 | НД Производителя | шт | 2 | январь-апрель 2016
12 | Патрон 4081000601 | Патрон 4081000601 фильтра-влагоотделителя R308-S3-DP1 к ВК30-15Д | НД Производителя | шт | 2 | январь-апрель 2016
13 | Элемент DD 44C | Элемент фильтрующий DD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | январь-апрель 2016
14 | Элемент PD 44C | Элемент фильтрующий PD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | январь-апрель 2016
15 | Элемент QD 44C | Элемент фильтрующий QD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | январь-апрель 2016
16 | Фильтр УОМ 2.01.505 | Фильтр УОМ 2.01.505 для предварительной очистки к установке фильтровальной УОМ-2-6,3 количество кратное 40 штукам | ТУ УОМ 2.01.000 | шт | 80 | январь-апрель 2016
17 | Фильтр УОМ 2.01.505.11 | Фильтр УОМ 2.01.505.11 для тонкой очистки к установке фильтровальной УОМ-2-6,3 количество кратное 40 штукам | ТУ УОМ 2.01.000 | шт | 40 | январь-апрель 2016
18 | Фильтр 4052407003 | Фильтр масляный 4052407003 к установке компрессорной ВК30-15Д | НД Производителя | шт | 3 | январь-апрель 2016
19 | Сепаратор 4060200400 РЕМЕЗА | Сепаратор 4060200400 РЕМЕЗА к установке компрессорной ВК30-15Д объем 25л | НД Производителя | шт | 3 | январь-апрель 2016
20 | Фильтр 4092100400 РЕМЕЗА | Фильтр воздушный 4092100400 РЕМЕЗА к установке компрессорной ВК30-15Д | НД Производителя | шт | 3 | январь-апрель 2016
ЛОТ № 3
Поставка фильтров для нужд филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" (К1477/М-И, К1685/М-И, К1772/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Фильтр ФАО 453-595-150А-Н11-00 HEPA | Фильтр ФАО 453-595-150А-Н11-00 HEPA для финишной очистки воздуха в системе вентиляции размер 453х595х150мм класс Н11 | НД Производителя | шт | 2 | апрель-май 2016
2 | Фильтр ФПЦ-2 | Фильтр ФПЦ-2 | НД Производителя | шт | 2 | апрель-май 2016
3 | Крышка с хомутом для модуля Dizzer 5000 plus | Крышка с хомутом для модуля ультрафильтрации Dizzer 5000 plus | НД Производителя | шт | 3 | апрель-май 2016
4 | Патрон DM839-00-C | Патрон туманоуловителя главного маслобака DM839-00-C FLENCO DE MEXICO S.A DE C.V. (№229A3970P0109) | НД Производителя | шт | 8 | февраль-март 2016
5 | Элемент HILCO PD718-03-CN PART | Элемент фильтрующий электрогидравлического блока (тип PR-90 HPU-250V (с.н.№270Т765) FLUID POWER PRODUCTS, INC. ENGINEERED SYSTEMS GROUP HILCO PD718-03-CN PART , Код №PU10550F | НД Производителя | шт | 2 | февраль-март 2016
6 | Элемент HILCO ST-718-00-03-ZXCO | Элемент фильтрующий электрогидравлического блока (тип PR-90 HPU-250V (с.н.№270Т765) HILCO ST-718-00-03-ZXCO, Код №PU10660F | НД Производителя | шт | 2 | февраль-март 2016
7 | Картридж PH739-11-CG1VGE HILCO | Картридж фильтра смазочного масла PH739-11-CG1VGE HILCO | НД Производителя | шт | 10 | февраль-март 2016
8 | Насос AFS BARNES 1300094.129 CU/IN арт.BR50020F FLUID POWER PRODUCTS | Насос вспомогательной системы фильтрации AFS BARNES 1300094.129 CU/IN артикул BR50020F FLUID POWER PRODUCTS установки EHC HPU-250V к PR90 | НД Производителя | шт | 1 | февраль-март 2016
9 | Фильтр-патрон 278A2175VNP2 GE | Фильтр-патрон 278A2175VNP2 GE | НД Производителя | шт | 3 | февраль-март 2016
10 | Катридж HA0139P02-290T765 | Катридж сменный для фильтра HA0139P02-290T765 | НД Производителя | шт | 3 | февраль-март 2016
11 | Фильтр-регулятор МС202-D10 CAMOZZI | Фильтр-регулятор МС202-D10 CAMOZZI 1/2" 5мкм | НД Производителя | шт | 5 | февраль-март 2016
12 | Фильтр-регулятор МС104-D10 CAMOZZI | Фильтр-регулятор МС104-D10 CAMOZZI 1/4" 5мкм | НД Производителя | шт | 5 | февраль-март 2016
13 | Блок БФ-4 | Блок фильтрации БФ-4 | НД Производителя | шт | 3 | февраль-март 2016
14 | Элемент ФП.ПО-6-1 | Элемент фильтрующий ФП.ПО-6-1 для механической очистки жидкостей из полипропиленовых волокон с подложкой рейтинг фильтрования 1мкм длина фильтрующей части 1016мм диаметр фильтроэлемента 62мм | НД Производителя | шт | 140 | 2016-02-01
15 | Элемент ФП.ПО-6-5 | Элемент фильтрующий ФП.ПО-6-5 для механической очистки жидкостей из полипропиленовых волокон с подложкой рейтинг фильтрации 5мкм длина фильтрующей части 1016мм диаметр фильтроэлемента 62мм | НД Производителя | шт | 3972 | 2016-02-01
16 | Элемент ФП.ПО-3-5 | Элемент фильтрующий ФП.ПО-3-5 для механической очистки жидкостей из полипропиленовых волокон с подложкой рейтинг фильтрования 5мкм длина фильтрующей части 508мм диаметр фильтроэлемента 62мм | НД Производителя | шт | 26 | 2016-02-01
ЛОТ № 4
Поставка фильтров для нужд филиала "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" (К1499/М-И, К1501/М-И, К1876/М-И)
№ п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | Элемент FI 1SE-2 | Элемент фильтра сменный FI 1SE-2 | НД Производителя | шт | 2 | январь-февраль 2016
2 | Элемент FI 2SE-2 | Элемент фильтра сменный FI 2SE-2 | НД Производителя | шт | 2 | январь-февраль 2016
3 | Фильтр 18611600013 Pfannenberg | Фильтр сменный фильтр 18611600013 Pfannenberg для вентиляционной решетки типа PFA 6000 | НД Производителя | шт | 60 | январь-февраль 2016
4 | Кольцо B361 Fil-Trek | Кольцо уплотнительное корзины B361 Fil-Trek нитрилакриловый каучук корпуса фильтра LPA18 УОЗС | НД Производителя | шт | 2 | январь-апрель 2016
5 | Кольцо 4155-1450 Fil-trek | Кольцо уплотнительное крышки 4155-1450 Fil-trek корпуса фильтра LPA18 УОЗС | НД Производителя | шт | 2 | январь-апрель 2016
6 | Фильтр RFLD W/HC 111 EAI 25A 1.0 | Фильтр очистки масла RFLD W/HC 111 EAI 25A 1.0 к насосу котла утилизатора MD 150-360/3D+6L | НД Производителя | шт | 2 | январь-апрель 2016
7 | Фильтр P2-25/5 | Фильтр двойной мешочный P2-25/5 для установки замасленных стоков длина 32" диаметр 7" размер сетки 25/5мкм рабочее давление 1-125 фунтов на квадратный дюйм | НД Производителя | шт | 12 | январь-апрель 2016
8 | Фильтр HDD.901.32277 25G.HR.E.P.-.FS 8-.-.AE70 | Фильтр очистки масла типа HDD.901.32277 25G.HR.E.P.-.FS 8-.-.AE70(300293) INTERNORMEN Technology Gmb H системы гидроподьема ротора паровой турбины SST5-3000 | НД Производителя | шт | 4 | январь-апрель 2016
9 | Фильтр PI-3711-014NBR Mahle | Фильтр масляный PI-3711-014NBR Mahle | НД Производителя | шт | 8 | январь-апрель 2016
10 | Фильтр PI-51010-058NBR Mahle | Фильтр масляный PI-51010-058NBR Mahle | НД Производителя | шт | 8 | январь-апрель 2016
11 | Элемент СDS15 6061300 Norgren Herion | Элемент фильтрующий СDS15 6061300 фильтра маслоуловителя F68H-6GD-AUO Norgren Herion на уловителе маслянного тумана | НД Производителя | шт | 1 | январь-апрель 2016
12 | Элемент 1137 Franke Filter | Элемент фильтрующий 1137 Franke Filter длина 300мм материал 1.4404/1.4301 соединение при помощи обжимного кольца к уловителю масляного тумана тип SG 430/40357-90-2G заводской №09/6865 | НД Производителя | шт | 3 | январь-апрель 2016
13 | Элемент MFK-753-39.3 Franke Filter | Элемент фильтрующий MFK-753-39.3 Franke Filter в комплекте с уплотнительным кольцом материал микроволокно эффективность 99,9% при 0,1мкм остаточное содержание масла в отработавшем воздухе 20мг/м3 до 5мг/м3 к уловителю масляного тумана тип SG 430/40357-90-2G заводской №09/6865 | НД Производителя | шт | 40 | январь-апрель 2016
14 | Катридж 852519MIC Mahle | Катридж 852519MIC Mahle фильтра-сапуна Pi 0126 Mic 10 | НД Производителя | шт | 4 | январь-апрель 2016
* - или аналоги