Приложение № 1 к уведомлению

о проведении открытого запроса предложений № 214

от «11» декабря 2015г.

Спецификация

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР80В4У2 мощность - 1,5 кВт частота вращения – 1500об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3081 | АИР80В4У2 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 2 | Электродвигатель асинхронный 4АА56В4НЛУ3 мощность – 0,18 кВт частота вращения – 1350об/мин напряжение питающей сети – 127/220В монтажное исполнение – IM1001 | 4АА56В4НЛУ3 | НД Производителя | Шт. | 3 |
| 3 | Электродвигатель 2АИУ225М4У2,5 мощность - 55 кВт частота вращения – 1500об/мин напряжение питающей сети – 380-660В монтажное исполнение – IM1001 | 2АИУ225М4У2,5 | ТУ У31.1-32832237-012:2009 | Шт. | 1 |
| 4 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР80В4У2 мощность - 1,5 кВт частота вращения – 1500об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3081 | АИР80В4У2 | НД Производителя | Шт. | 12 |
| 5 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АДММ56В4У3 мощность – 0,18 кВт частота вращения – 1500об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3681 | АДММ56В4У3 | НД Производителя | Шт. | 8 |
| 6 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АДММ63В4У3 мощность – 0,37 кВт частота вращения – 1500об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3081 | АДММ63В4У3 | НД Производителя | Шт. | 6 |
| 7 | Электродвигатель общепромышленный ДПМ-20-Н1-13 мощность - 0,5 Вт частота вращения – 4500об/мин напряжение питающей сети - 12В монтажное исполнение – IM2001 климатическое исполнение и категория размещения - У2 | ДПМ-20-Н1-13 | НД Производителя | Шт. | 3 |
| 8 | Электродвигатель ПЛ-062 мощность - 120 Вт частота вращения – 1500об/мин напряжение питающей сети - 220В климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 |  | НД Производителя | Шт. | 2 |
| 9 | Электродвигатель общепромышленный асинхронный AD00090-4-0,75 мощность - 0,4 кВт частота вращения – 1400об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение – Auma Nirm 14.2-F14 | AD00090-4-0,75 | НД Производителя | Шт. | 2 |
| 10 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором с повышенным скольжением 4АМС80А4У3 мощность – 1,3 кВт частота вращения – 1370об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение – IM3001 | 4АМС80А4У3 | НД производителя | Шт. | 6 |
| 11 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором с повышенным скольжением 4АМС100S4У3 мощность – 3,2 кВт частота вращения – 1390об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение – IM3001 | 4АМС100S4У3 | НД производителя | Шт. | 6 |
| 12 | Электродвигатель 4АС112М4У3 мощность – 5,6 кВт частота вращения – 1390об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение – IM3001 | 4АС112М4У3 | НД производителя | Шт. | 4 |
| 13 | Электродвигатель 4АС132S4У3 мощность – 8,5 кВт частота вращения – 1390об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение – IM3001 | 4АС132S4У3 | НД производителя | Шт. | 4 |
| 14 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР63В4У3 мощность – 0,37 кВт частота вращения – 1360об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение – IM3081 | АИР63В4У3 | НД производителя | Шт. | 12 |
| 15 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АДМ80А6У2 мощность – 0,75 кВт частота вращения – 950 об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение – IM3081 | АДМ80А6У2 | НД Производителя | Шт. | 2 |
| 16 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором А71A4Т2 мощность – 0,55 кВт частота вращения – 1450об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение – IM3081 | А71A4Т2 | НД Производителя | Шт. | 2 |
| 17 | Электродвигатель асинхронный АДЧР-160М6-У3 мощность - 15кВт частота вращения - 1000об/мин напряжение питающей сети - 380В климатическое исполнение - У3 | АДЧР-160М6-У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 18 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИРС80А4У3 мощность – 1,32 кВт частота вращения – 1500 об/мин напряжение питающей сети - 220/380В монтажное исполнение - IM3081 | АИРС80А4У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 19 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР56В4У3 мощность – 0,18кВт частота вращения – 1500 об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3681 | АИР56В4У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 20 | Электродвигатель общепромышленный АИРСМ 132М4 Т2 мощность - 11кВт частота вращения - 1450об/мин напряжение питающей сети -380В монтажное исполнение - IM3081 тропического исполнения – Т2 размер d20=300 мм. | АИРСМ 132М4 Т2 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 21 | Электродвигатель общепромышленный АИРСМ 132S4 мощность - 8,5кВт частота вращения - 1500об/мин напряжение питающей сети – 380В монтажное исполнение - IM3081 | АИРСМ 132S4 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 22 | Электродвигатель общепромышленный АИРС112M4У3 мощность - 5,6кВт частота вращения - 1500об/мин монтажное исполнение - IM3081 напряжение питающей сети - 380В климатическое исполнение - У3 | АИРС112M4У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 23 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР100L4У2 мощность – 4кВт частота вращения – 1500 об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3081 | АИР100L4У2 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 24 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР100S4У3 мощность – 3кВт частота вращения – 1500 об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3081 | АИР100S4У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 25 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИРС80А4У3 мощность – 1,32кВт частота вращения – 1500 об/мин напряжение питающей сети - 220/380В монтажное исполнение - IM3081 | АИРС80А4У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 26 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР63В4У3 мощность – 0,37 кВт частота вращения – 1360 об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3081 | АИР63В4У3 | НД Производителя | Шт. | 1 |
| 27 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором АИР56В4УХЛ2 мощность – 0,18кВт частота вращения – 1370 об/мин напряжение питающей сети - 380В монтажное исполнение - IM3081 | АИР56В4УХЛ2 | НД Производителя | Шт. | 1 |