## Лист1
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR038660 (внутр. номер К1594/М-Я)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 42 2000.04:00097 | Зонд WASONKEL2OGB Sonel | Зонд Кельвина двухконтактный WASONKEL2OGB Sonel | WASONKEL2OGB | НД Производителя |  | шт |  | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
2 | 42 2000.13:00055 | Кабель WAPRZ003DZBB Sonel | Кабель двухпроводный WAPRZ003DZBB Sonel для MMR-6хх для измерения параметров электрических цепей четырехполюсным методом | WAPRZ003DZBB | НД Производителя |  | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
3 | 42 2000.17:00060 | Прибор Ш932.1 | Прибор многофункциональный вторичный Ш932.1 класс точности 0,1 диапазон выходных сигналов 0-5мА 0-20мА 4-20мА 0-10В релейные выходы 250В/0,1А 4 штуки или 250В/0,06А 4 штуки или 250В/2А 2 штуки или электромагнитное реле 250В/2А 4 штуки габаритные размеры 80х160х350мм | Ш932.1 | НД Производителя |  | шт | Тип | 4 | Ш932.1 |  | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | Ш932.1
4 | 42 2000.17:00068 | Прибор КП1М 211G | Прибор показывающий КП1М 211G 4-20мА 160х200мм с реле 220В 0,3А с шкалой зеленого цвета (-1-0)бар класс точности 0,25 | КП1М 221 | НД Производителя |  | шт | Тип | 4 | КП1М |  | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | (-1-0)бар
5 | 42 2200.01:00010 | Индикатор ИМФ-3Р | Индикатор микропроцессорный фиксирующий для непосредственного определения расстояния до места короткого замыкания на воздушных линиях электропередач 110-750кВ протяженностью до 400км ИМФ-3Р | ИМФ-3Р |  |  | шт |  | 3 | ДП | Текущий | Ремонт