Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 223 от 17.12.2015г.

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 6DS-1717-8RR Siemens | НД Производителя | шт | 4 |
| 2 | Модуль управления 6DS1411-8RR Siemens | НД Производителя | шт | 4 |
| 3 | Модуль логический Siemens 24RC, артикул:6ED1052-1HB00-0BA6 | НД производителя | шт | 1 |
| 4 | Модуль терминальный Siemens Simatic DP ET200S TM-P15S23-A0 для установки модуля контроля питания ширина 15мм 2х3 контакта с винтовыми зажимами с контактами для подключения к AUX1 и концевым участком шины AUX1, артикул: 6ES7193-4CD20-0AA0 | НД Производителя | шт | 1 |
| 5 | Модуль силовой Siemens Simatic DP PM-E для ET200S 24 DC с диагностикой, артикул: 6ES7138-4CA01-0AA0 | НД Производителя | шт | 1 |
| 6 | Модуль термосопротивлений электронный Siemens Simatic DP для ET200S 2 стандартных аналоговых входа RTD ширина 15мм 15бит и знаков PT100 станд. PT100 клим. NI100 станд. NI100 клим. 150Ом 300Ом 600Ом время цикла 110мс/канал со светодиодом системной ошибки SF, артикул: 6ES7134-4JB51-0AB0 | НД Производителя | шт | 1 |
| 7 | Модуль электронный Siemens Simatic DP 4DI ST для ET200S 4 стандартных дискретных входа 24В ширина 15мм, артикул: 6ES7131-4BD01-0AA0 | НД Производителя | шт | 1 |
| 8 | Модуль вывода электронный Siemens Simatic DP 4D0 ST для ET200S 4 стандартных дискретных выхода 24В/0,5A ширина 15мм, артикул: 6ES7132-4BD02-0AA0 | НД Производителя | шт | 1 |