# ДОКУМЕНТАЦИЯ   ПО  ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА «ШАТУРСКАЯ ГРЭС» ОАО «Э.ОН  РОССИЯ»

Шатура

2015 год

# Содержание

3.	Информационная карта документации	3

4.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	6

4.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	6

4.2	Техническое предложение  (форма 2)	9

4.3	График выполнения работ (форма 3)	11

4.4	Коммерческое предложение (форма 4)	13

4.5	График платежей (форма 5)	16

4.6	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)	18

4.7	План распределения объемов работ/услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)	20

4.8	План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 8)	22

4.9	Анкета Участника (форма 9)	24

4.10	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10)	28

4.11	Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)	31

4.12	Справка о кадровых ресурсах (форма 12)	33

4.13	Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН (форма 13)	35

5	ПРОЕКТ  ДОГОВОРА (с приложениями)	37

6	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Техническое задание/требования, Спецификация)	58

- Информационная карта документации

Условия проведения открытого запроса предложений № 1193, в соответствии с настоящим Разделом, уточняют и дополняют положения разделов Документации по запросу предложений, которая содержится на сайте компании и доступна по ссылке: http://eon-russia.ru/purchase/documents/.

,

| № п/п п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет Запроса предложений | Капитальный ремонт силовых трансформаторов 1Т, 2Т, 23Т |
|  | Заказчик | ОАО «Э.ОН Россия» Местонахождение заказчика: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 |
|  | Организатор | Подразделение закупок Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: Почтовый адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 Сотрудник подразделения закупок: Баулина Наталья Александровна адрес электронной почты: Baulina_NA@eon-russia.ru номер контактного телефона: (49645) 7-14-74 |
|  | Информационное обеспечение проведения Запроса предложений | Официальный интернет-сайт ОАО «Э.ОН Россия, Раздел «Закупки»: (http://www.eon-russia.ru/purchase/announcement/) Дата публикации Уведомления: 18 декабря 2015 года. |
|  | Требования к подаче Предложения | Дата окончания приема Предложения*: до 11:00МСК 25 января 2016г. *Организатор имеет право продлить срок окончания приема Предложений. Форма подачи Предложения: на бумажном носителе Место приема предложений: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с Разделом 6 «Техническая часть» с 11.04.2016г. по 10.11.2016г. |
|  | Место поставки товара выполнения работ/оказания услуг | 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5 |
|  | Условия оплаты | в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат, Акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры |
|  | Количество лотов | 1 |
|  | Валюта предложения | Российский рубль |
|  | Требования к Участникам Запроса предложений | В соответствии с Разделом 2 «Требования к участникам» (Подраздел 2.1) и п. 6 Технического задания |
|  | Требования к продукции | В соответствии с Разделом 6 «Техническая часть» |
|  | Требования к сроку действия предложения | Не менее чем 120 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. |
|  | Состав Предложения участника и требования к оформлению | - Часть № 1: оригинал Предложения на бумажном и электронном носителе в полном объеме; - Часть № 2: оригинал Предложения на бумажном и электронном носителе носителе в полном объеме (без указания коммерческой информации (стоимости предложения/цен)); - Часть № 3 на бумажном и электронном носителе – Скан-копии с Оригиналов документов для аккредитации в базе поставщиков ОАО «Э.ОН Россия» Раздел 2 (Подраздел 2.1). Требования к оформлению скан-копий: - формат файлов PDF (архивирование не допускается); - каждый вид документа должен быть поименован в соответствии с содержимым (например, Выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.15.pdf); - размер одного файла не должен превышать 10 Мб, допускается разделение документа на части при превышении допустимого объема файла (например, Устав часть 1.pdf (10 Мб), Устав часть 2.pdf (3 Мб)). |
| 17. | Переторжка | С проведением процедуры переторжки |
| 19. | Соблюдение принципов Глобального договора ООН | Участник должен соблюдать общепризнанные принципы Глобального Договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией: http://www.eon-russia.ru/files/117/. |
| 20. | Аккредитация в Базе поставщиков | Пакет документов, необходимых для прохождения аккредитации, направляется сотруднику подразделения закупок - ответственному лицу за проведение конкретной закупки. Информация для поставщиков МТР, работ, услуг: http://www.eon-russia.ru/purchase/interaction/services/ |
| 21. | Соблюдение требований, регламентирующих деятельность компании в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда | - Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01); - Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (СО_СОТТА-20); - Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11). |

- Настоящий Раздел дополняет условия проведения Запроса предложений и Инструкции по подготовке Предложений.

- В случае противоречий между требованиями настоящего Раздела 3 и других разделов Документации, применяются требования настоящего Раздела 3.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

1. Изучив Уведомление о проведении открытого запроса предложений, опубликованное на официальном сайте ОАО «Э.ОН Россия» www.eon-russia.ru в разделе «Закупки» № 1193 от «18» декабря 2015г., а также Документацию по запросу предложений (далее - Документация), включая все полученные изменения, дополнения и разъяснения, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая установленный в Документации порядок обжалования,

_________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу,

_________________________________________________________________________________

(адрес Участника согласно ЕГРЮЛ)

предлагает заключить договор, _________________________________________________________________________________

(наименование предмета Договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

на условиях и в соответствии с  настоящим Предложением, включающем в себя настоящее письмо о подаче оферты и другие документы, являющийся неотъемлемыми приложениями к нему:

| Стоимость Предложения, руб. | _________________________________________ (сумму указать цифрами и прописью) |
| --- | --- |
| кроме того, НДС, руб. | _________________________________________ (сумма НДС) |
| Итого с НДС, руб. | _________________________________________ (сумма с учетом НДС) |
| Срок исполнения договора: | _________________________________________ (указать) |
| Гарантийный срок: |  |
| - на материалы, оборудование, з/ч | _________________________________________ (указать) |
| - на работы/услуги | _________________________________________ (указать) |
| Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | _________________________________________ (да/нет) |
| Согласие с проектом Договора Заказчика | _________________________________________ (да/нет) |
| Альтернативные предложения | _________________________________________ (да/нет) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует                                              до «____» _____________________20___ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими неотъемлемыми приложениями:

- Техническое предложение  (форма 2)  на ____ листах;

- График выполнения работ (форма 3)  на ____ листах;

- Коммерческое предложение (форма 4)  на ____ листах;

- График платежей (форма 5)  на ____ листах;

- Протокол разногласий к проекту Договора (форма 6)  на _____ листах;

- План распределения объемов работ/услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)  на ____ листах;

- План распределения объемов работ внутри коллективного участника (форма 8) на ____ листах;

- Анкета Участника (форма 9)  на ____ листах;

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10) на ____ листах;

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 11) на ____ листах;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 12)  на ____ листах;

- Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений Глобального договора ООН (форма 13) на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

___________________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - Участник должен указать стоимость услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с Коммерческим предложением (подраздел 4.4, графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ XXX, ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованию указанному в Информационной карте документации (Раздел 3).

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Документации (раздел 2.4).

  - Техническое предложение  (форма 2)

    - Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Общие сведения технического предложения на поставку товара/выполнение работ/услуг:

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие разрешений, свидетельств, лицензий и сертификатов (необходимых для исполнения договора) | Перечислить |
| 2. | Наличие специального опыта выполнения договоров (аналогичных по характеру, объему, сумме) | Указать кол-во договоров (проектов, объектов, лет) или др. |
| 3. | Привлечение субподрядчиков/соисполнителей. | Перечислить |
| 4. | Наличие ППР (при наличии соответствующего требования Заказчика) |  |
| 5. | Наличие системы охраны труда и промышленной безопасности (документы) | Перечислить |

Далее Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания и условия Проекта договора Заказчика.

Например:

Описание предлагаемых товаров/ работ/ услуг:

Описание принятой технологии (выполнение работ):

Система управления качеством:

Мероприятия по охране окружающей среды:

Предложения по обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию/обслуживание и т.д.

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец форм

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В техническом предложении описываются все позиции согласно Технического задания (раздел 6) с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 5). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 6 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки Приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - График выполнения работ (форма 3)

    - Форма Графика

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

График

выполнения работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало: «___» _________________20___года.

Окончание: «____» ________________20___года.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ (услуг, поставки продукции) в рамках Договора, перечисленных в Коммерческом предложении (форма 4).

      - Для указания сроков против каждого этапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График оказания, в неделях (месяцах) с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … | Например: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) будет служить основой для подготовки приложения № 2 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - Коммерческое предложение (форма 4)

    - Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ_4.4.1.1

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| Таблица 1. Работы (услуги) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат/статьи расходов | Стоимость, руб., без НДС |
| 1. | Работы (услуги) в т.ч. …. |  |
| 2. | …. |  |
| 3. | МТР (материалы, оборудование, з/ч) |  |
| … | Прочие расходы (расшифровать) |  |
| ИТОГО: Стоимость работы в базовых ценах______г. (ОБЯЗАТЕЛЬНО указать сметно-нормативную базу), в т.ч. материалы. |  |  |
| Индекс пересчета из базовых цен _____г. в текущие цены |  |  |
| ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: |  |  |
| НДС (18%), руб. |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |

Приложения: Сметные расчеты*

| Таблица 2. Условия оплаты |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1. | Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

| Таблица 3. Обеспечение обязательств |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1. | Обеспечение исполнения обязательств в соответствии с условиями проекта договора (указать) |  |

Примечания:

1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться подрядчиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.

2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены – работы (услуги) должны выполняться (оказываться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.

3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.

Требования к сметному расчету:

В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере ценообразования (в формате .xlsx, gsf, .xml).

Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу: (Базовых цен, ПЭНР, ТЕР, ТЕРм, ТЕРр, ТЕРп, ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп и др.) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием, с полной расшифровкой итогов сметной стоимости:

- Размер накладных расходов и сметной прибыли

- Коэффициенты к нормам НР и СП

- Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием

- Индексы приведения сметной стоимости в текущий уровень цен, со ссылкой на нормативные документы

- Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы.

На работы, не включенные в вышеуказанные пенообразующие документы, должны быть составлены калькуляции согласно Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования - РД 153-34.1-20.607-2002.

Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре.

Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам. Окончательные расчеты командировочных расходов с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

Приложение  № 1 к Коммерческому предложению

Ведомость МТР (для выполнения работ/оказания услуг)

| № п/п | Наименование оборудования, МТР | Тип, марка, ГОСТ | Завод-изготовитель, наличие сертификата соответствия | Кол-во | Цена единицы, руб. | Стоимость Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб. |  |  |  |  |  |  |

Инструкции по заполнению Приложения  № 1 к Коммерческому предложению

- Предлагаемая стоимость продукции должна включать все налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ, а также  транспортные, командировочные расходы, страхование ответственности и грузов.

- В зависимости от того, с НДС или без НДС указывается цена предложения, в таблицах могут быть указаны как цены с НДС, так и без НДС (а НДС – отдельной строкой). В любом случае, цена предложения должна совпадать с итоговой суммой по итоговой строке таблицы.

Примечание: поставка МТР по решению Заказчика возможна по Разделительной ведомости к Договору подряда.

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - График платежей (форма 5)

    - Форма графика платежей

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График платежей

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Порядок платежей | Номер этапа в Графике выполнения работ | Дата платежа | Сумма платежа, рублей, без учета НДС-18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й платеж |  |  |  |
|  | 2-й платеж |  |  |  |
|  | 3-й платеж |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | Гарантийные удержания |  |  |  |
| Сумма по графику платежей, рублей, без учета НДС-18% |  | х | х |  |
| НДС (18%) |  | х | х |  |
| ИТОГО СУММА: |  | х | х |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График платежей должен быть подготовлен на основе графика выполнения работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы/ подэтапы, предусмотренные этим Графиком (форма 3).

      - График платежей предусматривает стандартные условия оплаты и порядок расчетов, которые указаны в Информационной карте документации (Раздел 3) и проекте Договора (Раздел 5). В случае иных условий оплаты и порядка расчетов (отличных от проекта Договора), указать предлагаемые условия оплаты, в том числе в протоколе разногласий к проекту Договора (форма 6 Раздела 4).

  - Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 6) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с Письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (Раздел 5), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение, которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

  - План распределения объемов работ/услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) (форма 7)

    - Форма плана распределения объемов работ/услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов работ/услуг
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями)

Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, оказывающей данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным подрядчиком (исполнителем).

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный подрядчик (исполнитель) указывает:

- перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

- стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам (соисполнителям)    в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением (форма 4)

- сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в  соответствии с Графиком выполнения работ (форма 3).

  - План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 8)

    - Форма плана распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг внутри коллективного участника

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг  
внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________

| № п/п | Наименование | Наименование компании | Стоимость |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
|  | Например: поставка товара |  |  |  |  |
|  | Например: выполнение работ |  |  |  |  |
|  | Например: оказание услуг |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 100% | Х |

______________________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается коллективным участником.

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данной форме лидер коллективного участника указывает:

        - перечень оказываемых каждой организацией поставок товара/работ/услуг;

        - распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением между всеми организациями, входящими в коллективного участника;

        - сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ (форма 3).

  - Анкета Участника (форма 9)

    - Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения о поставщике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование (в соответствии с ЕГРЮЛ) | (Полное наименование) |
|  |  | (Сокращённое наименование) |
|  | Род деятельности (поставщик услуг; производитель/уполномоченный представитель производителя/ сбытовая посредническая компания) |  |
|  | Регион предоставления услуг: - Все регионы; - Москва и Московская область; - Смоленская область; - Пермский край; - Красноярский край; - Тюменская область ХМАО-Югра. | (Перечислить) |
|  | D-U-N-S®-номер * |  |
|  | Производимые/предлагаемые товары и услуги |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | КПП (КПН) |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКАТО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | Адрес согласно ЕГРЮЛ |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон/факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты контактного лица |  |
|  | Филиалы (перечислить наименования, почтовые адреса, КПП) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета, БИК, наименование получателя платежа) |  |
|  | Участники/акционеры (перечислить наименования с учетом ОПФ, страну регистрации и/или Ф.И.О. всех участников/акционеров, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Производственные мощности, находящиеся в активе предприятия (в натуральном выражении) |  |
|  | Лицензии, разрешения, сертификаты, сведения о членстве в саморегулируемых организациях (указать наименование, кем выданы, срок действия) |  |
|  | Годовой оборот (в рублях) |  |
|  | Опыт работы, в т.ч. опыт работы с предприятиями энергетики (указать кол-во лет) |  |
|  | Кадровые ресурсы, количество человек в штате (Руководящий, инженерно - технический, прочий персонал)** |  |
|  | Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера |  |
|  | Ф.И.О., должность, контакты (телефон, адрес электронной почты) ответственного лица, уполномоченного вести переговоры по конкретной закупке |  |
|  | Отчетность вашей компании заверяется аудиторскими компаниями Делойт, КПМГ, ПрайсвотерхаусКуперс или Эрнст энд Янг? (да/нет, если да - указать аудитора, представить копию последнего аудиторского заключения) |  |
|  | У вашей компании имеются акции или облигации, которые торгуются на организованном рынке ценных бумаг? (да/нет, если да - указать вид ценных бумаг, биржевую площадку и торговый код. Для облигаций дополнительно указать срок погашения) |  |
|  | Ваша компания является 100%-ым дочерним предприятием компании, соответствующей хотя бы одному из вышеприведенных вопросов? (да/нет, если да – представить соответствующую информацию о 100%-ой материнской компании) |  |

* DUNS® - номер в международной базе данных D&B (База данных Дан энд Брэдстрит). D B

С порядком получением номера DUNS® можно ознакомиться по адресу: http://www.dnb.ru/rbr.asp?rbr=25

** Информация подтверждается справкой о среднесписочной численности персонала на текущую дату, в свободной форме на бланке компании. По условиям закупочной документации информация может быть потребована в расширенной форме, с перечислением ключевых сотрудников, их образования и опыта работы.  В любом случае документ должен быть заверен печатью и подписью руководителя.

Примечание: сведения, указанные в данной анкете должны подтверждаться копиями соответствующих документов.

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

- 4.9.2.1  Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе «Банковские реквизиты» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

  - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав выполнение работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за … год* |  |  |  |  | отзывы |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2012 год |  |  |  |  | отзывы |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2013 год |  |  |  |  | отзывы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2014 год |  |  |  |  | отзывы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый 2015 год |  |  |  |  | отзывы |

*приветствуется предоставление информации за последние 8 (восемь) лет.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

_________________________________________________

(подпись, М.П.)

_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Технического задания (Раздел 6) и проекта Договора (Раздел 5).

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

  - Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование (изготовитель, марка, год выпуска) | Кол-во | Право собственности или иное право (собственное, аренда, лизинг) | Состояние (указать год выпуска) и местонахождение предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора, включая (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

  - Справка о кадровых ресурсах (форма 12)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (учебное заведение, год окончания, специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (инженерно-технические специалисты, планируемые для исполнения договора) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (планируемый для исполнения договора) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Общий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность компании, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

  - Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН (форма 13)

    - Форма письма о  соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН

начало формы

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что  (указывается наименование Участника запроса предложений)  ознакомлен  с Принципами  Глобального договора ООН, признает высокую важность соблюдения Принципов в рамках осуществления своей деятельности.

(указывается наименование Участника запроса предложений) будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения принципов Глобального договора ООН.

(указывается наименование Участника запроса предложений) согласен на включение в заключаемые ОАО «Э.ОН Россия» договоры (соглашения) соответствующего условия о соблюдении сторонами  заключаемого договора (соглашения)  принципов Глобального договора ООН, а также будет оказывать воздействие на своих соисполнителей (субпоставщиков) в целях соблюдения ими Принципов.

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес согласно ЕГРЮЛ.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что взаимное соблюдение Принципов Глобального договора ООН всеми участниками закупок будет способствовать установлению высоких этических и моральных стандартов ведения бизнеса.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что в случае выявления Организатором закупки сведений, связанных с несоблюдением Участником Принципов Глобального договора ООН,  этот факт может быть признан Заказчиком существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что в случае признания его Победителем запроса предложений и заключения с ним соответствующего договора, Заказчик признает обязательным соблюдение Принципов Глобального договора ООН. В случае выявления сведений, связанных с несоблюдением Участником [Подрядчиком, Поставщиком, Исполнителем] Принципов Глобального договора ООН, этот факт нарушений может послужить основанием для  досрочного расторжения договора в одностороннем порядке.

- ПРОЕКТ  ДОГОВОРА

- Договор подряда № __________

на осуществление капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования

г. Шатура 							«___» __________ 201__ года

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Бакурина Сергея Федоровича, действующего на основании доверенности № 6 от «01» января 2014 г., с одной стороны, и __________________________________________________________ (________________________) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Термины

Для целей Договора термины «Оборудование» и «Дефектация» имеют следующее значение:

Оборудование – совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой. Подлежащим ремонту по Договору Оборудованием является:

- Трансформатор 1Т типа ТДЦ-250000/220 зав.№ 4085, энергоблок № 1.

- Трансформатор 21Т типа ТРДН-32000/35-69 зав.№ 80125 энергоблок № 1.

- Трансформатор 23Т типа ТРДН-25000/35-А зав.№ 81346, энергоблок № 3.

Дефектация – определение Заказчиком с участием Подрядчика состояния оборудования в части соответствия установленным требованиям по качеству, фактического значения параметров, установленных нормативно-технической документацией на ремонтируемое оборудование, имеющих в основе критерии отказа и предельного состояния, о чем Заказчиком составляется соответствующий акт. Акт дефектации утверждается Заказчиком и предоставляется Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту силовых трансформаторов 1Т, 21Т, 23Т с поставкой материалов и оборудования (далее – «Работы») на объекте филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: 140700, Московская обл., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5.

1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), а также требованиями, указанными в Техническом Задании Заказчика (Приложение №1 к Договору). Объем Работ определяется Сметной документацией (Приложение №2 к Договору), Месячными плановыми реестрами заказов Заказчика и Дополнительными реестрами заказов Заказчика, выдаваемыми в порядке пунктов 1.8 – 1.9 Договора.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием оборудования и материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком (Приложение №4 к Договору) и Заказчиком (Приложение №5 к Договору).

1.5. Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) на условиях, указанных в Техническом Задании (Приложение №1 к Договору) и в пункте 2.3.9 Договора, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.6. Срок выполнения Работ: начало – «11» апреля 2016 года, окончание – «10» ноября 2016 года. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору).

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ. Ссылки далее по тексту Договора на сроки выполнения Работ, установленные пунктом 1.6. Договора или Графиком производства работ, должны применяться с учетом права Заказчика на корректировку сроков выполнения Работ, предусмотренную настоящим пунктом, и если такая корректировка была проведена, то сроки исчисляются с учетом такой корректировки. В иных случаях корректировка сроков выполнения Работ осуществляется по соглашению Сторон. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.

1.7. Работа по Договору считается выполненной в полном объеме после завершения всех Работ и подписания Сторонами всех Актов приемки Оборудования по форме Приложения №6, в отношении которого выполнялись Работы, по Договору.

1.8. Заказчик вправе по результатам проведенной дефектации дополнять, изменять или исключать объем Работ, включая поставку материалов и оборудования, определенных Сметной документацией (Приложение №2 к Договору), по фактическому техническому состоянию оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Изменения и дополнения объемов Работ, состава материалов, запасных частей и оборудования оформляются Месячными плановыми реестрами заказов Заказчика и Дополнительными реестрами заказов Заказчика. Месячные плановые и Дополнительные реестры заказов Заказчика подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

1.9. Промежуточные объемы Работ, их стоимость и сроки выполнения определяются Месячными плановыми реестрами заказов Заказчика, которые согласовываются с Подрядчиком и подписываются уполномоченными лицами Сторон по форме Приложения №7 к Договору. Месячный плановый реестр заказов Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись за 10 (десять) календарных дней до месяца начала выполнения Работ по этому Месячному плановому реестру заказов Заказчика. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Месячный плановый реестр заказов не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения реестра заказов Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.

1.10. В случае необходимости Заказчик вправе выдавать Подрядчику реестр заказов на проведение дополнительно выявляемых объемов работ (Дополнительные реестры заказов Заказчика), которые должны содержать объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. Дополнительные реестры заказов Заказчика составляются и подписываются по форме Приложения №7 к Договору в дополнение к Месячным плановым реестрам заказов Заказчика. Дополнительный реестр заказов Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись не позднее 1 календарного дня до начала Работ по нему. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Дополнительный реестр заказов не позднее дня получения Дополнительного реестра заказов от Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.

1.11. Стоимость работ в Месячных плановых и Дополнительных реестрах заказов Заказчика, расценки на которые отсутствуют в Сметной документации (Приложение №2 к Договору), определяется Сторонами на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год) с индексом пересчета сметной стоимости к базовым ценам равным ____ и коэффициентом торгов __________.

1.12. В соответствии с Месячными плановыми и Дополнительными реестрами заказов Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней по истечению квартала, в котором они выдавались, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору об изменении состава, объема и стоимости Работ, а также состава поставляемых по Договору материалов и оборудования, приводящее Договор и приложения к нему в соответствие с Работами, фактически выполненными по указанным заказам.

1.13. Исполнение Договора осуществляет Заказчик в лице филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

- нарушения технологии ремонта, оговоренной нормативно-технической документацией по ремонту оборудования, включая требования и стандарты заводов-изготовителей Оборудования (далее - НТД);

- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности;

- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете Работ.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до выполнения Подрядчиком Работы в полном объеме, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора стоимости Работ, выполненной до даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, включая стоимость приобретенного Подрядчиком оборудования, материалов и запасных частей по Договору, до даты получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения выявленных недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 цены Договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик самостоятельно устраняет недостатки своими силами (или силами третьих лиц).

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ.

2.2.2. Передать Подрядчику Объект в пригодном для выполнения Работ состоянии.

2.2.3. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью, необходимыми на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае, если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

2.2.5. Предоставлять Подрядчику комплект формуляров на ремонтируемое оборудование, а также на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работы.

2.2.6. Соблюдать график вывода оборудования в ремонт в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору), за исключением случаев воздействия внешних факторов или независящих от Заказчика причин.

2.2.7. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями и требованиями Технического Задания (Приложение №1 к Договору), в объеме, определенном Сметной документацией (Приложение 2), Месячными плановыми реестрами заказов Заказчика, а при наличии – Дополнительными реестрами заказов Заказчика, с надлежащим качеством, требования к которому определены НТД, в том числе «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, действующими стандартами и техническими регламентами, и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому Заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору), принятым к исполнению Заказам Заказчика, проектной документации Заказчика и требованиям НТД.

2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также Месячными плановыми и Дополнительными реестрами заказов Заказчика.

2.3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления согласовывать Месячные плановые реестры заказов Заказчика, а Дополнительные реестры заказов Заказчика – в течение дня их получения от Заказчика, либо в этот же срок представлять мотивированный отказ от подписания указанных заказов.

2.3.4. До начала Работ подготовить и представить Заказчику для утверждения Проект производства работ (далее – ППР), если по характеру выполняемых работ требуется его разработка. Утвержденный Заказчиком ППР остается в силе в течение всего срока действия Договора. Затраты на разработку ППР входят в цену Договора.

2.3.5. Перед началом выполнения Работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства Работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Получить все необходимые разрешения на производство Работ.

2.3.6. За месяц до начала Работ по Договору разработать, утвердить и согласовать с Заказчиком сетевые или линейные графики ремонта оборудования по Договору.

2.3.7. Назначить на срок действия Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала Работ, установленного Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору), своего представителя постоянного находящегося на Объекте, имеющего полномочия на основании соответствующей доверенности действовать от имени и в интересах Подрядчика в рамках исполнения Договора, в том числе наделенного правом подписания Месячных плановых и Дополнительных реестров заказов Заказчика. Оригинал такой доверенности Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента назначения Представителя Подрядчика.

2.3.8. Соблюдать режим рабочего дня, установленный на энергопредприятии Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика вывода в ремонт оборудования и Графика производства работ.

2.3.9. Выполнить Работу собственными силами или с письменного согласия Заказчика с привлечением третьих лиц. Срок согласования Заказчиком привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика. Ответственность за действия субподрядных организаций, а также исполнение Договора в целом перед Заказчиком, несет Подрядчик. Для согласования привлекаемых для исполнения Договора Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик представляет Заказчику пакет документов о субподрядной организации, соответствующий требованиям конкурсной процедуры, необходимой для заключения Договора (дополнительного соглашения к нему).

2.3.10. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.

2.3.11. Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком с учетом характера необходимых доработок не установлен более длительный срок.

2.3.12. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ, круглосуточно, как в отношении физических лиц, так и в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.13. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», ППР, Технических условий на ремонт или Технологических карт Оборудования.

Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории, оборудовании, в зданиях и сооружениях Заказчика.

Обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами.

Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию во время ремонта, и дальнейшей уборке по окончанию ремонта ремонтной площадки (рабочих мест), приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам, а также предоставления Подрядчиком Заказчику всех надлежащим образом оформленных отчетных документов в соответствии с требованиями Договора, приложений к нему и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.» СО 34.04.181-2003.

2.3.14. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого Подрядчиком персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (в часах) в отчетный период (месяц).

2.3.15. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых Работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. работ, приемка и оценка качества выполнения, которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.

Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.

Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.

2.3.16. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение №8 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение №10 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.17. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (СО-СОТТА-20) (Приложение №9 к Договору), а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда. Обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов».

2.3.18. Поставить на объект необходимое оборудование, запасные части, материалы, комплектующие изделия, в объеме согласно сметной документации и Приложению № 4 к Договору и в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ, Месячными плановыми и Дополнительными реестрами заказов Заказчика; осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.

В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

2.3.19. Осуществлять доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов (Приложения №4,5 к Договору), в том числе от склада Заказчика до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.3.20. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала выполнения Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ.

2.3.21. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование, запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.22. В течение 10 (десяти) календарных дней после окончания выполнения Работ вывезти за пределы объекта производства Работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции.

2.3.23. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования.

2.3.24. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика.

2.3.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.

3. Условия поставки материалов и оборудования

3.1. Заказчик для выполнения Работ, предусмотренных Договором, поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется осуществить поставку материалов и оборудования, перечень (номенк-латура) и стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору.

3.2. Подрядчик обязуется поставить материалы и оборудование в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.

3.3. При поставке материалов и оборудования на объект Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к Договору. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При этом материалы и оборудование должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов и оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии.

В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

3.4. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком (Приложение №4 к Договору) и используемые им при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию.

3.5. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику.

3.6. Право собственности на материалы и оборудование переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приемки-сдачи соответствующего отремонтированного Оборудования по форме Приложения №6.

3.7. Заказчик передает материалы, подлежащие поставке Заказчиком согласно Приложению №5 к Договору (в качестве давальческих материалов) в работу Подрядчику по требованию-накладной по форме М-15, без выставления Заказчиком Подрядчику счета на оплату передаваемых материалов. Если Заказчик осуществляет поставку оборудования, требующего монтажа, то оно передается по форме Акта приема-передачи оборудования в монтаж ОС-15. Для этого Подрядчик предварительно направляет Заказчику запрос на предоставление материалов и оборудования, поставка которых осуществляется Заказчиком в соответствии с Приложением №5 к Договору, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления последних. При этом риск случайной гибели, повреждения, передаваемых Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ материалов и оборудования в период с момента передачи Заказчиком Подрядчику (по формам М-15 или ОС-15) и до момента приемки Заказчиком Работ в соответствии с разделом 4 Договора несет Подрядчик.

3.8. Для надлежащего составления Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 Подрядчик обязан указывать стоимость давальческих материалов и переданного в монтаж оборудования в полном соответствии с их стоимостью, указанной в требовании-накладной формы М-15 или в Акте приема-передачи оборудования в монтаж ОС-1, подписанных Сторонами.

3.9. Если после выполнения Работ имеется неизрасходованный остаток материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения Работ в соответствии с Договором, Подрядчик обязан возвратить остаток материалов и оборудования Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней от даты окончания выполнения Работ, либо с согласия Заказчика уменьшить цену Работы на стоимость оставшихся неиспользованных материалов и оборудования.

4. Порядок сдачи-приемки Работ

4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ по каждому Месячному плановому и Дополнительному реестру заказов Заказчика, а также производит сдачу отремонтированного Оборудования в целом.

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не позднее 2 (двух) рабочих дней по окончанию срока выполнения Работ по Месячному плановому реестру заказов Заказчика (Дополнительному реестру заказов Заказчика). Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком.

На основании принятых Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ по Месячному плановому реестру заказов Заказчика (Дополнительному реестру заказов Заказчика) представляет Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

4.3. В случае, когда Работы по ремонту соответствующего Оборудования завершены, то осуществляется приемка такого Оборудования в эксплуатацию в соответствии с комиссионным Актом приемки Оборудования (Приложение №6 к Договору). Для участия в составлении соответствующего Акта приемки Оборудования, выявления и фиксации возможных дефектов и недостатков Подрядчики обязан направить своего представителя для работы в составе приемочной комиссии в сроки, определенные Заказчиком.

В случае неприбытия представителя Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приемочной комиссии, а также отказа представителя Подрядчика от подписания актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты в работе Оборудования, Заказчик вправе составить соответствующие акты, фиксирующие недостатки и дефекты, в одностороннем порядке. В этом случае указанные акты направляются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их составления. Указанные в таких актах сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Перед подписанием Актов приемки Оборудования Подрядчик также обязан передать Заказчику формуляры на отремонтированное и вводимое в эксплуатацию оборудование, и другую ремонтную документацию. В случае непредставления Подрядчиком отчетной ремонтной документации (актов, формуляров), Акты приемки Оборудования Заказчиком не подписываются.

Если Заказчик не согласен подписать Акт приемки Оборудования, то он должен представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня выявленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) и / или с приложением актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты.

Мотивированный отказ Заказчика и / или акты, фиксирующие выявленные недостатки и дефекты, являются основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком. Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика.

4.4. За актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.

5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Цена Договора составляет _______________ руб. (_______________________), в том числе НДС (18%) в сумме ____________________ руб. (_______________________), и включает в себя стоимость Работ, а также поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.

Стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком составляет ______________ руб. (_______________________), в том числе НДС (18%) в сумме ________________ руб. (_______________________). Стоимость материалов, запасных частей и оборудования включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС. Сметная документация (Приложение №2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора.

Все командировочные расходы и расходы на проживание командировочного персонала, которые несет Подрядчик, включены в цену Договора.

Командировочные расходы и расходы на перевозку технологического оборудования, которые несет Подрядчик, определены в Сметной документации (Приложение №2 к Договору) ориентировочно и оплачиваются при документальном подтверждении фактических затрат и включаются в акты выполненных работ.

5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.3.-5.8. Договора.

5.2.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.2.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику.

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

5.2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 (десять) % с НДС, от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

5.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по ремонту соответствующего Оборудования гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приемки Оборудования в размере, удержанном в соответствии с пунктом 5.3 Договора от стоимости Работ, включая стоимость оборудования и материалов, относящихся к ремонту соответствующего Оборудования.

5.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

5.5.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

5.5.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

5.6. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

5.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора;

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний;

5.6.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора;

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

5.7. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 5.3-5.6 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.

5.8. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), в Месячных плановых или Дополнительных реестрах заказов Заказчика, составленных в соответствии с условиями Договора, а также стоимость поставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение №4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), Месячных плановых или Дополнительных реестрах заказов Заказчика, а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или Месячных плановых или Дополнительных реестрах заказов Заказчика и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение №4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о корректировке объемов (в т.ч. объемов материалов, запасных частей и оборудования) и стоимости Работ по Договору.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им материалов, запасных частей и оборудования:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотренном Сметной документацией (Приложение №2 к Договору), и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение №4 к Договору), и/или в Месячных плановых и Дополнительных реестрах заказов Заказчика, относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов, запасных частей и оборудования оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей и оборудования, поставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора. При этом, если в Техническом Задании (Приложение №1 к Договору), или в Сметной документации (Приложение №2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение №4 к Договору) или в Месячных плановых и Дополнительных реестрах заказов Заказчика, оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.

5.9. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Охрана труда и безопасность при проведении Работ

6.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

6.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением работ ППР и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика.

6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ Договору) в процессе выполнения работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами.

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику.

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору), в двукратном размере.

6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации.

6.9. Если приостановление работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00);

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан:

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника;

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

7. Гарантии

7.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ в отношении каждой единицы Оборудования устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки Оборудования или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 7.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ показателей, указанных в технической документации к Договору, а также применимых нормативно-технических требований, и возможность эксплуатации Оборудования, ремонтируемого по Договору, в соответствии с его назначением и с выполнением указанных показателей на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 7.1 Договора, а также несет ответственность за отступление от них в соответствии с разделом 8 Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования, на котором были проведены ремонтные Работы, обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе не выполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика.

В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Оборудования со стороны третьих лиц или Заказчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. В случае нарушения установленного в пункте 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение срока начала и / или окончания выполнения Работ, установленных Месячным плановым реестром заказов Заказчика и / или Дополнительным реестром заказов Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по соответствующему Месячному плановому реестру заказов Заказчика и / или Дополнительному реестру заказов Заказчика, за каждый день просрочки.

8.4. За неправомерный отказ (полный или частичный) от выполнения Работ после подписания Договора, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 50 % от цены Договора - при полном отказе от выполнения Работ, или 50% от стоимости не выполненных Работ – при частичном отказе от выполнения Договора. Одновременно Заказчик в таком случае вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с Подрядчиком.

8.5. За нарушение окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования, определяемой на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных реестров заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Оборудования за каждый день просрочки, но не более 30% от цены Договора.

Если нарушение Подрядчиком окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору), повлекло невозможность использования энергетической установки, для эксплуатации которой необходимо ремонтируемое Оборудование (ввода энергоблока станции в эксплуатацию после ремонта), в сроки согласованные Заказчиком с ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке, размер штрафа, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, увеличивается в пять раз до 2,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования за каждый день просрочки, но не более 50% от цены Договора.

8.6. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ по Договору если Подрядчик отказался или не смог устранить недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора или разделом 7 Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости некачественно выполненных Работ по ремонту Оборудования, включая стоимость материалов и оборудования, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ. Стоимость Работ по ремонту Оборудования определяется на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных реестров заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Оборудования.

8.7. Если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) допущены:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, -

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от Работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

8.8. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 7 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.

8.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение Правил, указанных в пункте 8.8. Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:

8.9.1. при первичном единичном случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей;

8.9.2. при первичном групповом (участие 2-х и более человек) случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей;

8.9.3. при повторном единичном нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.9.8-8.9.10, 8.9.12, 8.9.13 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.9.4. при повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.9.8-8.9.10, 8.9.12, 8.9.13 Договора, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.5. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

8.9.6. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.9.7. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.8. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.9. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

8.9.10. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 100 000 (сто тысяч) рублей;

8.9.11. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, - 300 000 (триста тысяч) рублей;

8.9.12. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

8.9.13. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

8.10. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний, установленных Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы, а также убытки и неустойка подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

8.11. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

8.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению Арбитражном суде Московской области.

10. Конфиденциальность

10.1.	Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

10.2.	Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

10.3.	Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

10.4.	Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

10.5.	Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6.	Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

10.7.	Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

11.2. При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Уступка прав требования к Заказчику по Договору не допускается без согласия Заказчика.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ с учетом гарантийного удержания, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), стоимость поставленных Подрядчиком материалов и оборудования. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

11.5. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической документацией Заказчика, с правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика в части режима рабочего дня Заказчика, схемами управления ремонтами Заказчика; Техническими условиями на ремонт по Договору и Технологическими картами и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2016 года, а в части неисполненных к данному сроку обязательств Сторон, включая гарантийные обязательства Подрядчика, обязательства по взаимным расчетам Сторон и любые обязательства, связанные с ответственность за ненадлежащее исполнение Договора, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.7. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.8. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите, ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

11.9. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- Приложение №1. Техническое Задание;

- Приложение №2. Сметная документация;

- Приложение №3. График производства работ;

- Приложение №4. Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком;

- Приложение №5. Перечень материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком;

- Приложение №6. Форма акта приемки Оборудования;

- Приложение №7. Форма Месячного планового реестра заказов Заказчика / Дополнительного реестра заказов Заказчика;

- Приложение №8. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

- Приложение №9. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (СО-СОТТА-20);

- Приложение №10. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

12. Реквизиты и подписи Сторон

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия») |
|  | Юридический адрес: 628406 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34 Почтовый адрес: 123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, блок В, этаж 23. Тел./факс 8 (495) 545-3838 e-mail: info@eon-russia/ru Грузополучатель (плательщик): Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Адрес грузополучателя (плательщика): 140700, Московская обл., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5. ИНН/КПП 8602067092/504902001 р/с 40702810792000000445 в ГПБ (АО), г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Директор филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» ________________ Бакурин С.Ф. М.П. |

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

капитальному ремонту силовых трансформаторов 1Т, 21Т, 23Т

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Трансформатор 1Т типа ТДЦ-250000/220 зав.№ 4085, энергоблок № 1.

Трансформатор 21Т типа ТРДН-32000/35-69 зав.№ 80125 энергоблок № 1.

Трансформатор 23Т типа ТРДН-25000/35-А зав.№ 81346, энергоблок № 3.

- Основание для производства работ.

Утвержденная годовая программа ремонта на 2016г. Заключения комплексного диагностического обследования (КДО) трансформаторов 21Т, 23Т.

- Цель проведения работ.

Выполнение комплекса работ, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной его эксплуатации.

- Содержание работ.

  - Объемы работ по трансформатору 1Т:

| №№ # п/п | # Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | # Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ед. изм. | # кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов | 1 тр-р | 1 |
| 2 | Ремонт трансформатора типа ТДЦ-250000/220 (трехфазн. 2-х обм, класс напряжения 220 кВ, переключ. без возбужд.), 2 гр. сл. работ | 1 шт. | 1 |
| 3 | Прогрев трансформатора, класс напряжения 220 кВ, 250 МВА | 1 технологическая операция | 2 |
| 4 | Сушка трансформатора с обмывом моющим раствором с присадкой Midel-7131, сушка с промывочным маслом | 1 технологическая операция | 2 |
| 5 | Вводы герметичные, класс напряжения 220 кВ, ремонт 1 гр. сл. (с испытаниями) | 1 шт. | 3 |
| 6 | Вводы герметичные, класс напряжения 110 кВ, ремонт 1 гр. сл. (с испытаниями) | 1 шт. | 1 |
| 7 | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ (15,75 кВ по 4 шт. на фазу), ремонт 1 гр. сл. (с испытаниями) | 1 шт. | 12 |
| 8 | Снятие и установка короба выводов трансформатора со стороны токопроводов 15,75 кВ | 1 шт. | 3 |
| 9 | Расширители трансформатора с пленочной защитой масла, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 10 | Охладители типа ДЦ, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 9 |
| 11 | Вентиляторы типа НАП 704, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 18 |
| 12 | Маслонасосы типа Т, ТЭ, ЭЦТ, ремонт 2 гр. сл. | 1 шт. | 7 |
| 13 | Маслонасосы типа Т, ТЭ, ЭЦТ, замена | 1 шт. | 2 |
| 14 | Замена прибора теплового контроля одноточечного (термосигнализатора) | 1 шт. | 2 |
| 15 | Газовое реле типа BF-80/Q. Снятие и установка | 1 шт. | 1 |
| 16 | Газовое реле типа BF-80/Q. Ремонт 3 гр. сл. (с регулировкой, проверкой и испытаниями) | 1 шт. | 1 |
| 17 | Адсорбционные фильтры типа ТФ-100, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 2 |
| 18 | Ремонт бака трансформатора | 1 шт. | 1 |
| 19 | Восстановление заземлений. Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. | 1 тн | 0,5 |
| 20 | Снятие металлических рукавов при диаметре рукава 27 мм | 100м метал. рукава | 0,5 |
| 21 | Прокладка металлических рукавов при диаметре рукава 27 мм | 100м метал. рукава | 0,5 |
| 22 | Запорная арматура. Вентили, Dу 25 мм, до 6,4 МПа. Снятие | 1 шт. | 18 |
| 23 | Запорная арматура. Вентили, Dу 25 мм, до 6,4 МПа. Установка | 1 шт. | 18 |
| 24 | Запорная арматура. Вентили, Dу 25 мм, до 6,4 МПа. Ремонт 2 гр. сл. | 1 шт. | 18 |
| 25 | Запорная арматура. Задвижки, Dу 125 мм, до 6,4 МПа, фланцевые с жестким клином. Снятие | 1 шт. | 28 |
| 26 | Запорная арматура. Задвижки, Dу 125 мм, до 6,4 МПа, фланцевые с жестким клином. Установка | 1 шт. | 28 |
| 27 | Запорная арматура. Задвижки, Dу 125 мм, до 6,4 МПа, фланцевые с жестким клином. Ремонт 2 гр. сл. | 1 шт. | 28 |
| 28 | Восстановление и сушка сорбентов | 100 кг | 2 |
| 29 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с добавлением антиокислительной присадки) | 1 тн | 44 |
| 30 | Сушка и очистка трансформаторного масла (для доливки) | 1 тн | 3 |
| 31 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 1 тн | 2 |
| 32 | Ремонт тележки и катков трансформатора | 1 тр-р | 1 |
| 33 | Ремонт лакокрасочного покрытия по решетчатой поверхности (в 2 слоя) | 10 м2 | 24,21 |
| 34 | Перекатка тр-ра в Машзал и обратно. Разворот катков на 90°, транспортная масса 200 тн (3 развор. х 200 тн х 2 раза = 1200) | 1 разворот транс | 1200 |
| 35 | Перекатка тр-ра в Машзал и обр. 1уч. (10 м) - раб. ячейка. Перемещение тр-ра широкой стороной до 20 м, масса 200 тн (200 тн х 2 раза = 400) | 1 тн трансп. масс | 400 |
| 36 | Перекатка тр-ра в Машзал и обратно. 2уч. (65 м) - прист. узел. Перемещение тр-ра узкой стороной до 50 м, масса 200 тн (200 тн х 2 раза = 400) | 1 тн трансп. масс | 400 |
| 37 | Перекатка тр-ра в Машзал и обратно. 2уч. (65 м) - прист. узел. Перемещение тр-ра узкой стороной доп. 15 м, масса 200 тн (на кажд. доп. 10 м - 10 %: 0,1 х 1,5 х 200 тн х 2 раза = 60) | 1 тн трансп. масс | 60 |
| 38 | Перекатка тр-ра в Машзал и обратно. 3уч. (35 м) - пост. торец. Перемещение тр-ра широкой стороной до 20 м, масса 200 тн (200 тн х 2 раза = 400) | 1 тн трансп. масс | 400 |
| 39 | Перекатка тр-ра в Машзал и обратно. 3уч. (35 м) - пост. торец. Перемещение тр-ра широкой стороной доп. 15 м, масса 200 т (на кажд. доп. 10 м - 15 %: 0,15 х 1,5 х 200 т х 2 раза = 90) | 1 тн трансп. масс | 90 |
| 40 | Перекатка тр-ра в Машзал и обратно. 4уч. (25 м) - машзал. Перемещение тр-ра узкой стороной до 50 м, масса 200 тн (200 тн х 2 раза = 400) | 1 тн трансп. масс | 400 |
| 41 | Измерения и испытания тр-ра (до и после ремонта) в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования» | 1 к-т | 2 |
| 42 | Измерения и испытания масла (до и после ремонта) в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования» | 1 к-т | 2 |
| 43 | Оценка состояния бумажной изоляции обмоток в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования» | 1 к-т | 1 |

  - Объемы работ по трансформатору 21Т:

| №№ # п/п | # Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | # Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ед. изм. | # кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт трансформатора типа ТРДН-32000/35 (трехфазн. двухобм. класс напряжения 35 кВ, с расщепленной обмоткой НН), 2 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 2 | Прогрев трансформатора, кл. напр. до 35 кВ, 25 МВА | 1 технологи-ческая опера-ция | 2 |
| 3 | Сушка трансформатора с обмывом моющим раствором с присадкой Midel-7131, сушка с промывочным маслом | 1 технологи-ческая опера-ция | 2 |
| 4 | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ, ремонт 1 гр. сл. (с испытаниями) | 1 шт. | 9 |
| 5 | Снятие и установка короба выводов трансформатора со стороны токопроводов 6 кВ | 1 шт. | 2 |
| 6 | Расширители трансформатора без пленочной защиты масла, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 7 | Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами: двухрядный радиатор, ремонт 1 гр. сл. | 1 радиатор | 6 |
| 8 | Вентиляторы типа МЦ-4, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 12 |
| 9 | РПН. Ремонт избирателей переключающих устройств, тип РНТ-13/35, 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 10 | РПН. Ремонт контакторов переключающих устройств, тип РНТ-13/35, 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 11 | РПН. Привод переключающего устройства тип ПДП-4У, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 12 | Адсорбер типа ТФ-100, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 13 | Выхлопная труба диаметром свыше 250 мм, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 14 | Ремонт бака трансформатора | 1 шт. | 1 |
| 15 | Запорная арматура. Затворы дисковые, Dу 80 мм. Снятие. | 1 шт. | 15 |
| 16 | Запорная арматура. Затворы дисковые, Dу 80 мм. Установка. | 1 шт. | 15 |
| 17 | Восстановление заземления, ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. | 1 тн | 0,2 |
| 18 | Ремонт тележки и катков трансформатора | 1 тр-р | 1 |
| 19 | Ремонт лакокрасочного покрытия по решетчатой поверхности (в 2 слоя) | 10 м2 | 21,6 |
| 20 | Восстановление и сушка сорбентов | 100 кг | 1 |
| 21 | Сушка и очистка трансформаторного масла (для доливки) | 1 тн | 1,5 |
| 22 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с сушкой) | 1 тн | 13,8 |
| 23 | Снятие металлических рукавов, при диаметре рукава 27 мм | 100м метал. рукава | 0,3 |
| 24 | Прокладка металлических рукавов, при диаметре рукава 27 мм | 100м метал. рукава | 0,3 |
| 25 | Замена прибора теплового контроля одноточечного (термосигнализатора) | 1 шт. | 2 |
| 26 | Газовое реле типа РГЧЗ-66. Снятие и установка | 1 шт. | 1 |
| 27 | Газовое реле типа РГЧЗ-66. Ремонт 3 гр. сл. (с регулировкой, проверкой и испытаниями) | 1 шт. | 1 |
| 28 | Перекатка тр-ра до 1-й крестовины. Перемещение широкой стороной по рельсам до 20 м, масса 55 тн | 1 тн трансп. масс | 55 |
| 29 | Перекатка тр-ра обратно в рабочую ячейку. Перемещение широкой стороной по рельсам до 20м, масса 55 тн | 1 тн трансп. масс | 55 |
| 30 | Измерения и испытания тр-ра (до и после ремонта) в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования» | 1 к-т | 2 |
| 31 | Измерения и испытания масла (бак и РПН до и после ремонта) в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования» | 1 к-т | 4 |

  - Объемы работ по трансформатору 23Т:

| №№ # п/п | # Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | # Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ед. изм. | # кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт трансформатора типа ТРДН-25000/35 (трехфазн. двухобм. класс напряжения 35 кВ, с расщепленной обмоткой НН), 2 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 2 | Прогрев трансформатора, кл. напр. до 35 кВ, 25 МВА | 1 технологи-ческая опера-ция | 2 |
| 3 | Сушка трансформатора с обмывом моющим раствором с присадкой Midel-7131, сушка с промывочным маслом | 1 технологи-ческая опера-ция | 2 |
| 4 | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ, ремонт 1 гр. сл. (с испытаниями) | 1 шт. | 9 |
| 5 | Снятие и установка короба выводов трансформатора со стороны токопроводов 6 кВ | 1 шт. | 2 |
| 6 | Расширители трансформатора без пленочной защиты масла, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 7 | Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами: двухрядный радиатор, ремонт 1 гр. сл. | 1 радиатор | 6 |
| 8 | Вентиляторы типа МЦ-4, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 12 |
| 9 | РПН. Ремонт избирателей переключающих устройств, тип РНТ-13/35, 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 10 | РПН. Ремонт контакторов переключающих устройств, тип РНТ-13/35, 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 11 | РПН. Привод переключающего устройства тип ПДП-4У, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 12 | Адсорбер типа ТФ-100, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 13 | Выхлопная труба диаметром свыше 250 мм, ремонт 1 гр. сл. | 1 шт. | 1 |
| 14 | Ремонт бака трансформатора | 1 шт. | 1 |
| 15 | Запорная арматура. Затворы дисковые, Dу 80 мм. Снятие. | 1 шт. | 12 |
| 16 | Запорная арматура. Затворы дисковые, Dу 80 мм. Установка. | 1 шт. | 12 |
| 17 | Восстановление заземления, ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. | 1 тн | 0,2 |
| 18 | Ремонт тележки и катков трансформатора | 1 тр-р | 1 |
| 19 | Ремонт лакокрасочного покрытия по решетчатой поверхности (в 2 слоя) | 10 м2 | 21,6 |
| 20 | Восстановление и сушка сорбентов | 100 кг | 1 |
| 21 | Сушка и очистка трансформаторного масла (для доливки) | 1 тн | 1,5 |
| 22 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с сушкой) | 1 тн | 13,8 |
| 23 | Снятие металлических рукавов, при диаметре рукава 27 мм | 100м метал. рукава | 0,3 |
| 24 | Прокладка металлических рукавов, при диаметре рукава 27 мм | 100м метал. рукава | 0,3 |
| 25 | Замена прибора теплового контроля одноточечного (термосигнализатора) | 1 шт. | 2 |
| 26 | Газовое реле типа РГЧЗ-66. Снятие и установка | 1 шт. | 1 |
| 27 | Газовое реле типа РГЧЗ-66. Ремонт 3 гр. сл. (с регулировкой, проверкой и испытаниями) | 1 шт. | 1 |
| 28 | Перекатка тр-ра до 1-й крестовины. Перемещение широкой стороной по рельсам до 20 м, масса 55 тн | 1 тн трансп. масс | 55 |
| 29 | Перекатка тр-ра обратно в рабочую ячейку. Перемещение широкой стороной по рельсам до 20м, масса 55 тн | 1 тн трансп. масс | 55 |
| 30 | Измерения и испытания тр-ра (до и после ремонта) в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования» | 1 к-т | 2 |
| 31 | Измерения и испытания масла (бак и РПН до и после ремонта) в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования» | 1 к-т | 4 |

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Виды деятельности, к которым необходим допуск:

- 23. Монтажные работы:

- 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- 24. Пусконаладочные работы:

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

  - Наличие у Подрядчика электролаборатории, зарегистрированной в Ростехнадзоре.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с подъёмными сооружениями;

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных подъемных сооружений, установленных на объектах ремонта.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить себя бытовыми помещениями (передвижными-перевозимыми бытовками).

- Требования к выполнению работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СО 34.46.605-2005 «Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 КВ мощностью 80 МВ·А и более. Капитальный ремонт»;

- РД 16 363-87 «ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию»;

- Стандарт организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила безопасности при работе на высоте». СО-СОТТА-13;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» СО-СОТТА-20;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами, и проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ (оказания услуг).

  - Все погрузочно-разгрузочные работы, такелажные работы и доставка оборудования и материалов до ремонтной площадки и обратно осуществляется силами Подрядчика. Подъемные средства для производства работ на территории Заказчика предоставляет Заказчик.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Заказчика и Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Приложении 1 к настоящему ТЗ. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения работ.

  - Сроки выполнения работ: с 11 апреля 2016 года по 10 ноября 2016 года.

Этапы выполнения работ:

| Наименование оборудования | Срок начала выполнения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор 1Т | 11.04.2016г. | 21.06.2016г. |
| Трансформатор 21Т | 11.04.2016г. | 21.06.2016г. |
| Трансформатор 23Т | 29.08.2016г. | 10.11.2016г. |

После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку (п.п. 2.9.20 и 2.9.21. СО 34.04.181-2003).

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до ремонта предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой/линейный график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом/линейном графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке работ.

  - Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить

Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Испытания проводятся в соответствии со следующими НТД:

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний Электрооборудования»;

- Документация, предъявляемая Заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику полный комплект ремонтной и отчетной документации:

  - Проект производства работ (ППР), план безопасности проведения работ Подрядчиком (ПБПР);

  - Линейные (сетевые) графики проведения работ;

  - Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности;

  - Копии действующих свидетельств, выданных СРО о допуске к видам работ, которые влияют на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и выполняются в рамках настоящего Технического задания;

  - Свидетельство о регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре;

  - Ведомости объемов планируемых работ, выполненных работ, дополнительных работ (при необходимости), исключенных работ (при необходимости);

  - Акты дефектаций;

  - Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам (при необходимости);

  - Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения №29 СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Акты приемки скрытых работ;

  - Протоколы поузловой приемки;

  - Ведомость основных параметров технического состояния трансформаторов по форме приложения №19 СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

  - Технические отчеты о ремонте трансформаторов, которые должны включать:

- Основные параметры трансформатора и его вводов;

- Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Результаты предремонтных электрических испытаний и измерений;

- Результаты предремонтных анализов масла;

- Результаты внешнего осмотра, вскрытия и обнаруженные при ремонте дефекты трансформатора;

- Анализ состояния трансформатора;

- Объем работ, выполненных при ремонте трансформатора;

- Результаты послеремонтных электрических испытаний и измерений;

- Результаты послеремонтных анализов масла;

- Результаты определения влагосодержания, механической прочности и степени полимеризации твердой изоляции (для тр-ра 1Т);

- Результаты испытаний газового реле;

- Оценка состояния трансформатора после капитального ремонта;

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации трансформатора;

  - Сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонтных работ материалы и запасные части;

  - Справку о численности персонала в т.ч. и ИТР (ежемесячно);

  - Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

  - Отчет об использовании материалов Заказчика по форме М-29;

  - Акты на возврат демонтированных материалов и металлолома по форме М-35

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Приложения:

Приложение 1 - Ведомость МТР Заказчика

Приложение 2 - Ведомость МТР Подрядчика

Приложение 3 - Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур)

ВЕДОМОСТЬ МТР ЗАКАЗЧИКА

на  материалы, необходимые на выполнение работ по

капитальному ремонту силовых трансформаторов 1Т, 21Т, 23Т

- Приложение № 1 к техническому заданию

| Трансформатор 1Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование материалов | ГОСТ,ТУ | Ед .изм. | Кол-во |
| 1 | Электромаслонасос МТ-100/8 | НД Производителя | шт | 2,00 |
| 2 | Масло ГК | ТУ 38.1011025-85 | т | 3,00 |
| Трансформатор 21Т |  |  |  |  |
| №пп | Наименование материалов | ГОСТ,ТУ | Ед .изм. | Кол-во |
| 1 | Масло ГК | ТУ 38.1011025-85 | т | 1,50 |
| Трансформатор 23Т |  |  |  |  |
| №пп | Наименование материалов | ГОСТ,ТУ | Ед .изм. | Кол-во |
| 1 | Масло ГК | ТУ 38.1011025-85 | т | 1,50 |

- Приложение № 2 к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ МТР ПОДРЯДЧИКА

на материалы, необходимые на выполнение работ по

капитальному ремонту силовых трансформаторов 1Т, 21Т, 23Т

| Трансформатор 1Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование материалов | ГОСТ,ТУ |  | Ед .изм. | Кол-во |
| 1 | Ацетон технический 1с. | ГОСТ 2768-84 |  | л | 25 |
| 2 | Болт с гайкой М16х80 | ГОСТ 5927-70, ГОСТ 7798-70 |  | кг | 15 |
| 3 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 |  | кг | 30 |
| 4 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 9109-81 |  | кг | 3 |
| 5 | Канифоль сосновая 1с. | ГОСТ 19113-84 |  | кг | 0,2 |
| 6 | Клей 88Н | НД Производителя |  | кг | 1,75 |
| 7 | Лакоткань ЛХММ-105 0,24мм | ГОСТ 2114-78 |  | м | 45 |
| 8 | Лента киперная 30 | НД Производителя |  | м | 200 |
| 9 | Лента тафтяная 25 | НД Производителя |  | м | 150 |
| 10 | Масло ВМ-4 | ТУ 38.401-58-3-90 |  | л | 60 |
| 11 | Металлорукав Р3-ЦХ-25 | ТУ 4833-008-00239971-2001 |  | м | 50 |
| 12 | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая УМ Рулон 6х1200х3000 | ГОСТ 12855-77 |  | кг | 250 |
| 13 | Подшипник 308 | ГОСТ 8338-75 |  | шт | 36 |
| 14 | Припой ПОС 40 | НД Производителя |  | кг | 0,2 |
| 15 | Присадка Midel 7131 Beck Elektroisolier-Systeme | НД Производителя |  | т | 0,2 |
| 16 | Присадка Агидол-1 | НД Производителя |  | т | 0,13 |
| 17 | Салфетка обтирочная х/б | НД Производителя |  | кг | 14 |
| 18 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 |  | т | 0,2 |
| 19 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 |  | кг | 2 |
| 20 | Спирт этиловый технический | ГОСТ 18300-87 |  | далл | 0,07 |
| 21 | Термометр ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0+120)-1,5-6,0-160-В d=16мм | ТУ 25-02.091870-81 |  | шт | 2 |
| 22 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 |  | л | 83,77 |
| 23 | Электрод УОНИ-13/55 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-015-11142306-97 |  | кг | 8 |
| 24 | Электрокартон (разный) | НД Производителя |  | кг | 10 |
| 25 | Элемент ФЭП 152-130-205 5мкм | НД производителя |  | шт | 5 |
| 26 | Эмаль АУ-1-201 серая | ТУ 2312-100-00209711-2000 |  | кг | 92 |
| Трансформатор 21Т |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование материалов | ГОСТ,ТУ |  | Ед .изм. | Кол-во |
| 1 | Ацетон технический 1с. | ГОСТ 2768-84 |  | л | 15 |
| 2 | Болт с гайкой М16х80 | ГОСТ 5927-70, ГОСТ 7798-70 |  | кг | 5 |
| 3 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 |  | кг | 20 |
| 4 | Гетинакс электротехнический листовой | ГОСТ 2718-74 |  | кг | 17 |
| 5 | Затвор Ж83-Р1200 ПС Ду80 | ГОСТ 12.2.063-93;ГОСТ 13547-79 |  | шт | 15 |
| 6 | Канифоль сосновая 1с. | ГОСТ 19113-84 |  | кг | 0,3 |
| 7 | Клей 88Н | НД Производителя |  | кг | 0,5 |
| 8 | Лента киперная 30 | НД Производителя |  | м | 20 |
| 9 | Лента тафтяная 25 | НД Производителя |  | м | 120 |
| 10 | Масло ВМ-4 | ТУ 38.401-58-3-90 |  | л | 30 |
| 11 | Металлорукав Р3-ЦХ-25 | ТУ 4833-008-00239971-2001 |  | м | 30 |
| 12 | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая УМ Рулон 6х1200х3000 | ГОСТ 12855-77 |  | кг | 31 |
| 13 | Подшипник 60304 | ГОСТ 7242-81 |  | шт | 24 |
| 14 | Припой ПОС 40 | НД Производителя |  | кг | 0,1 |
| 15 | Припой ПОССу 40-0,5 | ГОСТ 21931-76 |  | кг | 0,1 |
| 16 | Присадка Midel 7131 Beck Elektroisolier-Systeme | НД Производителя |  | т | 0,065 |
| 17 | Присадка Агидол-1 | НД Производителя |  | т | 0,04 |
| 18 | Салфетка обтирочная х/б | НД Производителя |  | кг | 5 |
| 19 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 |  | т | 0,1 |
| 20 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 |  | кг | 0,6 |
| 21 | Спирт этиловый технический | ГОСТ 18300-87 |  | далл | 0,13 |
| 22 | Термометр ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0+120)-1,5-6,0-160-В d=16мм | ТУ 25-02.091870-81 |  | шт | 2 |
| 23 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 |  | л | 75 |
| 24 | Электрод УОНИ-13/55 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-015-11142306-97 |  | кг | 1 |
| 25 | Электрокартон (разный) | НД Производителя |  | кг | 30 |
| 26 | Элемент ФЭП 152-130-205 5мкм | НД производителя |  | шт | 4 |
| 27 | Эмаль АУ-1-201 серая | ТУ 2312-100-00209711-2000 |  | кг | 82 |
| Трансформатор 23Т |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование материалов | ГОСТ,ТУ |  | Ед .изм. | Кол-во |
| 1 | Ацетон технический 1с. | ГОСТ 2768-84 |  | л | 15 |
| 2 | Болт с гайкой М16х80 | ГОСТ 5927-70, ГОСТ 7798-70 |  | кг | 5 |
| 3 | Ветошь обтирочная х/б | ТУ 63-178-77-82 |  | кг | 20 |
| 4 | Гетинакс электротехнический листовой | ГОСТ 2718-74 |  | кг | 17 |
| 5 | Затвор Ж83-Р1200 ПС Ду80 | ГОСТ 12.2.063-93;ГОСТ 13547-79 |  | шт | 12 |
| 6 | Канифоль сосновая 1с. | ГОСТ 19113-84 |  | кг | 0,3 |
| 7 | Клей 88Н | НД Производителя |  | кг | 0,5 |
| 8 | Лента киперная 30 | НД Производителя |  | м | 20 |
| 9 | Лента тафтяная 25 | НД Производителя |  | м | 120 |
| 10 | Масло ВМ-4 | ТУ 38.401-58-3-90 |  | л | 30 |
| 11 | Металлорукав Р3-ЦХ-25 | ТУ 4833-008-00239971-2001 |  | м | 30 |
| 12 | Пластина резиновая для трансформаторов универсальная маслотепломорозостойкая УМ Рулон 6х1200х3000 | ГОСТ 12855-77 |  | кг | 31 |
| 13 | Подшипник 60304 | ГОСТ 7242-81 |  | шт | 24 |
| 14 | Припой ПОС 40 | НД Производителя |  | кг | 0,1 |
| 15 | Припой ПОССу 40-0,5 | ГОСТ 21931-76 |  | кг | 0,1 |
| 16 | Присадка Midel 7131 Beck Elektroisolier-Systeme | НД Производителя |  | т | 0,065 |
| 17 | Присадка Агидол-1 | НД Производителя |  | т | 0,04 |
| 18 | Салфетка обтирочная х/б | НД Производителя |  | кг | 5 |
| 19 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 |  | т | 0,1 |
| 20 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 |  | кг | 0,6 |
| 21 | Спирт этиловый технический | ГОСТ 18300-87 |  | далл | 0,13 |
| 22 | Термометр ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0+120)-1,5-6,0-160-В d=16мм | ТУ 25-02.091870-81 |  | шт | 2 |
| 23 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 |  | л | 75 |
| 24 | Электрод УОНИ-13/55 3,0 | ГОСТ 9466-75;ГОСТ 9467-75;ТУ 1272-015-11142306-97 |  | кг | 1 |
| 25 | Электрокартон (разный) | НД Производителя |  | кг | 30 |
| 26 | Элемент ФЭП 152-130-205 5мкм | НД производителя |  | шт | 4 |
| 27 | Эмаль АУ-1-201 серая | ТУ 2312-100-00209711-2000 |  | кг | 82 |
| Требования к приемке. |  |  |  |  |  |
|  | Наличие у поставляемых материалов паспорта, сертификата качества. |  |  |  |  |
|  | Копии сертификатов качества должны быть нотариально заверенные с синией печатью. |  |  |  |  |
|  | Либо заверяются Заказчиком при придоставлении оригинала. |  |  |  |  |
|  | Материалы должны быть новыми, в заводской упаковке. |  |  |  |  |
|  | Гарантия качества поставляемых материалов в соответствии с требованиями СНиП |  |  |  |  |
|  | и паспорта не менее 5-ти лет. |  |  |  |  |

- Приложение № 3 к техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" с указанием коэффициента к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.