ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание  и аварийный ремонт грузоподъемных механизмов энергоблока .№7 ПГУ-400

- Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»,

140700, Московская область, г.Шатура, Черноозерский пр-д, д.5

- Наименование оборудования, место производство работ:

  - Грузоподъемные механизмы Главного корпуса ПГУ-400 (Далее – «ГПМ ГК»)

  - Грузоподъемные механизмы Дожимной компрессорной станции (Далее – «ГПМ ДКС»)

  - Грузоподъемные механизмы Циркуляционной насосной станции (Далее – «ГПМ ЦНС»)

Указанное выше оборудование, упоминаемое совместно, далее именуется «Оборудование».

Перечень Оборудования определен в Таблице 1.                                                  Таблица 1

| № объекта ремонта | Наименование | Грузо- подъемность, т | Заводской.№ | Фирма- производитель | Место Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | 90/25 | 2008-2345.01-75 | Бульбульоглы (Турция) | ГПМ ГК Ось 1-2 Ряд A-E отм.+23.750м |
| 2 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | 15 | 2008-2345.02-76 | Бульбульоглы (Турция) | ГПМ ГК Ось 8-9 Ряд A-E отм.+23.750м |
| 3 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран во взрывозащ. исп. | 15 | К56112 | "Конекрейн" (Финляндия) | ГПМ ДКС Ось 1-4 Ряд В-А/4 отм.+9.680м |
| 4 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | 16 | 080293 | ООО "Лемменс-Троицкий крановый завод" | ГПМ ЦНС Ось 4-5 Ряд А-В отм.+7.600м |
| 5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | 5,0 | 080294 | ООО "Лемменс-Троицкий крановый завод" | ГПМ ЦНС Ось 4-5 Ряд В-С отм.+7.600м |
| 6 | Тельфер электрический | 6,3 | Z00175 | "Конекрейн" (Финляндия) | ГПМ ДКС Ось 6-7 Ряд А-А/1 отм.+10.500м |
| 7 | Тельфер электрический | 2,0 | Z00174 | "Конекрейн" (Финляндия) | ГПМ ГК Ось 5-6 Ряд G отм.+6.500м |
| 8 | Тельфер электрический | 8,0 | Z00172 | "Конекрейн" (Финляндия) | ГПМ ГК Ось 12-13 Ряд А1-В отм.+6.500м |
| 9 | Тельфер электрический | 8,0 | Z00173 | "Конекрейн" (Финляндия) | ГПМ ГК Ось 10-11 Ряд А1-В отм.+6.500м |
| 10 | Строительный грузопассажирский подъемник | 1,0 | 202/001/11 | "SAFI" (Италия) | ГПМ ГК Ось 12 Ряд СЕ отм.±0.000м |

- Основание для производства:

  - Потребность в приобретении работ, услуг по ремонту для нужд 2016 года;

  - Требования СО 34.04.181-2003 «Правила организации  технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Требования руководств по эксплуатации и ремонту заводов изготовителей Оборудования ПГУ;

  - Графики выполнения плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования ПГУ;

- Цель проведения работ:

  - Соблюдение требований п.п.1.6.3. «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», а также инструкций по эксплуатации оборудования.

  - Техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной и экономичной его эксплуатации, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, при оптимальных материальных затратах.

- Содержание работ:

  - Объемы Работ на техническое обслуживание представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| № Объекта ремонта* | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование ремонтных Работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых Работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-10 | ГПМ ПГУ-400 | Разработка ППР и Плана безопасности проведения работ | шт | 2 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Техническое обслуживание Мост/01090103 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Техническое обслуживание Механизма передвижения крана/ 01090203 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Техническое обслуживание Грузовой тележки с механизмом передвижения/ 01090303 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Техническое обслуживание Механизма подъема/ 01090403 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Техническое обслуживание Электрооборудования/ 01090603 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Проведение Испытаний/ 01090701 | шт | 5 |
| 6,7,8,9 | Тельфер электрический | Техническое обслуживание Механической части/ 01220101 | шт | 4 |
| 6,7,8,9 | Тельфер электрический | Техническое обслуживание Электрической части/ 01220102 | шт | 4 |
| 10 | Строительный грузопассажирский подъемник | Техническое обслуживание Подъемника грузопассажирского/ 01180102 | шт | 1 |
| 6,7,8,9 | Тельфер электрический | Техническое обслуживание Монорельсы прямолинейной/ 011602 | шт | 4 |
| 1 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Замена каната механизма подъема/ 0109080109 | шт | 2 |
| 2 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Замена каната механизма подъема/ 0109080103 | шт | 2 |
| 3 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран во взрывозащ. исп. | Ремонт электрооборудования/ 0109060303 | шт | 1 |
| 3 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран во взрывозащ. исп. | Ремонт грузовой тележки/0109030103 | шт | 1 |
| 5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Замена каната механизма подъема/ 0109080101 | шт | 1 |
| 4 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Замена каната механизма подъема/ 0109080104 | шт | 1 |

*Наименования согласно Таблице 1

4.2 Объем работ соответствует БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ЧАСТЬ 17 и включает в себя в том числе:

- для мостовых кранов внешний осмотр всех механизмов, подшипников, ограждений и их креплений, осмотр состояния тормозов, замена колодок (при необходимости), регулировка тормозов, проверка износа канатов и крюков, ходовых колес, соединительных муфт, барабанов и состояния их крепления, внешний осмотр доступных частей металлоконструкций моста и тележки, проверка исправности смазочных систем и наличия смазки, проверка состояния открытых зубчатых передач, устранение дефектов болтовых креплений, добавление смазки и т.п. Проверка действия всех механизмов на холостом ходу. Электрооборудование: ремонт электропроводки, пусковых кнопок, заземления, подтяжка контактных соединений, регулировка, испытания; замена грузовых канатов при необходимости;

- для тельферов электрических снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт барабана. Ремонт электромагнитов, блокировочного устройства, пусковых кнопок, электропроводки, ограничителей, контактов, заземления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, окраска защитных кожухов, установка, регулировка, испытание;

- для строительного грузопассажирского подъемника снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Разборка тормозного устройства. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных деталей электрооборудования, тормозного устройства. Сборка, смазка, испытание.

- Требования к Подрядчику:

  - Наличие у Подрядчика специалистов, прошедших проверку знаний в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в следующих областях аттестации:

А    Общие требования промышленной безопасности

Б9   Подъемные сооружения

  - Наличие (желательно) у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:

- работы с электро- и пневмоинструментом;

- работы с подъемными сооружениями;

- работы на высоте;

- работы в электроустановках до 1000 В.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС» и обязан обеспечить присутствие персонала на филиале «Шатурская ГРЭС» в соответствии с календарем рабочего времени и графиком производства работ.

  - При необходимости Подрядчик обязан организовать и вести работы на круглосуточной основе 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю.

  - Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать СТАНДАРТ «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия.

  - Подрядчик обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Наличие у Подрядчика необходимой технологической оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. За исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

  - Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности для  подрядных организаций РО-БРиИ-01».

  - Ознакомить работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

  - Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

- Требования к выполнению работ:

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами, проектом производства работ (ППР).

  - Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и согласовать его с Заказчиком до начала выполнения работ.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, нормативными актами и нормативно-техническими документами, а также в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан выполнять все работы в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать следующие нормативно-технические документы:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

- РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- ФНП «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года N 155н с изменениями от 17 июня 2015 года N 383н;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- Требования к применяемым материалам (комплектующим изделиям) и запасным частям:

  - Работы производятся с применением материалов (комплектующих изделий), предоставляемых Подрядчиком и приобретенных за счет Подрядчика.

  - Перечень расходных материалов, предоставляемых Подрядчиком, определен в Приложении 2.

  - Материалы Подрядчика для выполнения работ, обязаны храниться на отведенной Подрядчику территории или в складском помещении в строгом соответствии с условиями хранения. Охрану материалов, запасных частей и других ТМЦ Подрядчик осуществляет за свой счет и несет полную ответственность за их сохранность.

  - Входной контроль комплектующих изделий, материалов и запасных частей осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Подрядчик оформляет требования, осуществляет доставку материалов, запасных частей и комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.

  - При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

- Этапы и сроки выполнения работ:

  - Сроки выполнения работ: с 01 февраля по 31 декабря 2016 года (см. Приложение 1).

- Работы согласно настоящему Техническому заданию проводятся в четыре этапа.

- Требования к приемке работ:

  - Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Сдача-приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

  - Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме.

  - Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

  - В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе  в двух экземплярах следующую документацию:

- График проведения работ;

- ППР;

- План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

- Фамилии ИТР, ответственных за выполнение работ;

- Технические акты сдачи-приемки выполненных работ после завершения каждого этапа договора;

- Акты КС-2, КС-3 после завершения каждого этапа договора;

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);

- Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР, занятых на работах, после каждого этапа договора;

- Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

- Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами.

- Гарантии на работы:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и      действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

  - В гарантийный период Подрядчик обязуется:

- Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцати четырех) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

- Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Трех) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

- В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Дополнительные требования

к Техническому заданию от «___» ________20__ года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (желательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Приложение 2

к Техническому заданию от «___» ________20__ года

- Перечень МТР, поставляемых Подрядчиком

| №п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рама тележки грузовой мостового крана 15т CXTD Konecranes | шт | 1 | 20.02.2016 |
| 2 | Концевой выключатель передвижения тележки XCKWMR54D1H29 | шт | 1 | 20.02.2016 |
| 3 | Канат 6X36 WS TS EN 12385/4 грузовой стальной d26мм 160м | шт | 2 | 20.02.2016 |
| 4 | Канат 6X36 WS TS EN 12385/4 грузовой стальной d18мм 60м | шт | 2 | 20.02.2016 |
| 5 | Канат 6Х36 WS-IWRC грузовой стальной d13мм 25м | шт | 1 | 20.02.2016 |
| 6 | Канат Р125-В грузовой стальной d12,2мм 76м | шт | 1 | 20.02.2016 |
| 7 | Масло трансмиссионное ТАД-17 | л | 360,00 | 20.02.2016 |
| 8 | Герметик термостойкий | шт | 10,00 | 20.02.2016 |
| 9 | Краска нержамет желтая | л | 5,00 | 20.02.2016 |
| 10 | Жидкость WD-40 | л | 2,00 | 20.02.2016 |
| 11 | Ветошь | кг | 52,00 | 20.02.2016 |

Приложение 1

к Техническому заданию от «___» ________20__ года

Лот № Д0726/1

- График производства Работ

- по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов ПГУ-400

| Год | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | февраль |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| Закупка и поставка МТР Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и согласование ППР и ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение 1-го этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление отчетной док-ции по 1-ому этапу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение 2-го этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление отчетной док-ции по 2-ому этапу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение 3-го этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление отчетной док-ции по 3-ему этапу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение 4-го этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление отчетной док-ции по 4-ому этапу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление прочей отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап технического обслуживания: мостовой кран №3, тельфер электрический №6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этап технического обслуживания: мостовые краны №1, 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й этап технического обслуживания: мостовые краны №4, 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й этап технического обслуживания: тельферы электрические №7, 8, 9, строительный грузопассажирский подъемник №10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |