Технические требования на поставку аммиака водного на 2016 год

- Наименование предприятия:

Филиал  « Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Цель приобретения:

Аммиак  используются для поддержания водно-химического блока ПГУ для дозирования в конденсато-питательный тракт.

- Технические характеристики:

должен соответствовать требованиям  ГОСТ 3760-79,  (ч.д.а.) ОКП 26 1141 0012 10

- Требования к приемке: Приемка товара  производится по количеству и качеству.

Документ о качестве должен содержать:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;

- номер партии и дату выпуска;

- масса нетто;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ 3760-79.

В случае обнаружения во взятых пробах несоответствия показателей требованиям паспортных данных, реагент подлежат возврату, а все затраты по его приобретению и доставке ложатся на Поставщика.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

- Перечень документации, предъявляемой заказчику:

- Сертификат соответствия;

- Удостоверение качества или паспорт;

-гигиенический сертификат;

- Паспорт безопасности.

6. Срок поставки: апрель -2400кг, июль -2400кг,  сентябрь -2400кг.

7. Требования к упаковке: Требования к упаковке –1 м3 полиэтиленовые емкости

8. Гарантии поставщика:

- Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

- Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;

- Выполнение сроков и объемов поставок.