## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR039522 (внутр. номер К2013/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 34 8000.05:00024 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | DURACELL Basic AAA/LR03 MN2400 | НД Производителя |  | шт | Тип | шт | электрическая | 60 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Типоразмер | шт | AAA(LR03)
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | Basic AAA/LR03 M
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | алкалиново-марганцевая
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 0
[6 empty] | Торговая марка | шт | DURACELL
2 | 34 8000.05:00095 | Батарея DURACELL Turbo AA/LR6 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Turbo AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | DURACELL Turbo AA/LR6 MN1500 | НД Производителя |  | шт | Тип | шт | электрическая | 60 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | алкалиново-марганцевая
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 0
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | Turbo AA/LR6 MN1
[6 empty] | Торговая марка | шт | DURACELL
[6 empty] | Типоразмер | шт | AA(LR6)
3 | 34 8000.05:00495 | Аккумулятор HR-4UTGA R03 арт.1124 Eneloop | Аккумулятор HR-4UTGA R03 артикул 1124 Eneloop емкость 800мАч напряжение 1,2В типоразмер ААA электрохимический состав Ni-MG | арт.1124 | НД Производителя |  | шт | Электрохимический состав | шт | Ni-MG | 100 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Типоразмер | шт | ААA
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | Аккумуляторы
[6 empty] | Торговая марка | шт | Eneloop
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 800
[6 empty] | Тип | шт | аккумуляторная батарея
4 | 34 8000.05:00012 | Батарея GP230AAHC | Батарея аккумуляторная никель-металлогидридная(Ni-MH) типоразмер AA GP230AAHC напряжение 1,2В емкость 2250мАч | GP230AAHC | НД Производителя |  | шт | Тип | шт | аккумуляторная | 20 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Типоразмер | шт | AA
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | никель-металлогидридная
[6 empty] | Торговая марка | шт
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 2250
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | GP230AAHC
5 | 34 8000.05:00183 | Аккумулятор для ФОС 3-5/6 | Аккумулятор для ФОС 3-5/6 |  | НД Производителя |  | шт | Типоразмер | шт |  | 2 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Торговая марка | шт
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт
[6 empty] | Тип | шт
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт
[6 empty] | Электрохимический состав | шт
6 | 34 8000.05:00143 | Батарея Крона 6LR61 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) Крона 6LR61 напряжение 9В | Крона 6LR61 |  |  | шт | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | 6LR61 | 10 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Типоразмер | шт | 9V(6LR61)
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | алкалиново-марганцевая
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 0
[6 empty] | Торговая марка | шт | Крона
[6 empty] | Тип | шт | электрическая
7 | 34 8000.05:00332 | Аккумулятор Fiamm GS FG 20086 | Аккумулятор Fiamm GS FG 20086 для кабелеискателя ИРК-ПРО Тип--, Напряжение-12V, Емкость, мАч-800, Торговая марка-FIAMM, Условное обозначение/каталожный номер/марка-FG 20086, Электрохимический состав-Pb, Типоразмер--, | Fiamm GS FG 20086 | НД Производителя |  | шт | Тип | шт | - | 1 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 800
[6 empty] | Торговая марка | шт | FIAMM
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | FG 20086
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | Pb
[6 empty] | Типоразмер | шт | -
8 | 34 8000.05:00487 | Батарея REW 45-12 Yuasa | Батарея свинцово-кислотная повышенной мощности REW 45-12 Yuasa напряжение 12В емкость 9Ач тип клеммы FASTON(зажим) 6,3мм | REW 45-12 | НД Производителя |  | шт | Торговая марка | шт | Yuasa REW | 60 | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 12
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | свинцово-кислотная
[6 empty] | Типоразмер | шт | 9 Ah
[6 empty] | Тип | шт | электрическая
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | Yuasa REW 45-12
9 | 34 8000.05:00694 | Батарея DJW6-7.0 LEOCH | Батарея аккумуляторная DJW6-7.0 LEOCH напряжение 6В емкость 7Ач | DJW6-7.0 | НД Производителя |  | шт | Напряжение Емкость | шт | 7 | 8 | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | DJW6-7.0
[6 empty] | Торговая марка | шт | LEOCH
[6 empty] | Типоразмер | шт | .
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | -
[6 empty] | Тип | шт | аккумуляторная батарея
10 | 34 8000.05:00052 | Батарея CSB GP12120 | Батарея аккумуляторная(6 элементов в блоке) свинцово-кислотная герметизированная CSB GP12120 напряжение 12В емкость 12Ач | CSB GP 12120 | НД Производителя |  | шт | Тип | шт | аккумуляторная | 4 | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Типоразмер | шт
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 12
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | GP12120
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | свинцово-кислотная
[6 empty] | Торговая марка | шт | CSB
11 | 34 8000.05:00564 | Батарея DTM1217 Delta | Батарея свинцово-кислотная аккумуляторная DTM1217 Delta | DTM12022 | НД Производителя |  | шт | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | DTM1217 | 4 | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 12
[6 empty] | Тип | шт | аккумуляторная
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | свинцово-кислотная
[6 empty] | Типоразмер | шт | D
[6 empty] | Торговая марка | шт | Delta
12 | 34 8000.05:00695 | Батарея A512/60А Sonnenschein | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная A512/60А Sonnenschein | A512/60А | НД Производителя |  | шт | Торговая марка | шт | Sonnenschein | 4 | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Тип | шт | аккумуляторная
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | свинцово-кислотная
[6 empty] | Типоразмер | шт | -
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | A512/60А
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 60
13 | 34 8000.05:00065 | Батарея CSB GPL1272 | Батарея аккумуляторная(6 элементов в блоке) свинцово-кислотная герметизированная повышенного срока службы CSB GPL1272 напряжение 12В емкость 7,2Ач | CSB GPL1272 | НД Производителя |  | шт | Типоразмер | шт |  | 20 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 7.2
[6 empty] | Тип | шт | аккумуляторная
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | свинцово-кислотная
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | GPL1272
[6 empty] | Торговая марка | шт | CSB
14 | 34 8000.05:00687 | Аккумулятор 95AAAHC-2CR2 GP | Аккумулятор никель-металлгидридный 95AAAHC-2CR2 GP емкость 950мАч | 95AAAHC-2CR2 | НД Производителя |  | шт | Напряжение Емкость | шт | 950 | 40 | ДП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Типоразмер | шт | ААА
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | никель-металлгидридный
[6 empty] | Тип | шт | аккумулятор
[6 empty] | Торговая марка | шт | Duracell
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | .
15 | 34 8000.05:00728 | Батарея RBC55 АРС | Батарея аккумуляторная необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная RBC55 АРС с загущенным электролитом | RBC55 | НД Производителя |  | шт | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | RBC55 | 2 | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 68000
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | свинцово-кислотная
[6 empty] | Тип | шт | аккумуляторная
[6 empty] | Торговая марка | шт | АРС
[6 empty] | Типоразмер | шт | .
16 | 34 8000.05:00317 | Картридж APC RBC18 | Картридж закрытый батарейный необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный для источников бесперебойного питания APC RBC18 12В 108Ач |  | НД Производителя |  | шт | Типоразмер | шт | 0 | 1 | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Торговая марка | шт | APC
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | свинцово-кислотная
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 108
[6 empty] | Тип | шт | аккумуляторная
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | RBC18
17 | 34 8000.05:00427 | Батарея APC RBC34 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная APC RBC34 | RBC34 | НД Производителя |  | шт | Торговая марка | шт | APC | 1 | НП | Текущий | Эксплуатация
[6 empty] | Напряжение Емкость | шт | 0
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | RBC34
[6 empty] | Тип | шт | аккумуляторная
[6 empty] | Электрохимический состав | шт | свинцово-кислотная
[6 empty] | Типоразмер | шт | RBC34