## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
Ремонт зданий и сооружений
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Ремонт помещения бригады ТОиР и трансформаторов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________29,743 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________26,665 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,078 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,010 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________291,51 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.02 | 1450,22 1262,06 | 188,16 28,85 |  |  | 29 | 25.24 | 3,76 0,58 |  | 154.476 | 3.09
2 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.06 | 175,18 172,18 | 3 1,3 |  |  | 10.51 | 10.33 | 0,18 0,08 |  | 21.468 | 1.29
3 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.01 | 2168,9 1725,59 | 443,31 47,93 |  |  | 21.69 | 17.26 | 4,43 0,48 |  | 215.16 | 2.15
4 | ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м плинтуса) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.206 | 133,66 133,66 |  |  |  | 27.53 | 27.53 |  |  | 17.136 | 3.53
5 | ФЕРр57-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.281 | 337,06 332,19 | 4,87 2,11 |  |  | 94.71 | 93.35 | 1,36 0,59 |  | 42.588 | 11.97
6 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.281 | 1556,61 376,45 | 53,09 20,58 | 1127.07 |  | 437.41 | 105.78 | 14,92 5,78 | 316.71 | 47.412 | 13.32
7 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до 30мм к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.281 | 587,32 9,53 | 18,53 6,82 | 559.26 |  | 165.04 | 2.68 | 5,21 1,92 | 157.15 | 1.2 | 0.34
8 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2 покрытия) 195,40 = 7 845,40 - 102 x 75,00 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.281 | 234,48 171,52 | 62,96 5,51 |  |  | 65.89 | 48.2 | 17,69 1,55 |  | 20.64 | 5.8
9 | ФССЦ-101-4199 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 28.66 | 131.03 |  | 131.03 |  | 3755.32 |  |  | 3755.32
10 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.206 | 1482 73,37 | 13.49 | 1395.14 |  | 305.29 | 15.11 | 2.78 | 287.4 | 7.992 | 1.65
11 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.024 | 282,65 174,52 | 27.73 | 80.4 |  | 6.78 | 4.19 | 0.67 | 1.92 | 19.968 | 0.48
12 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 2.52 | 50.11 |  | 50.11 |  | 126.28 |  |  | 126.28
13 | ИЕР15-01-051-01 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции (100 м2 стен за вычетом проемов) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.669 | 4964,81 2173,46 | 62,54 14,64 | 2728.81 |  | 3321.46 | 1454.04 | 41,84 9,79 | 1825.58 | 185.292 | 123.96
14 | ФССЦ-101-4283 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Листы гипсокартонные влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 70.25 | 39.33 |  | 39.33 |  | 2762.93 |  |  | 2762.93
15 | ФССЦ-201-0785 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профиль направляющий ПН-2 50/30/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 49.17 | 5.6 |  | 5.6 |  | 275.35 |  |  | 275.35
16 | ФССЦ-201-0805 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 147.2 | 6.86 |  | 6.86 |  | 1009.79 |  |  | 1009.79
17 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.669 | 542,88 136,82 | 3,52 0,17 | 402.54 |  | 363.19 | 91.53 | 2,35 0,11 | 269.31 | 14.388 | 9.63
18 | ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.669 | 915,11 347,99 | 10,79 0,14 | 556.33 |  | 612.21 | 232.81 | 7,22 0,09 | 372.18 | 39.276 | 26.28
19 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.281 | 7011,26 1155,74 | 520,12 12,31 | 5335.4 |  | 1970.16 | 324.76 | 146,15 3,46 | 1499.25 | 122.952 | 34.55
20 | ФЕРм08-03-594-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.08 | 6508,69 3018,85 | 276,59 16,04 | 3213.25 |  | 520.7 | 241.51 | 22,13 1,28 | 257.06 | 304.32 | 24.35
21 | ФССЦ-509-0768 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 10 | 205 |  | 205 |  | 2050 |  |  | 2050
22 | ФЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.1 | 189,68 151,15 | 5,33 0,32 | 33.2 |  | 18.97 | 15.12 | 0,53 0,03 | 3.32 | 16.08 | 1.61
23 | ФССЦ-502-0497 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.01 | 2079.72 |  | 2079.72 |  | 20.8 |  |  | 20.8
24 | ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.01 | 348,53 306,65 | 6,94 0,49 | 34.94 |  | 3.49 | 3.07 | 0.07 | 0.35 | 30.912 | 0.31
25 | ФССЦ-509-1201 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 1 | 6.22 |  | 6.22 |  | 6.22 |  |  | 6.22
26 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.06 | 431,99 362,83 | 6,94 0,49 | 62.22 |  | 25.92 | 21.77 | 0,42 0,03 | 3.73 | 36.576 | 2.19
27 | ФССЦ-503-0473 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка скрытой проводки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 6 | 8.63 |  | 8.63 |  | 51.78 |  |  | 51.78
28 | ФЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 6 902,05 = 159 817,05 - 100 x 1 529,15 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.03 | 7284,74 1664,27 | 631,87 17,02 | 4988.6 |  | 218.54 | 49.93 | 18,96 0,51 | 149.65 | 192.624 | 5.78
29 | ФССЦ-203-0692 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 3 | 1354.8 |  | 1354.8 |  | 4064.4 |  |  | 4064.4
30 | ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.015 | 168787,51 1790,83 | 512,51 28,51 | 166484.17 |  | 2531.81 | 26.86 | 7,69 0,43 | 2497.26 | 204.9 | 3.07
31 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 п. м) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.076 | 403,58 68,58 |  | 335 |  | 30.67 | 5.21 |  | 25.46 | 8.04 | 0.61
32 | ФЕРр53-21-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт горизонтальных и вертикальных стыков сопряжения рам и стекла: акриловыми герметиками (100 м восстановленной герметизации стыков) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.105 | 7565,08 371,62 | 7193,46 308,48 |  |  | 794.33 | 39.02 | 755,31 32,39 |  | 38.076 | 4
33 | ФССЦ-101-8086 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Герметик акриловый KIM TEC, 300 мл (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 2 | 14.14 |  | 14.14 |  | 28.28 |  |  | 28.28
34 | ФЕРр62-34-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.056 | 1329,25 795,74 | 1.04 | 532.47 |  | 74.44 | 44.56 | 0.06 | 29.82 | 93.288 | 5.22
35 | ФЕРр62-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.046 | 1518,09 687,91 | 10,03 1,62 | 820.15 |  | 69.83 | 31.64 | 0,46 0,07 | 37.73 | 79.62 | 3.66
36 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.0084 | 1553,82 1553,82 |  |  |  | 13.05 | 13.05 |  |  | 214.32 | 1.8
37 | ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.84 | 23,81 7,41 |  | 16.4 |  | 20 | 6.22 |  | 13.78 | 1.03 | 0.87
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 25903.77 | 2950.77 | 1054,19 59,17 | 21898.81 |  | 291.51
Накладные расходы | [7 empty] | 2627.56
Сметная прибыль | [7 empty] | 1211.89
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [7 empty] | 29743.22 |  |  |  |  | 291.51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 25903.77 | 2950.77 | 1054,19 59,17 | 21898.81 |  | 291.51
Накладные расходы | [7 empty] | 2627.56
Сметная прибыль | [7 empty] | 1211.89
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 26665.2 |  |  |  |  | 261.76
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 3078.02 |  |  |  |  | 29.75
Итого | [7 empty] | 29743.22 |  |  |  |  | 291.51
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 21898.81
Машины и механизмы | [7 empty] | 1054.19
ФОТ | [7 empty] | 3009.94
Накладные расходы | [7 empty] | 2627.56
Сметная прибыль | [7 empty] | 1211.89
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 29743.22 |  |  |  |  | 291.51