## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
Ремонт зданий и сооружений
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Ремонт кабинета №327, 2016г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15,889 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15,818 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,071 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,911 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________97,55 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
1 | ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие обоев: простых (100 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (23,67 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (14,57 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.449 | 81,12 81,12 |  |  |  | 36.42 | 36.42 |  |  | 10.4 | 4.67
2 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: пластиковых (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (3,5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2,78 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0.175 | 29,41 29,41 |  |  |  | 5.15 | 5.15 |  |  | 3.77 | 0.66
3 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (11,21 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8,9 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0.182 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 |  |  | 16.91 | 16.17 | 0,74 0,32 |  | 11.39 | 2.07
4 | ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (3,04 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (2,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0.0057 | 761,66 761,66 |  |  |  | 4.34 | 4.34 |  |  | 94.97 | 0.54
5 | ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (43,95 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (26,24 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.019 | 5751,97 3436,05 | 36,26 15,66 | 2279.66 |  | 109.29 | 65.29 | 0,69 0,30 | 43.31 | 383.06 | 7.28
6 | ФЕРр61-1-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (78,31 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (46,75 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.324 | 921,94 352,09 | 20,01 8,64 | 549.84 |  | 298.71 | 114.08 | 6,48 2,80 | 178.15 | 42.37 | 13.73
7 | ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: стен пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (16,3 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6,77 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.449 | 280,53 40,64 | 27,6 0,14 | 212.29 |  | 125.96 | 18.25 | 12,39 0,06 | 95.32 | 4.428 | 1.99
8 | ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) 3 552,51 = 3 592,63 - 0,0071 x 5 650,00 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (204,27 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (84,92 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.449 | 3637,91 511,01 | 1,42 0,17 | 3125.48 |  | 1633.42 | 229.44 | 0,64 0,08 | 1403.34 | 56.34 | 25.3
9 | ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (9,39 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3,9 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.019 | 1554,55 555,19 | 11,88 0,17 | 987.48 |  | 29.54 | 10.55 | 0.23 | 18.76 | 61.212 | 1.16
10 | ФЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п. м) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (5,94 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (2,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.0272 | 3474,48 217,62 | 21,76 0,82 | 3235.1 |  | 94.51 | 5.92 | 0,59 0,02 | 88 | 25.512 | 0.69
11 | ФССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 2.72 | 181.07 |  | 181.07 |  | 492.51 |  |  | 492.51
12 | ФЕРр53-21-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт герметизации горизонтальных и вертикальных стыков сопряжение окон и стен, : силиконовыми герметиками (100 м восстановленной герметизации стыков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (64,54 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (49,51 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0.156 | 6304,23 309,68 | 5994,55 257,07 |  |  | 983.46 | 48.31 | 935,15 40,10 |  | 31.73 | 4.95
13 | ФССЦ-101-8086 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Герметик акриловый KIM TEC (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 3 | 14.14 |  | 14.14 |  | 42.42 |  |  | 42.42
14 | ФЕРр62-34-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, : за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (10,37 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6,1 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.023 | 1196,45 663,12 | 0.87 | 532.46 |  | 27.52 | 15.25 | 0.02 | 12.25 | 77.74 | 1.79
15 | ФЕРр62-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (4,28 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2,52 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.0142 | 1134,36 442,28 | 8,36 1,35 | 683.72 |  | 16.11 | 6.28 | 0,12 0,02 | 9.71 | 51.19 | 0.73
16 | ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: выключателей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (1,58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.01 | 840,59 218,59 |  | 622 |  | 8.41 | 2.19 |  | 6.22 | 24.1 | 0.24
17 | ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления и труб: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (11,36 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6,68 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.029 | 1092,7 576,32 | 0.87 | 515.51 |  | 31.69 | 16.71 | 0.03 | 14.95 | 65.94 | 1.91
18 | ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (4,72 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (3,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.03 | 778,59 218,59 |  | 560 |  | 23.36 | 6.56 |  | 16.8 | 24.1 | 0.72
19 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (8,29 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.055 | 274,87 185,9 | 37,44 0,17 | 51.53 |  | 15.12 | 10.22 | 2,06 0,01 | 2.84 | 19.548 | 1.08
20 | ФССЦ-509-9017 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба электротехнические пластмассовые с соед.элементами и крышками (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 5.5
21 | ФЕРр57-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (23,84 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (18,93 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0.1 | 604,48 347,43 | 29,29 3,22 | 227.76 |  | 60.45 | 34.74 | 2,93 0,32 | 22.78 | 40.73 | 4.07
22 | ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (74,04 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (35,96 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.182 | 11111,84 385,6 | 24,9 1,81 | 10701.34 |  | 2022.35 | 70.18 | 4,53 0,33 | 1947.64 | 45.204 | 8.23
23 | ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (100 м2 стяжки) (до 15мм к=10 ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (47,86 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (23,25 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.182 | 20764,32 247,68 | 29,04 2,76 | 20487.6 |  | 3779.11 | 45.08 | 5,29 0,50 | 3728.74 | 29.04 | 5.29
24 | ИЕР11-01-034-08 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (53,69 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (26,08 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.182 | 2477,62 273,79 | 29,18 7,16 | 2174.65 |  | 450.93 | 49.83 | 5,31 1,30 | 395.79 | 23.808 | 4.33
25 | ФССЦ-101-1685 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие напольное ламинированное 32 класса, толщиной 8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 18.93 | 210.35 |  | 210.35 |  | 3981.93 |  |  | 3981.93
26 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (13,48 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (6,55 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.175 | 1482 73,37 | 13.49 | 1395.14 |  | 259.35 | 12.84 | 2.36 | 244.15 | 7.992 | 1.4
27 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (1,65 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (0,8 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.009 | 282,65 174,52 | 27.73 | 80.4 |  | 2.54 | 1.57 | 0.25 | 0.72 | 19.968 | 0.18
28 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 0.945 | 50.11 |  | 50.11 |  | 47.35 |  |  | 47.35
29 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток вентиляционных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (17,13 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (8,8 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 | 22,65 15,72 | 2.84 | 4.09 |  | 22.65 | 15.72 | 2.84 | 4.09 | 1.752 | 1.75
30 | ФССЦ-301-4488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 140х190 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 1 | 7.75 |  | 7.75 |  | 7.75 |  |  | 7.75
31 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замена плит:в подвесных потолках типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля(прим) (100 м2 поверхности облицовки) 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (14,97 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6,22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.0144 | 1675,86 1155,74 | 520,12 12,31 |  |  | 24.13 | 16.64 | 7,49 0,18 |  | 122.952 | 1.77
32 | ФССЦ-101-4491 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG TAURUS (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 | 1.44 | 43.61 |  | 43.61 |  | 62.8 |  |  | 62.8
33 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (3,3 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.00322 | 1553,82 1553,82 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 214.32 | 0.69
34 | ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): п.1 НР (1,58 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (0,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.322 | 23,81 7,41 |  | 16.4 |  | 7.67 | 2.39 |  | 5.28 | 1.03 | 0.33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 14728.86 | 865.12 | 990,14 46,34 | 12873.6 |  | 97.55
Накладные расходы | [7 empty] | 756.26
Сметная прибыль | [7 empty] | 403.79
Итоги по разделу 1 :
Итого Строительные работы | [7 empty] | 15817.56 |  |  |  |  | 95.51
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 71.35 |  |  |  |  | 2.04
Итого | [7 empty] | 15888.91 |  |  |  |  | 97.55
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 12873.6
Машины и механизмы | [7 empty] | 990.14
ФОТ | [7 empty] | 911.46
Накладные расходы | [7 empty] | 756.26
Сметная прибыль | [7 empty] | 403.79
Итого по разделу 1 | [7 empty] | 15888.91 |  |  |  |  | 97.55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 14728.86 | 865.12 | 990,14 46,34 | 12873.6 |  | 97.55
Накладные расходы | [7 empty] | 756.26
Сметная прибыль | [7 empty] | 403.79
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 15817.56 |  |  |  |  | 95.51
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 71.35 |  |  |  |  | 2.04
Итого | [7 empty] | 15888.91 |  |  |  |  | 97.55
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 12873.6
Машины и механизмы | [7 empty] | 990.14
ФОТ | [7 empty] | 911.46
Накладные расходы | [7 empty] | 756.26
Сметная прибыль | [7 empty] | 403.79
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 15888.91 |  |  |  |  | 97.55